ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен

през месец септември 2017 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“-Плевен:

През месец септември 2017 г. експертите на  БДДР-Плевен са извършили общо 214 броя проверки, като 95 броя проверки са за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите, от който 95 броя са проверки по действащи разрешителни.

Направени са 119 броя проверки съответно за: осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

През периода са извършени 16 брой проверки по жалби и сигнали, от които 1 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“.

В рамките на осъществения контрол от БДДР- Плевен са дадени 161 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 3 броя актове за установяване на административни нарушения(АУАН).

От директора на БДДР- Плевен са издадени 0 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 0,00 лв.

Общо събраните от БДДР – Плевен през м. Септември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на  1150,00 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БДДР - Плевен са събрани общо 203 124,14 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания, през м. Септември от БДДР – Плевен са издадени 0 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

Постъпилите суми по АУПДВ включително и лихви за забава през отчетния месец са в размер на 0,00 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

- Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 95 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР- Плевен индивидуални административни актове по ЗВ, което представлява около 44 % от общия брой  извършени проверки от БДДР - Плевен през месец Септември 2017 г.

През отчетния период са извършени следните проверки по направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

- Проверки за състоянието  и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения- 38 бр.

-  Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла -  16 бр.

- Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите - 155 бр.

- Проверки за количеството и качеството на водите - 57 бр.

- Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките -  49 бр.

- Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ - 95 бр.

- Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ - 3 бр.

- Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите - 0 бр.

- Проверки по сигнали и жалби - 16 бр.

- Проверки във връзка с използване на минерални води – 1 бр.

- Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на № 1 от ЗВ - проверки на следните язовири: "Александър Стамболийски; " Бели Искър"; " Бели Лом"; "Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; " Кокаляне"; " Кула"; "Огняново"; Огоста"; Панчарево"; " Рабиша"; " Сопот"; " Среченска бара"; " Христо Смирненски"; " Ястребино".

- Извършен контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 70 бр.

При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, използващи големи водни количества, както и обекти, от които не постъпва регулярно информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.).

- Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 38 бр. проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, намиращи се във водосбора на: р. Осъм, р. Вит, р. Янтра, р. Искър;

В този брой проверки е включена и контролната дейност на експертите на БДДР- Плевен по проводимост на речни легла и в участъците до 500 м. след язовирните стени, извършена посредством летателен апарат „Дрон“. Проверките са извършени в изпълнение на изготвен месечен график. Проверени са: участъците до 500 м. след язовирните стени – яз. „Сопот“ и яз. „Горни Дъбник“; участъци от р. Вит в землището на с. Рибен, и с. Божурица, общ. Д. Митрополия, обл. Плевен. Извършено е подробно облитане на участъците, като е направен снимков материал и видео клипове с голяма резолюция, като по този начин експертите на БДДР-Плевен добиват ясна представа за проводимостта на речните легла в трудно достъпни участъци от реките, с което се повишава възможността за осъществяване на по-качествен контрол.

Други проверки:

Извършени са проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец Септември, на следните комплексни и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите: яз.„Александър Стамболийски“; яз.„Бели Искър“, яз.„Бели Лом“; яз.„Горни Дъбник“; яз.„Искър“; яз.„Йовковци“; яз.„Кокаляне“; яз.„Кула“; яз.„Огоста“; яз.„Огняново“; яз.„Панчарево“; яз.„Рабиша“; яз.„Сопот“; яз.„Среченска бара“; яз.„Христо Смирненски“; яз.„Ястребино“;

При осъществения контрол от  експертите на БДДР- Плевен за спазване на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец Септември, не са установени нарушения.

През месеца са осъществени общо 16 броя проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по част от тях са:

- На 21.09.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал с вх. № С-46/ 29.08.2017 г.  Констатации: В БДДР-Плевен е постъпил сигнал с вх. № С-46/ 29.08.2017 г. по електронната поща за водовземане от кладенец за производство на безалкохолни напитки в гр. Кнежа и заустване на отпадъчни води. В момента на проверката сигналодателя не присъства. В момента на проверката се констатира, че  в регулацията на гр. Кнежа на ул. „Марин Боев“ № 64 в имот № УПИ ХХ – 1860 е разположен цех за производство на безалкохолни напитки с ползвател „Лисъ 1926“ ЕООД гр. Кнежа. В момента на проверката цеха не работи. За производство на безалкохолни напитки в цеха се използва вода от В и К мрежата на населеното място, експлоатирана от ВиК „Аспарухов вал“ ЕООД гр. Кнежа. При пускане на вода в цеха се констатира отчитане на преминали водни количества през водомер, отчитащ водните обеми ползвани от водопровода на В и К. Представена е фактура в момента на проверката от 22.08.2017 г. за заплащане на водни обеми питейна вода. Отпадъчните води, формиращи се от цеха за безалкохолни напитки се отвеждат в канализационната система на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен. В момента на проверката се констатира, че в имот № УПИ ХХ – 1864 има съществуващ шахтов кладенец, като имота е собственост на физически лица – наследници. Представена е скица на имота в момента на проверката. В момента на проверката не се извършва водовземане от кладенеца. Не се констатира пряка връзка между кладенеца и цеха за производство на безалкохолни напитки описан по-горе. Не се извършва водовземане от кладенеца за нуждите на цеха.

- На 01.09.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Предмет на сигнали с наш. вх.  № С – 30/10.07.2017 г;  вх. № С – 39/11.08.2017 г. е за използване на използване на водни атракциони в пояси II и III от СОЗ на яз. Искър, а за сигнал с наш вх. №. за незаконно поставен понтон в близост до комплекс „Камелот“ на яз. Искър. 2. Извърши се оглед в деня на проверката на комплекс „Камелот“, комплекс „Щъркелово гнездо“, комплекс „Белите къщи“ и комплекс „Инструм парк“. Всичките комплекси се намират в пояс III от СОЗ на яз. Искър. Констатациите са следните: 2.1.  Комплекс „Камелот“ – на обекта се представя З-д № СОА17-РД09-81/17.01.2017 г. на Кмета на Столична община за ползване на водни атракциони на територията на Столична община. Вътрешни инструкции за ползване на същите одобрена от „Технически и корабоплавателен надзор“ при СО, която включва и ползването на цитирания понтон в сигнал с наш вх. № С – 44/23.08.2017 г. 2.2. Комплекс „Щъркелово гнездо“ и комплекс „Белите къщи“ – важат забраните и ограниченията на З-д № СОА17-РД09-81/17.01.2017 г. на Кмета на Столична община за ползване на водни атракциони на територията на Столична община. 2.3. Комплекс „Инструм парк“ - – важат забраните и ограниченията на З-д № СОА17-РД09-81/17.01.2017 г. на Кмета на Столична община за ползване на водни атракциони на територията на Столична община.

- На 14.09.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Предмет на сигнал с наш. вх. № С – 49/05.09.2017 г. е за съмнение за замърсена вода в река Малък Искър, в следствие на което „отглежданите животни от живущите в селото отказват да пият вода от реката“. Като допълнение в сигнала г-н Савов моли за извършване на химичен анализ на водата в река Малък Искър. 2. Извърши се оглед в деня на проверката, като констатациите са следните: 2.1. Направи се визуален оглед на река Малък Искър от две мостови конструкции от републиканската пътна мрежа. Реката е видимо бистра и се наблюдава наличие на риба в нея. 2.2. От водата не се долавя характерна миризма. 2.3. На моста на входа на с. Калугерово има мониторингов пункт № .BG1IS00425MS1140 за мониторинг на повърхностни води. Пробонабирането се извършва от регионална инспекция към ИАОС.

- На 13.09.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: В БДДР-Плевен е постъпил сигнал с вх. № С-52/ 12.09.2017 г. по електронната поща за водовземане от канал с помпа в землището на с. Реселец и наводнен път към общински стадион. В момента на проверката се констатира, че през землището на с. Реселец, общ. Червен бряг, обл. Плевен преминава река Ръчене. В точка със заснети географски координати в момента на проверката чрез GPS „GARMIN“ OREGON 600, както следва: N 43° 14' 32,6", Е 24° 02' 38,2" от участък на реката извън урбанизираната територия на с. Реселец,  на десния бряг на реката в момента на проверката няма позициониран помпен агрегат и не се извършва водовземане от р. Ръчене. Има частично наводнена част от черен път, водещ до общинския стадион на с. Реселец с дължина около 10 м. На десния бряг на реката на около 50 м от река Ръчене, в землището на с. Реселец, общ. Червен бряг, обл. Плевен е разположен поземлен имот, засят с воден лук. Заснети са географски координати в момента на проверката чрез GPS „GARMIN“ OREGON 600, както следва: N 43° 14' 32,0", Е 24° 02' 39,6" – на точка от гореописания поземлен имот. В този имот са разположени маркучи за извършване на напояване. По предоставени данни от Община Червен бряг в момента на проверката описания по-горе имот се ползва от г-н Атанас Цветанов Атанасов, живущ в с. Реселец, ул. Петър Димитров“ № 17, общ. Червен бряг, обл. Плевен. Предписания: 1. Да се представи протокола за сведение на Кмета на общ. Червен бряг.

- На 18.09.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: В БДДР-Плевен е постъпил сигнал с вх. № С-53/18.09.2017 г. за избутване на земни маси в коритото на р.Вит в землището на с.Божурица и с.Рибен, общ. Долна Митрополия. Проверката е заснета с Дрон - PHANTOM 4 PRO. В момента на проверката се констатира, че: В землището на с.Божурица в непосредствена близост до лява предпазна дига на р.Вит извън речното корито на реката до ПСОВ на гр. Плевен се констатира изземване на инертен материал (пясък) от статичният запас на реката в изминал период от време. Налични са следи от механизация и тежка техника в провереният участък. В участък от р.Вит на десният бряг в землището на с.Рибен се констатира изграден подход към наносен остров в реката от баластра с приблизателни размери: дължина около 200 метра и широчина около 4 метра. Не се изземват наносни отложения от реката в момента на проверката. Налични са следи от дейности в изминал период от време от механизация и тежка техника в провереният участък от реката.

- На 20.09.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: В участък от р. Острешка, в урбанизираната територия на гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч в кв. "Острец" при мост за мах. "Събевци". На около 100м над моста на левия бряг, наличие на храстовидна растителност предприети са дейности по почистването. В средния стълб на моста, наличие на наносни отложения към левия бряг. Под моста наличие на наносни отложения, извършено е почистване на храстовидна растителност. След моста до пешеходния мост на  мах. "Събевци" наличие на храстовидна растителност. Дървета и наносни отложения в средната част на речното корито. Извършено е почиставне на от храстовидна растителност и единични дървета на левия и десния бряг. Предписания: 1. Да се представи протокола за сведение на Кмета на общ. Червен бряг.

- На 19.09.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Основни констатации: 1. Със сигнал С-54/18.09.2017 г. сме уведомени за извършване на СМР при бент р.Златаришка при с.Джулюница.2. При проверка на място е установено, че се извършва СМР в имот ПИ 7 кв.203 . Представена е скица , виза за имот ПИ  7  кв.203 и становища на РИОС В и БДДР  за монтиране на турбина 20 КВ. Заснети координати при мястото на монтаж на турбината . 3. В минал период е извършено почистване на района под  бента. 5.Територията попада в защитена зона птици BG №0000280.

- На 13.09.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: В БДДР-Плевен е постъпил сигнал с вх. № С-48/04.09.2017 г. препратено по компетентност от Областна администрация Ловеч за екологични проблеми и инвестиции, свързани с канализационна система и ПСОВ на с.Гложене. В момента на проверката се констатира, че: общ. Тетевен е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - р.Вит с №13110149/01.07.2014г. ПСОВ на с.Гложене в момента на проверката не работи. Не се заустват води след ПСОВ в р.Вит. В регулацията на с.Гложене преминава напоителен канал, изграден в минало време с цел напояване на земеделски имот. Водата в гореописаният канал е видимо бистра без миризма. Заснети са географски координати на място на заустване на гореописаните повърхностни води в р.Вит, както следва: N42о59'40,3"E24о11'11,7". В момента на проверката е представено копие на писмо от общ.Тетевен към МОСВ по отношение на същият сигнал. Към момента общ.Тетевен е представила в БДДР-Плевен за 2016г.: Декларация по чл. 194б от ЗВ; копие от платежно нареждане за заплатена такса; протокол от химичен анализ. Води се дневник за ежемесечно отчитане на заустените водни количества и има монтирано измервателно устройство. Предписания: 1. Да се представи настоящият протокол от проверката на Кмета на общ.Тетевен

- На 20.09.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: Проверката се извършва във връзка с: писмо заведено с вх.№ 5490/ 18.09.2017 г. в БДДР – Плевен относно измиране на риба в яз. Синя вода от РУ на МВР Лозница.От направената проверка се констатира следното:В подаденото до БДДР – Плевен писмо във връзка с разследването по Досъдебно производство № 296 3м-113/17 год. по описа на РУ на МВР Лозница се съобщава за измряла риба в язовир „Синя вода” общ. Лозница, обл.Разград и за указване на съдействие за вземане на проби и представяне на данни за качеството на водата в язовира. Язовир „Синя вода” е собственост на община Лозница, обл. Разград. Язовир „Синя вода“ се захранва от чешма разположена на 400 мерта от опашката на язовира. Язовирът е отдаден с договор за концесия на фирма „Синпласт” ЕООД – Договор № 30/ 09.03.2011 год. и издадено Разрешително за ползване на воден обект № 0003/ 30.10.2014 год. При проверка на място е взета проба на водата от чашата на язовира с цел изясняване състоянието на качеството на водата в язовира. При получаване на резултатите от изследването ще бъдат предоставени във на РУ на МВР Лозница във връзка с Досъдебно производство № 296 3м-113/17 год.

През месец Септември 2017 г. експертите на БДДР- Плевен са извършили общо 214 броя проверки, при които  са констатирани административни нарушения на ЗВ и са съставени общо 3 броя актове за установяване на административно нарушение.

От директора на БДДР- Плевен са издадени общо 0 броя наказателни постановления, и няма наложени глоби / имуществени санкции по ЗВ.

С цел събиране на незаплатени вземания от БДДР- Плевен са издадени 0 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец Септември 2017 г. контрол, от БДДР- Плевен са дадени 161 бр. предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

При извършените проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла, включително и в участъците до 500 м. след язовирната стена, които представляват около 18% от общия брой проверки през месеца, са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци, и др.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на дадените предписания на областни управители/кметове на общини при извършените предходни проверки за проводимостта на речните легла е констатирано, че голяма част от предписанията са изпълнени, а за повечето от останалите неизпълнени предписания са предприети действия от отговорните лица за изпълнението им.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „ Дунавски район“- Плевен контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР- Плевен планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР- Плевен превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При  установени неизпълнения на дадените предписания, от басейнова дирекция са  предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

Във БДДР- Плевен е открит дежурен телефон за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „Зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР- Плевен.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отчет за извършената контролна дейност от БДДР през месец Септември 2017 г.

| Басейнова дирекция | Общ брой извършени проверки | Брой извършени проверки по разрешителни | Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.) | Брой дадени предписания | Общ брой съставени АУАН | Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания | Брой издадени наказателни постановления | Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.) | Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.) | Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане | Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БДДР | 214 | 95 | 119 | 161 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 203 124,14 |

Отговорни експерти за изготвената информация:

1. инж. Румен Зарев - Главен експерт, телефон за контакти 064 885 132, e-mail: r.zarev@bddr.org;

2. Гергана Ангелова - Главен експерт, телефон за контакти 064 885 133, e-mail: gergana@bddr.org.

3. Ирина Георгиева – Младши експерт, телефон за контакти 064 885 131, e-mail: irina.georgieva@bddr.org

С уважение,

ИНЖ. Петър димитров

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”