ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/

през месец  Август 2021 г .

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“:

През месец Aвгуст 2021 г. експертите на Дирекция „Контрол“ при БДДР са извършили общо 168 броя проверки, като 66 броя проверки са за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите, от които 66 броя са проверки по действащи разрешителни.

Направените 168 броя проверки са съответно за: осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), проверки свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

През периода са извършени 35 броя проверки по жалби и сигнали, от които 9 броя са  сигнали, постъпили на „Зелен телефон“.

В рамките на осъществения контрол от БДДР са дадени 122 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

През отчетния период за констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени   3 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН).

През м. Август 2021 г. от БДДР е издаден  1 брой акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

От директора на БДДР за отчетния период са издадени 4 броя наказателни постановления   (НП)  на стойност 22 300.00 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БДДР са събрани общо 114 605.65 лв. Постъпили суми по АУПДВ и от НАП по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) са в размер на 93 825.31 лв. Постъпили суми от НАП по наказателни постановления (НП)  на стойност  00.00 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, използващи големи водни количества, както и обекти, от които не постъпва регулярно информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.).

- Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 66 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР индивидуални административни актове по ЗВ, което представлява около 39,28 % от общия брой  извършени проверки от БДДР през месец Август 2021 г.

През отчетния период са извършени следните проверки по направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

-(1) Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения – 42 бр.

-(2) Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла – 9 бр.

-(3) Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите – 101 бр.

-(4) Проверки за количеството и качеството на водите – 32 бр.

-(5) Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките – 44 бр.

-(6) Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ – 66 бр.

-(7) Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ – 1 бр.

-(8) Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите – 0 бр.

-(9) Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства – 0 бр.

-(10) Проверки по сигнали и жалби – 35 бр.

-(11) Проверки във връзка с използване на минерални води – 3 бр.

-(12) Превантивен контрол по ЗВ – 25 бр.

-(13) Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на №1 от ЗВ - проверки на следните язовири: "Александър Стамболийски“; “Бели Искър"; " Бели Лом"; “Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; “Кула”; “Огняново”; "Огоста”; “Панчарево”; “Рабиша"; “Сопот”; “Среченска бара”; “Христо Смирненски"; “Ястребино”- 15 бр.

- (14) Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 32 бр.

- (15) Последващ контрол – 11 бр.

2. Извършени проверки на ВЕЦ.

Извършени са проверки на 12 броя  ВЕЦ за изпълнение на условията на разрешителните и поддържане на минимално допустим отток в реките Янтра, Козята, Голема, Искър, Видима, Осъм и Черни Вит. При осъществените проверки не са установени нарушения на оттока в реките след водохващанията на 12 броя ВЕЦ.

3. Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 40 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени.

4. През месеца са осъществени общо 35 броя проверки по постъпили сигнали и жалби и писма от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по част от тях са:

- На 03.08.2021 г експерти от БДДР извършиха проверка Във връзка с постъпилия сигнал е организирана проверка съвместно с представители на РИОСВ – Шумен,  кмет на село Крепча и Регионална лаборатория - Шумен към ИАОС. Сигналоподателят беше поканен да присъства на проверката, но поради личен ангажимент отсъства.  В проведен с него разговор по телефона се установи, че става дума за два обекта в селото, в които се отглеждат крави. Присъстващите на проверката експерти установиха: И двата обекта са на физически лица и се намират на ул.“Хан Аспарух“ №65 и №77. И двата обекта са разположени в непосредствена близост до реката. При извършения оглед на бреговата ивица между обектите не се установи наличие на изхвърлени фекалии. Видимо водата в реката не беше замърсена с фекалии и не бяха констатирани неприятни миризми от подобно замърсяване. Наблюдаваха се струпанни метални и строителни отпадъци по бреговете на реката, за които експерта на РИОСВ-Шумен състави протокол и предписание за тяхното премахване. В първия обект на ул.“Хан Аспарух“ № 65 със собственик Дилман Османов се отглеждат 14 крави и 10 телета. Констатира се пряко заустване към реката посредством три броя тръбопроводи. Към момента без дебит от отпадъчни води. За констатираното нерегламентирано заустване, от компетентностите на РИОСВ-Шумен и община Опака, беше съставен протокол с предписания към кмета на общината. Във втория обект на ул.“Хан Аспарух“ № 77 със собственик Мехмед Мехмедов се отглеждат 6 крави. Течните торови и битовите отпадъчни води се събират в бетоннен черпателен резервоар с вместимост около 25 м3 и периодично се почистват. Налице е площадка за съхранение на твърда торова маса, която последствие се извозва за торене на собствени обработваеми земи. Не беше установено директно заустване в реката от обекта.  Землището на село Крепча попада в повърхностно водно тяло BG1RL200R007, ляв приток на река Черни Лом, което В ПУРБ 2016-2021 е определено в добро химично състояние с умерен екологичен потенциал и силно модифицирано. За установяване качеството на повърхностните води и наличие на евентуално замърсяване се взеха водни проби от две точки . Установяването ще се извърши посредством съпоставяне на резултатите по избрани физикохимични елементи за качество и съответните показатели, с регламентираните в Наредба № Н-4 от 14.09.12 г.. Точките в които се взеха пробите са: - От река „без име“, приток на река Черни Лом в землището на село Крепча, община Опака в точка с приблизителни географски координати:  N43°28'29,84''  E26°7'40,62'' преди обектите.- От река „без име“, приток на река Черни Лом в землището на село Крепча, община Опака в точка с приблизителни географски координати:  N43°28'39,46''  E26°7'51,42'' след обектите по течението на реката.Връчването на констивния протокол на сигналоподателя Селятин Кадиров, чрез Кмета на село Крепча, да се счита за официален отговор по подадения сигнал.В сигнала сигналоподателя не е посочил адрес за кореспонденция. След анализиране на резултатите от взетите проби за анализ на моментното състояние на реката писмено ще бъде уведомен Кмета на село Крепча с цел запознаване на сигналоподателя с тях.

- На 12.08.2021 г. е извършена съвместна проверка с РИОСВ-Монтана. Оглед на коритото на р.Огоста при моста , констатирани паднали отломки от пвръхната конструкция на моста. Не е затруднена проводимостта на реката.

- На 17.08.2021 г е извършена проверка във връзка с постъпил сигнал с наш вх. № КД-05-147/17.08.2021 г., получен чрез тел. 112. Сигналоподателя е уведомен за проверката и присъства на същата. Проверката се осъществява съвместно с  РИОСВ Монтана, РЛ Монтана при ИАОС и КР Монтана към ИАРА и Община Димово.Извършен е оглед на яз. Медовница, землище на с. Медовница, общ. Димово обл. Видин при който се констатира наличие на мъртва риба на повърхността. По данни на ИАРА мъртвата риба е от вида сребриста каракуда с размери от 3 до 12 см. При извършения оглед на язовира няма видимо замърсяване и не се констатира специфична миризма от евентуално замърсяване. Заснети са географски координати на точка на пробовземане от десен ръкав, чрез GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 43˚39.071΄ и E 22˚46.030΄. Експресните резултати на място по показатели pH=8,24: разтворен кислород=6,9mg/l: електропроводимост= 312µS/см. Заснети са географски координати на втора точка на пробовземане в близост до язовирната стена, чрез GPS GARMIN OREGON 600 както следва: N 43˚39.098΄ и E 22˚46.140΄. Експресните резултати на място по показатели pH=8,21: разтворен кислород=8,6mg/l: електропроводимост= 312µS/см.

- На 20.08.2021 г е извършена проверка по сигнал. Сигналоподателят е поканен на посочения телефон да присъства на проверката. Поради заетост отказа да присъства. При разговора се уточни за кой точно от трите язовира в землището на с. Орловец става дума.

Извърши се проверка на място на яз. „Дермен Генеш“ (ПИ № 53905.53.321 и 322) в землището на с. Орловец. Нивото на язовира е на кота мъртъв обем (празен). На 15.07.2021 г. е извършена проверка на язовира от междуведомствената комисия по заповед на Областен управител. Тогава е констатирано, че нивото на язовира е било на кота мъртъв обем. Според протокола преливникът му е удълбочен. Няма ограничение в степента на завиряване на язовира. В момента основният изпускател (вероятно отворен) се намира под вода в опашката на долния язовир. Язовирът няма наемател.В момента язовирът се предава от Община П Тръмбеш чрез Областна администрация – Велико Търново на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири (ДПУСЯ).

Собственикът на язовира отговаря за неговото техническо и експлоатационно състояние и преценява на какво ниво да завирява язовира (ако няма конкретно предписание от междуведомствената комисия относно водното ниво).

- На 31.08.2021 г се извърши проверка на място на яз. „Разсадника“ (ПИ № 57675,88.208) в землището на с. Поповци. язовирът е собственост на ДП Управление и стопанисване на язовири (ДПУСЯ). Язовирът няма наемател. Нивото на язовира е 0,40 м под кота преливен ръб. В момента на проверката не се установи водовземане от язовира. Не се откри наличие на помпено оборудване или тръбна система.Във връзка със горецитираните сигнали се провери и намиращата се наблизо дестилерия „Луда страст“ на „Хризантема“ ООД – Габрово, наемател в имот на фирма „Алой инвест“ ЕООД – Габрово. Дестилерията (южната част от ПИ № 57675.84.135) ползва вода от „ВиК“ ООД – Габрово с партида № 06173401. Отпадъчните води от производството се акумулират във водоплътна изгребна яма южно в близост до дестилерията, която периодично се изпомпва и извозва от специализиран автомобил на „ВиК“ ООД - Габрово.Ползването на води за стопански цели се извършва при наличие на разрешително по Закона за водите, издадено от компетентния орган – Директора на БДДР гр Плевен.

- На 20.08.2021 г се  извърши проверка по сигнал за умряла риба касае рибарник в ПИ 000549, местност „Гимлийца“ в землището на село Писанец с площ  около 18 дка, частна собственост на „ВВС ЛУКС 2“ ЕООД. Дружеството „ВВС ЛУКС 2“ ЕООД към момента няма действащо разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. В БДДР-Плевен е заведена преписка за издаване на разрешително с вх. №РР-0148/28.06.2021г.

Рибарника на „ВВС ЛУКС 2“ ЕООД се захранва с прясна вода от река Бели Лом посредством преградно съоръжение със савак в точка с географски координати N43°39'35,48''  E26°9'57,27' и довеждащ гравитачен канал.  В момента савакът беше отворен и в канала не постъпваше вода, респективно и в рибарника. По думи на представителя на собственика през нощта савакът е бил спуснат и в рибарника е постъпвала вода, а на сутринта е открито голямо количество умряла риба, за което са сигнализирали  на 112.

При обхода на рибарника се наблюдаваха неограничен брой умряла риба, от вида шаранови с големина около 2-2,5 кг. Встрани от рибарника имаше складирана умряла риба около 400кг.

Представителя на община Ветово съвместно с представителя на „ВВС ЛУКС 2“ ЕООД се ангажираха да транспортират до ветеринарната клиника в гр. Ветово два екземпляра от умрялата риба (1 сом и 1 шаран) за изследване  причините за смъртта.

С цел оценяване качеството на водата в река Бели Лом са взети водни проби от РЛ-Русе, към ИАОС в точка приблизителни географски координати N43°39'35,48''  E26°9'57,27' преди преградното съоръжение. Измерени са моментни стойност на следните показатели: разтворен кислород О2 =0,75mg/l, електропроводимост = 1275µs/cm, температура на водата 20,5ºС.

Оценка за качеството на водата на взетите проби ще бъде извършена на основание Наредба Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води след получаване на резултатите от пробонабирането от РЛ-Русе.

При извършените през отчетния месец проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец Юли 2021 г., на следните комплексни и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите: "Александър Стамболийски; "Бели Искър"; "Бели Лом"; "Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; Кула"; "Огняново"; "Огоста"; Панчарево"; "Рабиша"; "Сопот"; "Среченска бара"; "Христо Смирненски"; "Ястребино",  не са установени нарушения.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец Август 2021 г. контрол, от БДДР са дадени 122 броя предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на дадените предписания на областни управители/кметове на общини при извършените предходни проверки за проводимостта на речните легла е констатирано, че голяма част от предписанията са изпълнени, а за повечето от останалите неизпълнени предписания са предприети действия от отговорните лица за изпълнението им.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „Дунавски район“ контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При  установени неизпълнения на дадените предписания, от Басейнова дирекция са  предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

Във БДДР е открит дежурен телефон за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отчет за извършената контролна дейност от БДДР през месец Август 2021 г.

| Басейнова дирекция | Общ брой извършени проверки | Брой извършени проверки по разрешителни | Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.) | Брой дадени предписания | Общ брой съставени АУАН | Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания | Брой издадени наказателни постановления | Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.) | Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.) | Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане | Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БДДР | 168 | 66 | 102 | 122 | 3 | 0 | 4 | 22 300 | 20 300 | 1 | 2292,67 | 93 825,31 | 114 605,65 |

Отговорен експерт за изготвената информация:

- Иван Иванов – главен експерт, телефон за контакти 064 885 132, e-mail: ivan.ivanov.pl@bddr.org

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”