## Sheet1
Приложение _4 C
Границите на количествено определяне на ползвания метод, по Регионални лаборатории към ИАОС, за приоритетни вещества и специфични замърсители, ползвани при оценката за ПУРБ в Дунавски РБУ
Пиоритетно вещество | Мерна единица | граница на количествено определяне на методите, ползвани при оценката 2014 г
|  | ИАОС_София | РЛ_Пловдив | РЛ_Плевен | РЛ_Варна | РЛ_Монтана | РЛ_Русе
CAS_104-40-5 – Nonylphenol | µg/l | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 0.01
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane | µg/l | 0.5 | 0.005 | 0.4 | 1 |  | 0.01
CAS_115-29-7 – Endosulfan | µg/l | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) |  |  | 0.005
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_120-12-7 – Anthracene | µg/l | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.04 |  | 0.02
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers) | µg/l | 0.5 | 0.005 | 0.4 | 1
CAS_122-34-9 – Simazine | µg/l | 0.05 | 0.4 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene | µg/l | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1
CAS_140-66-9 – Octylphenol | µg/l | 0.02 | 0.005 | 0.05 | 0.01
CAS_1582-09-8 – Trifluralin | µg/l | 0.05 | 0.005 | 0.04 | 0.01 |  | 0.02
CAS_15972-60-8 – Alachlor | µg/l | 0.05 | 0.005 | 0.04 | 0.01 |  | 0.1
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.01
CAS_1912-24-9 – Atrazine | µg/l |  | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.01
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.004
CAS_206-44-0 – Fluoranthene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.02
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.004
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos | µg/l |  | 0.005 | 0.05 | 0.03 |  | 0.004
CAS_309-00-2 – Aldrin | µg/l | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative
CAS_330-54-1 – Diuron
CAS_34123-59-6 – Isoproturon
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds |  |  | 0.005
CAS_465-73-6 – Isodrin | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos | µg/l | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.03 |  | 0.004
CAS_50-29-3 – DDT, p, p' | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene | µg/l | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.04 |  | 0.02
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride | µg/l | 0.5 | 0.005 | 0.4 | 1
CAS_60-57-1 – Dieldrin | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene | µg/l | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_67-66-3 – Trichloromethane | µg/l | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1
CAS_71-43-2 – Benzene | µg/l | 0.5 | 0.005 | 0.4 | 1 |  | 0.01
CAS_72-20-8 – Endrin | µg/l | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_7439-92-1 – Lead | µg/l | 0.1 | 0.001 | 2 | 1 | 0.08 | 1
CAS_7439-97-6 – Mercury | µg/l | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.17 | 0.05 | 0.3
CAS_7440-02-0 – Nickel | µg/l | 0.1 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 2
CAS_7440-43-9 – Cadmium | µg/l | 0.02 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.014 | 0.08
CAS_75-09-2 – Dichloromethane | µg/l | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1 |  | 0.01
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene | µg/l | 0.5 |  | 0.4 | 3
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13 |  |  | 0.4
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene | µg/l | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1 |  | 0.01
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol | µg/l | 0.1 | 0.005 | 0.2 | 0.4
CAS_91-20-3 – Naphthalene | µg/l | 0.01 |  | 0.01 | 0.04 |  | 0.02
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene) | µg/l |  |  | 0.01
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin | µg/l |  |  | 0.01
EEA_32-03-1 – Total DDT | µg/l |  |  | 0.01
специфични замърсители
CAS_100-41-4 – Ethylbenzene | µg/l | 0.5 | 0.4 |  | 3 |  | 0.01
CAS_100-42-5 – Styrene | µg/l | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 3 |  | 0.01
CAS_106-46-7 – 1,4-dichlorobenzene | µg/l | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1 |  | 0.01
CAS_108-88-3 – Toluene | µg/l | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 3 |  | 0.01
CAS_121-75-5 – Malathion | µg/l
CAS_122-14-5 – Fenitrothion | µg/l
CAS_129-00-0 – Pyrene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.01
CAS_1330-20-7 – Xylene | µg/l | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 3 |  | 0.01
CAS_139-40-2 – Propazine | µg/l | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.04
CAS_1610-18-0 – Prometon | µg/l | 0.05 | 0.005 | 0.04 | 0.01 |  | 0.02
CAS_1918-00-9 – Dicamba | µg/l
CAS_208-96-8 – Acenaphthylene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.02
CAS_218-01-9 – Chrysene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.02
CAS_25057-89-0 – Bentazone | µg/l
CAS_298-00-0 – Parathion-methyl | µg/l |  | 0.005
CAS_330-55-2 – Linuron | µg/l
CAS_333-41-5 – Diazinon | µg/l
CAS_34256-82-1 – Acetochlor | µg/l
CAS_35065-27-1 – 2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl (CB153) | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_35065-28-2 – 2,2’,3,4,4’,5’-hexachlorobiphenyl (CB138) | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_35065-29-3 – 2,2’,3,4,4’,5,5’-heptachlorobiphenyl (CB180) | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_35693-99-3 – 2,2’,5,5’-tetrachlorobiphenyl (CB52) | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_37680-73-2 – 2,2’,4,5,5’-pentachlorobiphenyl (CB101) | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_40487-42-1 – Pendimethalin | µg/l | 0.05 | 0.005 | 0.04 |  |  | 0.025
CAS_53-70-3 – Dibenzo(a,h)anthracene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.01
CAS_541-73-1 – 1,3-dichlorobenzene | µg/l | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1
CAS_56-38-2 – Parathion | µg/l |  | 0.005
CAS_56-55-3 – Benzo[a]anthracene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_60-51-5 – Dimethoate | µg/l
CAS_7012-37-5 – 2,4,4’-trichlorobiphenyl (CB28) | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_7085-19-0 – Mecoprop | µg/l
CAS_72-43-5 – Methoxychlor | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
CAS_7287-19-6 – Prometryn | µg/l | 0.05 | 0.005 | 0.04 | 0.01 |  | 0.02
CAS_75-01-4 – Chloroethene (vinylchloride) | µg/l |  | 0.4
CAS_80-05-7 – Bisphenol A | µg/l
CAS_83-32-9 – Acenaphthene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.02
CAS_834-12-8 – Ametryn | µg/l | 0.05 | 0.005 | 0.04 | 0.01 |  | 0.02
CAS_84-66-2 – Di-ethyl phthalate | µg/l
CAS_84-69-5 – Di-iso-butyl phthalate | µg/l
CAS_84-74-2 – Dibutylphthalate | µg/l
CAS_85-01-8 – Phenanthrene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.02
CAS_86-73-7 – Fluorene | µg/l | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 |  | 0.02
CAS_94-74-6 – MCPA | µg/l
CAS_94-75-7 – 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-4 D | µg/l
CAS_95-50-1 – 1,2-dichlorobenzene | µg/l | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1 |  | 0.01
CAS_7429-90-5 – Aluminium | µg/l | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 10
CAS_7440-38-2 – Arsenic | µg/l | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 0.03 | 0.2
CAS_7440-50-8 – Copper | µg/l | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.07 | 2
CAS_7439-89-6 – Iron | µg/l | 15 | 0.02 | 5 | 50 |  | 10
CAS_7439-96-5 – Manganes | µg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.04 | 0.5
CAS_7440-66-6 – Zinc | µg/l | 1 | 1 | 15 | 10 | 0.5 | 10
CAS_74-90-8 – Hydrogen cyanide | µg/l | 0.003 | 0.002 |  | 1
CAS_7440-61-1 – Uranium | µg/l | 0.01 | 1
Хром тривалентен* (Cr(III)* | µg/l | 0.01 | 0.02 | 0.05 |  | 0.06 | 0.02
Хром шествалентен* Cr(VI)* | µg/l | 0.01 | 0.02 | 0.05 |  | 0.002 | 0.02
Хром общ | µg/l |  | 0.02 | 0.1 |  | 0.06 | 2