## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.07.2021 г. - 31.07.2021 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Бележки на БДДР
ЕРМА ERRWB001 | R2 | р. Ерма след гр. Трън | 2021-02-09 13:20 | 2021-07-15 |  |  | 0.95 | 0.5 | [6 empty] | 1.26 | 0.8 | 0.038 | 0.03 |  |  |  |  | Отлоненията от СКОС за добро състояние по посочените показатели са характерни, констатирани и в предходни периоди.
ИСКЪР ISRWB1226 | R4 | р. Искър при с. Ребърково | 2021-07-05 13:10 | 2021-07-15 | [12 empty] | 0.119 | 0.075 | 0.101 | 0.04 | 5.4 | 8 | Превишения по показателите общ Р,ортофосфати има и в предходни периоди. Констатирано е еднократно отклонение от СКОС при показател разтворен кислород.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | R4 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2021-07-05 12:30 | 2021-07-15 | [10 empty] | 1.74 | 1.5 | 0.147 | 0.075 | 0.143 | 0.04 | 5.1 | 8 | Превишения по показателите общ Р, общ N,ортофосфати има и в предходни периоди, а при показател разтворен кислород е констатирано еднократно отклонение от СКОС.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1443 | R4 | р.Малък Искър, преди вливане на р. Суха | 2021-03-09 15:00 | 2021-07-19 |  |  | 4.51 | 1.5 |  |  |  |  | 822 | 750 | 5.34 | 1.5 | [6 empty] | Превишения по показатели N-нитратен, N-общ и електропрово димост има и в предходни периоди.
БЛАТО ISRWB012 | R4 | р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър | 2021-03-08 13:45 | 2021-07-15 | 3.82 | 0.4 | 1.98 | 1.5 | 0.058 | 0.03 | 5.05 | 3 |  |  | 7.44 | 1.5 | 0.23 | 0.075 | 0.21 | 0.04 |  |  | При показатели N-амониев, N -нитра тен, N-нитритен и БПК превишения се наблюдават и в предходни периоди, а при показатели общ N, общ Р и ортофосфати има постоянно отклонение от нормите за СКОС.
ПАНЧАРЕВО ISRWB1008 | L12 | р. Витошка Бистрица след с.Панчарево | 2021-02-10 14:20 | 2021-07-01 | 0.19 | 0.08 | 0.71 | 0.5 | [6 empty] | 1.42 | 0.8 | 0.096 | 0.04 | 0.084 | 0.04 |  |  | При показател N-нитратен превишение се наблюдава и в предходни периоди, а при всички останали показатели се наблюдава постоянно отклонение от нормите за СКОС.
БАНКЕНСКА ISRWB011 | R4 | р.Какач/Банкенска/на устие,преди вливане в р.Искър | 2021-03-08 14:30 | 2021-07-15 |  |  | 1.68 | 1.5 | 0.041 | 0.03 | 6.1 | 3 |  |  | 2.78 | 1.5 | 0.52 | 0.075 | 0.4 | 0.04 |  |  | При показател N-нитратен превише ние се наблюдава и в предходни периоди, а при всички останали показатели се наблюдава постоянно отклонение от нормите за СКОС.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | R4 | р. Лесновска при с. Долни Богров | 2021-03-10 14:10 | 2021-07-19 | 0.47 | 0.4 | 1.92 | 1.5 | 0.25 | 0.03 | 4 | 3 |  |  | 2.61 | 1.5 | 0.14 | 0.075 | 0.045 | 0.04 |  |  | Показателите N-нитритен, общ Р и ортофосфати са с постоянни отклоне ния от нормите за СКОС, а при N- нитратен, N-амониев, N-общ и БПК превишениата са еднократни, но констатирани и в предходни периоди.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | R4 | р. Лесновска при с. Долни Богров | 2021-02-10 12:00 | 2021-07-01 |  |  | 1.59 | 1.5 | 0.037 | 0.03 |  |  |  |  | 2.11 | 1.5 | 0.083 | 0.075 | 0.062 | 0.04 |  |  | Показателите N-нитритен, общ Р и ортофосфати са с постоянни превише ния от нормите за СКОС, а при пока затели N- нитратен и N-общ превише ние се наблюдава и в предходни периоди.
ОГОСТА OGRWB014 | R7 | р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово | 2021-07-07 12:50 | 2021-07-15 | [16 empty] | 5.46 | 7 | Отклонение от СКОС за добро състоя ние се наблюдава и в предходни периоди.
СКЪТ OGRWB008 | R8 | р. Скът при с. Голямо Пещене | 2021-07-07 10:50 | 2021-07-15 |  |  | 3.59 | 2 |  |  | 4.3 | 4 | 900 | 750 | 3.8 | 2.5 |  |  |  |  | 3.59 | 7 | Превишението по N-нитратен, електропроводимост и общ азот се наблюдава и в предходни периоди, а при БПК и разтворен кислород откло ненията са еднократно установени.
БЪРЗИНА OGRWB1011 | R8 | р.Бързина , след яз.Бързина преди вливане в р.Скът | 2021-07-07 11:40 | 2021-07-15 |  |  | 3.01 | 2 |  |  | 6.1 | 4 | 794 | 750 | 3.59 | 2.5 |  |  | 0.249 | 0.15 | 4.9 | 7 | Превишение по всички показатели има и в предходни периоди,с изклю чение на разтворен О2, където имаме еднократно отклонение от нормите за добро състояние.
СКЪТ OGRWB1113 | R8 | р. Скът след гр. Мизия | 2021-07-07 12:15 | 2021-07-15 |  |  | 5.7 | 2 |  |  |  |  | 934 | 750 | 5.87 | 2.5 |  |  | 0.201 | 0.15 | 5.03 | 7 | При показатели N-нитратен,N-общ и електропроводимост оклонението от нормите за СКОС е постоянно, при ортофосфати -превишение има и в предходни периоди, а при разтворен О2 се наблюдава еднократно откло нение от нормите за добро състояние
РИБЕНЕ OGRWB1019 | R8 | р. Рибине, след село Фурен | 2021-06-29 11:35 | 2021-07-09 |  |  | 3.52 | 2 |  |  | 5.5 | 4 |  |  | 3.59 | 2.5 | [6 empty] | Превишения и по трите показатели са констатирани и в предходни периоди.
OGRWB1119 | R8 | р.Ляв приток на р. Рибене на запад от с. Лесура, след моста за с. Галатин | 2021-07-06 11:15 | 2021-07-15 | 0.46 | 0.3 |  |  | 0.151 | 0.06 | 6.2 | 4 | 1591 | 750 |  |  |  |  | 0.215 | 0.15 | 3.79 | 7 | Превишение при показатели N-NK4, N-нитритен, БПК и електропроводи мост се наблюдава и в предходни периоди, при ортофосфати-превише нието е еднократно установено, а при разтворен О2 има отклонение от нормите за СКОС и в предходни периоди.
РИБЕНЕ OGRWB1219 | R8 | р. Рибене след с. Лесура | 2021-07-06 12:00 | 2021-07-15 |  |  | 6.62 | 2 | 0.183 | 0.06 |  |  | 1560 | 750 | 7.55 | 2.5 |  |  |  |  | 4.2 | 7 | Превишенията по всички показатели са еднократно установени.
ВЪРТЕШНИЦА OGRWB007 | R4 | яз.Дъбника - на стената | 2021-07-05 11:00 | 2021-07-15 | [16 empty] | 5.68 | 8 | Отклониние от нормите за СКОС за добро състояние са еднократно установени.
ЗЛАТИЦА OGRWB1002 | R4 | р. Златица при с. Гаганица | 2021-06-22 11:10 | 2021-07-09 | [6 empty] | 4.3 | 3 |  |  |  |  | 0.086 | 0.075 |  |  |  |  | По показател БПК- превишението е еднократно установено, а при показател общ фосфор-превишение се наблюдава и в предходни периоди.
ОГОСТА OGRWB1401 | R4 | р.Огоста мост за с. Горна Ковачица | 2021-06-30 13:40 | 2021-07-09 | [6 empty] | 3.2 | 3 |  |  |  |  | 0.139 | 0.075 | 0.073 | 0.04 |  |  | Превишения и по трите показатели има и в предходни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2021-06-29 08:30 | 2021-07-13 | 0.326 | 0.3 | 3.95 | 2 | 0.099 | 0.06 | 13.6 | 4 |  |  | 5.17 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0.163 | 0.15 | 5.86 | 7 | При показатели N-нитратен, N-общ, Р-общ и ортофосфати се наблюдават постоянни превишения от нормите за СКОС, при азот-амониев, БПК и N -нитритен превишение има и в предходни периоди, а при разтворен О2 -има отклонение от нормите за СКОС и в предходни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2021-06-29 09:20 | 2021-07-13 |  |  | 4.08 | 2 | 0.068 | 0.06 | 12.4 | 4 |  |  | 5.37 | 2.5 | 0.71 | 0.3 |  |  | 5.37 | 7 | При показатели N-нитратен и N-общ превишенията от нормите за СКОС са постоянни, при БПК , N -нитритен и общ Р -превишения има и в предход ни периоди, а при разтворен О2-еднократно отклонение от нормите за добро състояние.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2021-07-14 10:35 | 2021-07-22 |  |  | 4.11 | 2 |  |  |  |  | 878 | 750 | 5.32 | 2.5 | 0.542 | 0.3 | 0.295 | 0.15 |  |  | При показатели N-нитратен, N-общ превишенията от нормите за СКОС са постоянни, при електропроводимост, ортофосфати и общ Р -превишения има и в предходни периоди.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1009 | L12 | яз. Бели Лом - на стената | 2021-06-15 11:10 | 2021-07-07 | 0.133 | 0.08 | [8 empty] | 1.04 | 0.8 | 0.172 | 0.04 |  |  |  |  | Превишение от нормите за СКОС се наблюдава постоянно при показател N-общ, а по показател азот -амониев и общ Р -превишение има и в пред ходни периоди.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1112 | R7 | р.Бели Лом след с.Писанец | 2021-06-15 12:40 | 2021-07-07 |  |  | 6.95 | 2 | 0.097 | 0.06 | 6.96 | 4 | 1089 | 750 | 8.33 | 2.5 | 0.644 | 0.3 | 0.417 | 0.15 | 5.46 | 7 | При показатели N-нитратен, Р-общ и N-общ превишения от нормите за СКОС се наблюдават постоянно, при ортофосфати, N-нитритен, БПК, елек тропроводимост - превишения са констатирани и в предходни периоди, а при разтворен О2 -имаме еднократ но отклонение от нормите за добро състояние.
НЕЧИНСКА БАРА WORWB1014 | R8 | р.Неченска бара преди вливане в р.Лом/моста с. Крива бара | 2021-06-21 09:40 | 2021-07-09 | [6 empty] | 4.1 | 4 | [10 empty] | Превишението се наблюдава и в предходни периоди.
ЛОМ WORWB1112 | R2 | р. Лом при с. Горни Лом | 2021-06-30 12:30 | 2021-07-09 | [6 empty] | 2.9 | 2.5 |  |  |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.041 | 0.02 |  |  | Превишения и по трите показатели са констатирани и в предходни периоди
РАСОВО WORWB1020 | L16 | яз. Расово - на стената | 2021-06-29 13:30 | 2021-07-09 | [12 empty] | 0.17 | 0.075 | 0.061 | 0.06 |  |  | Превишения и по двата показателя са констатирани и в предходни периоди.
ЯНТРА YNRWB1029 | R7 | р. Янтра при с. Каранци | 2021-06-15 13:10 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 0.088 | 0.06 |  |  |  |  | 2.59 | 2.5 | [6 empty] | Превишения и по двата показателя са констатирани и в предходни периоди.
АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ YNRWB1009 | L11 | яз.Стамболийски преди язовирната стена | 2021-06-16 12:30 | 2021-07-12 | [12 empty] | 0.05 | 0.04 | 0.049 | 0.04 |  |  | Превишения и по двата показателя са констатирани и в предходни периоди.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | R4 | р. Малък Искър-ПС "Хубавене" | 09.04.2021 г. | 19.04.2021 г. | [6 empty] | 7 | 3 | [10 empty] | Превишението е еднократно установено.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.07.2021 г. - 31.07.2021 г.
[5 empty] | Алуминий разтворен, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Бележки на БДДР
ЕРМА ERRWB001 | R2 | р. Ерма след гр. Трън | 2021-02-09 13:20 | 2021-07-15 | 102 | 15 |  |  | Превишението се наблюдава и в предходни периоди.
ИСКЪР ISRWB1726 | R4 | р. Искър след язовир Панчарево, преди вливане на Перловска/мост за с.Чепинци/ | 2021-03-10 15:05 | 2021-07-19 | 30 | 15 |  |  | Превишението се наблюдава и в предходни периоди.
ПАНЧАРЕВО ISRWB1008 | L12 | р. Витошка Бистрица след с.Панчарево | 2021-02-10 14:20 | 2021-07-01 | 56 | 15 |  |  | Превишението се констатира за втори път през 2021г.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | R4 | р. Лесновска при с. Долни Богров | 2021-03-10 14:10 | 2021-07-19 | 30 | 15 |  |  | Превишението се наблюдава и в предходни периоди.
ЧЕРНИ ИСКЪР ISRWB1503 | R2 | р. Черни Искър преди с. Говедарци | 2021-02-10 11:40 | 2021-07-01 | 71 | 15 |  |  | Превишението се наблюдава и в предходни периоди.
БЪРЗИНА OGRWB1011 | R8 | р.Бързина , след яз.Бързина преди вливане в р.Скът | 2021-07-07 11:40 | 2021-07-15 |  |  | 125 | 100 | Превишението е еднократно установено.
РИБЕНЕ OGRWB1019 | R8 | р. Рибине, след село Фурен | 2021-06-29 11:35 | 2021-07-09 | 92.5 | 15 | 187 | 100 | Превишенията са констатирани еднократно.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2021-06-29 08:30 | 2021-07-13 | 26.2 | 15 |  |  | Превишението се наблюдава и в предходни периоди.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1009 | L12 | яз. Бели Лом - на стената | 2021-06-15 11:10 | 2021-07-07 | 45.6 | 15 |  |  | Превишението е еднократно установено.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1112 | R7 | р.Бели Лом след с.Писанец | 2021-06-15 12:40 | 2021-07-07 | 34.2 | 15 |  |  | Превишението е еднократно установено.
ТИМОК WORWB001 | R8 | р. Тимок при гр. Брегово | 2021-06-21 12:30 | 2021-07-09 | 33.1 | 15 |  |  | Превишението се наблюдава и в предходни периоди.
НЕЧИНСКА БАРА WORWB1014 | R8 | р.Неченска бара преди вливане в р.Лом/моста с. Крива бара | 2021-06-21 09:40 | 2021-07-09 |  |  | 120 | 100 | Превишението е еднократно установено.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.07.2021 г. - 31.07.2021 г.
|  |  |  | Хептахлор, µg/l |  |  |  | Кадмий, µg/l
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | ГО | СКОС-МДК | СКОС-СГС | Стойност | ГО | СКОС-МДК | СКОС-СГС | Бележки на БДДР
ТИМОК WORWB001 | р. Тимок при гр. Брегово | 2021-06-21 12:30 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 2.2 | 0.05 | 1.5 | 0.25 | Превишение на нормите за СКОС се наблюдава постоянно и в предходни периоди.