## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.04.2021 г. - 30.04.2021 г.
|  |  |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2021-03-17 11:45 | 2021-04-01 |  |  | 3.28 | 2.5 |  |  |  |  | 9.53 | 5 |  |  | 4.36 | 2.5 | 0.484 | 0.3 |  |  |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитратен, общ азот и БПК5 във водата на пункта е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г. Отклонението по показател общ фосфор не е характерно .
ДОБРИЧКА DJRWB013 | р. Добричка при с.Росеново | 2021-03-04 12:40 | 2021-04-20 | 9.22 | 0.65 |  |  | 0.088 | 0.06 |  |  | 7.28 | 5 | 1283 | 900 | 12 | 2.5 | 1.75 | 0.3 | 1.41 | 0.15 | 2.22 | 6 | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, азот нитритен, общ азот, БПК5, електропроводимост, общ фосфор, ортофосфати (като Р), разтворен кислород, е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г.
СУХА РЕКА DJRWB1011 | р. Суха при с.Ново Ботево | 2021-03-04 11:30 | 2021-04-26 | [12 empty] | 3.01 | 2.5 | [6 empty] | Отклонениe от СКОС за показател общ азот е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г.
ПЪРЪН ДЕРЕ DJRWB1015 | след ПСОВ Генерал Тошево | 2021-03-04 13:25 | 2021-04-26 | 22.1 | 0.65 |  |  | 0.067 | 0.06 |  |  |  |  | 1099 | 900 | 26.3 | 2.5 | 1.33 | 0.3 | 1.15 | 0.15 | 1.53 | 6 | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, азот нитритен, общ азот, електропроводимост, общ фосфор, ортофосфати (като Р), разтворен кислород, е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г.
ЕРМА ERRWB001 | р. Ерма след гр. Трън | 2020-10-26 14:50 | 2021-04-05 |  |  | 0.79 | 0.5 |  |  |  |  | 3.06 | 2.5 |  |  | 1.18 | 0.8 | 0.065 | 0.03 | 0.031 | 0.02 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитратен, общ азот, БПК5, общ фосфор, ортофосфати (като Р), са констатирани и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г.
ИСКЪР ISRWB1027 | р. Искър при с. Гиген | 2021-02-02 14:05 | 2021-04-08 | 0.44 | 0.3 | [18 empty] | Отклонениeто от СКОС за показател азот амониев, не е характерно за предходни периоди - 01.2016-03.2021г.
| р. Искър при с.Ореховица | 2021-02-02 13:15 | 2021-04-08 | 0.435 | 0.3 |  |  |  |  | 8.62 | 8.5 | [8 empty] | 0.225 | 0.15 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, рН, ортофосфати (като Р), е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г.
ИСКЪР ISRWB1026 | р. Искър при с. Староселци, на моста за с.Ставерци | 2021-02-02 12:40 | 2021-04-08 | 0.512 | 0.4 | [10 empty] | 2.24 | 1.5 | 0.119 | 0.075 | 0.07 | 0.04 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, общ азот, общ фосфор и ортофосфати (като Р) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г.
ИСКЪР ISRWB1126 | р. Искър при с. Реселец | 2021-02-02 10:50 | 2021-04-08 |  |  | 1.89 | 1.5 |  |  | 8.61 | 8.5 |  |  |  |  | 2.59 | 1.5 | 0.163 | 0.075 | 0.12 | 0.04 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитратен, общ азот, активна реакция (рН), общ фосфор и ортофосфати (като Р) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-02.2021г.
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Искър след ПСОВ Кубратово | 2020-10-27 15:20 | 2021-04-13 | 1.98 | 0.4 | 4.1 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |  |  | 4 | 3 |  |  | 6.71 | 1.5 | 0.8 | 0.075 | 0.6 | 0.04 | 4.31 | 8 | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, общ азот, БПК5, разтворен кислород, общ фосфор и ортофосфати (като Р) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г.
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Владайска при Кубратово | 2020-10-27 16:40 | 2021-04-13 | 8.66 | 0.4 |  |  | 0.15 | 0.03 |  |  | 10.1 | 3 |  |  | 9.92 | 1.5 | 1.37 | 0.075 | 0.85 | 0.04 | 4.08 | 8 | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, азот нитритен, общ азот, БПК5, разтворен кислород, общ фосфор и ортофосфати (като Р) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г.
ИСКЪР ISRWB1726 | р. Искър след язовир Панчарево, преди вливане на Перловска/мост за с.Чепинци/ | 2020-10-12 12:00 | 2021-04-07 | 0.564 | 0.4 |  |  |  |  | 6.29 | 8.5 | [6 empty] | 0.115 | 0.075 | 0.085 | 0.04 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, общ азот, общ фосфор е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г. А за рН не е характерно.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1043 | р. Малък Искър при с.Калугерово | 2020-10-13 13:00 | 2021-04-07 |  |  | 4.42 | 1.5 | 0.033 | 0.03 | [6 empty] | 5.06 | 1.5 | 0.088 | 0.075 |  |  |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитратен, азот нитритен, общ азот е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1443 | р.Малък Искър, преди вливане на р. Суха | 2020-10-12 17:10 | 2021-04-07 | 1.95 | 0.4 | 16.1 | 1.5 | 0.135 | 0.03 | 5.92 | 8.5 |  |  | 1634 | 750 | 18.7 | 1.5 | [6 empty] | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, рН, електропроводимост, е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г., а за азот амониев и рН не е характерно.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1443 | р.Малък Искър, преди вливане на р. Суха | 2021-01-05 13:20 | 2021-04-13 |  |  | 2.56 | 1.5 |  |  |  |  | 4.19 | 3 |  |  | 3.33 | 1.5 | 0.2 | 0.075 |  |  |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитратен, общ азот, БПК5, общ фосфор е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-03.2021г.,, а за общ фосфор не е характерно.
БЛАТО ISRWB012 | р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър | 2020-11-03 13:30 | 2021-04-07 | 2.25 | 0.4 | 2 | 1.5 | 0.16 | 0.03 |  |  | 5.29 | 3 | 807 | 750 | 4.79 | 1.5 | 0.89 | 0.075 | 0.6 | 0.04 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите общ азот, БПК5, електропроводимост, общ фосфор и ортофосфати (като Р) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г..
|  | 2020-10-06 14:45 | 2021-04-06 | [10 empty] | 821 | 750
|  | 2020-12-02 11:20 | 2021-04-13 | [10 empty] | 833 | 750
ПАНЧАРЕВО ISRWB1008 | р. Витошка Бистрица след с.Панчарево | 2020-10-26 13:50 | 2021-04-13 | 0.426 | 0.08 | 0.86 | 0.5 | 0.057 | 0.025 | [6 empty] | 1.81 | 0.8 | 0.166 | 0.04 | 0.135 | 0.04 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, азот нитратен,азот нитритен, общ азот, БПК5, общ фосфор и ортофосфати (като Р) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г..
БАНКЕНСКА ISRWB011 | р.Какач/Банкенска/на устие,преди вливане в р.Искър | 2020-11-03 14:40 | 2021-04-07 | 1.2 | 0.4 | 2.16 | 1.5 | 0.18 | 0.03 |  |  | 3.7 | 3 |  |  | 3.62 | 1.5 | 0.6 | 0.075 | 0.42 | 0.04 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, азот нитратен,азот нитритен, общ азот, БПК5, общ фосфор и ортофосфати (като Р) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г..
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | р. Лесновска при с. Долни Богров | 2020-09-24 12:40 | 2021-04-06 | [10 empty] | 885 | 750 | [8 empty] | Отклонениeто от СКОС за показателите електропроводимост е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г.
ИСКЪР ISRWB1005 | яз. Искър | 2021-01-04 11:40 | 2021-04-13 | [12 empty] | 0.84 | 0.8 | 0.048 | 0.04 |  |  |  |  | Отклонениeто от СКОС за показател общ фосфор и ортофосфати (като Р) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г...Отклонениeто от СКОС за показател общ азот не е характерно.
ЛЕВИ ИСКЪР ISRWB1103 | РВ "Леви Искър" | 2021-01-04 13:20 | 2021-04-13 | [14 empty] | 0.031 | 0.03 |  |  |  |  | Отклонениeто от СКОС за показател общ фосфор не е характерно.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | р. Нишава при Калотина | 2020-10-27 15:40 | 2021-04-07 | [8 empty] | 2.92 | 2.5 | [10 empty] | Отклонениeто от СКОС за показател БПК5,не е характерно.
ОГОСТА OGRWB1213 | р. Огоста след гр. Монтана | 2021-03-23 10:50 | 2021-04-02 | 0.522 | 0.3 | [6 empty] | 6.2 | 4 |  |  | 3.16 | 2.5 | [6 empty] | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, общ азот, БПК5, не са характерни за наблюдавания пункт.
ШУГАВИЦА OGRWB005 | р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци | 2021-03-23 09:30 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 0.067 | 0.03 |  |  | 8.7 | 3 |  |  | 2.1 | 1.5 | 0.25 | 0.075 | 0.154 | 0.04 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитритен, общ азот, БПК5, общ азот, общ фосфор и ортофосфати (като Р) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г.
ОГОСТА OGRWB1401 | р.Огоста мост за с. Горна Ковачица | 2021-03-24 12:30 | 2021-04-02 | [8 empty] | 6.7 | 3 |  |  |  |  | 0.088 | 0.075 |  |  |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите БПК5 и общ фосфор е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г.
ОГОСТА OGRWB1501 | р.Огоста след с.Железна | 2021-03-24 11:30 | 2021-04-02 |  |  | 1.58 | 1.5 | 0.038 | 0.03 |  |  | 7.5 | 3 |  |  | 3.41 | 1.5 | 0.288 | 0.075 | 0.242 | 0.04 |  |  | Отклонения от СКОС за показателите БПК5, общ фосфор и ортофосфати (като P) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г. Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитратен, азот нитритен, общ азот не е характерно за наблюдавания пункт.
МАРТИНОВСКА OGRWB1601 | р. Чипровска Огоста над гр. Чипровци | 2021-03-24 10:15 | 2021-04-02 | [8 empty] | 6.6 | 2.5 |  |  |  |  | 0.057 | 0.03 |  |  |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите БПК5, и общ фосфор е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г.
ОСЪМ OSRWB1015 | р. Осъм при с. Черквица | 2021-02-09 15:05 | 2021-04-08 |  |  | 2.14 | 2 | [8 empty] | 2.65 | 2.5 | [6 empty] | Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитратен, общ азот, е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г.
ОСЪМ OSRWB1115 | р. Осъм след с. Обнова при с. Изгрев | 2021-02-09 14:05 | 2021-04-08 |  |  | 2.04 | 2 |  |  | 8.53 | 8.5 |  |  |  |  | 2.65 | 2.5 | [6 empty] | Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитратен, общ азот, рН, е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-02.2021г.
БАРА OSRWB1005 | р. Шаварна преди вливане в р.Осъм | 2021-02-09 13:45 | 2021-04-08 | [6 empty] | 8.58 | 8.5 | 4.35 | 4 | 833 | 750 | [8 empty] | Отклонениeто от СКОС за показателите рН, БПК5, електропроводимост е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-02.2021г.
ОСЪМ OSRWB1001 | р. Осъм след гр. Ловеч | 2021-02-09 12:40 | 2021-04-08 | [6 empty] | 8.66 | 8.5 | [12 empty] | Отклонениeто от СКОС за показател рН е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-02.2021г.
ОСЪМ OSRWB1001 | р. Осъм след гр. Троян | 2021-02-09 11:40 | 2021-04-08 | [6 empty] | 8.61 | 8.5 | [12 empty] | Отклонениeто от СКОС за показател рН е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-02.2021г.
OSRWB1916 | р. Б.Осъм след с. Шипково на моста за с. Б.Осъм | 2021-02-09 11:00 | 2021-04-08 | [6 empty] | 8.78 | 8.5 |  |  |  |  | 0.88 | 0.8 | [6 empty] | Отклонениeто от СКОС за показател рН е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-02.2021г. Отклонениeто от СКОС за показател общ азот не е характерно за пункта.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2021-04-07 15:30 | 2021-04-19 | 0.339 | 0.3 | 4.16 | 2 |  |  |  |  | 4.22 | 4 |  |  | 5.45 | 2.5 | 1.63 | 0.3 |  |  |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, азот нитратен, общ азот, БПК5, общ азот, общ фосфор, електропроводимост, е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г.
|  | 2021-03-24 10:40 | 2021-04-02 |  |  | 5.58 | 2 |  |  |  |  | 5.06 | 4 | 876 | 750 | 6.8 | 2.5 | 0.517 | 0.3
БАНИСКА RLRWB1004 | яз. Баниска - на стената | 2021-03-25 11:30 | 2021-04-05 | 0.118 | 0.08 | 2.85 | 0.5 | 0.03 | 0.025 |  |  |  |  | 776 | 750 | 4.06 | 0.8 | 0.061 | 0.04 |  |  |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, електропроводимост, общ фосфор е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г., а за показател електропроводимост не е характерно.
ВИТ VTRWB009 | р. Вит след гр. Гулянци | 2021-02-02 14:50 | 2021-04-08 | 0.327 | 0.3 |  |  |  |  | 8.53 | 8.5 | [12 empty] | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев и БПК5 е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г.
ТУЧЕНИЦА VTRWB008 | р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец | 2021-02-02 15:35 | 2021-04-08 | 3.2 | 0.3 | 6.01 | 2 | 0.214 | 0.06 |  |  | 7.4 | 4 | 916 | 750 | 11.6 | 2.5 | 0.464 | 0.3 | 0.453 | 0.15 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот амониев, азот нитратен, , азот нитритен, общ азот, БПК5, общ фосфор, електропроводимост и ортофосфати (като P) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г.
ВИТ VTRWB1007 | р. Вит след с. Садовец | 2021-02-04 15:50 | 2021-04-08 | [6 empty] | 8.59 | 8.5 | [12 empty] | Отклонениeто от СКОС за показател рН е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-02.2021г.
ВИТ VTRWB1005 | р.Вит при махала Асен, на моста за Боаза | 2021-02-04 13:50 | 2021-04-08 | [6 empty] | 8.62 | 8.5 |  |  |  |  | 0.86 | 0.8 | 0.069 | 0.03 | 0.068 | 0.02 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите а общ азот, рН, общ фосфор, ортофосфати (като P) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г.
РАСОВО WORWB1020 | яз. Расово - на стената | 2021-03-23 14:30 | 2021-04-02 |  |  | 7.21 | 2 | [6 empty] | 793 | 750 | 10.38 | 2.5 | 0.313 | 0.075 | 0.221 | 0.06 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитратен, общ азот, БПК5, общ фосфор, електропроводимост и ортофосфати (като P) е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г.
ЦИБРИЦА WORWB1016 | р. Цибрица при с. Долни Цибър | 2021-03-23 12:10 | 2021-04-02 |  |  |  |  | 0.084 | 0.06 |  |  | 9.9 | 4 |  |  | 4.29 | 2.5 | 0.363 | 0.3 | 0.21 | 0.15 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показател БПК5 е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г. Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитритен, общ фосфор и ортофосфати (като P) не е характерно за мониторинговия пункт.
АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ YNRWB1009 | яз.Стамболийски преди язовирната стена | 2021-03-01 13:10 | 2021-04-01 | [14 empty] | 0.0593 | 0.04 | 0.0489 | 0.04 |  |  | Отклонениeто от СКОС за показател общ фосфор е констатирано и в предходни периоди - 01.2016-01.2021г. Отклонениeто от СКОС за показател ортофосфати (като P) не е характерно за мониторинговия пункт.

## Специфични замърсители
|  |  |  | Цинк, µg/l |  | Алуминий разтворен, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Мед, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ЕРМА ERRWB001 | р. Ерма след гр. Трън | 2020-10-26 14:50 | 2021-04-05 |  |  | 110 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата в пункта е констатирано нееднократно в предходен период - 2016-2020г.
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Владайска при Кубратово | 2020-10-27 16:40 | 2021-04-13 |  |  |  |  | 159.9 | 100 |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател желязо разтворено във водата в пункта е констатирано нееднократно в предходен период - 2016-2020г.
ИСКЪР ISRWB1726 | р. Искър след язовир Панчарево, преди вливане на Перловска/мост за с.Чепинци/ | 2020-10-12 12:00 | 2021-04-07 |  |  | 26 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата в пункта е констатирано нееднократно в предходен период - 2016-2020г.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1043 | р. Малък Искър при с.Калугерово | 2020-10-13 13:00 | 2021-04-07 |  |  | 60 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата в пункта е констатирано нееднократно в предходен период - 2016-2020г.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1443 | р.Малък Искър, преди вливане на р. Суха | 2020-10-12 17:10 | 2021-04-07 |  |  | 1013 | 15 | 491.2 | 100 |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата в пункта е констатирано нееднократно в предходен период - 2016-2020г. Превишение на СГС СКОС по показател желязо разтворено във водата в пункта не е характерно.
|  | 2021-01-05 13:20 | 2021-04-13 |  |  | 99 | 15
ЕЛЕШНИЦА ISRWB1615 | р.Елешница на моста на страия път преди село Потоп | 2021-01-05 11:40 | 2021-04-13 |  |  | 173 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата в пункта във водата в пункта не е характерно.
ИСКЪР ISRWB1005 | яз. Искър | 2021-01-04 11:40 | 2021-04-13 |  |  | 79 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата в пункта във водата в пункта не е характерно, констатира се за втори път.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | р. Палакария - преди устие | 2020-09-28 18:15 | 2021-04-06 |  |  | 55 | 15 | 134.7 | 100 |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател желязо разтворено във водата в пункта е констатирано нееднократно в предходен период - 2016-2020г. Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата в пункта се констатира за трети път от 15.06.2020г. до 28.09.2020г.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | р. Нишава при Калотина | 2020-10-27 15:40 | 2021-04-07 |  |  | 30 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател желязо разтворено във водата в пункта е констатирано нееднократно в предходен период - 2016-2020г. Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата в пункта се констатира за трети път от 15.06.2020г. до 28.09.2020г.
NVRWB1102 | РВ "Перачката река" | 2020-09-30 15:40 | 2021-04-12 | 13 | 8 |  |  |  |  | 2 | 1 | Еднократно констатирани превишения на резултатите за показатели цинк и мед - разтворена форма във водата на пункта.
БАРА OSRWB1005 | р. Шаварна преди вливане в р.Осъм | 2021-02-09 13:45 | 2021-04-08 |  |  | 124 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата е констатирано за първи път от 13.08.2020г..
ВИТ VTRWB009 | р. Вит след гр. Гулянци | 2021-02-02 14:50 | 2021-04-08 |  |  | 28.8 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата в пункта във водата в пункта е констатирано за първи път от 2016г.
ЦИБРИЦА WORWB1016 | р. Цибрица при с. Долни Цибър | 2021-03-23 12:10 | 2021-04-02 |  |  | 53.6 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий разтворен във водата в пункта е констатирано нееднократно от 2017г.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.04.2021 г. - 30.04.2021 г.
Код на ВТ | Име на ВТ | Код на МП | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол
Не са констатирани превишения на стандарти за качеството на околната среда за приоритетните вещества в анализираните водни проби, взети през месец април 2021 г.