## физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.04.2022 г. - 30.04.2022 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
МАКОЦЕВСКА ISRWB1215 | R4 | р.Макоцевска, преди вливане в р.Лесновска/Стари Искър/, мост в с. Долна Малина | 2021-09-27 16:10 | 2022-04-18 |  |  | 3.14 | 1.5 | 0.06 | 0.03 |  |  | 4.02 | 1.5 | 0.3 | 0.075 | 0.25 | 0.04 | Отклонението от СКОС за добро състояние по показатели азот нитратен, общ азот и ортофосфати е характерно за водите от пункта. Превишението по показатели азот нитритен и общ фосфор се наблюдава и в предишни периоди.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416 | R4 | р. Лесновска след вливане на р. Макоцевска | 2021-09-27 14:50 | 2022-04-18 | [10 empty] | 0.1 | 0.075 | 0.067 | 0.04 | За водите от пункта е характерно отклонението от добро състояние по показатели общ фосфор и ортофосфати.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Нишава при Калотина | 2022-03-08 12:30 | 2022-04-06 |  |  | 1.08 | 0.5 |  |  |  |  | 1.22 | 0.8 |  |  |  |  | За водите от пункта е характерно отклонението от добро състояние по показатели общ азот и азот нитратен.
ЧЕРНИ ОСЪМ OSRWB1116 | R2 | р. Черни Осъм , водохващане - Бента | 2021-09-23 13:25 | 2022-04-19 | [12 empty] | 0.046 | 0.02 | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2022-03-30 10:10 | 2022-04-07 | 0.418 | 0.3 | 5.55 | 2 |  |  | 919 | 750 | 6.8 | 2.5 |  |  | 0.196 | 0.15 | Отклоненията от СКОС за добро състояние по дадените показатели са характерни за водите от пункта.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2022-03-30 11:15 | 2022-04-07 |  |  | 5.62 | 2 |  |  | 935 | 750 | 6.76 | 2.5 | 0.404 | 0.3 | 0.258 | 0.15 | Отклоненията от СКОС за добро състояние по дадените показатели са характерни за водите от пункта.
КРАПЕЦ YNRWB1005 | L12 | яз. Крапец - на стената | 2022-03-22 12:30 | 2022-04-11 | [10 empty] | 0.064 | 0.04 |  |  | Превишението е еднократно установено след 2017 г.
АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ YNRWB1009 | L11 | яз.Стамболийски преди язовирната стена | 2022-03-22 11:30 | 2022-04-11 | [10 empty] | 0.041 | 0.04 |  |  | Отклонението от СКОС за добро състояние по показател общ фосфор се наблюдава и в предишни периоди.
ВИДИМА YNRWB1101 | R2 | Речно водохващане р. Лява Видима над ВЕЦ Видима | 2021-09-23 12:30 | 2022-04-19 |  |  | 7.81 | 0.5 | [8 empty] | 0.074 | 0.02 | Наднормената концентрация по показател азот нитратен е еднократно установена, превишение на концентрацията на ортофосфати се наблюдава и в предишни измервания.

## специфични вещества
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.04.2022 г. - 30.04.2022 г.
[5 empty] | Алуминий разтворен, µg/l |  | Цинк, µg/l |  | Манган, µg/l |  | Мед, µg/l |  | Паратион-етил, µg/l |  | Паратион-метил, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 2022-03-21 09:30 | 2022-04-04 | 29.4 | 15 | [10 empty] | Превишението е установено за втори път през 2022 г. и е с намаляваща тенденция.
ISRWB1133 | R4 | РВ "Старата река 1" | 2021-07-12 12:00 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 62 | 50 | 2 | 1 |  |  |  |  | Наднормена концентрация по показатели манган и мед е измерена еднократно.
ISRWB1133 | R4 | РВ "Стара река 2" | 2021-07-12 13:30 | 2022-04-15 |  |  |  |  | 85 | 50 | 3 | 1 |  |  |  |  | Наднормена концентрация по показател манган е еднократно установена, а по показател мед - двукратно.
ИСКЪР ISRWB1006 | R4 | яз. Кокаляне | 2021-09-29 12:50 | 2022-04-19 |  |  | 63 | 40 | [8 empty] | Отклонението от СК за добро състояние по показател цинк е характерно за водите в пункта.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Нишава при Калотина | 2022-03-08 12:30 | 2022-04-06 | 155 | 15 | [10 empty] | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2022-03-30 10:10 | 2022-04-07 | 31.9 | 15 | [10 empty] | Отклонение от СК се наблюдава и в предишни периоди.
СВИНСКА VTRWB1102 | R2 | РВ "Свинска река 1" | 2021-07-12 15:00 | 2022-04-15 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | Превишението е едноктатно установено.
СВИНСКА VTRWB1102 | R2 | РВ "Чинков дол" | 2021-07-12 16:30 | 2022-04-15 | [6 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | Превишението е едноктатно установено.
КРАПЕЦ YNRWB1005 | L12 | яз. Крапец - на стената | 2022-03-22 12:30 | 2022-04-11 | 58.3 | 15 | [10 empty] | Еднократно превишение по показател алуминий разтворен е измерено и през 2019г.

## приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.04.2022 г. - 30.04.2022 г.
|  |  |  | Кадмий, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
ТИМОК WORWB001 | р. Тимок при гр. Брегово | 2022-04-11 11:10 | 2022-04-26 | 3.42 | 0.15 | Наднормени концентрации по показател кадмий са характерни за водите в пункта.