## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.12.2022 г. - 31.12.2022 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Бележки БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ГОСТИЛЯ ISRWB025 | R8 | р. Гостиля преди вливане в р. Искър | 2022-11-01 12:50 | 2022-12-22 | [8 empty] | 1040 | 750 | [8 empty] | Отклонение от СК за добро състояние по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1027 | R7 | р. Искър при с.Ореховица | 2022-11-01 14:00 | 2022-12-22 | 0.431 | 0.3 | 2.1 | 2 |  |  | 4.5 | 4 |  |  | 3.42 | 2.5 |  |  | 0.171 | 0.15 |  |  | Превишения по дадените показатели се наблюдават и в предишни периоди.
OSRWB1111 | R15 | Р. Маарата с.Крушуна - карстови извори | 2022-11-22 11:00 | 2022-12-22 | [16 empty] | 5.6 | 8 | Отклонение от СК по показател разтворен кислород се наблюдава и в предишни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2022-11-01 11:40 | 2022-12-08 |  |  | 3.63 | 2 |  |  |  |  | 869 | 750 | 4.71 | 2.5 | 0.426 | 0.3 | 0.249 | 0.15 |  |  | Водата от пункта е с трайни отклонения от СК за добро състояние по показатели азот нитратен и общ азот. В предишни периоди се наблюдават превишения по показатели общ фосфор, ортофосфати и електропроводимост.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2022-12-14 12:10 | 2022-12-29 |  |  | 4.39 | 2 |  |  |  |  | 840 | 750 | 5.53 | 2.5 | 0.601 | 0.3 | 0.352 | 0.15 |  |  | Водата от пункта е с трайни отклонения от СК за добро състояние по показатели азот нитратен и общ азот. В предишни периоди се наблюдават превишения по показатели общ фосфор, ортофосфати и електропроводимост.
ГОРНИ ДЪБНИК VTRWB1012 | L14 | яз. Горни Дъбник - на стената | 2022-11-22 13:40 | 2022-12-22 |  |  | 9.26 | 2 | [6 empty] | 9.65 | 2.5 |  |  |  |  | 5.5 | 7 | Превишенията на нормите за показатели азот нитратен и общ азот саиИнцидентни. Отклонение от СК по показател разтворен кислород се наблюдава и в предишни периоди.
ЯНТРА YNRWB1029 | R7 | р. Янтра при с. Каранци | 2022-11-14 13:30 | 2022-12-01 | [14 empty] | 0.215 | 0.15 |  |  | Превишение по показател ортофосфати се наблюдава и в предишни периоди.
ЕЛИЙСКА YNRWB026 | R8 | р. Елийска преди вливане в р. Янтра | 2022-11-08 11:15 | 2022-12-01 |  |  | 10.3 | 2 | 8.64 | 8.5 |  |  | 1199 | 750 | [8 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение по показател азот нитратен. Инцидентно е отклонението от СК по показател активна реакция. В предишни периоди се наблюдава отклонение от СК по показател електропроводимост.
ЕЛИЙСКА YNRWB026 | R8 | р. Елийска преди вливане в р. Янтра | 2022-11-29 11:00 | 2022-12-14 |  |  | 11.2 | 2 | 8.812 | 8.5 |  |  | 1153 | 750 | [8 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение по показател азот нитратен. Инцидентно е отклонението от СК по показател активна реакция. В предишни периоди се наблюдава отклонение от СК по показател електропроводимост.
ЯНТРА YNRWB1127 | R7 | р. Янтра при с. Драганово-след вливане на р. Лефеджа | 2022-11-30 11:05 | 2022-12-15 |  |  | 2.08 | 2 | [14 empty] | Превишение по показател азот нитратен се наблюда и в предишни измервания.
МАГЪР YNRWB007 | R4 | р. Мъгъра, преди вливане в яз.Стамболийски | 2022-11-15 14:15 | 2022-12-01 |  |  | 10.2 | 1.5 |  |  |  |  | 786 | 750 | [8 empty] | Превишение по показател азот нитратен се наблюдава и в предишни периоди. Отклонението от СК по показател електропроводимост е инцидентно.
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2022-11-08 13:00 | 2022-12-01 |  |  | 3.05 | 1.5 | [14 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадения показател.
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2022-11-29 12:35 | 2022-12-14 |  |  | 3.98 | 1.5 | [14 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадения показател.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2022-11-08 13:20 | 2022-12-01 |  |  | 4.74 | 1.5 | [14 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК за добро състояние по показател азот нитратен.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2022-11-29 13:15 | 2022-12-14 |  |  | 4.26 | 1.5 | [14 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК за добро състояние по показател азот нитратен.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р. Янтра след влив. на р. Белица -моста за Дебелец | 2022-11-09 13:05 | 2022-12-01 |  |  | 2.58 | 1.5 | [14 empty] | Превишение по показател азот нитратен се наблюда и в предишни измервания.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р. Янтра след влив. на р. Белица -моста за Дебелец | 2022-11-30 14:30 | 2022-12-15 |  |  | 1.82 | 1.5 | [14 empty] | Превишение по показател азот нитратен се наблюда и в предишни измервания.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2022-11-09 10:35 | 2022-12-01 |  |  | 2.74 | 1.5 | [14 empty] | Превишение по показател азот нитратен се наблюдава и в предишни периоди. Отклонението от СК по показател електропроводимост е инцидентно.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2022-11-30 12:15 | 2022-12-15 |  |  | 2.51 | 1.5 | [14 empty] | Превишение по показател азот нитратен се наблюдава и в предишни периоди. Отклонението от СК по показател електропроводимост е инцидентно.
ДРЯНОВСКА YNRWB1016 | R4 | р. Дряновска при с. Ганчовец на моста | 2022-11-10 12:00 | 2022-12-01 |  |  | 1.87 | 1.5 | [14 empty] | Превишение по показател азот нитратен се наблюдава и в предишни периоди. Отклонението от СК по показател електропроводимост е инцидентно.
ЯНТРА YNRWB1015 | R2 | р.Янтра при с. Леденик | 2022-11-07 09:15 | 2022-12-01 |  |  | 3.1 | 0.5 | [14 empty] | Превишение по показател азот нитратен се наблюдава и в предишни периоди. Отклонението от СК по показател електропроводимост е инцидентно.
ЯНТРА YNRWB1015 | R2 | р.Янтра при с. Леденик | 2022-11-28 13:10 | 2022-12-14 |  |  | 2.08 | 0.5 | [14 empty] | Превишение по показател азот нитратен се наблюдава и в предишни периоди. Отклонението от СК по показател електропроводимост е инцидентно.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.12.2022 г. - 31.12.2022 г.
[5 empty] | Алуминий разтворен, µg/l |  | Бележки БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав преди гр. Русе | 2022-12-14 11:30 | 2022-12-29 | 26.4 | 15 | Превишението е еднократно установено и през 2018 г.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.12.2022 г. - 31.12.2022 г.
Код на ВТ | Име на ВТ | Код на МП | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол
Няма данни в ГИСУВД за превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители по мониторингов пункт 01.12.2022 г. - 31.12.2022 г.