## BDDR_otkloneniq_GW_01.2020
Превишени стойности на вещества за подземни водни тела и мониторингов пункт 01.01.2020 г. - 31.01.2020 г.
|  |  | Манган (общ), µg/l |  |  | Амониеви йони, mg/l |  |  | Нитратни йони, mg/l |  |  | Нитритни йони, mg/l |  |  | Желязо (общо), µg/l |  |  | Ортофосфати PO4, mg/l |  |  | Хлориди, mg/l |  |  | Нефтопродукти, µg/l |  |  | Натрий, mg/l |  |  | Перманганатна окисляемост, mg O2/l |  |  | Електропроводимост, µS/cm |  |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на протокол | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност
Карстови води в Ловеч-Търновския масив | Сaмоводене, КИ"Крайната чешма" | 2019-12-19 | [6 empty] | 187 | 50 | 29.9087 | 0.5 | 0.5 | 0.0368 | [21 empty] | Водата в пункта е с трайни отклонения по показател нитрати. Полученият реултат по показател нитритни йони е граничен със стандарта за качество (СК).
Карстови води в Предбалкана | Дерманци, КИ "Батово езеро" | 2019-12-02 |  |  |  | 1.14 | 0.5 | 0.1464 | [27 empty] | Превишението на СК по показател амониеви йони е еднократно.
Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина | Вардим, ШК-Р3 ОПС "Вардим" | 2019-12-19 | 607 | 50 | 306.6 | [30 empty] | Водата в пункта е с трайни отклонения по показател нитрати.
Порови води в Кватернера - р. Искър | Лепица, ШК 1 - ПС Сухаче- ВиК Плевен | 2019-12-02 | [6 empty] | 88.8 | 50 | 18.846 | [24 empty] | Превишението е еднокрано установено.
Порови води в Кватернера - р. Осъм | Асеновци, ШК2 ПС"Асеновци" | 2019-12-16 | 114 | 50 | 11 | [30 empty] | Превишения по показател манган са констатирани и в предходни периоди.
| Йоглав, Шахтов кладенец 1 - ПС "Умаревци" | 2019-12-16 | [6 empty] | 61.9 | 50 | 4.856 | [24 empty] | Водата в пункта е с трайни отклонения по показател нитрати.
Порови води в Кватернера - р. Янтра | Раданово, ШК2 ПС "Раданово" | 2019-12-19 | [12 empty] | 254 | 200 | 18.1 | [18 empty] | Превишението е еднокрано установено.
Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра | Козловец, дренаж "Гравитачен" ПС "Козловец" | 2019-12-19 | [6 empty] | 54 | 50 | 41.43 | [24 empty] | Превишения по показател нитратни йони са констатирани и в предходни периоди.
Карстови води в Ломско-Плевенската депресия | „ШК - Бензиностанция - Косаня - Алтимир” | 20.09.2019 | [6 empty] | 95 | 50 | 30.1825 | [24 empty] | Превишението е еднокрано установено.
Порови води в Кватернера - р. Скът | „ШК - Бензиностанция -Косаня - Мизия” | 20.09.2019 | [6 empty] | 138.2 | 50 | 39.45 | [24 empty] | Превишението е еднокрано установено.
Карстови води в Централния Балкан | Контролен кладенец № 6 на РДНО-Габрово | 2019-12-17 |  |  |  | 2.63 | 0.5 | 0.077 | [15 empty] | 2777 | 50 | [10 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | Контролен кладенец № 7 на РДНО-Габрово | 2019-12-17 | [21 empty] | 69 | 50 | [10 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | Контролен кладенец № 8 на РДНО-Габрово | 2019-12-17 |  |  |  | 0.58 | 0.5 | 0.077 | [15 empty] | 64 | 50 | [10 empty] | Превишението не е еднократно.
Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина | Р1 - "Свилоза" АД | 2019-12-12 | 327.3 | 50 | 15.3 | [30 empty] | Превишението не е еднократно.
Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина | Р2 - "Свилоза" АД | 2019-12-12 | 377.6 | 50 | 15.3 | [12 empty] | 1.91 | 0.5 | 0.3006 | [15 empty] | Превишението не е еднократно.
Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина | Р3 - "Свилоза" АД | 2019-12-12 | 604.9 | 50 | 15.3 | [9 empty] | 293.5 | 200 | 9,20 | 3.9 | 0.5 | 0.3006 | [15 empty] | Превишението не е еднократно.
Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина | Р4 - "Свилоза" АД | 2019-12-12 | 484.1 | 50 | 15.3 | [12 empty] | 0.81 | 0.5 | 0.3006 | 369.5 | 250 | 21,2937 | [9 empty] | 2145 | 2000 | 603 | Превишението не е еднократно.
Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина | Раней 1 - "Свилоза" АД | 2019-12-12 | 523.2 | 50 | 15.3 | [30 empty] | Превишението не е еднократно.
Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина | МП1 - "Свилоза" АД | 2019-12-12 | [27 empty] | 5.68 | 5 | 0.7718 |  |  |  | Превишението не е еднократно.
Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина | МП2 - "Свилоза" АД | 2019-12-12 | [15 empty] | 4.1 | 0.5 | 0.3006 | [6 empty] | 253.6 | 200 | 27.5535 | [6 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | КИ №4 с. Панайот Хитово - ВиК ООД гр.Търговище | 2019-08-25 | [6 empty] | 1023 | 50 | 1,42 | [24 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | ШК с. Мировец - ВиК ООД гр.Търговище | 2019-08-19 | [6 empty] | 78.5 | 50 | 1,42 | [24 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | КИ "Хотула" с. Твърдици - ВиК ООД гр.Търговище | 2019-08-19 | [6 empty] | 60.5 | 50 | 1,42 | [24 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | КИ "Голяма Чешма" с. Миладиновци - ВиК ООД гр.Търговище | 2019-08-19 | [6 empty] | 110.2 | 50 | 1,42 | [24 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | ШК с. Миладиновци - ВиК ООД гр.Търговище | 2019-08-19 | [6 empty] | 110 | 50 | 1,42 | [24 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | КИ "Казан чешма" с. Буйново - ВиК ООД гр.Търговище | 2019-08-13 | [6 empty] | 78 | 50 | 1,42 | [24 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | КИ "Бишовица" с. Черни бряг - ВиК ООД гр.Търговище | 2019-08-27 | [6 empty] | 50.4 | 50 | 1,42 | [24 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | КИ "Кьош чешма" с. Черни бряг - ВиК ООД гр.Търговище | 2019-08-27 | [6 empty] | 50.7 | 50 | 1,42 | [24 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | КИ "Биволарски гьол" с. Черни бряг - ВиК ООД гр.Търговище | 2019-08-27 | [6 empty] | 53.3 | 50 | 1,42 | [24 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Централния Балкан | КИ "Студена вода" с. Черни бряг - ВиК ООД гр.Търговище | 2019-08-27 | [6 empty] | 52.8 | 50 | 1,42 | [24 empty] | Превишението не е еднократно.
Карстови води в Русенската формация | ТК1 ВиК Русе – Голямо Враново | 2019-10-02 | [6 empty] | 69.8 | 50 | 27.1225 | [24 empty] | Водата в пункта е с трайни отклонения по показател нитрати.
Карстови води в Русенската формация | ТК2 ВиК Русе – Голямо Враново | 2019-10-02 | [6 empty] | 70.1 | 50 | 27.1225 | [24 empty] | Водата в пункта е с трайни отклонения по показател нитрати.