ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен

през месец август 2017 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“-Плевен:

През месец август 2017 г. експертите на  БДДР са извършили общо 209 броя проверки, като 148 броя проверки са за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите, от който 148 броя са проверки по действащи разрешителни.

Направени са 61 броя проверки съответно за: осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

През периода са извършени 12 брой проверки по жалби и сигнали, от които 0 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“.

В рамките на осъществения контрол от БДДР са дадени 211 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 0 броя актове за установяване на административни нарушения(АУАН).

От директора на БДДР са издадени 0 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 0,00 лв.

Общо събраните от БДДР през м. Август суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на  14 735,00 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БДДР са събрани общо 305 915,69 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания, през м. август от БДДР са издадени 0 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

Постъпилите суми по АУПДВ включително и лихви за забава през отчетния месец са в размер на 11 890,26 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

- Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 148 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР индивидуални административни актове по ЗВ, което представлява около 71 % от общия брой  извършени проверки от БДДР - Плевен през месец август 2017 г.

През отчетния период са извършени следните проверки по направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

- Проверки за състоянието  и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения- 46 бр.

-  Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла -  12 бр.

- Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите - 92 бр.

- Проверки за количеството и качеството на водите - 71 бр.

- Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките -  44 бр.

- Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ - 148 бр.

- Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ - 33 бр.

- Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите - 1 бр.

- Проверки по сигнали и жалби - 12 бр.

- Проверки във връзка с използване на минерални води - 6 бр.

- Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на № 1 от ЗВ - проверки на следните язовири: "Александър Стамболийски; " Бели Искър"; " Бели Лом"; "Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; " Кокаляне"; " Кула"; "Огняново"; Огоста"; Панчарево"; " Рабиша"; " Сопот"; " Среченска бара"; " Христо Смирненски"; " Ястребино".

- Извършен контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 5 бр.

При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, използващи големи водни количества, както и обекти, от които не постъпва регулярно информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.).

- Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 46 бр. проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, намиращи се във водосбора на: р. Осъм, р. Вит, р. Янтра, р. Искър;

Други проверки:

Извършени са проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец юли, на следните комплексни и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите: яз.„Александър Стамболийски“; яз.„Бели Искър“, яз.„Бели Лом“; яз.„Горни Дъбник“; яз.„Искър“; яз.„Йовковци“; яз.„Кокаляне“; яз.„Кула“; яз.„Огоста“; яз.„Огняново“; яз.„Панчарево“; яз.„Рабиша“; яз.„Сопот“; яз.„Среченска бара“; яз.„Христо Смирненски“; яз.„Ястребино“;

При осъществения контрол от БДДР за спазване на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец август, не са установени нарушения.

През месеца са осъществени общо  броя проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по част от тях са:

- На 11.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка с постъпил сигнал С-38/10.08.2017г. В момента на проверката се констатира,че: в землището на с.Чифлик, общ.Троян, обл. Ловеч се намира хотел "Алфарезорт", собственост на "Алфарезорт Термал" ЕООД с.Чифлик. В момента на проверката се извършва водовземане на минерална вода, чрез Сондаж Р1-хг намиращ се в землището на с.Чифлик, общ.Троян, обл. Ловеч от "Алфарезорт Термал" ЕООД за водоснабдяване и за нуждите на басейн - хотел Алфарезорт. Монтирано е измервателно устройство за отчитане на получените водни обеми минерална вода от Сондаж Р1-хг с № 7083303. В момента на проверката "Алфарезорт Термал" ЕООД не притежава действащо разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж Р1-хг, подало заявление в БДДР-Плевен да му бъде издадено такова. Водомерът монтиран на водопровода за студена вода снабдяващ хотел Алфарезорт не отчита ползване на водни количества. След водомера е монтирано отклонение с гумен маркуч, при махане на маркуча от това отклонение протичат малки водни количества. По данни на г-жа Йоана Костова отпадъчните води формирани от хотел Алфарезорт се отвеждат в стоманобетонови шахти, описани в констативен протокол № 1-ИИ-76/11.08.2017г.

- На 11.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка с постъпил сигнал С-38/10.08.2017г. В момента на проверката се констатира, че формиралите се отпадъчни води от Къщи за гости за селски туризъм №2 и №3в имот №81476.512.104 в землището на с.Чифлик ползватели "Левъл ят" ЕООД се отвеждат в стоманобетонови шахти описани в констативен протокол № 1-ИИ-76/11.08.2017г.  Не е от компетентността на БДДР-Плевен съобразно разпоредбите на Закона за водите и нормативните актове към него да извършва преценка и да издава становища относно параметрите, техническите характеристики на извършеното проектиране и изпълнение на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води на "Чифлика палас".

- На 11.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка с постъпил сигнал С-38/10.08.2017г. В момента на проверката се констатира, че: В землището на с.Чифлик, общ.Троян има общинска чешма със географски координати заснети в момента на проверката N42˚49'37,0" E24˚33'18,1". От общинската чешма протича свободно вода. Зад изградената стена на общинската чешмата има монтиран водопровод, който е захванат за водопровода захранващ общинската чешма. Гореописаният водопровод продължава от общинската чешма до помещение, което е част от Къща "Елора". Същият водопровод е захванат за помпен агрегат. Между помпата и изхода на водопровода има монтиран филтър. В момента на проверката помпения агрегат е изключен, не работи и не се извършва водовземане от водопровода захранващ общинската чешма,която се захранва с вода от каптиран извор намиращ се на около 30мм от нея. По данни на г-жа Тоня Бакърджиева: Описаният по-горе водопровод е монтиран от господин Емил Тунев, управител на "Емил Тунев 07"ЕООД ; отпадъчните води формиращи се от  Къща "Елора" се отвеждат до бетонови шахти със заснети географски координати в момента на проверката N42˚49'37,5" E24˚33'19,9".

- На 11.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка с постъпил сигнал С-36/09.08.2017 г. В момента на проверката се констатира, че в близост до десния бряг в речното корито на р.Козещица в землището на с.Чифлик има съществуваща стоманобетонова шахта. В нея е заустена PVC тръба с диаметър около ф100. В момента на проверката не се установи изливане на отпадъчни води. Описаната тръба не излиза от Семеен хотел Блян, а от къща разположена на десния бряг на р.Козещица над хотел Блян. Заснети са географски координати в момента на проверката N42о49'37,1" E24о33'12,4"на гореописаната стоманобетонова шахта. Перпендикулярно на речното корито въздушно преминават два водопровода: единият ф50, а другият ф40. Същите продължават по десният бряг на реката и влизат в Семеен хотел Блян. В речното корито не са извършени дейности, изискващи притежаване на действащо разрешително, издадено по чл.46 от ЗВ, касаещо прекарването на водопровода в обхвата на р.Козещица. Единият водопровод водоснабдява с минерална вода Семеен хотел "Блян" от Сондаж Р-1хг. За тази дейност "Блянка" ЕООД притежава действащо разрешително за водовземане на минерална вода №11610021/21.06.2012г. Другият водопровод снабдява Семеен хотел "Блян" със студена вода. В момента на проверката се извършва водовземане от р.Козещица, чрез изградено водохващане и водопровод, експлоатиран от "Дад" ООД настоящи се в землището на с.Чифлик за нуждите на Семеен хотел "Блян" със студена вода. Водовземането се осъществява от "Блянка" ЕООД. Водата достига до Семеен хотел "Блян", чрез описания по-горе водопровод (другият водопровод). Няма монтирано измервателно устройство за ползваните водни количества-студена вода. В момента на проверката са представени копия за Удостоверение от 25.03.2009г., издадено от "Дад" ООД гр.Троян, както и фактура от 08.06.1995г. за такса включване в обект "Водохващане " база с.Чифлик. В момента на проверката "Блянка" ЕООД не притежава действащо разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - р.Козещица, издадено по Закона за водите.

- На 17.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка с постъпил сигнал с вх.№С-41/16.08.2017 г. с информация за добив на баластра в района на с. Рибен и в района на моста за с. Комарево. Сигналоподателят е уведомен за проверката, но не присъства на проверката. При проверката на място се установи, че: В описаните в сигнала участъци от р. Вит в землищата на с. Рибен и с. Комарево, община Долна Митрополия, няма дейности по изземване на баластра /наносни отложения/, от речното корито на р. Вит, в момента на проверката. Няма наличие на тежка строителна механизация и транспортна техника в речното корито на р. Вит.

- На 04.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка с постъпило в РИОСВ Русе писмо от Районна прокуратура Тутракан с вх.С-41/25.07.2017 във връзка със сигнал за добив на инертни материали в района на с.Пожарево община Тутракан. При извършената проверка, направен визуален оглед на терена и по наличната документация в досието на дружеството се установи следното: „Инерт“ ООД са били титуляри на разрешително за ползване на воден обект РВО-16/08.08.2011г. с краен срок на действие до 28.02.2015. С Решение 143/18.11.2014г. на ИАППД гр. Русе срокът на действие на Разрешителното е бил продължен до 31.12.2015г. Целта на ползването е за изземваме на наносни отложения от река Дунав с параметри от км.426.000 до км.422,500. Участъкът попада в неплавателния канал на о. Косуй. Към Разрешителното е приложена и скица на участъка. С писмо вх.4443/17.07.2017г. на БДДР Плевен е постъпила информация от ИАППД Русе за прекратяване действие на Разрешителното считано от 15.07.2017г.  При огледа се установи че не се добива инертен материал в посочения участък. Заснети са брегово ГК. Водния стоеж на реката към днешна дата в района на Тутракан е - 107 см. По данни от Управителя на Инерт ООД, изземването на инертни материали е прекратено от 15.07.2017г. Дълбачката е позиционирана на котва на около 300м. от Българския бряг и не работи. До 31.12.2017г. Дружеството не дължи такси , съгласно чл.194 от Закона за водите.

- На 22.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка със  сигнал с наш. вх. № С – 43/ 21.08.2017 г.  За изграждане на път през р. Малио дол, и подприщване на водното течение на реката. 2. Извърши се оглед в деня на проверката на р. Малио дол, приток на р. Кътинска. 2.1. При географски координати N 42˚50’33,77‘‘ и Е 23˚19’28,72‘‘ на дъното на р. Малио дол са положени бетонови панели върху, които са поставени П-образни бетонови профили с размери 1,0/ 2,0 м, върху които има насипани земни маси. 2.2. Непосредствено до бетоновите профили е поставена бетонова тръба Ø600 и дължина 4 м. 2.3. Така извършените дейности подприщват водното течение на р. Малио дол и ограничават протичането на по-големи водни маси при обилни валежи и снеготопене. 4. От общинска администрация район Нови Искър не е издавала разрешение за строеж на горецитираните дейности по данни на инж. Милена Банкова, както и не е искано становище от БДДР гр.Плевен.

- На 25.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка със  сигнал с наш. вх. № С – 37/10.08.2017 г. е за изградена канализационна мрежа през с. Мала Църква, общ. Самоков, Софийска област, която е изградена незаконно и при обилни валежи залива собствения му имот УПИ II, кв. 7. 2. Извърши се оглед в деня на проверката, като констатациите са следните: 2.1. Цитираната канализационна мрежа представлява безименно дере минаващо през с. Мала Църква, в която най-вероятно се заустват БФВ от близко-стоящите имоти. 2.2. От водата се долавя характерна миризма на отпадни води. 2.3. Дерето в близост до имота на г-н Вучков е с променлив релеф и редуващи се ниски и високи брегове. 2.4. Дерето преминава през имота на г-н Вучков, видно от поставената ограда на място. Оградата е телена на метални колове, която огражда имота.  3. За с. Мала Църква няма изградена и въведена в редовна експлоатация канализационна мрежа.

- На 02.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка с възлагателно писмо Изх. № 4664/28.07.2017 г. до ИАОС и писма Изх. № С-69/ 28.07.2017 г. до Община В. Търново и ВиК "Йовковци" ООД гр. В. Търново е организирано еднократно вземане на проби от 2 бр. повърхностни водни обекта - дерета, леви притоци на р. Янтра, приемащи отпадъчни води от канализационните колектори на на Западна промишлена зона (ЗПЗ) гр. В. Търново, както и отпадъчни води от 2 бр. последни ревизионни шахти на колекторите, преди заустването им в дере. 2. Координатите на точките за пробовземане са определени при съвместна проверка на експерти от БДДР - Плевен и РИОСВ - В. Търново, за което е съставен КП №4-КХ-33/25.07.2017 г. 3. Пробонабирането се извърши от експерт на акредитирана лаборатория при РЛ - В. Търново към ИАОС, в присъствието на представители на Община В. Търново и "ВиК Йовковци" ООД гр. В. Търново. 4. Извърши се еднократно вземане на водни проби както следва: - от дере на изход колектори на ЗПЗ гр. В. Търново (южно от пътя В. Търново-Шемшево, при входа на завод за алуминиева дограма "Валда"), от място с координати: N 43⁰04′15,9″, E 25⁰34′36,1″.  В момента на пробовземането се наблюдава изтичане на вода само от едната от два бр. бетонови тръби Ф 2000 мм. Водата, зауствана от колектора в дерето е мътна и със силна неприятна миризма, нехарактерна за условно чистите повърхностни и дренажни води, за които е допуснато заустване в частично изградената дъждовна канализация на ЗПЗ гр. В. Търново, съгл. цитираното в писмо Рег. № 24-462-10#1/13.07.2017 г. на Община В. Търново; - от дере преди заустване на колекторите от ЗПЗ на гр. В. Търново, в северна посока от пътя В. Търново - Шемшево, от място с координати: N 43⁰04′24,2″, E 25⁰34′35,9″. Водата в дерето е бистра, без миризма; - от дере (същото дере, цитирано в горната подточка), след заустване на колекторите от ЗПЗ на гр. В. Търново, в северна посока от пътя В. Търново - Шемшево, от място с координати: N 43⁰04′16,9″, E 25⁰34′26,7″. Водата в дерето е замътена и се наблюдават черни отлагания по двата му бряга. 5. Не се извърши пробовземане на отпадъчни води от 2 бр. последни ревизионни шахти на колектора, намиращи се на пътя В. Търново-Шемшево, при място с координати: N 43⁰04′17,8″, E 25⁰34′35″, тъй като капаците им са бетонирани и разбиването им,  в последствие може да доведе до инциденти на пътя В. Търново - Шемшево.

- На 29.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка с постъпил сигнал по телефона от  РИОСВ В. Търново. Сигналът е подаден от рибар, относно черно оцветяване на р. Янтра след фирма „Мегапорт“ ЕООД. 1. Извършена е проверка на място с представители на РИОСВ и представител на РЛ Велико Търново. 2. При извършената проверка е взета проба за анализ на отпадъчните води от последна ревизионна шахта на площадковата канализация на Завод 3 – Инсталация за рециклиране на пластмаса на фирма „Мегапорт“ ЕООД, преди заустване в канализационния колектор на Западна промишлена зона (ЗПЗ) гр. В. Търново, който се влива в р. Янтра. Взетата водна проба е мътна, с черен цвят и съдържание на механични примеси. 3. Извърши се оглед на р. Янтра в два пункта – преди и след заустване на канализационния колектор на ЗПЗ. При огледа се установи, че водата слез заустване на колектора на ЗПЗ има по-тъмно оцветяване и замътване в сравнение с водата преди заустване на колектора в нея. От двата пункта се взеха проби от РЛ – В. Търново към ИАОС – София за анализ по показателите разтворен кислород, рН, ХПК, БПК и неразтворени вещества.

- На 11.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка с постъпил сигнал С-38/10.08.2017г. МиМ Агенция ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с №11110015/18.08.2008г. от р.Козещица, в землището на с.Чифлик, общ.Троян. В момента на проверката не се извършва водовземане от повърхностния воден обект. МиМ Агенция ЕООД е титуляр на разрешително за заустване, ползване на воден обект с №13110161/11.11.2015г. за заустване на отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект Хотел "Фея". Краен срок на действие на разрешителното е 01.09.2020г.(краен срок на договора за наем на ПСОВ).

- На 11.08.2017 г. експерти на БДДР-Плевен са извършили проверка във връзка  с жалба заведена в деловодството на кабинета на Омбудсмана на Република България с вх.№ 2216/09.08.2017г. относно наводняване на имот №137 в урбанизираната територия на с.Недоклан, общ.Разград. Основанието за извършваната проверка е чл.188 от ЗВ. В констативен протокол № 5-ИИ-02 /14.01.2016г. са описани констатациите от извършената проверка на място по повод жалба на същия гражданин Рачо Рачев за наводняване на горе цитираният имот. Дадени са  предписания на община Разград за ликвидиране на проблема. Същите са изпълнени, като в БДДР-Плевен е представено техническо становище, относно възможността за промяна на трасето на канала вън от територията на имот №137 в с.Недоклан. В тази връзка е разработен инвестиционен проект за обект: " Преместване и реконструкция на съществуващ бетонов канал преминаващ през имот №137 в с.Недоклан, общ.Разград. Средствата за реализиране на проекта са заложени в бюджета на общината за 2017г. В РИОСВ-Русе е заведено заявление за инвестиционно предложение с вх.№АО 3392/11.08.2017г. В момента тече съгласователна процедура за одобряване на проектната документация. След получаване на разрешение за строеж, стартира реализацията на проекта. В уверение на общинска администрация Разград, реализацията по изграждането трябва да приключи до края на 2017г.

През месец август 2017 г. експертите на БДДР са извършили общо 209 броя проверки, при които не са констатирани административни нарушения на ЗВ и са съставени общо 0 броя актове за установяване на административно нарушение.

От директора на БДДР са издадени общо 0 броя наказателни постановления, и няма наложени глоби / имуществени санкции по ЗВ.

С цел събиране на незаплатени вземания от БДДР са издадени 0 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец август контрол, от БДДР са дадени 211 бр. предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

При извършените проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла, включително и в участъците до 500 м. след язовирната стена, които представляват около 17% от общия брой проверки през месеца, са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци, и др.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на дадените предписания на областни управители/кметове на общини при извършените предходни проверки за проводимостта на речните легла е констатирано, че голяма част от предписанията са изпълнени, а за повечето от останалите неизпълнени предписания са предприети действия от отговорните лица за изпълнението им.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „ Дунавски район“ контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При  установени неизпълнения на дадените предписания, от басейнова дирекция са  предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

Във БДДР е открит дежурен телефон за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отчет за извършената контролна дейност от БДДР през месец август 2017 г.

| Басейнова дирекция | Общ брой извършени проверки | Брой извършени проверки по разрешителни | Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.) | Брой дадени предписания | Общ брой съставени АУАН | Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания | Брой издадени наказателни постановления | Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.) | Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.) | Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане | Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БДДР | 209 | 148 | 61 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 735,00 | 0 | 0,00 | 11 890,26 | 305 915,69 |

Отговорни експерти за изготвената информация:

1. инж. Румен Зарев - Главен експерт, телефон за контакти 064 885 132, e-mail: r.zarev@bddr.org;

2. Гергана Ангелова - Главен експерт, телефон за контакти 064 885 133, e-mail: gergana@bddr.org.

3. Ирина Георгиева – Младши експерт, телефон за контакти 064 885 131, e-mail: irina.georgieva@bddr.org

С уважение,

ИНЖ. Петър димитров

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”