ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен

през месец Октомври 2017 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“-Плевен:

През месец октомври 2017 г. експертите на  БДДР-Плевен са извършили общо 258 броя проверки, като 124 броя проверки са за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите, от който 124 броя са проверки по действащи разрешителни.

Направени са 134 броя проверки съответно за: осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

През периода са извършени 8 брой проверки по жалби и сигнали, от които 0 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“.

В рамките на осъществения контрол от БДДР- Плевен са дадени 228 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 28 броя актове за установяване на административни нарушения(АУАН), нарушен е чл. 48, ал.1, т. 11 от Закона за водите.

От директора на БДДР- Плевен са издадени 1 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 150,00 лв.

Общо събраните от БДДР – Плевен през м. Октомври суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на  0,00 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БДДР - Плевен са събрани общо 310 622,21 лв. и лихви за забава през отчетния месец съответно в размер на 4 686,24 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания, през м. Октомври от БДДР – Плевен са издадени 0 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

Постъпилите суми събрани от НАП по НП през отчетния месец са в размер на 2000,00 лв. включително и лихви за забава през отчетния месец съответно за НП са в размер на 146,12 лв. и за АУПДВ в размер на 3 293,59 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

- Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 124 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР- Плевен индивидуални административни актове по ЗВ, което представлява около 48 % от общия брой  извършени проверки от БДДР - Плевен през месец Октомври 2017 г.

През отчетния период са извършени следните проверки по направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

- Проверки за състоянието  и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения- 134 бр.

-  Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла -  7 бр.

- Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите - 84 бр.

- Проверки за количеството и качеството на водите - 85 бр.

- Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките -  58 бр.

- Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ - 125 бр.

- Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ – 30 бр.

- Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите - 0 бр.

- Проверки по сигнали и жалби - 8 бр.

- Проверки във връзка с използване на минерални води – 7 бр.

- Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на № 1 от ЗВ - проверки на следните язовири: "Александър Стамболийски; " Бели Искър"; " Бели Лом"; "Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; " Кокаляне"; " Кула"; "Огняново"; Огоста"; Панчарево"; " Рабиша"; " Сопот"; " Среченска бара"; " Христо Смирненски"; " Ястребино".

- Извършен контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 69 бр.

При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, използващи големи водни количества, както и обекти, от които не постъпва регулярно информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.).

В изпълнение на Заповед № РД-502/20.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите, през периода месец август – месец септември 2017 г. експертите на БДДР-Плевен, извършиха проверки на място на всички действащи ВЕЦ, разположени на територията на БДДР-Плевен, с изключение на подязовирни ВЕЦ, разположени до 500 м от преливните съоръжения на комплексните и значими язовири, включени в Приложение № 1 на Закона за водите (ЗВ), за спазване на условията, поставени в разрешителните за водовземане и разпоредбите на екологичното законодателство.

Общият брой действащи ВЕЦ, подлежащи на проверка, спрямо горецитираната Заповед, разположени на територията на БДДР-Плевен е 80 броя. Извършени са проверки от експертите на БДДР-Плевен в поставените срокове на всичките действащи ВЕЦ – 80 бр.

При осъществената контролна дейност от експертите на БДДР-Плевен, съобразно изискванията на Закона за водите се съставиха на място констативни протоколи, в които са отразени направените констатации и дадените предписания на титулярите на разрешителни по ЗВ със съответните задължителни срокове за изпълнение. При извършеният последваш контрол се констатира, че част от дадените предписания са изпълнени. За останалите предписания сроковете за изпълнение към момента не са изтекли. Предстои последваш контрол по Закона на водите.

- Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 65 бр. проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, намиращи се във водосбора на: р. Осъм, р. Вит, р. Янтра, р. Искър;

Други проверки:

Извършени са проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец Октомври, на следните комплексни и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите: яз.„Александър Стамболийски“; яз.„Бели Искър“, яз.„Бели Лом“; яз.„Горни Дъбник“; яз.„Искър“; яз.„Йовковци“; яз.„Кокаляне“; яз.„Кула“; яз.„Огоста“; яз.„Огняново“; яз.„Панчарево“; яз.„Рабиша“; яз.„Сопот“; яз.„Среченска бара“; яз.„Христо Смирненски“; яз.„Ястребино“;

При осъществения контрол от  експертите на БДДР- Плевен за спазване на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец Октомври, не са установени нарушения.

През месеца са осъществени общо 8 броя проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по част от тях са:

- На 31.10.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал . Констатации: В землището на   с. Коиловци, северно от селото в имот е налична земно насипна дига. Имота е с начин на ползване пасище. Под дигата по посока на дерето е разположен язовир "Коиловци". Дигата е прорязана до основата,  при точка с географски координати N 43⁰ 29′ 43.5″, E 24⁰ 46′ 11.3″, заснети с GPS GARMIN Map 62. Района е обрасъл с храстовидна и дървесна растителност. Протичащите води се вливат в язовир "Коиловци". В момента на проверката не е установено кога и от кого е прорязана земно насипната дига.

- На 03.10.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал с наш. вх. № С – 57/26.09.2017 г. Констатации: Предмет на сигнал с наш. вх. № С – 57/26.09.2017 г. е за неприятна миризма от река Суходолска река до в.з. Смърдана в следствие на заустване на канални води от стара канализация. 2. Извърши се оглед в деня на проверката, като констатациите са следните: 2.1. Направи се визуален оглед на река Суходолска река до в.з. Смърдана при мостовата конструкция преминаваща над реката, както е описано в сигнала от г-н Близнаков. Приблизителни географски координати на мостовото съоръжение – ул. „Фортов път“ са N 42º42’26,95“ и Е 23º15’12,96“. 2.2. Речното корито в разглежданото място е граница между район Люлин и район Красна поляна към СО. В.з. Смърдана се намира на територията на район Красна Поляна. От към ул. Фортов път при горецитираните координати се намира заустване от градско канализационна мрежа (преливник) стоманобетонна тръба около Ø 1500 стопанисвана може би от „Софийска вода“ АД. 2.3. Обособен е ръкав от тръбата към реката за отвеждане на отпадните води към нея. От водата се долавя характерна миризма на фекални води. В момента на проверката няма изтичане на отпадни води. 3. За в.з. Смърдана няма редовно въведена в експлоатация канализационна мрежа, както и не е издавано разрешително от Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект по реда на Закона за водите. 4. Извършвано е планово почистване на река Суходолска от Столична община през м. септември. 5. Горецитираното заустване не може да се уточни дали е стопанисвано от „Софийска вода“ АД.

- На 23.10.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: Предмет на сигнал с наш. вх. № С – 63/17.10.2017 г. е за насипване на дере в близост до имот находящ се до ул. „Детски мир“ № 38, р-н „Витоша“, СО. 2. Извърши се оглед в деня на проверката, като констатациите са следните: 2.1. В близост до ул. „Детски мир“ № 38, р-н „Витоша“, СО при географски координати N=42038’41,63“ и E=23017’11,43“ е извършено насипване на имот, граничещ в западна посока с безименно дере. 2.2. При извършеното засипване не е засегнато водното течение на дерето. Насипаните земни маси са видимо чисти от боклуци и строителни материали. 2.3. Дерето е с променлив релеф и високи брегове. 3. От районна администрация район „Витоша“, не може да се даде информация в момента, за издадено разрешение за извършване на вертикална планировка и насипване на горе-цитирания имот. ПРЕДПИСАНИЯ: 1. Да се представи в БДДР становище от Кмета на р-н „“Витоша“ за собствеността на имота и издавано ли е разрешение за извършване на вертикална планировка и насипване на имота, касаещ сигнала. 2. Настоящият констативен протокол да се представи на Кмета на р-н „“Витоша“ за сведение и изпълнение.

- На 10.10.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: При извършен оглед на  участък от речното легло на р. Огоста, землището с. Портитовци, общ. Бойчиновци при площадка за изграждане на съоръженията на МВЕЦ "Огоста 9" се констатира, че на около 30м. от реката има изградено съоръжение за подземни води тръбен кладенец от което се водовзема в момента на проверката за обслужване на бетоновия възел разположен на площадката. На тази площадка"Хидроенергопроект "ЕООД, София има издадени по Закона за водите разрешителни за изграждане на съоръженията на ВЕЦ и за водовземане с цел електропроизводство. Снети са географски координати на изградения тръбен кладенец. За изграждане на тръбния кладенец и за водовземането от него в конкретния имот  няма издадени разрешителни по Закона за водите. Предписания: 1. Настоящия протокол да бъде доведен до знанието на Управител на "Хидроенергопроект"ЕООД, София.

- На 10.10.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: Заснети контролни географски координати. Не са констатирани нарушения на РПВО. Предписания: 1. Да се представи доклада за изпълнение на условията на разрешителното за 2016 г.

- На 04.10.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: Извършена е повторна проверка по  сигнал С-54/18.09.2017 г. за извършване на СМР при бент р. Златаришка при с.Джулюница. 2. При проверка на място е установено, че се извършва СМР в имот ПИ 7 кв.203 . Представена е скица, виза за имот ПИ  7  кв.203 и становища на РИОС В и БДДР  за монтиране на турбина 20 КВ. Заснети координати при мястото на монтаж на турбината и характерни точки от строежа - към границата на водния обект с цел установяване на извършване на СМР във водния обект. 3. В минал период е извършено почистване на района под  бента. 5.Територията попада в защитена зона птици BG №0000280.  Предписания :1 Да се представи проектна документация и координатен регистър на строежа с цел уточняване на наличие на СМР във водния обект - р.Джулюнска.

- На 05.10.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: Проверката е във връзка с постъпил в РИОСВ сигнал № С-52/2017 г. за замърсяване на р. Еленска. Дружеството има издадено от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен, Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №13140066/08.07.2008г., изменено с Решение № 193/12.01.2010г. и продължено и изменено с Решение №1347/24.06.2014г. със срок на действие до 08.07.2020 г. Към момента на проверката средно дневно се преработват около 50-60т сурово мляко.От дейността на обекта се формират два вида отпадъчни води:- Битово-фекални и производствени отпадъчни води от санитарните възли и от измиването на съоръженията, които се отвеждат за пречистване в изградена Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ).- Охлаждащи и дъждовни води.Съгласно Разрешително за заустване, отпадъчните води от обекта чрез три  потока се заустват в р. Еленска, ляв приток на р. Златаришка, приток на р. Стара река в следните места за заустване:- Пункт № 1 - поток битово-фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателна станция, Координати WGS84; N - 42055'53.8", Е - 25°54'4.2";- Пункт № 2 - поток охлаждащи и дъждовни води, Координати WGS84;N - 42055'51,9", Е - 25°54'6";- Пункт № 3 - поток охлаждащи и дъждовни води, Координати WGS84;N - 42055'54,8", Е - 25°54'1,58"; Река Еленска преминава непосредствено покрай площадката на обекта. При извършения оглед на брега на реката по протежението на площадката на обекта не се установиха други зауствания, извън разрешените в Разрешително за заустване. До трите заустващи тръби в р. Еленска – за пречистени отпадъчни води (Поток №1), за дъждовни (Поток №2), за охлаждащи (Поток №3) има осигурен достъп за вземане на проби. Пунктовете за собствен мониторинг са трайно сигнализирани. При проверката е взета една водна проба за изпитване на отпадъчните води след ЛПСОВ в Пункт № 1 - поток битово-фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателна станция, непосредствено преди заустване , Координати WGS84; N - 42055'53.8", Е - 25°54'4.2" съгласно Разрешително за заустване. Пробовземането на водната проба е извършено от представител на акредитирана Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителната агенция по околна среда. При извършената проверка на ЛПСОВ се установи, че е направено изменение на предназначението на съоръженията от станцията като първият биобасейн, който е с обем 660 м3 работи като усреднителен резервоар, а във вторият биобасейн с обем 240 м3 се извършва биологично пречистване на отпадъчните води с активна утайка и подаване на необходимото количество кислород чрез въздуходувки.  Станцията е с периодичен режим на работа - през деня постъпват за пречистване генерираните производствени и битови отпадъчни води в усреднителния резервоар, след което се прехвърлят във втория биобасейн с обем 240 м3, аерират се чрез подаване на кислород през въздуходувките с цел пречистването им от биологичната утайка. През нощта пречистените води в биобасейна се утаяват, след което чрез потопяема помпа се прехвърлят в резервоар за съхранение на пречистени води с обем 180 м3 и от него сутрин в интервала от 4.00 до 7.00 часа се изпускат в река Еленска. В ниската част на усреднителния резервоар с обем 660 м3 и на биобасейна с обем 240 м3 са монтирани кранове за аварийно източване, които са пломбирани от РИОСВ-Велико Търново. Извършена е проверка за целостта на поставените пломби на кран в ниската част на усреднителния резервоар с обем 660 м3 и кран в ниската част на биобасейна с обем 240 м3, която показва че същите са с ненарушена цялост. При извършената проверка на ЛПСОВ се установи, че съоръженията от станцията работят. Оценка за работата на Локалната пречиствателна станция ще бъде извършена въз основа на резултатите от изпитванията на взета водна проба след пречиствателна станция. Показанията на разходомерното устройство показват, че количеството на преминалите пречистени води към момента на проверката е 255320 м3. Представено е копие от Дневник за показанията на разходомерното устройство от 10.03.2010 до 02.10.2017г. Направен беше оглед на байпасния канал на пречиствателната станция. Същият е със заглушка и не е свързан с отвеждащата тръба за дъждовни води и няма възможност за изпускане на непречистени производствени води в реката. По време на огледа беше установено, че в прилежащата територия на ЛПСОВ и в  непосредствена близост до оградната стена на имота от страната на реката има авариен разлив на производствени води, вследствие на аварирала помпа, които продължаваха да изтичат по време на проверката. Съгласно Разрешителното за заустване №13140066/08.07.2008г., с последващите изменения е заложено да се извършва собствен мониторинг с честота два пъти годишно. При проверката се установи, че за първо полугодие на 2017 г. е извършен собствен мониторинг, съгласно периодичността, заложена в разрешителното – Протокол от изпитване №183-ОВ/26.06.2017 г. Извадките за изпитване от извършения през 2017 г. собствен мониторинг са взети от акредитирана лаборатория. Към момента на проверката не е извършен собствен мониторинг за второто полугодие на 2017 г., който предстои да се извърши до края на календарната година. Предписания:Да се преустанови и почисти аварийния разлив на територията на обекта като се предприемат необходимите мерки отпадъчните води да не достигат до коритото на р. Еленска, ляв приток  на р. Златаришка. За предприетите действия “БИ.СИ.СИ. 1997” ООД да уведоми писмено РИОСВ – Велико Търново.

През месец Октомври 2017 г. експертите на БДДР- Плевен са извършили общо 214 броя проверки, при които  са констатирани административни нарушения на ЗВ и са съставени общо 28 броя актове за установяване на административно нарушение.

От директора на БДДР- Плевен са издадени общо 1 броя наказателни постановления, и са наложени глоби / имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 150,00 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания от БДДР- Плевен са издадени 0 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец Октомври 2017 г. контрол, от БДДР- Плевен са дадени 228 бр. предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

При извършените проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла, включително и в участъците до 500 м. след язовирната стена, които представляват около 49% от общия брой проверки през месеца, са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци, и др.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на дадените предписания на областни управители/кметове на общини при извършените предходни проверки за проводимостта на речните легла е констатирано, че голяма част от предписанията са изпълнени, а за повечето от останалите неизпълнени предписания са предприети действия от отговорните лица за изпълнението им.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „ Дунавски район“- Плевен контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР- Плевен планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР- Плевен превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При  установени неизпълнения на дадените предписания, от басейнова дирекция са  предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

Във БДДР- Плевен е открит дежурен телефон за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „Зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР- Плевен.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отчет за извършената контролна дейност от БДДР през месец Октомври 2017 г.

| Басейнова дирекция | Общ брой извършени проверки | Брой извършени проверки по разрешителни | Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.) | Брой дадени предписания | Общ брой съставени АУАН | Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания | Брой издадени наказателни постановления | Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.) | Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.) | Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане | Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БДДР | 258 | 124 | 134 | 228 | 28 | 0 | 1 | 150,00 | 2146,12 | 0 | 0,00 | 3293,59 | 315 308,45 |

Отговорни експерти за изготвената информация:

1. инж. Румен Зарев - Главен експерт, телефон за контакти 064 885 132, e-mail: r.zarev@bddr.org;

3. Ирина Георгиева – Младши експерт, телефон за контакти 064 885 131, e-mail: irina.georgieva@bddr.org

С уважение,

ИНЖ. Петър димитров

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”