ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен

през месец Ноември 2017 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“-Плевен:

През месец ноември 2017 г. експертите на  БДДР-Плевен са извършили общо 473 броя проверки, като 63 броя проверки са за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите, от който 63 броя са проверки по действащи разрешителни.

Направени са 410 броя проверки съответно за: осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

През периода са извършени 14 брой проверки по жалби и сигнали, от които 1 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“.

В рамките на осъществения контрол от БДДР- Плевен са дадени 154 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 0 броя актове за установяване на административни нарушения(АУАН), нарушен е чл. 48, ал.1, т. 11 от Закона за водите.

От директора на БДДР- Плевен са издадени 3 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 3000,00 лв.

Общо събраните от БДДР – Плевен през м. Ноември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на  37 579,76 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БДДР - Плевен са събрани общо 343 161,46 лв. и лихви по издаден АУПДВ през отчетния месец съответно в размер на 2 041,48 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания, през м. Ноември от БДДР – Плевен са издадени 13 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

- Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 63 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР- Плевен индивидуални административни актове по ЗВ, което представлява около 13,32 % от общия брой  извършени проверки от БДДР - Плевен през месец Ноември 2017 г.

През отчетния период са извършени следните проверки по направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

- Проверки за състоянието  и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения- 382 бр.

-  Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла -  42 бр.

- Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите - 84 бр.

- Проверки за количеството и качеството на водите - 31 бр.

- Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките -  3 бр.

- Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ - 63 бр.

- Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ – 2 бр.

- Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите - 0 бр.

- Проверки по сигнали и жалби - 14 бр.

- Проверки във връзка с използване на минерални води – 3 бр.

- Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на № 1 от ЗВ - проверки на следните язовири: "Александър Стамболийски; " Бели Искър"; " Бели Лом"; "Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; " Кокаляне"; " Кула"; "Огняново"; Огоста"; Панчарево"; " Рабиша"; " Сопот"; " Среченска бара"; " Христо Смирненски"; " Ястребино".

- Извършен контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 308 бр.

При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, използващи големи водни количества, както и обекти, от които не постъпва регулярно информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.).

При осъществената контролна дейност от експертите на БДДР-Плевен, съобразно изискванията на Закона за водите се съставиха на място констативни протоколи, в които са отразени направените констатации и дадените предписания на титулярите на разрешителни по ЗВ със съответните задължителни срокове за изпълнение. При извършеният последваш контрол се констатира, че част от дадените предписания са изпълнени. За останалите предписания сроковете за изпълнение към момента не са изтекли. Предстои последваш контрол по Закона на водите.

- Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 382 бр. проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, намиращи се във водосбора на: р. Осъм, р. Вит, р. Янтра, р. Искър, р. Русенски Лом;

Други проверки:

Извършени са проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец Ноември, на следните комплексни и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите: яз.„Александър Стамболийски“; яз.„Бели Искър“, яз.„Бели Лом“; яз.„Горни Дъбник“; яз.„Искър“; яз.„Йовковци“; яз.„Кокаляне“; яз.„Кула“; яз.„Огоста“; яз.„Огняново“; яз.„Панчарево“; яз.„Рабиша“; яз.„Сопот“; яз.„Среченска бара“; яз.„Христо Смирненски“; яз.„Ястребино“;

При осъществения контрол от  експертите на БДДР- Плевен за спазване на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец Ноември, не са установени нарушения.

През месеца са осъществени общо 14 броя проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по част от тях са:

- На 10.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал . По постъпил сигнал по в БДДР-Плевен на 10.11.2017 г. за риба в канала под язовирната стена на язовир Крушовица. Канала е собственост на "НС" ЕАД Клон Среден Дунав - гр. Плевен. По време на проверката е установено наличие на риба с маломерен размер в недобро състояние. Предписание : 1.Да се почисти рибата от канала и се уведоми писмено БДДР-Плевен за дейността. 2. Да се представи протокола от проверката, за сведение и изпълнение на Управителя на "НС" ЕАД Клон Среден Дунав - гр. Плевен.

- На 15.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал . Проверката се извърши в пристъствието на г-н Красимир Христов-сигналаподател. В момента на проверката се констатира следното: Скатовите води от ската находящ се над общински път (с.Дородан - с.Врабево ) над цитираните в сигнала имоти се вливат в канавка изградена от собственика на имот с кад .№21590.69.25 по КККР на с.Добродан. След обход на частният имот в присъствието и на г-н Петко Данчев Петров се констатираха множество изградени отводнителни канали по които се оттичаха повърхностните скатови води, които след имот с кад .№21590.69.25 по КККР на с.Добродан се отвеждат в старо речно корито(дере). При направена проверка (справка) в Община Троян   служба -  ТСУ се констатира ,че по така описаните в сигнала имоти не е отразено дере по което се оттичат повърхностните скатови  води.

- На 23.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: В БДДР-Плевн е постъпило писмо с вх.№ц-74/21.11.2017 г. за замърсяаване на р.Осъм в гр. Троян. На 23.11.2017 г. е извършена съвместна проверка на експерти от БДДР-Плевен и експерт от РИОСВ-Плевен. В момента на проверката при направения оглед на участък от река Осъм, граничещ с площадката на "Велде България" АД, гр. Троян, не се установи заустване на отпадъчни води от обекта в река Осъм.

- На 07.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации:Проверката се извършва във връзка със заведена в деловодството на БДДР с вх.№6055/19.10.2017 жалба, препратена от община Русе, за предприемане на действия по компетентност, относно изкопаване на дълбок кладенец в имота на Димитър Н.Денев, жител на с.Долно Абланово. За участие в проверката беше поканена жалбоподателката на посочения тел.номер за връзка. Същата отказа участие в проверката поради ангажименти. В имот собственост на Димитър Н.Данев на ул.Сливница 1 в с.Долно Абланово  има изграден кладенец за собствени потребности от предишния собственик. По думи на Д.Н.Д през есента на 2009г, същият е подал в БДДР-Плевен Заявление за регистрация на кладенеца. Кладенецът е с приблизителна дълбочина 3 метра. Не е оборудван с помпа  и не се извършва водовземане в момента на проверката. Проверката установи, че не се извършва копаене на дълбок кладенец в имота на Димитър Денев.

- На 02.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации:  Извършена проверка по сигнал с наш вх.№С-66/02.11.2017г. за замърсяване на р. Огоста, земл. с. Владимирово. При огледа се установи,че в момента на проверката на мястото има 3 бр. цистерни и бензинова помпа. От р.Огоста в момента на проверката не се водовзема."Златия Агро"ЕООД имат договор за транспортни услуги с "АСМ"ЕООД. Снети географски координати на мястото на проверката.  Предписания: 1.Да се предприемат действия от страна на "АСМ"ЕООД за влизане в процедура по издаване на разрешително за водовземане. Горното предписание е и за "Златия Агро"ЕООД. 2. Настоящият протокол да бъде доведен до знанието на управителите на "АСМ"ЕООД  и "Златия Агро"ЕООД с цел изпълнение на предписанието по т.1

- На 05.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал.  Извършен е оглед на коритото на р.Искър при съоръженията на МВЕЦ "Царевец" в земл.на с.Царевец и с.Ослен Криводол,общ. Мездра. МВЕЦ"Царевец" е собственост на "Царевец"ООД. За производство на електроенергия чрез МВЕЦ"Царевец"има издадено разрешително  с цел електропроизводство. В момента на проверката МВЕЦ"Царевец" не работеше.При оледа на коритото на р. Искър се забелязва насип,по десния бряг на реката след водохващането на МВЕЦ, непосредствено след стария мост  до точката  на връщане на преработените води от МВЕЦ"Царевец". Насипът е от почистване на наносни отложения от р.Искър след водохващането.  На място са снети географски координати и измерени параметри на извършваната дейност. В момента на проверката не се забелязаха да работят хора и техника в коритото на р.Искър.

- На 17.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: Проверката е извършена във връзка с жалба №8201/2016   и заповед № РД-22-18/10.11.2017 на областен управител Монтана. Конкретният поземлен имот, за който се отнася жалбата е отразен коректно, в кадастралната карта на с.Бързия отразява правилно конфигурацията на двуръкавното корито на р.Стругарница, със следната забележка- на около 1,5м от плочестия водосток на р.път ІІ-81 двата ръкава се съединяват в общо корито. По този начин става очевидно,че поземлени имоти  с идентификатори 07510301444/445  са разположени върху естествено образуван остров в реката. Осъществени бяха полеви дейности по рекогнисцировка, замервания, заснемане на координати и фотографиране.

- На 22.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: Язовир "Острог" находящ се в землището на с.Лютиброд е частна държавна собственост, стопанисва се от "Напоителни системи"ЕАД; Съгласно договор за наем Я-53-220-181/19.08.2015г. "Напоителни системи"ЕАД предоставя за временно възмездно ползване язовира на "Боди-М-Травъл"ЕООД.В момента на проверката не се констатира наличие на хора,техника и и дейности по риборазвъждане. Водното ниво в язовира е около два метра под преливен ръб.Хидротехническото съоръжение не е оградено.При проверка в регистрите на БДДР се установи,че няма издадени разрешителни за ползване на повърхностен воден обект.

- На 24.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Констатации: В участък от р.Вит на десният бряг в землището на с.Рибен със заснети са географски координати  с GPS GARMIN 60  начало: N 43˚ 33΄0.07″  и  Е 24˚37΄18.3″  и край  N 43˚ 32΄57.6″  и  Е 24˚37΄14.7″  се констатира  , че изграденият подход към наносен остров в реката от баластра с приблизателни размери: дължина около 200 метра и широчина около 4 метра ( съгласно протокол №1-ЦП- 58/18.09.2017 г.) е иззет. Не се изземват наносни отложения от реката в момента на проверката. Налични са следи от дейности в изминал период от време от механизация и тежка техника в провереният участък от реката.

- На 01.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпил сигнал. Основни констатации: 1.С писмо вх.№6058/19.10.2017 г. е изпратен протокол на РИОС В от съвместна провека на участъци от р. Янтра и нерегламентирани зауствания в реката. 2. При настоящата проверка е проверено място при десен бряг на р.Янтра гр.Г.Оряховица с коорд N43⁰08′34,43″, Е 25⁰40′20,75″ при което са констатирани съоръжения на БДЖ - каломаслоуловител и шахти. В близост минава и колектор на ВиК Йовковци  вкл. е налична  дъждопреливна шахта 1 бр.  В брега над реката са заустени 2 бр. тръби - от Локомотивно депо и от дъждопреливанта шахта . 3.От тръбата на депото Ф300 не се зауства воден обем в момента. От дъждопреливната шахта в реката зауства тръба Ф1200 с дебит в момента около 8 л/с. Под тръбата са налични отлагания със синьо - зелен цвят от провеждане на промишлени отпадъчни води.

- На 22.11.2017 г.  от експертите на БДДР- Плевен  е извършили проверка във връзка с постъпило писмо. Констатации: Проверката се извършва във връзка с: писмо Изх. № РД-14-1889/01.11.2017 г. на РЗИ – В. Търново – във връзка със замърсяване на шахтови кладенци с трихлоретен и тетрахлоретен и писмо Изх.№ С-50/16.10.2017 г. на РИОСВ – В. Търново за нерагламентирано заустване в р. Янтра, в близост до ул. „Антон Страшимиров“ гр. Горна Оряховица. 1. 1. Извърши се обследване на площадката на Химпродукт“ АД, в двора на който е разположен шахтов кладенец 1 (ШК1) на “БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ППП Горна Оряховица -  титуляр на разрешително № 11510732/30.11.2011 г. за водовземане от подземни води с цел ПБВ на населението. При огледа се установи, че по площадката в непосредствена близост до санитарно-охранителната зона на ШК 1 има  наслоявания с черен и зелен цвят.  В изградената циментова шахта за отпадни води, част от площадковата канализация на площадката се наблюдават наслоявания със сиво-зелен цвят. Шахтата е в недобро техническо състояние – нарушена водоплътност, в следствие на ерозирали бетонови стени, което предполага възможност за просмукване на отпадни води в почвата и респективно ШК 1. 2. По време на проверката се извърши пробовземане на води от Акредитирана лаборатория при РЛ Велико Търново към ИАОС от ШК на „Химпродукт“АД Горна Оряховица с координати N 43o08'30,4"  и  E 25o40'00,2". Същият е разположен в непосредствена близост до ШК 1 на “БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ППП Горна Оряховица в който установеното количество на тетрахлоретен и трихлоретен в ШК 1 е 188,9 мкг/л, при максимално допустима стойност 10 мкг/л съгласно Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови нужди (по данни от собствен мониторинг на “БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, извършен от ЛИК при РЗИ Велико Търново).  3. Пробовземане на води от Акредитирана лаборатория при РЛ Велико Търново  към ИАОС от последна ревизионна шахта на площадката на „Химпродукт“АД  Горна Оряховица, преди включване в ГК. 4. Пробовземане на води от Акредитирана лаборатория при РЛ Велико Търново  към ИАОС от ревизионна шахта на “БДЖ – Пътнически превози“  ЕООД, ППП Горна Оряховица координати N 43o08'34,35"  и  E 25o40'20,65", преди заустване на отпадъчни води в колектор за директно заустване в р. Янтра. Взетата водна проба е със сиво-лилав цвят, маслен филм на повърхността и неприятен мирис. 5. Пробовземане на води от Акредитирана лаборатория при РЛ Велико Търново  към ИАОС от тръба на изход колектор при директно заустване в р. Янтра, на място с координати N 43o08'34,78" и E 25o40'21,02". На мястото на директно заустване и разположената  до него дъждопреливна тръба  от ГК на ВиК „Йовковци“ ООД се наблюдават утаечни наслоявания със зелен цвят. Взетата водна проба е със сиво-лилав цвят, маслен филм на повърхността и неприятен мирис. Оценка за качеството на водата ще бъде извършена въз основа на резултатите от изпитванията на взетите водни проби. 6. По време на проверката се предоставиха протоколи от извършени проверки на РИОСВ – Велико Търново във връзка с писмо Изх. № РД-14-1889/01.11.2017 г. на РЗИ – В. Търново на „Химпродукт“АД  Горна Оряховица и “БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ППП Горна Оряховица, в които са отразени направените констатации след обследване на производствените площадки на двете дружества.Предписания: Да се почистят и отремонтират, разположените по производствената площадка на „Химпродукт“АД шахти за отпадни води.

През месец Ноември 2017 г. експертите на БДДР- Плевен са извършили общо 473 броя проверки, при които не са констатирани административни нарушения на ЗВ и са съставени общо 0 броя актове за установяване на административно нарушение.

От директора на БДДР- Плевен са издадени общо 3 броя наказателни постановления, и са наложени глоби / имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 3000,00 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания от БДДР- Плевен са издадени 13 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец Ноември 2017 г. контрол, от БДДР- Плевен са дадени 154 бр. предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

При извършените проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла, включително и в участъците до 500 м. след язовирната стена, които представляват около 79% от общия брой проверки през месеца, са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци, и др.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на дадените предписания на областни управители/кметове на общини при извършените предходни проверки за проводимостта на речните легла е констатирано, че голяма част от предписанията са изпълнени, а за повечето от останалите неизпълнени предписания са предприети действия от отговорните лица за изпълнението им.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „ Дунавски район“- Плевен контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР- Плевен планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР- Плевен превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При  установени неизпълнения на дадените предписания, от басейнова дирекция са  предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

Във БДДР- Плевен е открит дежурен телефон за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „Зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР- Плевен.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отчет за извършената контролна дейност от БДДР през месец Ноември 2017 г.

| Басейнова дирекция | Общ брой извършени проверки | Брой извършени проверки по разрешителни | Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.) | Брой дадени предписания | Общ брой съставени АУАН | Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания | Брой издадени наказателни постановления | Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.) | Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.) | Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане | Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БДДР | 473 | 63 | 410 | 154 | 0 | 0 | 3 | 3000,00 | 37579,76 | 13 | 578498,73 | 2041,48 | 343161,46 |

Отговорни експерти за изготвената информация:

1. инж. Румен Зарев - Главен експерт, телефон за контакти 064 885 132, e-mail: r.zarev@bddr.org;

2. Ирина Георгиева – Младши експерт, телефон за контакти 064 885 131, e-mail: irina.georgieva@bddr.org

С уважение,

ИНЖ. Петър димитров

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”