ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен

през месец Декември 2017 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“-Плевен:

През месец декември 2017 г. експертите на  БДДР-Плевен са извършили общо 84 броя проверки, като 51 броя проверки са за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите, от който 51 броя са проверки по действащи разрешителни.

Направени са 33 броя проверки съответно за: осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

През периода са извършени 10 брой проверки по жалби и сигнали, от които 0 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“.

В рамките на осъществения контрол от БДДР- Плевен са дадени 62 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 2 броя актове за установяване на административни нарушения(АУАН), нарушен е чл. 48, ал.1, т. 11 от Закона за водите.

От директора на БДДР- Плевен са издадени 25 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 25000,00 лв.

Общо събраните от БДДР – Плевен през м. декември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на  500,00 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БДДР - Плевен са събрани общо 168300,34 лв. и лихви по издаден АУПДВ през отчетния месец съответно в размер на 1334,59 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания, през м. декември от БДДР – Плевен са издадени 6 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

- Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 51 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР- Плевен по индивидуални административни актове от ЗВ, което представлява около 60,71 % от общия брой  извършени проверки от БДДР - Плевен през месец декември 2017 г.

През отчетния период са извършени следните проверки по направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

- Проверки за състоянието  и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения- 24 бр.

-  Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла -  4 бр.

- Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите - 33 бр.

- Проверки за количеството и качеството на водите - 17 бр.

- Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките -  9 бр.

- Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ - 51 бр.

- Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ – 1 бр.

- Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите - 0 бр.

- Проверки по сигнали и жалби - 10 бр.

- Проверки във връзка с използване на минерални води – 3 бр.

- Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на № 1 от ЗВ - проверки на следните язовири: "Александър Стамболийски; " Бели Искър"; " Бели Лом"; "Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; " Кокаляне"; " Кула"; "Огняново"; Огоста"; Панчарево"; " Рабиша"; " Сопот"; " Среченска бара"; " Христо Смирненски"; " Ястребино".

- Извършен контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 6 бр.

При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, използващи големи водни количества, както и обекти, от които не постъпва регулярно информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.).

При осъществената контролна дейност от експертите на БДДР-Плевен, съобразно изискванията на Закона за водите се съставиха на място констативни протоколи, в които са отразени направените констатации и дадените предписания на титулярите на разрешителни по ЗВ със съответните задължителни срокове за изпълнение. При извършеният последваш контрол се констатира, че част от дадените предписания са изпълнени. За останалите предписания сроковете за изпълнение към момента не са изтекли. Предстои последваш контрол по Закона на водите.

- Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 24 бр. проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, намиращи се във водосбора на: р. Янтра,  р. Русенски Лом;

Други проверки:

Извършени са проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец декември, на следните комплексни и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите: яз.„Александър Стамболийски“; яз.„Бели Искър“, яз.„Бели Лом“; яз.„Горни Дъбник“; яз.„Искър“; яз.„Йовковци“; яз.„Кокаляне“; яз.„Кула“; яз.„Огоста“; яз.„Огняново“; яз.„Панчарево“; яз.„Рабиша“; яз.„Сопот“; яз.„Среченска бара“; яз.„Христо Смирненски“; яз.„Ястребино“;

При осъществения контрол от  експертите на БДДР- Плевен за спазване на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец декември, не са установени нарушения.

През месеца са осъществени общо 10 броя проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по част от тях са:

- На 06.12.2017 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. Проверката се извършва във връзка с контрол по чл.188 от ЗВ и жалба от заинтересовани юридически лица относно отвеждането и заустването на отпадъчните води от дейността на автомивката собственост на "Лъки сис" ЕООД гр. Силистра. Нуждите от вода за работата на автомивката се осигуряват от водопроводно отклонение на ВиК ООД гр.Силистра, за което има сключен Договор №935/07.08.2013г. Договора е между "ВиК" ООД и " Търговия на едро СС". Свилен Стоянов е управител както на "Лъки сис" ЕООД, така и на " Търговия на едро СС". Изградената в миналото канализация е собственост на "Търговия на едро СС". Отпадъчните води формирани от дейността на автомивката след локално пречистване се включват в канал и се отвеждат в р.Дунав. Канала не е собственост "ВиК" ООД и не се обслужва от търговското дружество. "Лъки сис" ЕООД не е титуляр на разрешително в изпълнение на чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ. Дадено е предписание: За правото на заустване в повърхностен воден обект в изпълнение на чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ "Лъки сис" ЕООД, да придобие разрешително за заустване.

- На 01.12.2017 г. е извършена проверка по постъпил сигнал с вх.№С - 71/ 15.11.2017 г., в който РИОСВ гр. София уведомява БДДР за умряла риба в яз. Иваняне, при проверката се констатира следното: Яз. Иваняне се намира в ПИ №440, микроязовир с прилежаща земя, частна собственост на Анна Николова Зафирова, предназначението на язовира е за риборазвъждане и риболов. Язовира е пълен на 0.53 м под кота преливен ръб отчетен от нивомерна рейка, поставена на преливника. Няма наличие на умряла риба. В изпълнение на Заповед №РД-15-110/ 25.04.2017 г. на Областния управител на Област София е извършен оглед на язовирната стена и съоръженията към нея. Съставен е протокол №5/ 17.05.2017 г., в който са дадени предписания, едно от които е да се предприемат действия по издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл.46 и чл.60 от Закона за водите. Към момента на проверката няма действащо разрешително за ползване на воден обект. Няма подадено заявление в БДДР за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

- На 01.12.2004 г. е извършена проверка по постъпил сигнал с вх.№С - 73/20.11.2017 г., в който район Банкя уведомява БДДР за извършване на сондажни работи в имот 0259.2193.625 УПИ II – 1993, кв. 104и, гр. Банкя,район Банкя, Столична община. При проверката се констатира следното: Посети се горецитирания имот с инж. Николай Димитров – Зам. Кмет на район Банкя. В имота няма достъп и е необитаем, поради което не може да се установи дали е изграден и обсаден сондажът. От извършената проверка в регистрите на БДДР се установи, че няма подадено уведомление за изграждане на кладенец за индивидуално и безплатно водовземане на подземни води за горецитирания имот  и следва да бъде ликвидиран съгласно чл. 118г, ал. 5 от ЗВ, Чл. 118г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.). (3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Директорите на басейновите дирекции водят регистри на водовземните съоръжения за подземни, включително минерални, води на територията на съответния район за басейново управление, включително на съоръженията, които са:1. оборудвани за експлоатация;2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) необорудвани за експлоатация, включително определените като съоръжения за мониторинг и наблюдателни сондажи в находищата на минерални води;3. консервирани;4. ликвидирани;5. за задоволяване на собствените потребности на гражданите.(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., доп., бр. 61 от 2010 г.) Вписването в регистрите по ал. 3 се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2. (5) Водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в регистъра по ал. 3, се ликвидират.и чл.110, ал. 2 от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Дадено е предписание: настоящия констативен протокол да се представи на кмета на район Банкя за сведение.

- На 13.12.2017 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал.  Извърши се оглед в деня на проверката на р. Малио дол, приток на р. Кътинска. Представи се констативен акт от районна администрация район Нови Искър с № РНИ-МК92-309/30.10.2017г. за установяване на нарушенията поставени в сигнала. Представи се писмо с изх. № РНИ-МК92-309/04.12.2017г. до г-н Владимир Милев живущ в с. Кътина, ул. „Локомотив“ № 5, извършител на незаконното строителство, за предприемане на действия по доброволното премахване по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ. Представи се писмо с изх. № РНИ-МК92-309/04.12.2017г. до арх. Влади Калинов – Директор Дирекция „Общински Строителен Контрол“ и до арх. Юлия Дъбова – Началник РО НСК София за предприетите действия от районна администрация район Нови Искър по повод незаконното строителство.

- На 05.12.2017 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. При проверката се констатира следното: с писмо вх.№6219/30.10.2017 г. на РИОСВ - В. Търново, БДДР е уведомена за нерегламентирано водовземане от подземни води от фирма "Гепард" ООД гр. Габрово. Водовземането се извършва от ТК с ф = 149 мм, разположен в имот на физическо лице Пламен Ганчев от гр. Габрово, ул."Л. Каравелов" №18. Кладенецът е изграден 1999 г. , има дълбочина 22 м. Намира се в имот № 009243 с. Карали и е с координати N 42⁰56′54,10″ E 25⁰23′34,17″, Н= 427м. регистриран е в БДДР - Плевен с № РКГ4 - 02375/07.06.2007 г. 3. В кладенеца е монтирана потопена помпа Groundfoss с Q = 0,55 л/сек., Н = 50 м, електрозахранена. От кладенеца чрез напорен тръбопровод L = 100 м, водата се акумулира в резервоар за вода - 2 м3, който е пълен в момента на проверката. Монтирана е автоматика за ДВН и ГВН, и хидрофорна уредба. Водата се ползва за измиване на помещенията на кланицата и спомагателните помещения. Ползва се вода от "ВиК" ООД гр. Габрово за питейно-битови цели и попарване на птиците. Отпадъчните води след каломаслоуловител и  мазниноуловител се събират в резервоар 17 м3, който се почиства периодично и съдържанието му се извозва за пречистване в ГПСОВ гр. Габрово - съгл. протокол № 40 - ИВ - 32/09.06.2017 г. на РИОСВ. Водовземането от подземни води от "Гепард" ООД гр. Габрово се извършва без наличие на разрешително за водовземане от подземни води, издадено от БДДР - Плевен. Добиваното водно количество е Q = 0,55л/сек. Предписания: 1. Да се подадат документи в БДДР - Плевен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. 2. Управителят на "Гепард" ООД гр. Габрово да се яви на 12.12.2017 г. от 10ч. и 30мин.  в РВБ - В. Търново за връчване на АУАН по ЗВ. На 13.12.2017 г. на "Гепард" ООД гр. Габрово е съставен АУАН № 1065, нарушен е чл. 44, ал. 1 от ЗВ.

- На 12.12.2017 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. При проверката се констатира следното: с писмо вх.№ 6058/19.10.2017 г. на РИОС В - В. Търново сме уведомени за заустване на видимо замърсени с кал и механични примеси отпадъчни води в р.Янтра в района на мост с. Върбица - с. Бряговица. При извършена проверка на площадката на "МАТ 2001" ООД в местността Равнище, с. Върбица е констатирано, че миячно-сортировъчната инсталация (МСИ) на предприятието работи. Промиват се количества речна баластра, иззети в минал период и такива, добити от статични запаси. Отделят се следните фракции - пясък, фракция 0 - 2,5 см и надситов камък до 15 см. 3. Фирмата притежава разрешително № 11130094/16.07.2015 г. за водовземане от р. Янтра с цел "промишлени цели". В момента работи 1 бр. помпа  с Q = 48 л/сек. 4. Отпадъчните води от промивката чрез тръба ф = 0,250 м, постъпват в 3 бр. утаители, след което се заустват в р. Янтра. При мястото на заустване е видим пясъчен нанос  от заустените финни частици. Измерени са координати на МСИ -  N 43⁰10′38,66″ E 25⁰50′23,41″ и на изход тръба в утаителите (на около 100 м преди р. Янтра) - N 43⁰10′36,3″ E 25⁰50′26,01″. Заустването в р. Янтра се осъществява от фирма "МАТ 2001" ООД гр. Лясковец без издадено разрешително от БДДР - Плевен за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Предписания: 1. Да се преустанови заустването на отпадъчни води в р. Янтра от МСИ до издаване на разрешително по ЗВ. Предприети са действия по търсене на административнонаказателна отговорност и издаване на АУАН.

- На 13.12.2017 г. експертите на БДДР- Плевен  извършиха проверка във връзка с постъпил сигнал. При проверката се констатира следното: извършен оглед на имот в земл. на с.Трайково, общ.Лом по сигнал за изграден ТК.  Констатира се изграждане на ТК в имота. Предписания: 1.Собственика на имота да  представи в БДДР-ИРМ Враца документи относно имота и изградения кладенец. 2. Протоколът да бъде доведен до знанието на собственика на имота.

През месец декември 2017 г. експертите на БДДР- Плевен са извършили общо 84 броя проверки, при които  са констатирани административни нарушения на ЗВ и са съставени през периода общо 2 броя актове за установяване на административно нарушение.

От директора на БДДР- Плевен са издадени общо 25 броя наказателни постановления, и са наложени глоби / имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 25000,00 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания от БДДР- Плевен са издадени 6 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец декември 2017 г. контрол, от БДДР- Плевен са дадени 62 бр. предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

При извършените проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла, включително и в участъците до 500 м. след язовирната стена, които представляват около 28% от общия брой проверки през месеца, са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци, и др.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на дадените предписания на областни управители/кметове на общини при извършените предходни проверки за проводимостта на речните легла е констатирано, че голяма част от предписанията са изпълнени, а за повечето от останалите неизпълнени предписания са предприети действия от отговорните лица за изпълнението им.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „ Дунавски район“- Плевен контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР- Плевен планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР- Плевен превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При  установени неизпълнения на дадените предписания, от басейнова дирекция са  предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

В БДДР - Плевен е открит дежурен телефон за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „Зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР- Плевен.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отчет за извършената контролна дейност от БДДР през месец декември 2017 г.

| Басейнова дирекция | Общ брой извършени проверки | Брой извършени проверки по разрешителни | Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.) | Брой дадени предписания | Общ брой съставени АУАН | Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания | Брой издадени наказателни постановления | Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.) | Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.) | Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане | Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БДДР | 84 | 51 | 33 | 62 | 2 | 0 | 25 | 25000,00 | 500,00 | 6 | 57 178,01 | 1334,59 | 168300,34 |

Отговорни експерти за изготвената информация:

1. инж. Румен Зарев - Главен експерт, телефон за контакти 064 885 132, e-mail: r.zarev@bddr.org;

2. Ирина Георгиева – Младши експерт, телефон за контакти 064 885 131, e-mail: irina.georgieva@bddr.org

С уважение,

ИНЖ. Петър димитров

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”