ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен

през месец Януари 2019 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“-Плевен:

През месец януари 2019 г. експертите на  БДДР-Плевен са извършили общо 118 броя проверки, като 86 броя проверки са за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите, от който 86 броя са проверки по действащи разрешителни.

Направени са 118 броя проверки съответно за: осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

През периода са извършени 4 брой проверки по жалби и сигнали, в това число 1 бр. сигнал постъпил на „Зелен телефон.

В рамките на осъществения контрол от БДДР- Плевен са дадени 32 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 0 броя актове за установяване на административни нарушения(АУАН), нарушен е чл. 48, ал.1, т. 11 от Закона за водите.

От директора на БДДР- Плевен са издадени 0 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 0,00 лв.

Общо събраните от БДДР – Плевен през м. януари суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на  0,00 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БДДР - Плевен са събрани общо 705613,34 лв. по издаден АУПДВ събрани от НАП през отчетния месец съответно в размер на 4 600,73 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания, през м. януари от БДДР – Плевен са издадени  4 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) в общ размер на 19 371,85 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

- Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 86 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР- Плевен по индивидуални административни актове от ЗВ, което представлява около 72,88 % от общия брой  извършени проверки от БДДР - Плевен през месец януари 2019 г.

През отчетния период са извършени следните проверки по направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

- (1) Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения –11бр.

-  (2) Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла – 6 бр.

- (3) Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите – 68 бр.

- (4) Проверки за количеството и качеството на водите – 73 бр.

- (5) Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките – 0 бр.

- (6) Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ – 86 бр.

- (7) Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ – 0 бр.

- (8) Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите – 0 бр.

- (9) Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства – 0 бр.

- (10) Проверки по сигнали и жалби – 4 бр.

- (11) Проверки във връзка с използване на минерални води – 2 бр.

- (12) Превантивен контрол по ЗВ – 7 бр.

- (13) Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на №1 от ЗВ - проверки на следните язовири: "Александър Стамболийски; " Бели Искър"; " Бели Лом"; "Горни Дъбник";" Искър"; "Йовковци"; " Кокаляне"; " Кула"; "Огняново"; Огоста"; Панчарево"; " Рабиша"; " Сопот"; " Среченска бара"; " Христо Смирненски"; " Ястребино".

- (14) Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 3 бр.

- (15) Последващ контрол – 7 бр.

При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, използващи големи водни количества, както и обекти, от които не постъпва регулярно информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.).

При осъществената контролна дейност от експертите на БДДР-Плевен, съобразно изискванията на Закона за водите се съставиха на място констативни протоколи, в които са отразени направените констатации и дадените предписания на титулярите на разрешителни по ЗВ със съответните задължителни срокове за изпълнение. При извършеният последваш контрол се констатира, че част от дадените предписания са изпълнени. За останалите предписания сроковете за изпълнение към момента не са изтекли. Предстои последваш контрол по Закона на водите.

- Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 10 бр. проверки за състоянието и проводимостта на речните легла  включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, намиращи се във водосбора на:  р. Искър р. Янтра;

Други проверки:

Извършени са проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец януари, на следните комплексни и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите: яз.„Александър Стамболийски“; яз.„Бели Искър“, яз.„Бели Лом“; яз.„Горни Дъбник“; яз.„Искър“; яз.„Йовковци“; яз.„Кокаляне“; яз.„Кула“; яз.„Огоста“; яз.„Огняново“; яз.„Панчарево“; яз.„Рабиша“; яз.„Сопот“; яз.„Среченска бара“; яз.„Христо Смирненски“; яз.„Ястребино“;

При осъществения контрол от  експертите на БДДР- Плевен за спазване на утвърдения от министъра на околната среда и водите режимен график за месец януари, не са установени нарушения.

През месеца са осъществени общо 4 броя проверки по постъпили сигнали и жалби от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по част от тях са:

- На 15.01.2019 г. от експерти на БДДР- Плевен е извършена проверка по постъпил сигнал с наш вх. № С-106-(2)/08.01.2019 г. Констатации: В БДДР-Плевен е получен сигнал от  началник отдел „Рибарство и контрол“-Западна България към ГДРК - ИАРА със седалище гр.Монтана от който е видно, че в района на яз.“Огоста“ в южната част на полуостров „Расника“, в залив под вилата на Областна администрация –Монтана е констатирано незаконно строителство и плаващ понтон в язовира. Съгласно постъпило писмо, наш вх. № С-106-(2)/08.01.2019 г., Община Монтана е извършила проверка съобразно своята компетентност, като е установила наличие на плаващ понтон, който не е свързан с техническа инфраструктура и до него може да се стигне с плавателно средство. В сигнала изпратен от ИАРА - ГДРК - отдел „Рибарство и контрол“-Западна България с наш вх.№ С-106/ 14.11.2018г., а също така и в писмо на ОДМВР-Монтана с наш вх.№ С-106 (3)/ 08.01.2019г. е посочено като съпричастно лице и стопанисващ плаващия понтон  Г.И. от гр.Монтана. Язовир „Огоста“ е публична държавна собственост и е включен в списъка на Комплексни и значими язовири от Приложение №1, към чл.13,ал.(1), т.1. на Закона за водите. В БДДР-Плевен няма данни за поставянето в язовира на понтонното плаващо средство. Поставянето е извършено без изискуемото Разрешително за ползване на воден обект съгласно Закона за водите. Същото представлява административно нарушение на Закона за водите. Бяха заснети географски координати от брега на яз. „Огоста“, в южната част на полуостров „Расника“, в залив под вилата на Областна администрация –Монтана срещу визираното в сигнала понтонно плаващо средство. Плаващото понтонно съоръжение е закотвено в акваторията на яз. Огоста, което отстои в момента на проверката на около 10м. от брега. Понтонното плаващо средство е с размери около:13м.х4м. с поставени свързващи елементи с част от каравана, върху 2 бр.метални балони. От огледа се установи, че плаващото съоръжение е оборудвано с извън бордови мотор.  Експерта от РИОСВ-Монтана участващ в проверката, представи документ: Копие на Писмо, изх.№1447/08.06.2017г. на РИОСВ-Монтана до Г.И. от гр.Монтана по подадено Уведомление в РИОСВ-Монтана с вх.№2230/31.05.2017г. за инвестиционно предложение „Поставяне на понтон във водите на яз. Огоста“, земл. на гр. Монтана, обл. Монтана. Писмото на РИОСВ-Монтана е отговор в резултат на съгласувателната процедура по реда на екологичното законодателство. В т.3 на цитиратоно писмо е указано, че инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим по Закона за водите. За констатациите от извършената проверка ще бъде писмено уведомен собственика на яз. „Огоста“.

- На 15.01.2019 г. от експерти на БДДР- Плевен е извършена проверка по постъпил сигнал с наш вх. № КД - 05- 5/ 24.01.2019 г. Констатации: Извършване на изкопни дейности в СОЗ на каптаж „Шопка“ с. Мала Раковица, общ. Божурище. За каптаж „Шопка“ с. Мала Раковица, общ. Божурище е имало издадено разрешително за водоползване №0260/ 04.05.2001 г. от МОСВ на „ВиК“ ЕООД . Към настоящия момент за същия водоизточник няма подадено заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в БДДР.  В деня на проверката се установи следното:  При координати N 42˚ 43’ 39.7‘‘ и Е 23˚ 03‘ 22,32 се констатира бетонова каптажна събирателна шахта с размери около 1,0/1,0/2,0 м, която е двукамерна и е изградена през 1974 г. Водата в мократа камера постъпва посредством етернитова тръба около Ø100 и се отича от етернитова тръба около Ø100 към близко намиращият се резервоар при координати N 42˚ 43’ 40,61‘‘ и Е 23˚ 03‘ 20,67. Сухата камера е пълна с вода. Шахтата е била затворена с метална врата, която е изкъртена от бетона и подпряна с дървен кол. Около шахтата има изградена СОЗ с размери 10,0/ 10,0 м от бетонови колове и бодлива тел с липсваща входна врата. Около бетоновата каптажна събирателна шахта има видими следи от изкопни дейности с дължина около 15 м, ширина около 0,5 м и дълбочина в най-дълбоката точка 2,0 м. Целостта и конструкцията на каптажната събирателна шахта е ненарушена. Водопроявлението на подземната вода е извън СОЗ, която СОЗ е разрушена при изкопните работи. От самите изкопни дейности се констатира къде е изходището на водата. По терена се наблюдават разхвърлени изпочупени елементи от разрушения каптаж - ПВХ пръстен, метални капаци и др. В деня на проверката СМР дейности не се извършват.  Проверката се извърши с представители на „ВиК-район Божурище“, които не са оторизирани да подпишат настоящия констативен протокол.

- На 15.01.2019 г. от експерти на БДДР- Плевен е извършена проверка по постъпил сигнал с наш № КД–05–3/16.01.2019 г. Констатации:1. В БДДР-Плевен е постъпил сигнал с наш вх. № КД – 05 – 3/16.01.2019 г., препратен по компетентност от РИОСВ – Плевен, за изхвърляне на тор в река Вит от съществуваща кравеферма в участъка на стария мост при паметника преди с.Ясен. Сигналодателя не присъства в момента на проверката, поради ангажименти, като е отправена покана към него по телефон. За осъществяване на съвместна  проверка са проведени телефонни разговори с директор на ОДБХ- Плевен и За Директор на РИОСВ Плевен. Представители на двете институции не присъстват на проверката.В момента на проверката се констатира, че: в горепосочения участък на река Вит в речното течение, както и на десния бряг на реката в непосредствена близост до кравефермата не се констатира депониране (изхвърляне ) на торов отпад от животновъдната дейност на обекта. Налични са следи на десния бряг на реката вероятно от ръчна количка, водещи към речното течение. Заснети са географски координати на гореописания участък чрез GPS Garmin OREGON 600 : N 43˚25΄47.6״ и E 24˚32΄46.6 ״.

През месец януари 2019 г. експертите на БДДР- Плевен са извършили общо 86 броя проверки, при които не са констатирани административни нарушения на ЗВ и не са съставяни актове за установяване на административно нарушение.

От директора на БДДР- Плевен са издадени общо 0 броя наказателни постановления, и са наложени глоби / имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 0,00 лв.

С цел събиране на незаплатени вземания от БДДР- Плевен са издадени 4 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец януари 2019 г. контрол, от БДДР- Плевен са дадени 51 бр. предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

При извършените проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла, включително и в участъците до 500 м. след язовирната стена, които представляват около 8,47% от общия брой проверки през месеца, са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци, и др.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на дадените предписания на областни управители/кметове на общини при извършените предходни проверки за проводимостта на речните легла е констатирано, че голяма част от предписанията са изпълнени, а за повечето от останалите неизпълнени предписания са предприети действия от отговорните лица за изпълнението им.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „ Дунавски район“- Плевен контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР- Плевен планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР- Плевен превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При  установени неизпълнения на дадените предписания, от басейнова дирекция са  предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

В БДДР - Плевен е открит дежурен телефон за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „Зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР- Плевен.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отчет за извършената контролна дейност от БДДР през месец януари 2019 г.

| Басейнова дирекция | Общ брой извършени проверки | Брой извършени проверки по разрешителни | Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.) | Брой дадени предписания | Общ брой съставени АУАН | Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания | Брой издадени наказателни постановления | Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.) | Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.) | Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане | Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БДДР | 118 | 86 | 32 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 127,55 | 0 | 19371,85 | 10325,39 | 1661458,90 |

Отговорни експерти за изготвената информация:

- инж. Иван Иванов- Главен експерт, телефон за контакти 064 885 132, e-mail: ivan.ivanov.pl@bddr.org

- Ирина Георгиева –Старши експерт, телефон за контакти 064 885 131, e-mail: irina.georgieva@bddr.org

С уважение,

ИНЖ. Петър димитров

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”