ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/

през месец септември 2022 г .

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“:

През месец септември 2022 г. експертите на дирекция „Контрол“ при БДДР са извършили общо 301 броя проверки, като 31 броя проверки са по изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите, от които 31 броя са проверки по действащи разрешителни.

Направените 301 броя проверки са съответно за: осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), проверки свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

През периода са извършени 13 броя проверки по жалби и сигнали, от които подадени на „Зелен телефон“ са  6 броя.

В рамките на осъществения контрол от БДДР са дадени 94 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

През отчетния период за констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени   2 бр. актове за установяване на административни нарушения (АУАН).

През м. септември 2022 г. от БДДР са издадени 3 броя актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) на стойност 32 809,70 лв.

От директора на БДДР за отчетния период са издадени  2 броя наказателни постановления   (НП) на стойност 7 000,00 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БДДР са събрани общо 264 217,24 лв.

Постъпили суми от НАП и по сметка на БДДР по наказателни постановления (НП) са       2 394,32 лв. Общо събраните суми от НАП и по сметката  на БДДР по издадени АУПДВ ведно със събраните лихви са в размер на 153 556,93 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:
          При проверките е осъществен контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, използващи големи водни количества, както и обекти, от които не постъпва регулярно информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.).

- Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 31 броя проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР индивидуални административни актове по ЗВ, което представлява около 10.3 % от общия брой  извършени проверки от БДДР през месец септември 2022 г.

През отчетния период са извършени следните проверки по направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

- (1) Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения – 216 бр.

- (2) Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла – 4 бр.

- (3) Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите – 202 бр.

- (4) Проверки за количеството и качеството на водите – 23 бр.

- (5) Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките – 69 бр.

- (6) Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ – 31 бр.

- (7) Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ – 6 бр.

- (8) Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите – 0 бр.

- (9) Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства – 0 бр.

- (10) Проверки по сигнали и жалби – 13 бр.

- (11) Проверки във връзка с използване на минерални води – 7 бр.

- (12) Превантивен контрол по ЗВ – 24 бр.

- (13) Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на №1 от ЗВ - проверки на следните язовири: “Бели Искър"; " Бели Лом"; “Горни Дъбник";" Искър";“Кула”; “Огняново”; "Огоста”; “Панчарево”; “Рабиша"; “Сопот”; “Среченска бара”; “Христо Смирненски"; “Ястребино”– 15 бр.

- (14) Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 147 бр.

- (15) Последващ контрол – 10 бр.

2. Извършени проверки на ВЕЦ.

Извършени са проверки на 4 броя ВЕЦ за изпълнение на условията на разрешителните и поддържане на минимално допустим отток в реките: Огоста, Янтра, Искър, При осъществените проверки не са установени нарушения на оттока в реките след водохващанията на 4 броя ВЕЦ.

3. Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са общо 215 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени.

4. През месеца са осъществени общо 13 броя проверки по постъпили сигнали и жалби и писма от граждани и юридически лица, като обстоятелствата по част от тях са:

- На 12.09.2022 г. е извършена проверка от експерти на БДДР – Плевен във връзка с постъпил сигнал, заведен с наш вх. №КД-05-170/12.09.2022 г. Заснети са географски координати на моста както следва: N 43˚ 29΄ 24.009" и Е 24˚ 59΄ 38.29". По време на проверката се констатира нарушена проводимост на речното легло, поради следното: в речното легло се намират остатъци от устои и стълб от стар мост. Около стария стълб е налично островно образувание (остров) от събрани дървесни стволове, наноси и клони. Образувалият се остров обхваща и втория десен стълб на моста и участък от около 30 м преди моста, продължава под него и след него на около 20 м. Така образувания остров разделя речното течение на два ръкава - широк десен ръкав, през който протича водното течение и тесен ляв ръкав със застояла вода, почти без отток. Десният бряг преди новия мост е подкопан. Брегът около първия десен стълб на моста по посока на течението също е подкопан и се вижда фундамента на стълба, като част от фундамента е във въздуха. Десният бряг след моста е подкопан. Дясната дига, теренът между нея и водното течение и лявата дига в обхват около 50 м преди и след моста са силно обрасли с висока храстовидна и дървесна растителност. На място с координати N 43˚ 29΄ 15.67"  и Е 24˚ 58΄ 53.34", намиращо се преди моста, се констатира следното: дясната дига, теренът между нея и водното течение е обрасла частично с дървета и храсти, а лявата дига - с висока дървесна растителност;

- На 12.09.2022 г. е извършена проверка от експерти на БДДР във връзка със сигнал, заведен с наш вх. №КД-05-171/12.09.2022 г., препратен от ОДБХ гр. Русе, с техен изх. №2824/12.09.2022 г. В сигнала се съобщава за петно от биодизел и умряла риба на брега на р. Дунав, с. Ряхово, общ. Сливо поле. Подаден е от Владислав Петков на тел. 112 в 19,34 часа на 10.09.2022 г. След получаване на сигнала експерт на БДДР, в присъствието на служител на община Сливо поле, извърши оглед на бреговата ивица, срещу течението на р. Дунав, от Рибен ресторант до гора след Лиман. Огледът обхвана около 2300 м. ивица. Извършеният оглед не констатира наличие на петна от биодизел и умряла риба по обходения терен и във водата на реката. Преди проверката беше осъществена връзка със сигналоподателя г-н В. Петков на посочения от него телефон. Г-н Петков беше поканен да присъства на проверката и да покаже точното място за констатиратното и съобщено на тел. 112. Г-н Петков отказа присъствие поради работни ангажименти в гр. Русе. След приключване на проверката г-н Петков беше уведомен по телефона за направените констатации от проверяващите;

- На 13.09.2022 г. е извършена проверка на място във връзка със сигнал, заведен с наш вх. №КД-05-168/08.09.2022 г. От направената проверка се констатира следното: 1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен (БДДР – Плевен) постъпи сигнал с вх. №КД-05-168/08.09.22 г. от  г-жа Пенка Сомлева гр. Габрово. В сигнала са представени факти за източване на яз. „Балък Бунар“, с. Добромирка, община Севлиево, за мор на рибата в него и образуване на неприятни миризми в близост до язовира. Изказани са опасения за замърсяване на подземните води, улавяни в съоръжения, разположени под язовирната стена и използвани от „ВиК“ ООД гр. Габрово за водоснабдяване на с. Добромирка; 2. За ползване на воден обект -  яз. „Балък Бунар“ от кмета на община Севлиево е издадено разрешително по ЗВ на фирма „Стормфиш“ ЕООД гр. В. Търново с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Срокът на разрешително №201607003/25.07.2016 г. е до 26.04.2036 г; 3. Язовирът е изграден на река Сушица – ляв приток на р. Негованка на около 2,5 км над с. Добромирка. Завиреният обем при НВРВН възлиза на 700 000 м3; 4. В момента на проверката язовирът е празен. Кранът на ОИ се управлява чрез вертикален стержен, достъпен по изградена във водното огледало пасарелка. Забелязва се, че липсва част от стержена (вероятна изрязана), поради което не е възможно затваряне или отваряне на крана на ОИ. В момента на проверката в изходната шахта при въздушния откос не протича вода от язовира. Не се усеща миризма на гнилостни процеси,  вследствие умряла риба. В язовирното езеро е налична завирена площ при входната шахта – около 500 м2 и средна дълбочина около 0,5 м, в която се наблюдават единични мъртви риби. В района на язовира няма физическо присъствие от страна на концесионера и не се извършват ремонтни дейности; 5. Кметът на с. Добромирка представи протокол на ДАМТН от извършена проверка на 01.09.2022 г.,  в който е описано,  че е възникнала авария на ОИ, същият не е могъл да бъде затворен и резултатът е източване на язовира. Поставен е срок за извършване на ремонта на ОИ – 28.02.2023 г.; 6. Извършен е оглед на близко разположени водовземни съоръжения на ВиК ООД гр. Габрово - полувкопан каптаж, стоманобетонова конструкция, затворен с метална врата. Около съоръжението е обозначена СОЗ. Двете камери са запълнени с вода, темето на изходящата тръба е на около 0,20 м. под водното ниво, което общо е около 0,50 м. Замерени са географски кооординати при съоръжението N 43°04'37,75'' E 25°13'21,16''. Гравитачно водите постъпват в ПС „Добромирка“ - N 43°04'36,09'' E 25°14'58,32' с цел водоснабдяване на селото. Не е установена изправността на съоръженията и дали в момента се ползват води от посочения. Дадени са предписания към ВиК, РЗИ и „Стормфиш“ ЕООД, съобразно компетенции и задължения;

- На 14.09.2022 г. е извършена проверка от експерти на БДДР – Плевен във връзка с постъпил сигнал по зелен телефон, заведен с наш вх. №КД-05-175/14.09.2022 г. Сигналът е относно подкопан противоерозионен праг под моста на р. Вит в местност „Боаза“ на пътя София - Велико Търново. В проведен телефонен разговор жалбоподателят е уведомен за проверката, не присъства на същата. От направената проверка н а място на 14.09.2022 г. се констатира, че: в гореописания участък от р. Вит след моста на път София – Велико Търново има съществуващ стоманобетонов праг с измерена ширина 47 см и с географски координати на точка, намираща се срещу трети стълб на моста по посока течението на реката, заснети в момента на проверката с GPS „Garmin Oregon“ 600, както следва N 43°03'24.4" и E 24°14'37.0" ± 3 метра. Констатира се, че в частта от прага, намираща се между десния бряг на реката и мястото срещу третия стълб на моста с горепосочените координати, по посока течението на реката, водата прелива. В момента на проверката се констатира, че през частта от прага с дължина около 14 м, намираща се между точка с координати N 43°03'24.4" и E 24°14'37.0" ± 3 метра и точка с координати N 43°03'24.6" и E 24°14'36.5" ± 9 метра, водата не прелива, а преминава под прага. В този участък той е подкопан, част от него е видима и суха, като водното ниво от страната на моста е около 38 см под горния ръб на прага, а от другата страна – около 63 см под горния ръб на прага. В проверения участък от р. Вит проводимостта е видимо добра, като в коритото на реката от прага до третия стълб на моста, по посока течението на реката, е налично струпване на камъни, пръст и дребна храстовидна растителност;

- На 16.09.2022г. се извърши проверка във връзка с: резолюция за участие в съвместна проверка по преписка №82/22г. на ОД на МВР – Разград, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ съгласно компетенциите на БДДР – Плевен. От направената проверка се констатира следното: В Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило писмо от ОД на МВР – Разград, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ с искане за съдействие за извършване на съвместна проверка за „евентуално извършено престъпление по чл. 352 от НК“. Съгласно писмото, заведено с наш вх. №КД-08-320/15.09.2022 г., предмет на проверката е „замърсяване на река Бели Лом с отпадни води, както и почвата около реката“. С писмо наш изх. №КД-08-320-(1)/15.09.2022 г. БДДР – Плевен е възложила на  РЛ-Русе към ИАОС извършване на пробонабиране на повърхностна вода в две точки по поречието на река Бели Лом. На място се установи, че пробонабирането трябва да се извърши от дере, десен приток на река Бели Лом в района на площадката на „Водстрой“ АД.
За установяване качеството на повърхностните води и наличие на евентуално замърсяване от изтичащите отпадъчни води от площадката на „Водстрой“ АД се взеха водни проби от две точки на дерето: т. 1- 10-15 м преди заустване на Поток №1 (смесен поток производствени отпадъчни и дъждовни води) на „Водстрой“ АД, точка с приблизителни географски координати: N 43°32'38,06''  E 26°30'8,95''; т. 2 – 750 м след заустване на Поток №1 на „Водстрой“ АД, на около 30 м преди точката на заустване на „АДМ“ Разград в точка с приблизителни географски координати: N 43°32'28,59''  E 26°29'39,06''. Извърши се пробонабиране и от трета точка на дерето, непосредствено преди вливането му в река Бели Лом в точка с приблизителни географски координати: N 43°32'27,89''  E 26°29'37,09''. След получаване на протоколите от изпитване на повърхностни води, БДДР ще изготви оценка на резултатите, сравнени с нормите разписани в Приложение 6 към чл. 12, ал. 4 от Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Наредба №Н-4) за повърхностно водно тяло с код BG1RL900R1012, категория река, тип R 7.

- На 23.09.2022 г. експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) са извършили проверка във връзка с постъпил сигнал в БДДР с наш вх. №КД-05-177/ 23.09.2022 г. относно: „В гр. София, кв. Овча купел (старата част), в последния имот по реда на черните номера на ул. 672-ра се изгражда сондаж, който се намира до минералния плаж в Овча купел. По мнение на сигналоподателя, имотът, в който се изгражда сондажа попада в зона А на минералния извор.“; 2. В деня на проверката се констатира следното: 2.1 В цитирания в сигнала имот намиращ се на ул. 672-ра с ПИ68134.4336.1212. се изгражда тръбен кладенец при точка с географски координати N 42˚40‘42.29“ Е 23˚16‘11.93“, находящ се в частен имот ограден с ажурна ограда. В имота е позиционирана верижна сондажна апаратура с обозначения  „TCONEV DRILING“. В устието на сондажния кладенец са спуснати сондажни лостове. В момента на проверката сондажната апаратура работи и изважда лостовете от изградения сондаж. По данни на собственика на имота - Борислав Метанов, за изграждащият се тръбен кладенец няма уведомление за изграждане на ново водовземно съоръжение; 2.2 Имотът, в който се изгражда тръбния кладенец, граничи с парка на „Болница по рехабилитация Овча купел“ и минерален басейн „Овча купел“. Съоръжението е на приблизително 30-40 м. от пояс 1 на санитарно охранителна зона на находище Овча купел; 2.3 В деня на проверката не се представя разрешително за водовземане чрез нови съоръжения от подземни води както и заявление за изграждане на нови съоръжения; 2.4 Непосредствено пред имота е паркирана автомобилна платформа за превозване сондажната апаратура с регистрационен номер СТ 1181 ЕН собственост Иван Цонев;

- На 23.09.2022 г. експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) се извърши проверка във връзка с постъпил сигнал по „Зелен телефон“ в БДДР с наш вх. №КД-05-111(6)/23.09.2022 г. В деня на проверката се установи следното: Обходи се участък от р. Околска река на територията на с. Горни Окол в урбанизираната територия на селото. В обходения участък реката е коригирана. При извършения обход се констатира наличие на дънни утайки и храстовидна растителност в коритото на реката, които намаляват проводимостта ѝ. Констатираха се разрушени брегове на р. Околска река в урбанизираната територия на селото по левия и десния бряг в близост до площада при точка с географски координати N 42o27`58.50`` и E 23o31`04.40``. Не са изпълнени предписания дадени с КП №2-ГЖ-14/13.07.2022 г., дадени на Кмета на община Самоков за осигуряване на проводимост на р. Околска река и за възстановяване на разрушените брегове на р. Околска река. Взети са контролни водни проби за физико-химичен анализ, както следва: от мост на р. Околска в началото на коригирания участък, в място с отчетени географски координати N 42o28`02.8`` и E 23o31`05.9``. От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 7,89, О2 mg/dm3=9,38 mg/dm3, температура=9,9оС, електроповодимост 321 µS/cm, час на пробовземане: 20:00 ч.; р. Вуйна след с. Долни Окол преди вливане в яз. Искър, в място с отчетени географски координати N 42o30`05.7`` и E 23o30`10.9``. От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 8,10, О2 mg/dm3=8,79 mg/dm3, температура=8,3оС, електроповодимост 324 µS/cm, час на пробовземане: 21:15 ч.; 2.2. При проверката е извършен обход на терени в землището на с. Горни Окол, собственост на „Голф Окол“ ЕАД. Теренът е предвиден за изграждане на голф игрище с 18 игрални полета и 3 бр. водоплътни водни басейни (езера). При проверката са взети контролни водни проби за физико-химичен анализ, от басейн 6Б, в място с отчетени географски координати N 42o28`22.8`` и E 23o31`36.5``. От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 8,50, О2 mg/dm3=8,82 mg/dm3, температура=12,5оС, електроповодимост 108 µS/cm, час на пробовземане: 20:30 ч.

- На 26.09.2022 г. е извършена проверка от експерти на БДДР – Плевен във връзка с постъпил по зелен телефон сигнал с наш вх. №КД-05-182/26.09.2022 г. за ,,животновъд от село Гостиля, който гледа около 40 крави руши брега на река Гостиля, заради преминаването на животните през реката“. Сигналоподателят е поканен да присъства на проверката чрез телефонен разговор, като същият отказа да присъства, поради ангажименти. В момента на проверката се констатира: извършен е обход на място и са заснети географски координати с начало на участък както следва: N 43˚33΄45.42״ и E 24˚14΄04.74״ (точка при мост в началото на селото, до който се достига по оформен земен път); средна точка с географски координати N 43˚33΄45.79״ и E 24˚13΄55.21״ (точка при мост) и край на обходения участък със снети географски координати N 43˚33΄45.86״ и E 24˚13΄50.35״. При направения обход от началната точка с горецитираните координати се наблюдават следи от едри животни по двата бряга на река Гостиля, в следствие на което същите на места са с влошено състояние. В момента на проверката по двата бряга на река Гостиля няма преминаващи животни;

- На 27.09.2022 г. е извършена проверка от експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район“ във връзка с Постановление на окръжна прокуратура В. Търново вх. №КД-05-309/12.09.2022 г. за възлагане на проверка по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, във връзка със  сигнал/писмо от г-н Добромир Цоцов с. Кесарево, ул. „ Шипка“ №17  за намалена проводимост на водни обекти – р. Стара река в с. Кесарево, община Стражица, област В. Търново. От направената проверка се констатира следното: 1. С горното постановление е възложена проверка на обстоятелства изложени в сигнал от г-н Добромир Цоцов с. Кесарево, ул. „Шипка“ №17 за намалена проводимост на водни обекти – р. Стара река в с. Кесарево, община Стражица, област В. Търново. В сигнала са изказани твърдения за израснали в речното легло дървета, намалена проводимост на реката и опасения от наводняване на населеното място; 2. Речното легло на р. Стара река протича в посока от юг, покрай източната част на селото, след което преминава северно покрай централната част и се насочва в западна посока извън населеното място. При началото на урбанизираната територия на с. Кесарево, при местност „Адъта“, левият бряг на реката откъм населеното място е нисък  със налични средноразмерни ерозивни форми. Наблюдава се разделяне на течението на реката при което са формирани основно течение покрай десния, по-висок, източен бряг и два броя по–малки протока /ръкави/, покрай левия бряг. Покрай ляв бряг е наличен нисък, заливаем терен с НТП – пасище общинска собственост.  Наблюдават се надвесени изсъхнали клони и дървета. Наносният режим на реката е отложил значителен обем наноси, оформящи наносни острови, които са с налична храстовидна и дървесна растителност – намаляващи в значителна степен проводимостта на реката и създаващи условия за наводняване на прилежащата урбанизирана територия при силно завишен отток на реката. Видими са и скалисти участъци от дъното на реката; 3. Замерени са географски координати при места от огледа на р. Стара река: N 43°08'48,38" и E 25° 58' 12,26"- начало /юг/ на участъка с намалена проводимост, N 43°08'51,56" и E 25° 58' 11,56" - около средата на участъка най-близо до урбанизирана територия; 4. Извършен е оглед и на участък от около 300 м на дере – десен приток на р. Стара река. Леглото на дерето е плитко и е с намалена проводимост в незначителна степен. Същото преминава под път за с. Сливовица и с. Чешма чрез изграден плочест водосток, натлачен с нанос. Водостокът е с незначителна дълбочина – около 0,50 см. и е преливаем при висок отток в дерето. Замерени са координати при водостока - N 43°09'12,61" и E 25° 58' 31,42"; 5. Обходените участъци от дерето и р. Стара река се определят като първи приоритет за почистване; 6. Участъкът от р. Стара река попада в ЗЗ „Стара река“ BG0000279 – водозависими и е от водно тяло с код BG1YN600R1034.  Участъкът, предмет на огледа, не попада в РЗПРН (район със значителен потенциален риск от наводнения); 7. Въз основа на огледа може да се направи следното заключение: Проводимостта на реката покрай  урбанизираната територия на с. Кесарево е намалена в значителена степен и следва да се предприемат дейности по премахване на единични наклонени паднали дървета и клони към и във водното течение на реката. Необходимо е и премахване на характерна (местна) храстова растителност - върби и др. и частично растяща в отделни зони инвазивна растителност, израснала във водното течение в границите на обследваната територия на селото. За надеждна защита на населеното място в тази част е необходимо изграждане на защитно съоръжение – земнонасипна дига покрай/в имот 36782.200.20 - публична общинска собственост. Обследваната територия от р. Стара река попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 – „защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване“. Дейности по премахване на дървета и клони характерна (местна) храстова растителност - върби и др. и частично растяща в отделни зони инвазивна растителност, израснала във водното течение, отнемане на наноси и др. , като и изграждане на защитно съоръжение – земнасипна дига следва да се извършват след издаване на съответното разрешително по чл. 46, ал. 1 от ЗВ , издадено от директора на БДДР гр. Плевен. Огледът е извършен в ясно време с добра обозримост на бреговете, в часовия диапазон 10,15 ч. – 11,30 ч. Уведомен е Областен управител и Кмет на Стражица за действия по компетентност;

- На 27.09.2022 г. е извършена проверка от експерти на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен във връзка с постъпил сигнал. В момента на проверката се констатира, че: В цех за преработка на скално-облицовъчни материали в землище на с. Кирчево, общ. Угърчин, обл. Ловеч се извършва водовземане от р. Команска за нуждите на производствената дейност. В момента на проверката се констатира, че цех за преработка на скално-облицовъчни материали работи и се извършва водовземане от повърхностния воден обект, без необходимото за това основание. Фирмата „Балканскал - 2011“ ЕООД – наемател на имота, няма издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект р. Команска от Директора на БДДР. При извършения оглед на левия бряг на реката се установи наличие на потопяема помпа и чрез маркуч водата постъпва в събирателен съд, от където се използва вода за охлаждане на машини за обработка на камък в производствена сграда, наета от фирма „Балканскал - 2011“ ЕООД. Предписания: 1. Да не се извършва водовземане до издаване на действащо разрешително за водовземане от повърхностния воден обект от Директора на БДДР; 2. Да се яви Управителят на „Балканскал - 2011“ ЕООД за изясняване на фактическата обстановка в сградата на БДДР на адрес гр. Плевен ул. „Чаталджа“ №60 на 10.10.2022 г. в 10,30 ч.

При извършените през отчетния месец проверки във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец август 2022 г., на следните комплексни и значими язовири по Приложение №1 от Закона за водите: „Александър Стамболийски“, „Бели Искър“, „Бели Лом“, „Горни Дъбник“, „Искър“, „Йовковци“, „Кула“, „Огняново“, „Огоста“, „Панчарево“, „Рабиша“, „Сопот“, „Среченска бара“, „Христо Смирненски“ и „Ястребино“ не са установени нарушения.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения през месец септември 2022 г. контрол, от БДДР са дадени 94 броя предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

При осъществения последващ контрол за изпълнение на дадените предписания на областни управители/кметове на общини при извършените предходни проверки за проводимостта на речните легла е констатирано, че голяма част от предписанията са изпълнени, а за повечето от останалите неизпълнени предписания са предприети действия от отговорните лица за изпълнението им.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „Дунавски район“ контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно. При  установени неизпълнения на дадените предписания, от Басейнова дирекция са  предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

Във БДДР е открит дежурен телефон за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни. Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

| Басейнова дирекция | Общ брой извършени проверки | Брой извършени проверки по разрешителни | Брой извършени извънредни проверки(по сигнали, съвместни проверки и др.) | Брой дадени предписания | Общ брой съставени АУАН | Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания | Брой издадени наказателни постановления | Обща стойност на глобите, наложени с наказателни постановления (лв.) | Постъпили суми по издадени наказателни постановления (лв.) | Брой издадени актове за установяване на публично държавно вземане | Обща стойност на вземанията, наложени с актове за установяване публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане (лв.) | Постъпили суми, представляващи събрани такси по Закона за водите (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БДДР | 301 | 31 | 270 | 94 | 2 | 0 | 2 | 7 000,00 | 2 394,32 | 3 | 32 809,70 | 153 556,93 | 264 217,24 |

Отчет за извършената контролна дейност от БДДР през месец септември 2022 г.

Отговорен експерт за изготвената информация:

1. Оля Моянова – младши експерт, тел. за връзка: 064 885 133, e-mail: olya.moyanova@bddr.bg

2. Яница Трифонова – главен експерт, тел. за връзка: 064 885 147, e-mail: yanitsa.trifonova@bddr.bg

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“