## Sheet1
Приложение 4.1.2.1.а
Екологична и химична оценка на повърхностните водни тела по отделни елементи за качество(биологични, физикохимични .....хидроморфологични....елементи за качество, специфични замърсители и приоритетни вещества)
№ | Поречие | Код на повърхностното водно тяло | Географско описание на повърхностното водно тяло | Дължина на реките, km/Площ на язовира, км2 | Водосборна площ, km2 | Оценка по отделни BЕQ |  |  |  |  | Oценка по биологичните елементи за качество | Достоверност на оценката | Oценка по отделни физико-химични показатели | [12 empty] | Обща оценка по физико-химични показатели | Достоверност на оценката | Обща Екологична оценка | общо показатели планирани за анализ | Химично състояние-оценка на приоритетни вещества | Достоверност на оценката
[13 empty] | Кислороден режим |  |  |  | Биогенни замърсители | [5 empty] | Специфични замърсители
[6 empty] | МЗБ | МФ | ФБ | Риби | ФП | 1-5,U | 0,1,2,3 | РН | Електроп | Съд.наO,mg/l | БПК | NH4 | NO2 | NO3 | N-total | P-PO4 | P-total | общо анализрани | >СКОС | G,F,U | 1-3,U | 0,1,2,3 | 1-5, U |  | 2,3,U | 0,1,2,3
1 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ109R001 | р. Сенкьовица от извор до вливане в р. Дунав при Попина | 43.2907 | 557.2811 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1DJ149R1002 | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 3 | 1 | 2 | NO | 2 | 1
2 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ109R1017 | пониращи реки от село Климент до Ветрен | 22.8673 | 717.2698 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1DJ149R1002 | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 3 | 1 | 2 | NO | 2 | 1
3 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ149R1002 | р. Царацар с притоци р. Лудня и р. Чаирлек от извор до вливане в р. Дунав при Тутракан | 68.99 | 1073.4516 |  |  |  | No | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Cu,Mn, As, Fe,petroleum productst,Deterg, phenols, CN-free, DDD, DDЕ, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
4 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ200R013 | р. Добричка от извор до вливане в р. Суха | 65.5494 | 540.8718 |  |  |  | No | неприложим | 4 | 2 | [10 empty] | Cu,Zn,Mn, As,Fe,petroleum productst,Deterg, phenols, CN-free, DDD, DDЕ, lindan,Cl, SO4, Mg, Ca | Mn,Fe, | F | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2
5 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ345L1014 | язовир Оногур на р. Суха | 0.02 | 6.4746 | No | No | неприложим | No |  | 5 | 1 | [10 empty] | Mn,Fe, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | 5 | NO | U | 0
6 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ345R1009 | р. Суха от вливане на р. Караман до вливане на р. Добричка | 35.0679 | 234.0344 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1DJ345R1010 | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 3 | 1 | 3 | NO | 2 | 1
7 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ345R1010 | р. Караман | 63.6928 | 627.5331 |  |  |  | No | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Cu,Mn, As,Fe,petroleum productst,Deterg, phenols, CN-free, DDD, DDЕ, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1
8 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ345R1109 | р. Суха от вливане на р. Добричка до устие | 29.7742 | 698.9741 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1DJ200R013 | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 3 | 1 | 4 | NO | 2 | 1
9 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ900R1008 | р. Хърсовска и р. Ружичка | 33.4998 | 1970.335 |  |  |  | No | неприложим | 3 | 1 | [10 empty] | Cu,Mn, As, Fe,petroleum productst,Deterg, phenols, CN-free, DDD, DDЕ, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1
10 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ900R1011 | р. Суха от извор до вливане на р. Караман | 54.0955 | 313.7375 | [5 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | Cu,Mn, Fe, As, petroleum productst,Deterg, phenols, CN-free, DDD, DDЕ,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 2 | 1-2 | 2 | 2 | 1
11 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ900R1015 | р. Парън дере | 17.032 | 559.6807 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | U | U | 0 | U | NO | U | 0
12 | Дунавски Добруджански реки | BG1DJ900R1016 | р. Топчийска от извор до вливане в р. Дунав | 12.1423 | 727.5062 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | U | U | 0 | U | NO | U | 0
13 | Дунав | BG1DU000L1001 | язовир Аспарухов вал | 2.06 | 78.978 |  |  | неприложим | No |  | 4 | 1 | [10 empty] | Ca,Mg, Cl, SO4, Fe, Mn, detergents, pertrol.products | No | G | 3 | 2 | 4 | No | U | 0
14 | Дунав | BG1DU000L1002 | язовир Антимово | 1.037 | 16.521 | No |  | неприложим | No |  | 3 | 1 | [10 empty] | Ca,Mg, Cl, SO4, Fe, Mn, detergents, pertrol.products | No | G | 3 | 2 | 3 | No | U | 0
15 | Дунав | BG1DU000L1003 | езеро Сребърна | 2 | 23.702 |  |  | неприложим |  |  | 3 | 1 | [10 empty] | Ca,Mg, Cl, SO4, Fe, Mn, detergents, pertrol.products | No | G | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1
16 | Дунав | BG1DU000R001 | р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра | 681.816 | 4211.654 | [5 empty] | 3 | 1 | [10 empty] | Al,Ca,Mg, Cl, SO4, Fe, Mn, Cr-tot, As, Cu, Zn,K, Na, TOC,γ-НСН, PCB, pertrol.products, detergents | Al | F | 2 | 3 | 3 | 33 | 3 | 2
17 | Ерма | BG1ER100R001 | р. Ерма с притоци Лишковица и Ябланица до държавна граница | 25.6982 | 436.3508 |  | No |  |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca |  |  | 3 | 3 | 3 | 33 | 2 | 2
18 | Искър | BG1IS100R025 | р. Гостиля от извор до вливане в р. Искър при Ставерци и Староселци | 37.8307 | 349.1304 |  |  | No |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Cl, SO4, Fe, Mn, Ca, Mg, | No | G | 3 | 2 | 3 | No | U | 0
19 | Искър | BG1IS100R1024 | р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска | 36.0562 | 353.4432 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Cl, SO4, Fe, Mn, Ca, Mg, | No | G | 3 | 2 | 3 | No | U | 0
20 | Искър | BG1IS100R1027 | р. Искър от вливане на р. Гостиля при Ставерци до устие | 30.4204 | 421.2346 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Cl, SO4, Fe, Mn, Ca, Mg, AL, Deterg., K, Na, phenols, TOC, AOH, PSB | Al | F | 3 | 2 | 1-2 | 33 | 2 | 2
21 | Искър | BG1IS100R1124 | извор на р. Златна Панега - от извор до Златна Панега | 0.37259 | 0.97696 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Cl, SO4, Fe, Mn, Ca, Mg, | No | G | 2 | 2 | 2 | No | U | 0
22 | Искър | BG1IS135R1026 | р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци | 54.4478 | 626.2259 |  |  |  | No | неприложим | 4 | 1 | [10 empty] | Cl, SO4, Fe, Mn, Ca, Mg,Cu, Al | Cu,Mn, Al | F | 3 | 2 | 4 | No | U | 0
23 | Искър | BG1IS135R1126 | р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг | 37.0847 | 345.108 | No | No | No | 3 | неприложим | 3 | 1 | [10 empty] | Cl, SO4, Fe, Mn, Ca, Mg, | Mn | F | 3 | 2 | 3 | No | U | 0
24 | Искър | BG1IS135R1226 | р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман | 58.6474 | 644.6572 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Cl, SO4, Fe, Mn, Ca, Mg,Cu, detergents | No | G | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1
25 | Искър | BG1IS135R1326 | р. Искър от вливане на р. Батулийска при Реброво до вливане на р. Габровница при Елисейна, вкл. притока р. Трескавец | 40.7665 | 326.3547 |  | No |  | No | неприложим | 4 | 1 | [10 empty] | Cl, SO4, Fe, Mn, Ca, Mg, | Mn | F | 3 | 2 | 4 | No | U | 0
26 | Искър | BG1IS135R1426 | р. Искър от вливане на р. Владайска до вливане на р. Батулийска при Реброво | 24.5194 | 106.5501 |  |  |  |  | неприложим | 5 | 2 | [10 empty] | Cl, SO4, Fe, Mn, Ca, Mg, AL, Deterg.,petr.products, o,m,p-xylene , toluen | Mn, Al, | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2
27 | Искър | BG1IS135R1526 | РВ Корит 1,2,3; Владо Тричков | 2.1587 | 2.4291 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
28 | Искър | BG1IS135R1626 | РВ "Малка река"; РВ "Церецелска" | 9.3752 | 24.9515 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
29 | Искър | BG1IS135R1726 | р. Искър след язовир Панчарево, до вливане на р. Владайска | 19.8446 | 82.3731 |  | No |  | No | неприложим | 3 | 0 | [10 empty] | Cl, SO4, Fe, Mn, Ca, Mg,Cu, Al, Deterg. | Cu | F | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1
30 | Искър | BG1IS200L1021 | яз. "Бебреш"; р. Бебреш от извор до язовир Бебреш (язовирна стена) | 0,736 | 75.6851 |  | No | неприложим | No |  | 2 | 2 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 1-2 | 5 | 2 | 2
31 | Искър | BG1IS200R1022 | р. Бебреш от вливане на приток при Новачене, до вливане в р. Малък Искър при Своде | 15.4089 | 49.3919 |  | No |  | No | неприложим | 3 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca, Mg | No | G | 3 | 2 | 3 | No | U | 0
32 | Искър | BG1IS200R1023 | р. Малък Искър от вливане на р. Бебреш при Своде до устие при Роман, вкл. притока р. Батулска без зона питейни РВ "Говежди дол"; Своде | 23.4807 | 123.4276 |  |  |  |  | неприложим | 5 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca, Mg, Al, Cu | CU,Mn,Al,Fe | F | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2
33 | Искър | BG1IS200R1033 | р. Малък Искър от вливане на приток при Калугерово до вливане на р. Бебреш при Своде | 5.0634 | 18.4328 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
34 | Искър | BG1IS200R1043 | р. Малък Искър от вливане на приток при с. Малък Искър до вливане на приток при Калугерово | 25.9295 | 222.7294 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
35 | Искър | BG1IS200R1122 | РВ "Куския дол; Липница | 4.5989 | 5.6026 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
36 | Искър | BG1IS200R1123 | РВ "Говежди дол"; Своде | 4.0023 | 8.4399 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
37 | Искър | BG1IS200R1133 | РВ "Старата река 1 и 2"; Правец | 1.7137 | 3.7379 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
38 | Искър | BG1IS200R1142 | приток на р. Бебреш след РВ р.Милковица | 16.8805 | 75.6443 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
39 | Искър | BG1IS200R1143 | приток на р. Малък Искър след РВ "Старата река 1 и 2"; Правец | 15.2332 | 95.2196 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
40 | Искър | BG1IS200R1222 | РВ "Старата река"; Рашково | 3.6888 | 4.0011 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
41 | Искър | BG1IS200R1233 | РВ "Кози дол"; РВ "Кози дол 1"; РВ "Кози дол 2" | 4.8434 | 10.1568 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
42 | Искър | BG1IS200R1242 | приток на р. Бебреш след РВ "Занога"; РВ "Репец"; РВ "Помашкото" | 10.3206 | 31.4057 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
43 | Искър | BG1IS200R1243 | р. Малък Искър от вливане на р. Суха при Етрополе до вливане на приток при с. Малък Искър | 15.8449 | 96.4803 |  | No |  |  | неприложим | 5 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca, Mg, Al, | Mn, Al, Cu | F | 3 | 2 | 5 |  | 3 | 2
44 | Искър | BG1IS200R1322 | РВ "Милковица"; Гурково | 6.5951 | 7.5411 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
45 | Искър | BG1IS200R1333 | РВ "Черна река"; РВ "Варутка"; РВ "Вукински дол"; Лопян | 19.2669 | 69.1866 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
46 | Искър | BG1IS200R1342 | р. Бебреш от вливане на приток при Врачеш до вливане на приток при Новачене | 7.3625 | 37.9878 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
47 | Искър | BG1IS200R1343 | р. Суха от извор до вливане в р. Малък Искър | 14.8595 | 71.5759 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | No | групирано с BG1OG700R002 | 1
48 | Искър | BG1IS200R1422 | РВ "Занога"; РВ "Репец"; РВ "Помашкото"; Литаково | 6.3467 | 31.6225 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
49 | Искър | BG1IS200R1433 | РВ "Еловска река"; РВ "Чинков дол"; Брусен | 8.5134 | 29.6481 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
50 | Искър | BG1IS200R1442 | р. Бебреш от язовир Бебреш, до вливане на приток при Врачеш | 7.4846 | 15.2089 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
51 | Искър | BG1IS200R1443 | р. Малък Искър до вливане на р. Суха при Етрополе без 6 бр зони питейни обхващащи речни водохващания: Кози дол; Кози дол 1 и 2; Влайковица; Стайков дол; Данчов дол; Черешовица; Драгостин | 9.4198 | 28.1367 | 5 | No | 5 | No | неприложим | 5 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca, Mg, Al, | Mn, Al, Cu | F | 3 |  | 5 | 2 | 3 | 1
52 | Искър | BG1IS200R1522 | РВ "Чешковица"; РВ "Осеница"; Врачеш | 12.8576 | 49.0692 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
53 | Искър | BG1IS200R1533 | РВ "Влайковица"; | 4.1155 | 4.8867 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
54 | Искър | BG1IS200R1542 | приток на р. Бебреш от Ботевград до Скравена | 4.9959 | 18.2509 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
55 | Искър | BG1IS200R1622 | РВ "Стубленска"; РВ "Ечемишка" - Стара Калница; РВ "Буканин дол"; РВ "Мечата долина"; Ботевград | 9.0341 | 23.4599 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
56 | Искър | BG1IS200R1633 | РВ "Стайков дол" | 3.3752 | 2.728 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
57 | Искър | BG1IS200R1642 | приток на р. Бебреш след РВ "Стубленска"; РВ "Ечемишка" - Стара Калница; РВ "Буканин дол"; РВ "Мечата долина"; Ботевград | 6.2485 | 11.553 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
58 | Искър | BG1IS200R1722 | РВ "Бистрица"; | 1.3926 | 5.7069 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
59 | Искър | BG1IS200R1733 | РВ "Данчов дол"; | 3.8657 | 2.9153 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
60 | Искър | BG1IS200R1742 | приток на р. Бебреш след РВ "Бистрица"; | 10.0011 | 52.7693 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
61 | Искър | BG1IS200R1833 | РВ "Черешовица"; | 2.4243 | 1.7867 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1
62 | Искър | BG1IS200R1933 | РВ "Драгостин"; | 4.1578 | 7.0025 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1
63 | Искър | BG1IS300R019 | р. Габровница от извор до вливане в р. Искър при Габровница | 19.6737 | 99.2094 |  | No |  |  | неприложим | 2 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca,Mg | No | G | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 3
64 | Искър | BG1IS300R1017 | р. Батулийска от извор до вливане в р. Искър при Реброво, вкл. притоците - Огойска и Елешница | 36.8941 | 216.6277 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca,Mg | No | G | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
65 | Искър | BG1IS300R1018 | р. Искрецка от извор до вливане в р. Искър при Своге | 20.2446 | 259.1465 |  | No |  |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca,Mg | No | G | 3 | 2 | 3 | No | U | 0
66 | Искър | BG1IS300R1117 | РВ "Кръстешка река"; Батулия | 9.9864 | 38.8459 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1IS900R1203 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1
67 | Искър | BG1IS400R012 | р. Блато от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър, вкл. притоците - Сливнишка и Костинбродска | 59.5182 | 677.1389 |  |  |  |  | неприложим | 4 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca,Mg | Mn | F | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2
68 | Искър | BG1IS500L1008 | язовир Панчарево | 0,897 | 4.5163 | No | No | неприложим |  |  | 3 | 0 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca,Mg | No | G | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
69 | Искър | BG1IS500R011 | р. Банкенска от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър | 28.7 | 105.536 |  |  |  |  | неприложим | 5 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu, detergents, SO4,Cl,Ca,Mg, petrol.products | Mn | F | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2
70 | Искър | BG1IS500R1010 | р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска | 57.5804 | 204.1781 | No | No | No | 5 | неприложим | 5 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu, detergents, SO4,Cl,Ca,Mg, petrol.products, o,m,p-xylene | Fe, Mn, | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2
71 | Искър | BG1IS500R1109 | РВ "Каменно здание" на р. Боянска | 6.9528 | 8.864 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1IS900R1203 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2
72 | Искър | BG1IS500R1130 | РВ "ВладайскаI"k.1828, "Владайска ІІІ" к.1798 ; РВ"Кюнеца" и р. Владайска от извор до Владая | 10.3871 | 36.0383 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1IS900R1203 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2
73 | Искър | BG1IS600L1014 | язовир Огняново | 1,788 | 132.6098 | No |  | неприложим | No |  | 1 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca,Mg | No | G | 3 | 2 | 1 | No | по експертна оценка | 1
74 | Искър | BG1IS600R1015 | р. Стари Искър след язовир Огняново до вливане на р. Макоцевска при Лесново | 8.8376 | 170.2723 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
75 | Искър | BG1IS600R1016 | р. Стари Искър от вливане на р.Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене | 28.8813 | 356.3097 |  |  |  |  | неприложим | 4 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu, detergents, SO4,Cl,Ca,Mg, petrol.products, terbutrine, | Mn | F | 3 |  | 4 | 3 | 2 | 2
76 | Искър | BG1IS600R1115 | РВ"Стръгленска"; Стъргел | 2.7781 | 6.6462 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
77 | Искър | BG1IS600R1116 | РВ "Желява"; Желява | 9.9553 | 15.8925 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
78 | Искър | BG1IS600R1215 | р. Макоцевска от РВ"Стръгленска" до вливане в р. Стари Искър | 32.5152 | 166.2765 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
79 | Искър | BG1IS600R1216 | РВ "Света река" | 4.216 | 7.9317 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
80 | Искър | BG1IS600R1316 | РВ р. Манастирска | 8.0708 | 17.7182 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
81 | Искър | BG1IS600R1416 | р. Стари Искър от вливане на р. Макоцевска при Лесново до вливане на р.Елешница при Елин Пелин | 7.0657 | 118.3553 |  |  |  |  | неприложим | 4 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, SO4,Cl,Ca,Mg | No | G | 3 |  | 4 | No | U | 0
82 | Искър | BG1IS600R1516 | р.Елешница от Потоп до Елин Пелин | 13.3531 | 24.9388 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
83 | Искър | BG1IS600R1616 | р.Елешница от извор до Потоп | 16.6254 | 76.9989 | No | No | No | No | неприложим | експертна оценка | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | експ.оценка | експ.оценка | 0 | 2 | No | 2 | 3
84 | Искър | BG1IS700L1005 | язовир Искър | 30,000 | 141.6068 |  |  | неприложим | No |  | 2 | 2 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | Cu | F | 3 |  | 1-2 | 5 | 2 | 2
85 | Искър | BG1IS700L1306 | яз. Кокаляне (бент Пасарел) | 0.43 | 18.4045 | No | No | неприложим | No |  | 2 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | Cu,Zn | F | 3 |  | 1-2 | 5 | 2 | 2
86 | Искър | BG1IS700R1006 | р. Искър след водохващане при яз. Кокаляне (бент Пасарел) до язовир Панчарево и притоци - Егуля и Планщица | 16.6888 | 129.9531 |  |  |  |  | неприложим | 4 | 3 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides |  | G | 2 |  | 4 | 5 | 2 | 2
87 | Искър | BG1IS700R1007 | р. Витошка Бистрица от Бистрица до вливане в язовир Панчарево, без зона питейни РВ "Бистрица" на р. Витошка Бистрица и РВ "Янчовска" | 5.8994 | 25.1919 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
88 | Искър | BG1IS700R1031 | р. Шипочница от извор до Ново село при границата на СОЗ на язовир Искър | 12.9898 | 48.4397 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu, SO4,Cl |  | G | 2 |  | 2 | 5 | 2 | 1
89 | Искър | BG1IS700R1106 | РВ "Железница"; Железница | 5.1601 | 8.9002 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
90 | Искър | BG1IS700R1107 | РВ "Бистрица" на р. Витошка Бистрица и РВ "Янчовска"; Бистрица | 6.845 | 20.716 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1IS900R1203 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2
91 | Искър | BG1IS700R1206 | р. Искър след водохващане при язовир Искър до яз. Кокаляне (бент Пасарел) | 10.1611 | 44.1084 | No | No | No | No | неприложим | експертна оценка | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | екс.оценка | 0 | 2 | експертна оценка | 2 | 1
92 | Искър | BG1IS789R1004 | р. Палакария от извор до вливане в р. Искър | 44.0616 | 408.3023 |  |  |  | No | неприложим | 4 | 2 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | Fe, Cu | F | 3 |  | 4 | 2 | 2 | 2
93 | Искър | BG1IS789R1104 | р. Искър от вливане на р. Мусаленска Бистрица при Самоков до вливане на р. Палакария, вкл. р. Палакария от извор до границата на СОЗ на язовир Искър при Широки дол | 12.3313 | 52.7405 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
94 | Искър | BG1IS900L1002 | язовир Бели Искър | 0,813 | 27.1354 |  | No | неприложим | No |  | 1 | 2 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | Cu,Zn | F | 3 |  | 1-2 | 5 | 2 | 2
95 | Искър | BG1IS900R1003 | р. Искър от вливане на р. Черни Искър и р. Бели Искър до вливане на р. Мусаленска Бистрица при Самоков, вкл. приток - р. Мусаленска Бистрица без зона питейни и Лъкатица | 13.6952 | 44.3914 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
96 | Искър | BG1IS900R1103 | РВ "Леви Искър" на р. Леви Искър | 17.7184 | 56.6629 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1IS900R1203 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2
97 | Искър | BG1IS900R1203 | РВ "Пряка"; РВ "Черни Искър"; РВ "Лопушница" на р. Черни Искър | 12.7857 | 79.8474 |  |  |  | No | неприложим | 1 | 3 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No |  | 2 |  | 1 | 5 | 2 | 2
98 | Искър | BG1IS900R1303 | РВ "Мусаленска Бистрица"; Боровец | 7.4973 | 17.4828 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1IS900R1203 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2
99 | Искър | BG1IS900R1403 | РВ "Бели Искър"; РВ "Прека река"; РВ "Дерково дере"; Бели Искър | 63.408 | No | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1IS900R1503 | 1 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1
100 | Искър | BG1IS900R1503 | р. Черни Искър без зона питейни РВ "Пряка"; РВ "Черни Искър"; РВ "Лопушница" до вливане на р. Бели Искър; вкл. приток - р. Лъкатица | 100.9584 |  |  | No |  |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | As, Se,Fe, Mn, Cu,Zn, F, SO4,Cl, penols, CN-free, Deterg., petr.products, B, Ba, pesticides | No | G | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2
101 | Нишава | BG1NV200R1001 | р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка ( Сребърна) без зона питейни РВ СД "Сребърна-Гински" и р. Габерска от извор до държавна граница | 52.0406 | 659.2596 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca |  |  | 3 | 3 | 2 | 33 | 2 | 3
102 | Нишава | BG1NV200R1101 | РВ - СД "Сребърна-Гински" 12 бр. и РВ "Черна" (Църна) на р. Височка ( Сребърна), Камарска, Средна и Куратска | 9.3339 | 41.7003 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1IS900R1503 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Co, Se, F, CN-free,phenols, detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca |  |  | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1
103 | Нишава | BG1NV200R1102 | РВ "Перачката бара"; землище Бракьовци | 2.8793 | 21.9311 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1IS900R1503 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Co, Se, F, CN-free,phenols, detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca |  |  | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1
104 | Огоста | BG1OG100R014 | р. Огоста от вливане на р. Скът при Сараево до устие | 3.7865 | 34.6612 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Cl, SO4, Cu,Zn, Cr-tot, As, Al,Se | As,Al | F | 3 | 3 | 3 | 33 | 2 | 1 | BG1OG100R014
105 | Огоста | BG1OG200R008 | р. Скът от извор до Бъркачево | 53.085 | 352.5495 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Cl, SO4, phenols, petr.products, Detergents, o,p и p,p-DDD, 2,4'-DDE - o,p-DDE | No |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | BG1OG307R1213
106 | Огоста | BG1OG200R1011 | р. Бързина от извор до вливане в р. Скът при Липница | 36.1899 | 246.8411 |  |  |  | No |  | 2 | 2 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Cl, SO4,Cu, As,phenols | No |  | 3 | 3 | 1-2 |  | 2 | 1 | BG1OG700L1004
107 | Огоста | BG1OG200R1113 | р. Скът от вливане на р. Бързина до вливане в р. Огоста при Сараево | 25.112 | 206.1962 |  | No | No |  | неприложим | 3 | 1 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Cl, SO4,Cu, As,phenols, petr.products, Detergents, Cu,Zn, Cr-tot, As,Se | No |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | BG1OG789R1001
108 | Огоста | BG1OG200R1413 | р. Скът от Бъркачево до вливане на р. Бързина | 50.2964 | 264.0824 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Cl, SO4,phenols, petr.products, Detergents, Cu,Zn, Cr-tot, As,Se | No |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | BG1OG789R1301
109 | Огоста | BG1OG307R1013 | р. Огоста от вливане на р. Рибене при Бели брод до вливане на р. Скът при Сараево | 40.1208 | 558.2735 | No | No | No |  | неприложим | 2 | 1 | [7 empty] | No |  |  | detegrgents | No |  | 2 | 2 | 2 | No | U | 0 | BG1OG789R1601
110 | Огоста | BG1OG307R1213 | р. Огоста след язовир Огоста до вливане на р. Ботуня при Бойчиновци | 19.5485 | 167.1831 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Cl, SO4,Cu, As, | As | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1
111 | Огоста | BG1OG307R1313 | р. Огоста от вливане на р. Ботуня при Бойчиновци до вливане на р. Рибене при Бели брод | 25.2218 | 247.0616 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Cl, SO4,Cu, As, Al, | As,Mn | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
112 | Огоста | BG1OG400R1019 | р. Рибене след вливане на приток при Лесура до вливане в р. Огоста при Бели брод | 14.5469 | 40.8766 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Cl, SO4 |  |  | 3 | 2 | 2 | No | U | 0
113 | Огоста | BG1OG400R1119 | приток на р. Рибене от извор до вливане в р. Рибене при Лесура | 13.3485 | 95.8758 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
114 | Огоста | BG1OG400R1219 | р. Рибене от извор до вливане на приток при Лесура вкл. язовир Трикладенци | 25.6458 | 129.8863 |  | No | неприложим | No |  | 1 | 2 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Cu, As, Fe, Cl, SO4 | 0 |  | 3 | 2 | 1-2 | No | U | 0
115 | Огоста | BG1OG600L1015 | язовир Дъбника | 1,640 | 4.0276 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
116 | Огоста | BG1OG600R007 | р. Въртешница от извор до вливане в р. Ботуня при Криводол | 35.7323 | 284.4618 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Cu,Zn, As, Se, Cr-tot, CN-free,Cl, SO4 | No |  | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2
117 | Огоста | BG1OG600R1006 | р. Ботуня от Вършец до вливане на р. Черна при Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна | 14.1874 | 107.145 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | U | U | 0 | U | No | U | 0
118 | Огоста | BG1OG600R1018 | р. Ботуня от вливане на р. Въртешница при Криводол до вливане в р. Огоста при Бойчиновци | 23.2377 | 113.9887 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Detergents, phenols, petrol. Products, , CN-free,Cl, SO4 | No |  | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2
119 | Огоста | BG1OG600R1106 | РВ "Крушечка бара"; РВ "Старата река"; РВ "Релкьов дол"; РВ "Драгиева бара"; РВ "Орлощица 1"; РВ "Орлощица 2"; р. Ботуня до Вършец | 9.5068 | 42.8088 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, Cu,As, Se, B,Ba, F, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3
120 | Огоста | BG1OG600R1118 | р. Ботуня от вливане на р. Черна при Долно Озирово до вливане в р. Въртешница при Криводол | 25.9407 | 107.3963 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Ca, Mg,Fe, Mn,Detergents, Cl, SO4 | 1 | G | 2 | 2 | 2 | No | U | 0
121 | Огоста | BG1OG600R1206 | РВ "Чегорила"; р. Черна до Горно Озирово | 10.4625 | 73.3439 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG600R1106 | 1 | [10 empty] | Mn, Fe, Cu,As, Se, B,Ba, F, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1
122 | Огоста | BG1OG700L1004 | язовир Огоста | 23,600 | 66.1079 |  |  | неприложим | No |  | 3 | 2 | [10 empty] | Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, As, Se, Cr-tot, CN-free,Cl, SO4 | As | F | 3 | 3 | 3 | No | U | 0
123 | Огоста | BG1OG700L1016 | язовир Среченска бара | 0,840 | 2.226 |  | No | неприложим | No |  | 2 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, Cu,As, Se, B,Ba, F, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 2 | 3 | 1-2 | 13 | 2 | 1
124 | Огоста | BG1OG700R1002 | р. Златица от извор до язовир Огоста | 19.2017 | 137.1512 |  |  |  | No | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 3 | 2 | No | U | 0
125 | Огоста | BG1OG700R005 | р. Шугавица от извор до вливане в р. Огоста при Долно Белотинци | 42.1663 | 220.1134 |  |  |  | No | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, Cl, SO4, Mg, Ca,Detergents | 0 | G | 2 | 3 | 2 | No | U | 0
126 | Огоста | BG1OG700R1003 | р. Бързия от Бързия до язовир Огоста, вкл. притоците - р. Врещица и р. Берковска от РВ при Берковица | 26.3294 | 108.1075 |  | No |  |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, Cl, SO4, Mg, Ca,phenols, Detergents, o,p;p,p-DDE, o,p;p,p--DDD | 0 | G | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
127 | Огоста | BG1OG700R1103 | РВ "Пръшковица"; РВ "Гаванищица"; РВ "Садина бара"; РВ "Ширине" на реките Бързия, Рибна бара, Голяма Садина бара и Малка Садина бара | 10.7238 | 53.774 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | Mn, Fe, Cu,As, Se, B,Ba, F, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3
128 | Огоста | BG1OG700R1203 | РВ "Шабовица"; РВ "Бели ефенди"; РВ "Голяма река"; РВ "Къса река" | 7.9486 | 46.4424 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | Mn, Fe, Cu,As, Se, B,Ba, F, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3
129 | Огоста | BG1OG789R1001 | р. Огоста от вливане на р. Дългоделска при Гаврил Геново до язовир Огоста при Горно Церовене | 4.0837 | 50.8431 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Mn, Fe, Cl, SO4, Mg, Ca,phenols, Detergents, o,p;p,p-DDE, o,p;p,p--DDD | As | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
130 | Огоста | BG1OG789R1101 | РВ "Лекия", РВ "Горна лука" - р. Превалска Огоста до вливане в р. Огоста при Белимел | 18.3859 | 91.6713 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | Mn, Fe, Cu,As, Se, B,Ba, F, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3
131 | Огоста | BG1OG789R1201 | РВ "Щавляка" и РВ "Козарице"- р. Огоста от извор до Чипровци | 9.2174 | 36.5366 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG600R1106 | 1 | [10 empty] | Mn, Fe, Cu,As, Se, B,Ba, F, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3
132 | Огоста | BG1OG789R1301 | р. Дългоделска от извор до вливане в р. Огоста | 31.8263 | 252.7459 | No | No | No |  | неприложим | 3 | 1 | [10 empty] | No | As | F | 3 | 2 | 3 | No | U | 0
133 | Огоста | BG1OG789R1401 | р. Огоста от вливане на р. Превалска Огоста при Белимел до вливане на р. Дългоделска при Гаврил Геново | 7.5295 | 55.1043 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
134 | Огоста | BG1OG789R1501 | р. Огоста от Чипровци до вливане на р. Превалска Огоста при Белимел | 10.6805 | 43.0048 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
135 | Огоста | BG1OG789R1601 | р. Мартиновска от извор до вливане в р. Огоста | 11.8578 | 41.8028 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Mn, Fe, Cl, SO4, Mg, Ca,Se, As, Cr-tot, Cu, Zn. | As | F | 3 | 2 | 3 | No | 2 | 3
136 | Осъм | BG1OS130R1015 | р. Осъм от вливане на р. Мечка при Дебово до устие | 16.2828 | 165.0291 |  | No | No |  |  | 3 | 2 | [10 empty] | Cu, Zn,Mn, Fe, Al, Cr-tot, xylene, tuloilen, 1,2 dichlorbenzen, petroleum products, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 2 | 3 | 33 | 2 | 1
137 | Осъм | BG1OS130R1115 | р. Осъм от вливане на р. Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово; вкл. приток - р. Мечка | 50.0874 | 667.0376 |  | No | No | No |  | 3 | 1 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Zn, Cr-tot,xylene, tuloilen, 1,2 dichlorbenzen, stiren,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2
138 | Осъм | BG1OS400R010 | р. Ломя от извор до вливане в р. Осъм | 35.4785 | 168.9451 |  |  |  | No |  | 3 | 2 | [10 empty] | Fe,Mn, Deterg, Zn, Cr-tot, xylene, tuloilen, 1,2 dichlorbenzen, stiren, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1
139 | Осъм | BG1OS600R1005 | р. Бара от извор до вливане в р. Осъм | 32.4723 | 142.799 |  |  |  | No |  | 3 | 2 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Cu, Zn, Cr-tot,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 1 | 3 | NO | 2 | 1
140 | Осъм | BG1OS700R1001 | р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците - Команска, Суха, Дрипля и Берница | 86.572 | 933.4016 | [5 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Cu, Zn, Cr-tot,xylene, tuloilen,1,2 dichlorbenzen, stiren,petroleum products, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2
141 | Осъм | BG1OS700R1011 | р. Осъм от вливане на р. Берница при Александрово до вливане на р. Ломя, вкл. приток р. Градежница | 30.007 | 276.1998 | [5 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Cu, Zn, Cr-tot,xylene, tuloilen,1,2 dichlorbenzen, stiren,petroleum products, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2
142 | Осъм | BG1OS700R1101 | ОРВ "Сухата река" | 5.7097 | 17.2021 | No | No | No | No |  | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Cu, Zn, Cr-tot,petroleum products, F, Ba,B,xylene,Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G |  | 2 | 2 | 16 | 2 | 2
143 | Осъм | BG1OS700R1111 | карстов извор Маарата - Крушуна | 0.99051 | 4.815 |  |  |  | No |  | 2 | 2 | [7 empty] | NO |  | NO | Fe,Mn |  | G | 3 | 2 | 2 | NO | U | 0
144 | Осъм | BG1OS890R1016 | р. Бели Осъм от приток при Балканец до вливане на р. Черни Осъм | 9.7721 | 54.069 | No | No | No | No |  | U | 0 | [7 empty] | NO |  | NO | NO |  | G | 2 | 1 | U | NO | U | 0
145 | Осъм | BG1OS890R1116 | РВ "Миревско"; РВ "Черни Осъм"; РВ "Краевица" | 37.4099 | 224.0022 |  | No |  |  |  | 1 | 3 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Cu, Zn, Cr-tot,petroleum products, F, Ba,B,xylene,Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1
146 | Осъм | BG1OS890R1216 | м-ст "Жална", РВ "Въртяшка" | 4.8575 | 21.9322 | No | No | No | No |  | групирано с BG1OS890R1116 | 1 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Cu, Zn, Cr-tot,petroleum products, F, Ba,B,xylene,Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1
147 | Осъм | BG1OS890R1316 | м-ст "Кончетата", ОРВ "Стъргонска" | 3.3806 | 11.4723 | No | No | No | No |  | групирано с BG1OS890R1116 | 1 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Cu, Zn, Cr-tot,petroleum products, F, Ba,B,xylene | 0 | G | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1
148 | Осъм | BG1OS890R1416 | м-ст "Дъскорезницата", РВ "Зеленика" | 8.3478 | 21.2534 | No | No | No | No |  | групирано с BG1OS890R1116 | 1 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Cu, Zn, Cr-tot,petroleum products, F, Ba,B,xylene,Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1
149 | Осъм | BG1OS890R1516 | Дънно водохващане "Къси дял"; м-ст "Слатина", РВ "Слатински дол", РВ "Козещица" | 11.281 | 43.1978 | No | No | No | No |  | групирано с BG1OS890R1116 | 1 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Cu, Zn, Cr-tot,petroleum products, F, Ba,B,xylene | 0 | G | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1
150 | Осъм | BG1OS890R1616 | приток от РВ "Въртяшка" до вливане в р. Бели Осъм | 5.9376 | 16.5597 | No | No | No | No |  | U | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | U | U | 0 | U |  | U | 0
151 | Осъм | BG1OS890R1716 | ОРВ "Нанковото" | 2.4729 | 2.7286 | No | No | No | No |  | групирано с BG1OS890R1116 | 1 | [10 empty] | Fe,Mn, CN,Deterg, Cu, Zn, Cr-tot,petroleum products, F, Ba,B,xylene,Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides |  | G | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1
152 | Осъм | BG1OS890R1816 | р. Бели Осъм от Чифлик до Троян | 8.5462 | 21.1737 | No | No | No | No |  | U | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | U | U | 0 | U | NO | U | 0
153 | Осъм | BG1OS890R1916 | приток от Шипковски минерални бани до вливане в р. Бели Осъм | 13.516 | 46.1895 | No | No | No | No |  | U | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | U | U | 0 | U | NO | U | 0
154 | Русенски Лом | BG1RL120R1013 | р. Русенски Лом от вливане на реките Черни Лом и Бели Лом до устие | 41.3044 | 121.9697 |  | No |  |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Cu, Zn,Mn, Fe, Al,CN-free, Cr-tot,As, phenols, xylene, tuloilen, 1,2 dichlorbenzen, stiren, petroleum products, PCB, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | AL, | F |  | 2 | 3 | 33 | 2 | 1
155 | Русенски Лом | BG1RL120R1113 | р. Бели Лом от вливане на р. Малки Лом при Нисово до вливане в р. Русенски Лом | 10.1504 | 21.458 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1RL120R1213 | 1 | [10 empty] | Cu, Zn,Mn, Fe, phenols, petroleum products, detergents,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 1 | 4 | NO | 2 | 1
156 | Русенски Лом | BG1RL120R1213 | р. Черни Лом от вливане на р. Баниски Лом при Широково до вливане в р. Русенски Лом | 42.0065 | 157.1119 |  | No |  |  | неприложим | 4 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 2
157 | Русенски Лом | BG1RL200L1002 | язовир Бойка | 0,740 | 35.8881 | No | No | неприложим | No |  | 4 | 1 | [10 empty] | Mn, Fe, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 2 | 4 | NO | U | 0
158 | Русенски Лом | BG1RL200L1004 | язовир Баниска | 1,410 | 9.3481 | No | No | неприложим | No | No | U | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | U | U | 0 | U | NO | U | 0
159 | Русенски Лом | BG1RL200L1006 | язовир Каваците | 0,590 | 35.5572 |  |  | неприложим | No |  | 5 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 2 | 5 | NO | U | 0
160 | Русенски Лом | BG1RL200R014 | р. Черни Лом от извор до вливане на р. Ялма (Сеяческа), р. Ялма (Сеяческа) след язовир Каваците и р. Казаларска | 29.2928 | 291.0204 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1RL200R1005 | 1 | [10 empty] | Mn, Fe, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 2 | 3 | NO | 2 | 3
161 | Русенски Лом | BG1RL200R003 | р. Баниски Лом до язовир Баниска, вкл. притоци - Дюлгердере и Каяджик след яз. Бойка | 31.9615 | 331.284 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1RL200R1005 | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | 1 | 3 | NO | 2 | 3
162 | Русенски Лом | BG1RL200R1005 | р. Баниски Лом след язовир Баниска до вливане в Черни Лом, вкл. приток р. Куруканарка | 17.2375 | 223.8983 |  | No |  |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 2 | 3 | NO | U | 0
163 | Русенски Лом | BG1RL200R1007 | р. Черни Лом от вливане на р. Ялма (Сеяческа) до вливане на р. Баниски Лом при Широково, вкл. приток р. Поповски Лом | 53.4037 | 470.0959 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Cu, Zn,Mn, Fe,As, Cr- total,phenols, petroleum products, detergents, CN-free, Cl, SO4, Mg, Ca | Fe | F |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
164 | Русенски Лом | BG1RL900L1009 | язовир Бели Лом | 3,450 | 122.1142 | [5 empty] | 4 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 2 | 4 | NO | 2 | 1
165 | Русенски Лом | BG1RL900L1011 | язовир Ломци | 0,700 | 96.0141 | No | No | неприложим | No | No | U | 0 | [10 empty] | Mn, Fe, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 2 | U | 1 | 2 | 1
166 | Русенски Лом | BG1RL900R1012 | р. Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на р. Долапдере при Писанец, вкл. приток р. Наловска | 75.8767 | 673.8852 |  | No |  | No | неприложим | 4 | 2 | [10 empty] | Cu, Zn,Mn, Fe,As, Cr- total,phenols, petroleum products, stiren, toluilen, xenon,detergents, CN-free, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
167 | Русенски Лом | BG1RL900R1112 | р. Бели Лом след вливане на р. Долапдере при Писанец, вкл. приток р. Долапдере | 35.1836 | 152.7792 |  |  | No |  | неприложим | 4 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 2 | 4 | NO | 2 | 1
168 | Русенски Лом | BG1RL900R1212 | р. Малки Лом от яз. Ломци до вливане в р. Бели Лом при Нисово | 39.1856 | 242.9307 |  | No |  | No | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G |  | 2 | 3 | NO | 2 | 1
169 | Вит | BG1VT100R009 | р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие | 33.9429 | 595.7277 |  |  | No |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Cu, Zn,Mn, Fe, Al, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca,detergents, petr.products, CN-free, | Al | F | 3 | 2 | 3 | 33 | 2 | 1
170 | Вит | BG1VT200R008 | р. Тученица от извор до вливане в р. Вит при Опанец | 26.3655 | 211.0527 |  | No |  |  | неприложим | 4 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe,Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca,detergents, petr.products | Mn, Fe | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1
171 | Вит | BG1VT300L1010 | язовир Телиш | 2,320 | 13.8938 | No | No | No | No |  | U | 0 | [7 empty] | NO |  |  | Mn, Fe, Cl, SO4, Mg, Ca,detergents, petr.products | 0 | G | 2 | 2 | U | NO | U | 0
172 | Вит | BG1VT300L1012 | язовир Горни Дъбник | 11,800 | 60.1286 |  |  | неприложим | No |  | 2 | 2 | [7 empty] | NO |  | NO | Mn, Fe, Cl, SO4, Mg, Ca,detergents, petr.products | 0 | G | 3 | 1 | 1-2 | NO | U | 0
173 | Вит | BG1VT307R1007 | р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник | 39.8355 | 688.876 |  |  |  |  | неприложим | 4 | 3 | [10 empty] | Cu, Zn,Mn, Fe,Cl, SO4, Mg, Ca,detergents, petr.products, stiren,tuoilen, xylen | 0 | G | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2
174 | Вит | BG1VT307R1107 | р. Вит от вливане на р. Калник при Пещерна до вливане на р. Каменка при Бежаново | 30.3601 | 204.6463 | No | No | No | No |  | U | 0 | [10 empty] | Mn, Fe, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 3 | U | 1 | 2 | 1
175 | Вит | BG1VT600R006 | р. Каменка от извор до вливане в р. Вит, вкл. притоци - р. Катунецка с Мирьова и Елешница и р. Сопотска с Лъга и Батънска | 51.2037 | 491.9007 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Mn, Fe,Cr-tot, Cu, Zn, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2
176 | Вит | BG1VT789R1005 | р. Вит от вливане на реките Черни Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при Пещерна | 19.5715 | 165.4748 | No | No | No | No |  | U | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | U | U | 0 | U | NO | U | 0
177 | Вит | BG1VT789R1105 | р. Калник от яз. Сопот до вливане в р. Вит | 19.6073 | 185.6118 | No | No | No | No |  | U | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | U | U | 0 | U | NO | U | 0
178 | Вит | BG1VT800L1004 | язовир Сопот | 5,350 | 77.0202 |  |  | неприложим | No |  | 2 | 2 | [7 empty] | NO |  | NO | Mn, Fe, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 1 | 1-2 | NO | U | 0
179 | Вит | BG1VT900R1001 | р. Бели Вит до вливане на р. Черни Вит при Тетевен, вкл. притоци - Костика, Заводна и Черна река, без зоната за защита РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица | 28.6333 | 320.0817 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Mn, Fe, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 1 | 2 | NO | 2 | 1
180 | Вит | BG1VT900R1002 | р. Черни Вит от извор до вливане на р. Бели Вит при Тетевен, вкл. притоци - Свинска и Косица, без зоната за защита РВ Свинска река 1 и 2 | 31.0981 | 175.0298 |  |  |  | No | неприложим | 1 | 3 | [10 empty] | Mn, Fe, Cu,As, Se, B,Ba, F, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 2 | 3 | 1 | NO | 2 | 1
181 | Вит | BG1VT900R1101 | РВ "Болованджика"; РВ "Брестнишка лъка" на р. Рибарица | 6.903 | 30.7504 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1VT900R1002 | 1 | [10 empty] | Mn, Fe, Cu,As, Se, B,Ba, F, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1
182 | Вит | BG1VT900R1102 | РВ "Свинска река 1"; РВ "Свинска река 2" на р. Свинска | 4.4867 | 7.3606 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1VT900R1002 | 1 | [10 empty] | Mn, Fe, Cu,As, Se, B,Ba, F, Cr-tot, Cl, SO4, Mg, Ca, Pestcides | 0 | G | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1
183 | Западно от Огоста | BG1WO100R001 | р. Тимок от Брегово до устие | 16.2505 | 132.5399 |  |  |  | No | неприложим | 5 | 2 | [10 empty] | Fe, CN-free, Deterg., Cu,Zn, Mn, Cr-tot, As, Al, Se, phenols, petroleum products, lindan, PCB, DDD, DDE, xylene, touloen, stiren,Cl, SO4, Mg, Ca | Fe,Cu, Mn, Al, | F | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 2
184 | Западно от Огоста | BG1WO200L1003 | язовир Кула на р. Тополовец | 1,567 | 58.9462 | No | No | неприложим | No |  | 4 | 1 | [10 empty] | Fe, CN-free, Deterg., Cu,Zn, Mn, Cr-tot, As, Se,xylene, touloen, stiren,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1
185 | Западно от Огоста | BG1WO200R004 | р. Тополовец след язовир Кула до устие, вкл. притоци - р. Делейнска и р. Рабровска с Полянска | 42.4472 | 507.8584 |  |  |  | No | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Fe, CN-free, Deterg., Cu,Zn, Mn, Cr-tot, As,phenols, petroleum products, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 3 | 2 | No | U | 0
186 | Западно от Огоста | BG1WO300L1006 | язовир Полетковци на р. Войнишка | 1,648 | 70.2848 | No |  | неприложим | No |  | 4 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | 4 | No | 2 | 1
187 | Западно от Огоста | BG1WO300L018 | язовир Рабиша | 3,246 | 5.5451 |  |  | неприложим |  |  | 3 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 3 | 3 | No | U | 0
188 | Западно от Огоста | BG1WO300R1007 | р. Войнишка след язовир Полетковци до устие, вкл. притоци - Короманица и Смръдла | 33.7624 | 199.9443 |  | No |  |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | 3 | No | U | 0
189 | Западно от Огоста | BG1WO300R1008 | р. Видбол от зоната за защита: BG1DSWWO01 - РВ "Бяла вода" при Раковица до устие, вкл. приток - р. Грамадска | 51.4323 | 307.5948 |  |  |  | No | неприложим | 2 | 2 | [7 empty] | No |  |  | No |  |  | 3 | 1 | 2 | No | U | 0
190 | Западно от Огоста | BG1WO300R1108 | РВ "Бяла вода" на р. Видбол | 6.3713 | 18.7948 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG600R1106 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Deterg., Cu,Zn, Cr-tot, As,F, CN-free, Se, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1
191 | Западно от Огоста | BG1WO400R1009 | р. Арчар от извор до устие, вкл. притоци - Салашка и Градска река | 57.3877 | 365.7508 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Аl,phenols,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 3 | 2 | No | U | 0
192 | Западно от Огоста | BG1WO500R011 | р. Скомля от извор до устие | 38.3436 | 161.3044 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | 3 | No | U | 0
193 | Западно от Огоста | BG1WO600L1014 | язовир Христо Смирненски на р. Нечинска бара | 0,975 | 98.0964 |  | No | неприложим | No |  | 4 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, Deterg.,petroleum products,Cu,Zn, Cr-tot, As,F, CN-free, Se, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 3 | 4 | No | U | 0
194 | Западно от Огоста | BG1WO600R015 | р. Лом от вливане на р. Нечинска бара до устие | 24.1891 | 154.3144 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2
195 | Западно от Огоста | BG1WO600R1013 | р. Лом от вливане на р. Стакевска до вливане на р. Нечинска бара | 38.0561 | 260.3343 | No | No | No | No | неприложим | групирано към BG1WO600R015 | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  |  | 2 | 1 | 2 | No | 2 | 1
196 | Западно от Огоста | BG1WO600R1014 | р. Нечинска бара след язовир Христо Смирненски | 13.7817 | 134.1634 | No | No | No | No | неприложим | групирано към BG1WO600R015 | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  |  | 2 | 1 | 2 | No | 2 | 1
197 | Западно от Огоста | BG1WO600R1112 | р. Лом от вливане на р. Краставичка при Горни Лом до вливанена р. Стакевска | 15.0998 | 95.3994 |  |  |  | No | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | 2 | No | U | 0
198 | Западно от Огоста | BG1WO600R1212 | РВ "Стакевска река" на р. Стакевска | 3.1049 | 14.8799 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG600R1106 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Se, F, CN-free, detergents, petroleum products, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 1 | 3 | 2 | Hg,Pb, Cd, PAH, Pesticides | 2 | 1
199 | Западно от Огоста | BG1WO600R1312 | РВ "Голяма река" на р. Чупренска | 5.0539 | 18.9698 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG600R1106 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Se, F, CN-free, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 1 | 3 | 2 | Hg,Pb, Cd, PAH, Pesticides | 2 | 1
200 | Западно от Огоста | BG1WO600R1412 | РВ "Голяма река" на р. Краставичка | 2.6463 | 8.6773 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG600R1106 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Se, F, CN-free, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 1 | 3 | 2 | Hg,Pb, Cd, PAH, Pesticides | 2 | 1
201 | Западно от Огоста | BG1WO600R1512 | РВ "р. Горни Лом" | 4.2518 | 6.2252 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG600R1106 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Se, F, CN-free, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 1 | 3 | 2 | Hg,Pb, Cd, PAH, Pesticides | 2 | 1
202 | Западно от Огоста | BG1WO600R1612 | р. Лом от РВ "р. Горни Лом" до вливане на р. Краставичка при Горни Лом | 3.6158 | 50.435 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1WO600R1712 -тип R2 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Se, F, CN-free, detergents, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 1 | 3 | 2 | Hg,Pb, Cd, PAH, Pesticides | 2 | 1
203 | Западно от Огоста | BG1WO600R1712 | р. Краставичка от РВ "Голяма река" до вливане в р. Лом при Горни Лом | 8.3872 | 23.4064 |  | No | No | No | неприложим | 2 | 1 | [10 empty] | Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
204 | Западно от Огоста | BG1WO600R1812 | р. Чупренска от РВ "Голяма река" до вливане в р. Стакевска | 20.1019 | 100.8693 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1WO600R1712 -тип R2 | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  |  | 2 | 1 | 2 | No | групирано | 1
205 | Западно от Огоста | BG1WO600R1912 | р. Стакевска от РВ "Стакевска река" до вливане в р. Лом | 29.0004 | 193.8655 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1WO600R1712 -тип R2 | 1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  |  | 2 | 1 | 2 | No | групирано | 1
206 | Западно от Огоста | BG1WO800L1020 | язовир Расово-1 | 0,641 | 67.2253 | No | No | неприложим | No |  | 5 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Deterg.,phenols, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | 5 | No | U | 0
207 | Западно от Огоста | BG1WO800L021 | язовир Ковачица | 1,120 | 40.3665 | No | No | неприложим | No |  | 3 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Deterg.,phenols, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | 3 | No | U | 0
208 | Западно от Огоста | BG1WO800R1016 | р. Цибрица от извор до устие, вкл. приток - р. Цибър | 80.8965 | 814.7867 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cl, SO4, Mg, Ca | Fe | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
209 | Янтра | BG1YN130R1029 | р. Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие | 59.7587 | 572.1049 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, DDE, DDD, PCB | Al | F | 3 | 3 | 3 | 33 | 2 | 1
210 | Янтра | BG1YN200R028 | р. Студена от извор до вливане в р. Янтра при Новград | 46.0654 | 423.0214 |  | No | No | No | неприложим | 3 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, DDE, DDD | Mn | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
211 | Янтра | BG1YN300R026 | р. Елийска от извор до вливане в р. Янтра при Полски Тръмбеш | 31.8847 | 261.7384 |  |  | No |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, ,Cl, SO4, Mg, Ca |  | G | 3 |  | 3 | No | U | 0
212 | Янтра | BG1YN307R1027 | р. Янтра от вливане на р. Росица при Крушето до вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш | 16.9376 | 182.5923 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, АОC,DDE, DDD, PCB | 0 | G | 2 | 3 | U | 16 | 2 | 2
213 | Янтра | BG1YN307R1127 | р. Янтра от вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш до вливане на р. Росица при Крушето | 16.8358 | 117.8921 | No | No | No | 2 | неприложим | 2 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, АОC,DDE, DDD, PCB | 0 | G | 2 | 3 | 1-2 | 9 | 2 | 2
214 | Янтра | BG1YN400L1005 | язовир Крапец на р. Крапец | 1,728 | 62.0248 | No |  | неприложим | No |  | 2 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn,Cl, SO4, Mg, Ca, detergents, petroleum products | 0 | G | 3 | 2 | 1-2 | No | U | 0
215 | Янтра | BG1YN400L1009 | язовир Александър Стамболийски на р. Росица | 10,860 | 85.654 |  |  | неприложим |  |  | 2 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn,Cl, SO4, Mg, Ca, detergents, | 0 | G | 2 | 2 | 1-2 | No | U | 0
216 | Янтра | BG1YN400R007 | р. Магър от извор до язовир Александър Стамболийски | 16.7499 | 89.0677 |  |  | No |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 2 | 3 | No | U | 0
217 | Янтра | BG1YN400R010 | р. Негованка от извор до вливане в р. Росица при Ресен | 40.3596 | 173.493 | No | No | No |  | неприложим | 3 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 2 | 3 | No | U | 1
218 | Янтра | BG1YN400R011 | р. Бохат от извор до вливане в р. Росица | 31.8276 | 97.7038 |  | No |  | No | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn,Cl, SO4, Mg, Ca, phenols, petroleum products,DDE,DDD. | 0 | G | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1
219 | Янтра | BG1YN400R1001 | р. Видима от Априлци до вливане на Зла река, вкл. притоци - Зла река и Острешка | 6.2766 | 105.3086 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
220 | Янтра | BG1YN400R1002 | р. Росица от зоната за защита: до вливане на р. Негойчевица при Стоките, вкл. приток - р. Негойчевица | 5.6141 | 84.32 | No | No | No |  | неприложим | 2 | 1 | [10 empty] | No |  |  |  |  | 2 | No | U | 0
221 | Янтра | BG1YN400R1003 | р. Росица от вливане на р. Видима до язовир Александър Стамболийски, вкл. приток р. Чупарата | 17.042 | 174.3269 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn,Cl, SO4, Mg, Ca,detergents,CN-free, phenols, petroleum products,xylene, ethilbenzole, stiren | 0 | G | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2
222 | Янтра | BG1YN400R006 | р. Крапец от язовир Крапец до язовир Александър Стамболийски | 17.3478 | 78.0256 |  |  | No |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn,Cl, SO4, Mg, Ca, | 0 | G | 3 | 2 | 2 | No | U | 0
223 | Янтра | BG1YN400R1012 | р. Росица от язовир Александър Стамболийски до вливане на р. Негованка при Ресен | 48.6999 | 395.3402 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
224 | Янтра | BG1YN400R1031 | р. Видима от вливане на р.Граднишка до вливане в р. Росица при Севлиево | 22.1923 | 85.3734 |  | No |  | No | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn,Cl, SO4, Mg, Ca, | 0 | G | 3 |  | 2 | No | U | 0
225 | Янтра | BG1YN400R1101 | РВ "Пръскалска" и РВ "Лява Видима" | 11.9512 | 60.2697 |  | No | No |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 0 | G |  |  | 2 | 15 | 2 | 2
226 | Янтра | BG1YN400R1102 | приток на р. Росица от извор до вливане при Валевци - м-ст "Лъката", РВ "Бяла" | 10.8271 | 29.2014 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1YN400R1215 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 0 | G |  | 2 | 2 | 15 | 2 | 2
227 | Янтра | BG1YN400R1103 | р. Росица от вливане на р. Негойчевица при Стоките до вливане на р. Видима | 23.4373 | 249.0894 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 0 | G |  | 2 | 2 | 15 | 2 | 2
228 | Янтра | BG1YN400R1112 | р. Росица от вливане на р. Негованка при Ресен до вливане в р. Янтра | 23.3848 | 109.1112 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, ,Cl, SO4, Mg, Ca, Zn, Cr-tot, As, CN-free,detergents, petroleum products,stiren, xylen, ethilbenzen | 0 | G | 3 |  | 2 | 9 | 2 | 2
229 | Янтра | BG1YN400R1131 | м-ст "Слатински дол", РВ "Слатински дол" | 4.2158 | 5.8143 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | No |  |  |  | No | [5 empty] | No |  |  |  | 1 | 2 | No | 2 | 1
230 | Янтра | BG1YN400R1202 | р. Росица от извор до вливане на приток при Валевци - РВ "Зелениковец"; м-ст "Гурлата", РВ "Багарещица 1"; м-ст "Безместност", РВ "Багарещица 2"; м-ст "Кръща", РВ "Росица" | 10.5402 | 71.4976 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1YN400R1101 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 0 | G |  | 2 | 2 | 15 | 2 | 1
231 | Янтра | BG1YN400R1231 | м-ст "Баева ливада", РВ "Баещица" | 3.2102 | 2.561 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 1 | G |  | 2 | 2 | 15 | 2 | 2
232 | Янтра | BG1YN400R1331 | м-ст "Душеви колиби", РВ "Елощица" | 3.8188 | 2.9823 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 2 | G |  | 2 | 2 | 15 | 2 | 2
233 | Янтра | BG1YN400R1431 | р.Граднишка до вливане в р. Видима при Градница | 13.0237 | 84.0329 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
234 | Янтра | BG1YN400R1531 | р. Видима от Априлци до Дебнево | 21.6083 | 137.6429 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | [10 empty] | Fe, Mn, ,Cl, SO4, Mg, Ca | 2 | G |  | 3 | U | No | U | 0
235 | Янтра | BG1YN400R1631 | р. Видима от Дебнево до вливане на р.Граднишка при Градница | 12.6224 | 78.2238 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 0 | U | No | U | 0
236 | Янтра | BG1YN600L1019 | язовир Йовковци на р. Веселина | 5,745 | 217.2896 |  |  | неприложим | No |  | 2 | 2 | [7 empty] | No |  |  | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Se, phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba | 0 | G | 2 | 3 | 1-2 | 15 | 2 | 2
237 | Янтра | BG1YN600L1024 | язовир Ястребино на р. Биюкдере | 4,800 | 225.5971 |  |  | неприложим | No |  | 3 | 2 | [5 empty] | No |  | No |  |  | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Se, phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba | 0 | G | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 2
238 | Янтра | BG1YN600R022 | р. Лефеджа от извор до Зайчари | 22.4319 | 341.599 |  | No |  | No | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, ,Cl, SO4, Mg, Ca, | 0 | G | 3 | 3 | 2 | No | U | 0
239 | Янтра | BG1YN600R1020 | р. Веселина след язовир Йовковци до вливане в р. Златаришка, вкл. приток р. Казълдере | 26.4 | 163.923 |  |  | No |  | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, ,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | 2 | No | U | 0
240 | Янтра | BG1YN600R1021 | р. Златаришка от извор до Дърлевци, вкл. приток р. Марянска | 50.3193 | 290.5202 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | [10 empty] | Fe, Mn, ,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | U | No | U | 0
241 | Янтра | BG1YN600R1025 | р. Биюкдере след язовир Ястребино до вливане в р. Лефеджа, вкл. приток р. Казълдере | 59.4153 | 446.6823 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, ,Cl, SO4, Mg, Ca |  |  | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1
242 | Янтра | BG1YN600R1034 | р. Лефеджа от Зайчари до вливане на р. Джулюница при Джулюница, вкл. приток р. Карадере | 57.9735 | 479.1532 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, ,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 3 | 2 | No | U | 0
243 | Янтра | BG1YN600R1125 | р. Джулюница от вливане на р. Златаришка при Златарица вливане в р. Джулюница при Джулюница и приток - р. Бебровска | 18.2689 | 224.3657 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, ,Cl, SO4, Mg, Ca, 2,4'-DDD - o,p-DDD, 4,4'-DDE - p,p-DDE, phenols, petroleum products | 0 | G | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
244 | Янтра | BG1YN600R1134 | р. Лефеджа от вливане на р. Джулюница при Джулюница до вливане в р. Янтра при Горски долен Тръмбеш | 9.8864 | 37.2874 |  |  |  |  | неприложим | 2 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cl, SO4, Mg, Ca,Al, Cu, Zn, Cr-tot,phenols | 0 | G | 2 | 3 | 1-2 | 6 | 2 | 1
245 | Янтра | BG1YN700R1017 | р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш | 53.7542 | 330.1912 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, As, Se,Cl, SO4, Mg, Ca, phenols, detergents, petroleum products | 0 | G | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2
246 | Янтра | BG1YN800R1016 | р. Дряновска от Трявна до вливане в р.Белица при Дебелец | 42.3633 | 226.7856 |  |  |  | No | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, Cl, SO4, Mg, Ca,4,4'-DDD - p,p-DDD, 2,4'-DDE - o,p-DDE, phenols, petroleum products | 0 | G | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
247 | Янтра | BG1YN800R1033 | р. Белица от вливане на р. Райковска при Вонеща вода до вливане в р. Янтра при при Велико Търново вкл. приток - р. Еньовица | 33.5002 | 233.8549 |  |  |  |  | неприложим | 3 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cl, SO4, Mg, Ca, CN-free, Cu, Zn, Cr-tot, 4,4'-DDD - p,p-DDD, 2,4'-DDE - o,p-DDE, phenols, petroleum products | 0 | G | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
248 | Янтра | BG1YN800R1116 | ОВ "Гръбчево"-1 и 2; ОВ "Българка" на р. Плачковска | 3.0568 | 8.8828 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 0 | G |  | 2 | 2 | 15 | 2 | 2
249 | Янтра | BG1YN800R1133 | р. Белица от извор до вливане на р. Райковска при Вонеща вода вкл. приток - р. Райковска | 19.4182 | 168.2886 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 0 | G |  | 2 | 2 | 15 | 2 | 2
250 | Янтра | BG1YN800R1216 | р. Плачковска до вливане в р. Дряновска, без зоната за защита: BG1DSWYN07 - ОВ "Гръбчево"-1 и 2; ОВ "Българка"и р. Дряновска от вливане на р. Плачковска до Трявна | 13.2592 | 101.7625 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1OG700R1002 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 0 | G |  | 2 | 2 | 15 | 2 | 2
251 | Янтра | BG1YN900L1014 | язовир Христо Смирненски; СД "Янтра" с 5 бр. РВ и РВ "Левичарка" на р. Паничарка | 0,975 | 53.4644 | No |  | неприложим | No |  | 2 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 0 | G | 3 | 2 | 1-2 | 15 | 2 | 2
252 | Янтра | BG1YN900R1015 | р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при Велико Търново | 59.0857 | 311.8135 |  |  |  |  | неприложим | 4 | 3 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2
253 | Янтра | BG1YN900R1115 | РВ "Козята"; ОВ "Малуша" на р. Козлята | 8.4499 | 34.5405 | No | No | No | No | неприложим | групирано с BG1YN400R1101 | 1 | [10 empty] | Fe, Mn, Cu,Zn, Cr-tot, Al,phenols,detergents, petroleum products,Cl, SO4, Mg, Ca, F, B, Ba, | 0 | G |  | 2 | 2 | 15 | 2 | 2
254 | Янтра | BG1YN900R1215 | РВ "Янтра"; ОВ "Сапатовец" на р. Янтра | 8.5176 | 33.3653 |  |  |  | No | неприложим | 2 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2
255 | Янтра | BG1YN900R1315 | р. Паничарка след язовир Христо Смирненски и р. Козлята от вливане на р. Паничарка до вливане в р. Янтра | 8.6949 | 24.1566 |  |  | No |  | неприложим | 3 | 2 | [10 empty] | Fe, Mn, Cl, SO4, Mg, Ca | 0 | G | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
256 | Янтра | BG1YN900R1415 | р. Янтра от зоната за защита: РВ "Янтра"; ОВ "Сапатовец" до вливане на р. Козлята при Габрово | 11.5306 | 89.9677 | No | No | No | No | неприложим | U | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |  | U | U | 3 | U | No | U | 0
Легенда:
състояние
|  | ЕС | клас |  | Класификация на екологичния потенциал | Цветен код |  | клас
|  | 1 | отлично |  |  | Изкуствени водни обекти | Силно модифицирани водни обекти | клас
|  | 2 | добро |  | Добър и по-висок | Зелено със светло сиви линии | Зелено с тъмно сиви линии | 1-2
|  | 3 | умерено |  | Среден | Жълто със светло сиви линии | Жълто с тъмно сиви линии | 3
|  | 4 | лошо |  | Не добър | Оранжево със светло сиви линии | Оранжево с тъмно сиви линии | 4
|  | 5 | мн.лошо |  | Лош | Червен със светло сиви линии | Червен с тъмно сиви линии | 5
|  | U | неизвестно
|  | хс | клас
|  | 2 | добро
|  | 3 | не достигащо добро
|  | U | неизвестно
ниво на достоверност
|  | 0 | няма данни от мониторинг, не е групирано не е определяно състояние
|  | 1 | ниско ниво на достоверност
|  | 2 | средно ниво на достоверност
|  | 3 | високо ниво на достоверност