## приложение_4B
Стандартизирани и вътрешнолабораторни методи използвани от РЛ на ИАОС за анализ на приоритетни вещества и специфични замърсители във води на територията на ДРБУ
Приложение 4 B
| Приоритетни вещества | Метод за анализ 2011-2014 г.
| CAS_104-40-5 – Nonylphenol | БДС EN ISO 18857-1
| CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane | БДС EN ISO 15680
| CAS_115-29-7 – Endosulfan | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | не са анализирани
| CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_120-12-7 – Anthracene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers) | БДС EN ISO 15680
| CAS_122-34-9 – Simazine | ВВЛМ 1015/2010
| CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene | БДС EN ISO 15680
| CAS_140-66-9 – Octylphenol | БДС EN ISO 18857-1
| CAS_1582-09-8 – Trifluralin | ВВЛМ 1015/2010
| CAS_15972-60-8 – Alachlor | ВВЛМ 1015/2010
| CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_1912-24-9 – Atrazine | ВВЛМ 1015/2010
| CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_206-44-0 – Fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos | БДС EN ISO 12918
| CAS_309-00-2 – Aldrin | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative | не са анализирани
| CAS_330-54-1 – Diuron | не са анализирани
| CAS_34123-59-6 – Isoproturon | не са анализирани
| CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds | не са анализирани
| CAS_465-73-6 – Isodrin | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos | БДС EN ISO 12918
| CAS_50-29-3 – DDT, p, p' | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride | БДС EN ISO 15680
| CAS_60-57-1 – Dieldrin | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_67-66-3 – Trichloromethane | БДС EN ISO 15680
| CAS_71-43-2 – Benzene | БДС EN ISO 15680
| CAS_72-20-8 – Endrin | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2
| CAS_7439-97-6 – Mercury | ВВЛМ 1012/2010 БДС EN ISO 12846
| CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2
| CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2
| CAS_75-09-2 – Dichloromethane | БДС EN ISO 15680
| CAS_79-01-6 – Trichloroethylene | БДС EN ISO 15680
| CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13 | не са анализирани
| CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene | БДС EN ISO 15680
| CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol | БДС EN 12673
| CAS_91-20-3 – Naphthalene | ВВЛМ 1016/2010
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene)
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin
EEA_32-03-1 – Total DDT
специфични замърсители
| CAS_100-41-4 – Ethylbenzene | БДС EN ISO15680
| CAS_100-42-5 – Styrene | БДС EN ISO15680
| CAS_106-46-7 – 1,4-dichlorobenzene | БДС EN ISO15680
| CAS_108-88-3 – Toluene | БДС EN ISO15680
| CAS_121-75-5 – Malathion | БДС EN 12918
| CAS_122-14-5 – Fenitrothion | не е анализиран
| CAS_129-00-0 – Pyrene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_1330-20-7 – Xylene | БДС EN ISO15680
| CAS_139-40-2 – Propazine | ВВЛМ 1015/2010
| CAS_1610-18-0 – Prometon | ВВЛМ 1015/2010
| CAS_1918-00-9 – Dicamba | не е анализиран
| CAS_208-96-8 – Acenaphthylene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_218-01-9 – Chrysene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_25057-89-0 – Bentazone | не е анализиран
| CAS_298-00-0 – Parathion-methyl | БДС EN 12918
| CAS_330-55-2 – Linuron | не е анализиран
| CAS_333-41-5 – Diazinon | БДС EN 12918
| CAS_34256-82-1 – Acetochlor | не е анализиран
| CAS_35065-27-1 – 2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl (CB153) | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_35065-28-2 – 2,2’,3,4,4’,5’-hexachlorobiphenyl (CB138) | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_35065-29-3–2,2’,3,4,4’,5,5’-heptachlorobiphenyl (CB180) | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_35693-99-3 – 2,2’,5,5’-tetrachlorobiphenyl (CB52) | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_37680-73-2 – 2,2’,4,5,5’-pentachlorobiphenyl (CB101) | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_40487-42-1 – Pendimethalin | ВВЛМ 1015/2010
| CAS_53-70-3 – Dibenzo(a,h)anthracene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_541-73-1 – 1,3-dichlorobenzene | БДС EN ISO15680
| CAS_56-38-2 – Parathion | БДС EN 12918:2004
| CAS_56-55-3 – Benzo[a]anthracene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_60-51-5 – Dimethoate | не е анализиран
| CAS_7012-37-5 – 2,4,4’-trichlorobiphenyl (CB28) | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_7085-19-0 – Mecoprop | не е анализиран
| CAS_72-43-5 – Methoxychlor | ВВЛМ 1014/2010
| CAS_7287-19-6 – Prometryn | ВВЛМ 1015/2010
| CAS_75-01-4 – Chloroethene (vinylchloride) | БДС EN ISO15680
| CAS_80-05-7 – Bisphenol A | не е анализиран
| CAS_83-32-9 – Acenaphthene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_834-12-8 – Ametryn | ВВЛМ 1015/2010
| CAS_84-66-2 – Di-ethyl phthalate | не е анализиран
| CAS_84-69-5 – Di-iso-butyl phthalate | не е анализиран
| CAS_84-74-2 – Dibutylphthalate | не е анализиран
| CAS_85-01-8 – Phenanthrene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_86-73-7 – Fluorene | ВВЛМ 1016/2010
| CAS_94-74-6 – MCPA | не е анализиран
| CAS_94-75-7 – 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-4 D | не е анализиран
| CAS_95-50-1 – 1,2-dichlorobenzene | БДС EN ISO 15680
| CAS_7429-90-5 – Aluminium | БДС EN ISO 17294-2
| CAS_7440-38-2 – Arsenic | БДС EN ISO 17294-2
| CAS_7440-50-8 – Copper | БДС EN ISO 17294-2
| CAS_7439-89-6 – Iron | ВВЛМ 1004/2010
БДС ISO 6332
| CAS_7439-96-5 – Manganes | БДС EN ISO 17294-2
| CAS_7440-66-6 – Zinc | БДС EN ISO 17294-2
| CAS_74-90-8 – Hydrogen cyanide | ВВЛМ 1011/2010
| CAS_7440-61-1 – Uranium | БДС EN ISO 17294-2
ВВЛМ 1020/2010
| Хром тривалентен* (Cr(III)* | БДС 17.1.4.17
| Хром шествалентен* Cr(VI)* | БДС 17.1.4.17