## Sheet1
Приложение № 1
Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на Плана за управление на речните басейни (ПУБР) в Дунавски район за басейново управление, съгласно Становище по Екологична оценка на ПУРБ № 6 – 2/2009г. на МОСВ
Компоненти и фактори | Мерки за наблюдение и контрол и индикатори | Контролен орган
|  | ВиК | Общини | ИАРА | РИОСВ | "Напоителни системи" ЕАД | НСРЗ | РЗИ | БДУВДР
Води | 1.Мярка: Осигуряване на достатъчно количество и качество, вода за питейно-битово водоснабдяване на населението Индикатори за мониторинг:
| Изградени нови водовземания, осигуряващи алтернативно водоснабдяване и/или допълнително водоснабдяване в райони в които черпената вода от наличните съоръжения не отговаря на нормативните изисквания, бр.; | 0 | 1
| Изградени съоръжения за пречистване на питейните води, до постигане на нормативно установеното качество на водата, бр.; | 5 | 5
| Регулиране на водното ниво или други морфологични изменения | 422 | 71
| водоснабдителни системи, бр.; | [6 empty] | 359
| количество на използваната вода за питейни нужди с отклонения- Qср.дн.= m3/d | [6 empty] | 451088
| брой на постоянно живущо население, свързано с подадената с отклонение вода - брой жители; | [6 empty] | 521802
| водоснабдителни системи, бр.; | 829 | 4253
| количество на използваната вода за питейни нужди - Qср. год = m3/y; | 310680225 | 41308265.476
| количество на използваната вода за питейни нужди - Qср.дн.= m3/d | 266622.9059 | 130912.2858
| население, включено към изградена обществена водопроводната мрежа - брой жители; | 3485430.295 | 1057104
| население, включено към изградена обществена водопроводната мрежа - Q= мил.m3/у | 28092406.7762 | 5176570.7917
| население водоснабдявано от собствени водоизточници - брой жители | 206173 | 39870
Води | 2.Мярка: Доизграждане и изграждане на нови канализационни мрежи Индикатори за мониторинг:
| Дължина на изградената канализационна мрежа – кm | 174535.977 | 80116.108
| Нова канализационна мрежа- km | 175.721 | 246.134
| Разделна канализация- km | 41.268 | 58.332
| Население, включено към канализационната мрежа – брой жители | 736353 | 649844
| Изграденост на канализационната мрежа – Е.Ж.; | 394947 | 259680
| Ползваемост на канализационната мрежа – Е.Ж.; | 389553 | 282136
Води | 3.Мярка: Доизграждане, разширение, реконструкция, модернизация и изграждане на нови ГПСОВ Индикатори за мониторинг:
| ПС за канални води и др. съоръжения - брой | 12 | 5
| ПС за канални води и др. съоръжения - l/sek. | 714 | 548.64
| ПСОВ, модулни локални пречиствателни съоръжения- брой | 3 | 32
| ПСОВ, модулни локални пречиствателни съоръжения- капацитет- екв. жители. | 1333000 | 166120
| Количество на отпадъчните води, зауствани без пречистване - m3/d | 53525.3247 | 203347.1671
| Количество на отпадъчните води, зауствани без пречистване -m3/y | 19536882 | 19461467
| Количество на отпадъчните води, зауствани без пречистване -екв. жители. | 269315 | 112849
ПСОВ над 100 000 екв. жит.
| Съществуващи | 1 | 1
| Проектен капацитет – м3/д; | 758228 | 262450
| Проектен капацитет – Е.Ж.; | 2412850 | 1047300
| Действителен капацитет – м3/д; | 554202 | 166077
| Действителен капацитет – Е.Ж.; | 946596 | 262954
Реконструкция
| Проектен капацитет – м3/д; | 648500 | 95000
| Проектен капацитет – Е.Ж.; | 1616667 | 183667
| Действителен капацитет – м3/д; | 471858 | 48000
| Действителен капацитет – Е.Ж.; | 725709 | 95000
| Нова | 0 | 0
| Проектен капацитет – м3/д; | 52500 | 52500
| Проектен капацитет – Е.Ж.; | 240000 | 240000
| Действителен капацитет – м3/д; | 0 | 0
| Действителен капацитет – Е.Ж.; | 0 | 0
| Степен на пречистване – механично | 99 | 59
| Степен на пречистване – вторично,редукция на N и P, мг/л; | 91 | 91
| Степен на пречистване – третично (допречистване), редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Водоприемник | 0 | 0
| % на товара от агломерацията, която постъпва в ПСОВ; | 143.63 | 100
| Генерирана утайка – тон с.в./год; | 23231.86 | 1908.2
| Третирана утайка в ПСОВ – тон с.в./год; | 22469.3 | 1908.2
| Оползотворена утайка – в земеделие – тон с.в./год; | 13644 | 0
| За други нужди – тон с.в./год; | 0 | 0
| Обезвредена утайка – депо (тон с.в./год.); | 1271.86 | 484.2
| Обезвредена утайка – изгаряне (тон с.в./год); | 0 | 0
| Населени места над 100 000 екв. жит. без пречистване на отпадъчните води - брой | 0 | 0
| Населени места над 100 000 екв. жит. без пречистване на отпадъчните води - еж. | 0 | 0
| Количество отпадъчни води без пречистване от населени места над100 000 ЕЖ–хил. м3/год; | 0 | 0
ПСОВ от 10 000 до 100 000 екв. жит.
| Съществуващи | 4 | 5
| Проектен капацитет – м3/д; | 222163 | 155088
| Проектен капацитет – Е.Ж.; | 514520 | 343440
| Действителен капацитет – м3/д; | 105487 | 85430
| Действителен капацитет – Е.Ж.; | 288754 | 156266
| Степен на пречистване – механично | 1 | 84.6
| Степен на пречистване – вторично,редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Степен на пречистване – третично (допречистване) редукция на N и P, мг/л; | 0 | 15
| Реконструкция | 0 | 125
| Проектен капацитет – м3/д; | 0 | 2005
| Проектен капацитет – Е.Ж.; | 0 | 11035
| Действителен капацитет – м3/д; | 0 | 0
| Действителен капацитет – Е.Ж.; | 0 | 0
| Степен на пречистване – механично | 0 | 0
| Степен на пречистване – вторично,редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Степен на пречистване – третично (допречистване)редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Нова | 2 | 1
| Проектен капацитет – м3/д; | 15399 | 21334
| Проектен капацитет – Е.Ж.; | 55131 | 55131
| Действителен капацитет – м3/д; | 0 | 2500
| Действителен капацитет – Е.Ж.; | 0 | 0
| Степен на пречистване – механично | 0 | 0
| Степен на пречистване – вторично,редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Степен на пречистване – третично (допречистване)редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Водоприемник | 1 | 1
| % на товара от агломерацията, която постъпва в ПСОВ; | 109.45 | 984.5
| Генерирана утайка – тон с.в./год; | 349637.25 | 2781.3
| Третирана утайка в ПСОВ – тон с.в./год; | 289756.25 | 356
| Оползотворена утайка – в земеделие – тон с.в./год; | 0 | 0
| За други нужди – тон с.в./год; | 0 | 0
| Обезвредена утайка – депо(тон с.в./год.); | 350588.55 | 2813.1
| Обезвредена утайка – изгаряне(тон с.в./год); | 0 | 0
| Населени места от 10 000 до100 000 ЕЖ без пречистване на отпадъчните води - брой | 7 | 5
| Населени места от 10 000 до100 000 ЕЖ без пречистване на отпадъчните води - еж. | 149686 | 81094
| Количество отпадъчни води без пречистване от населени места от 10 000 до100 000 ЕЖ–хил. м3/год; | 1590564.66 | 128809.849
ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв. жит.
| Съществуващи | 0 | 0
| Проектен капацитет – м3/д; | 120 | 5459
| Проектен капацитет – Е.Ж.; | 2002 | 9500
| Действителен капацитет – м3/д; | 120 | 1846
| Действителен капацитет – Е.Ж; | 2002 | 10460
| Степен на пречистване – механично | 0 | 0
| Степен на пречистване – вторично,редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Степен на пречистване – третично (допречистване) редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Реконструкция | 0 | 0
| Проектен капацитет – м3/д; | 0 | 2130
| Проектен капацитет – Е.Ж.; | 0 | 12130
| Действителен капацитет – м3/д; | 0 | 0
| Действителен капацитет – Е.Ж; | 0 | 10000
| Степен на пречистване – механично | 0 | 0
| Степен на пречистване – вторично,редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Степен на пречистване – третично (допречистване) редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Нова | 0 | 2
| Проектен капацитет – м3/д; | 0 | 576
| Проектен капацитет – Е.Ж.; | 0 | 4000
| Действителен капацитет – м3/д; | 0 | 0
| Действителен капацитет – Е.Ж; | 0 | 0
| Степен на пречистване – механично | 0 | 0
| Степен на пречистване – вторично,редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Степен на пречистване – третично (допречистване) редукция на N и P, мг/л; | 0 | 0
| Водоприемник | 0 | 0
| % на товара от агломерацията, която постъпва в ПСОВ; | 0 | 0
| Генерирана утайка – тон с.в./год; | 4.9 | 208
| Третирана утайка в ПСОВ – тон с.в./год; | 0 | 178
| Оползотворена утайка – в земеделие – тон с.в./год; | 0 | 0
| За други нужди – тон с.в./год; | 0 | 0
| Обезвредена утайка – депо(тон с.в./год.); | 0 | 208
| Обезвредена утайка – изгаряне(тон с.в./год); | 0 | 0
| Населени места от 2000 до 10000 ЕЖ без пречистване на отпадъчните води - брой | 17 | 3
| Населени места от 2000 до 10000 ЕЖ без пречистване на отпадъчните води - еж. | 98738 | 14768
| Количество отпадъчни води без пречистване от населени места от 2000 до 10000 ЕЖ –хил. м3/год; | 2193022.36 | 913676
Пречистване на води на населени места под 2 000еж.
| Съществуващи | 0 | 0
| Бр. модулни локални пречиствателни съоръжения- брой | 1 | 0
| Бр. модулни локални пречиствателни съоръжения- капацитет- еж; | 1 | 0
| Реконструкция | 0 | 0
| Бр. модулни локални пречиствателни съоръжения- брой | 0 | 0
| Бр. модулни локални пречиствателни съоръжения- капацитет- еж; | 0 | 0
| Нова | 0 | 0
| Бр. модулни локални пречиствателни съоръжения- брой | 0 | 1
| Бр. модулни локални пречиствателни съоръжения- капацитет- еж; | 0 | 146000
| Количество на отпадъчните води, зауствани без пречистване - м3/ден | 0 | 489273
| Количество на отпадъчните води, зауствани без пречистване - м3/год., еж; | 0 | 19875
| Изградени влажни зони, брой | 0 | 0
| Изградени влажни зони, еж; | 0 | 0
| Брой населени места включени към ГПСОВ на др. населено място; | 0 | 0
| Населени места под 2000 е.ж. без пречистване на отпадъчните води, брой | 6 | 320.97
| Населени места под 2000 е.ж. без пречистване на отпадъчните води, еж. | 6431 | 29609.97
| Количество отпадъчни води без пречистване на населени места под 2 000 ЕЖ–хил. м3/год; | 11673 | 489.176
| Количество на отпадъчните води, зауствани във водните тела след ГПСОВ -–хил. м3/год; | 1292 | 4285.9
| Количество на отпадъчните води, зауствани без пречистване - -–хил. м3/год; | 3803 | 525.295
| Товар от градски отпадъчни води – БПК-кг/год | 0 | 533637.3
| Товар от градски отпадъчни води - азот-кг./год | 0 | 60590
| Товар от градски отпадъчни води – фосфор-кг/год. | 0 | 12045
Води | 4.Мярка: Регулиране на водното ниво или други морфологични изменения Индикатори за мониторинг:
| Хидроенергийни язовири - брой; | [7 empty] | 0
Хидроенергийни язовири - капацитет хил. м3/год;
| Язовири за питейно водоснабдяване - брой; | [7 empty] | 7
| Язовири за питейно водоснабдяване - капацитет хил. м3/год; | [7 empty] | 883375
| Язовири за напояване -брой; |  | 84 |  |  | 26
| Язовири за напояване -капацитет хил. м3/год; |  | 14433034.766 |  |  | 970929
| Регулирани водни обеми в комплексните и значими язовири - хил. м3/год; | [7 empty] | 1611600
Прехвърлени водни количества в други речни басейни - хил. м3/год;
| Залесени речни брегове - км/ год; |  | 1
| Възстановени стари речни меандри - км/ год; |  | 0
| Изградени ХТС за борба с ерозия на бреговете - брой; |  | 5
| Възстановяване и рекултивация на речни корита – км |  | 4.26
| Изградени или реконструирани рибни проходи – бр/год. |  |  | 5
МВЕЦ
| в експлоатация - брой | [7 empty] | 72
| преработена вода - м3/год | [7 empty] | 851746586
| получена енергия - Kwh | [7 empty] | 170295465
| в строителство - бр. | [7 empty] | 25
| в процес на проектиране, с положително становище на компетентния орган, брой |  |  |  | 5 |  |  |  | 11
| отказани процедури за МВЕЦ-брой |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
| изградени ВЕЦ - бр. | [7 empty] | 72
Баластриери
| в експлоатация - брой | [7 empty] | 134
| иззети инертни материали м3/год | [7 empty] | 424855
| баластриери с ново разрешение | [7 empty] | 7
| отказани процедури за баластриери – брой |  |  |  | 1 |  |  |  | 7
Води | 5. Мярка: Провеждане на мониторинг на повърхностните и подземни води и зони за защита на водите за оценка състоянието на водните тела Индикатори за мониторинг:
| Наблюдавани пунктове от програмите за мониторинг на повърхностни води-бр. | [7 empty] | 352
Извършени анализи за елементите за качество, определящи екологичното състояние на повърхностни води - брой
| биологични | [7 empty] | 403
| физико - химични | [7 empty] | 5655
| хидроморфологични | [7 empty] | 237
| Наблюдавани пунктове за физикохимично и количествено състояние, включени в програмите за мониторинг на подземни води – бр. | [7 empty] | 166
| Извършени анализи за определяне на физикохимично и количествено състояние на подземни води – бр. | [7 empty] | 4127
| Извършени оценки за актуализацията на химичното и екологично състояние на повърхностните води ( бр.ВТ в добро състояние, бр.ВТ в лошо състояние, параметри обуславящи лошо състояние.) – бр. | [7 empty] | 0
| Извършени оценки за актуализацията на химичното и количествено състоние на подземните води (бр.ВТ в добро състояние, бр.ВТ в лошо състояни, параметри обуславящи лошо състояние) – бр. | [7 empty] | 0
Води | 6.Мярка: Прилагане на екологосъобразно селско стопанство Индикатори за мониторинг:
| Брой проверки за спазване на Правилата за добра земеделска практика, проведени съвместно с Техническите инспекторати на ДФ "Земеделие", Разплащателна агенция | [5 empty] | 397
| Употребени неорганични торове - тона | [5 empty] | 258937.0682
| Оползотворен оборски тор - тона | [5 empty] | 71260
| Наторени площи с оборски тор - дка | [5 empty] | 69639
| Проведени обучения на земеделски производители съгласно Наредба № 104 - бр. | [5 empty] | 1059
| Проведени обучения на земеделски производители съгласно ДРЗП, интегрирано производство и други - бр. | [5 empty] | 865
Почви | 7.Мярка: Периодично извършване на мониторинг на показателите на почвите, съгласно Плана за мониторинг (чл. 29. от Закона за почвите), по време на експлоатацията на депата, кариери на суровини, изземване на инертни материали от реки и водоеми за опазване на почвите от замърсяване, включени в Приложения 1 и 2 на ЗООС. Индикатори за мониторинг:
| Превишение на нормите в почвения слой – концентрации над пределно допустимите-брой |  |  |  | няма
Биораз- нообразие, защитени територии и зони | 8.Мярка: Приемане на планове за управление на зоните по Натура 2000 Индикатори за мониторинг:
| Издадени заповеди за определяне на зоните по директивата за птиците, от регистъра на зоните за защита на водите – брой |  |  |  | 21
| Приети планове за управление на зоните по директивата за птиците, от регистъра на зоните за защита на водите – брой |  |  |  | 0
| Издадени заповеди за определяне зоните по директивата за местообитанията, от регистъра на зоните за защита на водите – брой |  |  |  | 1
| Приети планове за управление на зоните по директивата за местообитанията, от регистъра на зоните за защита на водите – брой |  |  |  | 0
Въздух | 9.Мярка: Контрол влиянието на замърсяването от въздуха върху състоянието на водите Индикатори за мониторинг:
| Горещи точки в района с превишения на компонентите на въздуха спрямо нормативните изисквания – брой точки |  |  |  | 5
| Горещи точки в района с превишения на компонентите на въздуха спрямо нормативните изисквания – брой превишения |  |  |  | 477
| Горещи точки в района с превишения на компонентите на въздуха спрямо нормативните изисквания – показатели с превишения |  |  |  | ФПЧ10
Отпадъци | 10.Мярка: Закриване на нерегламентирани сметища и/или общинските депа. Индикатори за мониторинг:
| Закрито нерегламентирано сметище - брой |  | 384.2 |  | 219
| Проучване и почистване на отпадъци от реки и язовири – бр/км |  | 12 |  | 3бр/ 25 км
| Рекултивирани сметища и депа – брой |  | 160 |  | 38
| Изградени нови депа - брой |  | 0 |  | 0
| Резултати от мониторинга на подземните води в района на депата –– брой параметри с превишение над стандартите за качество по подземните води |  |  |  | 20