## Физико-химични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.06.2023 г. - 30.06.2023 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Прозрачност по Секки, m |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ЕРМА ERRWB001 | R2 | р. Ерма след гр. Трън | 2022-10-26 12:10 | 2023-06-06 | [8 empty] | 3.38 | 2.5 | [12 empty] | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Искър при гр. Нови Искър | 2022-10-25 13:20 | 2023-06-01 | 3.28 | 0.4 | 2.89 | 1.5 | 0.28 | 0.03 |  |  | 4.53 | 3 |  |  | 8.54 | 1.5 | 0.99 | 0.075 | 0.47 | 0.04 |  |  |  |  | За водата от пункта е характерно превишение по дадените показатели.
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Искър при гр. Нови Искър | 2023-05-31 12:35 | 2023-06-26 |  |  | 2.58 | 1.5 | 0.33 | 0.03 |  |  | 4.67 | 3 |  |  | 3.62 | 1.5 | 0.36 | 0.075 | 0.32 | 0.04 |  |  | 4.6 | 8 | За водата от пункта е характерно превишение по дадените показатели.
ISRWB1143 | R4 | р.Правешка Лъкавица, на мост след с.Правешка Лъкавицаа | 2022-11-01 12:30 | 2023-06-06 |  |  | 2.06 | 1.5 |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  |  | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 0.075 | 0.19 | 0.04 |  |  |  |  | Превишения по дадените показатели се наблюдават и в предишни периоди.
БЕБРЕШ ISRWB1342 | R4 | р. Бебреш в с. Скравена (след ниския мост) | 2023-02-07 15:45 | 2023-06-20 | [12 empty] | 1.69 | 1.5 | [8 empty] | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и предишни периоди.
ISRWB1542 | R4 | р.Калница, приток на р.Бебреш, след с.Трудовец, преди заустване в р.Бебреш | 2022-11-02 11:45 | 2023-06-06 | 5.18 | 0.4 |  |  | 0.1 | 0.03 |  |  | 3.9 | 3 |  |  | 6.74 | 1.5 | 2.14 | 0.075 | 1.06 | 0.04 |  |  | 4.71 | 8 | Водата от пункта е с трайно отклонение от СКОС за добро състояние по показатели азот нитритен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати. В предишни периоди се наблюдават отклонения от добро състояние по показатели азот амониев, БПК5 и разтворен кислород.
ISRWB1642 | R4 | р.Стара река,приток на р.Калница, приток на р.Бебреш след гр.Ботевград | 2022-11-02 10:20 | 2023-06-06 | [14 empty] | 0.21 | 0.075 | 0.13 | 0.04 |  |  |  |  | За водата от пункта е характерно превишение по дадените показатели.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | R4 | р. Лесновска преди вливане в р. Искър | 2022-10-25 12:00 | 2023-06-01 |  |  | 3.12 | 1.5 | 0.069 | 0.03 |  |  | 3.26 | 3 |  |  | 5.68 | 1.5 | 0.35 | 0.075 | 0.26 | 0.04 |  |  |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СКОС за добро състояние по показатели азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати. В предишни периоди се наблюдават отклонения от добро състояние по показател БПК5.
ISRWB1116 | R4 | РВ "Желява" | 2022-10-26 12:35 | 2023-06-02 | [20 empty] | 5.74 | 8 | Отклонението от СК за добро състояние по дадения показател е еднократно.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416 | R4 | р. Лесновска след вливане на р. Макоцевска | 2022-10-25 10:40 | 2023-06-01 | [14 empty] | 0.15 | 0.075 | 0.12 | 0.04 |  |  |  |  | Превишения по дадените показатели се наблюдават и в предишни периоди.
ЕЛЕШНИЦА ISRWB1515 | R4 | р.Елешница при ХМС 18050 | 2022-10-24 14:55 | 2023-06-27 | [6 empty] | 8.53 | 8.5 | 3.13 | 3 | [12 empty] | Отклонение от СК по дадените показатели се наблюдава и предишни периоди.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | R4 | р. Палакария - преди устие | 2022-11-08 12:00 | 2023-06-06 | [16 empty] | 0.043 | 0.04 |  |  |  |  | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и предишни периоди.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | R4 | р. Палакария - преди устие | 2023-01-25 16:30 | 2023-06-19 | [16 empty] | 0.049 | 0.04 |  |  |  |  | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и предишни периоди.
БЕЛИ ИСКЪР ISRWB1002 | L1 | яз. Бели Искър - на стената | 2022-10-24 15:10 | 2023-06-27 | [18 empty] | 4.8 | 4 |  |  | Отклонението от СК за добро състояние по дадения показател е еднократно.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Нишава при Калотина | 2023-02-02 13:00 | 2023-06-20 |  |  | 0.94 | 0.5 | [8 empty] | 1.06 | 0.8 | 0.037 | 0.03 | 0.024 | 0.02 |  |  |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК за добро състояние по показатели азот нитратен и общ азот. Превишенията по показатели общ фосфор и ортофосфат се наблюдават и в предишни периоди.
БОТУНЯ OGRWB1118 | R8 | р. Ботуня при с. Охрид преди вливане в р. Огоста | 2023-05-29 09:45 | 2023-06-09 | [8 empty] | 4.3 | 4 | [12 empty] | Отклонение от СК по дадения показател се наблюдава и предишни периоди.
ОГОСТА OGRWB1001 | R4 | р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене | 2023-05-29 12:55 | 2023-06-09 | [14 empty] | 0.102 | 0.075 | 0.068 | 0.04 |  |  |  |  | Отклонение от СК по дадените показатели се наблюдава и предишни периоди.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Поповски Лом след гр. Попово | 2023-05-11 11:30 | 2023-06-12 | 0.73 | 0.3 | 7.6 | 2 | 0.156 | 0.06 |  |  |  |  | 1014 | 750 | 9 | 2.5 | [8 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот амониев, азот нитратен, азот нитритен и общ азот. Отклонение от СК за добро състояние по показател електропроводимост се наблюдава и в предишни периоди.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Черни Лом след ПСОВ Кардам | 2023-05-11 12:20 | 2023-06-12 | 0.71 | 0.3 | 3.61 | 2 |  |  |  |  | 5.1 | 4 |  |  | 4.3 | 2.5 | [8 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот амониев и общ азот. Отклонение от СК за добро състояние по показатели азот нитратен и БПК5 се наблюдава и в предишни периоди.
ВИДБОЛ WORWB1108 | R8 | РВ "Бяла вода" | 2023-06-14 15:20 | 2023-06-27 | [6 empty] | 6.3 | 8.5 | [14 empty] | Отклонението от СК за добро състояние по дадения показател е еднократно.
КРАСТАВИЧКА WORWB1712 | R2 | р. Краставичка над с. Горни Лом | 2023-05-29 12:20 | 2023-06-09 | [8 empty] | 3.1 | 2.5 |  |  |  |  | 0.052 | 0.03 | [6 empty] | Отклонение от СК по дадените показатели се наблюдава и предишни периоди.
ЯСТРЕБИНО YNRWB1024 | L12 | яз. Ястребино | 2023-05-11 14:00 | 2023-06-12 | 0.6 | 0.08 | 0.79 | 0.5 | [8 empty] | 1.15 | 0.8 | 0.117 | 0.04 | 0.053 | 0.04 |  |  |  |  | Превишения по дадените показатели се наблюдават и в предишни периоди.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.06.2023 г. - 30.06.2023 г.
[5 empty] | Пирен, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Цинк, µg/l |  | Алуминий разтворен, µg/l |  | Мед, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 2023-01-11 09:20 | 2023-06-27 | 0.015 | 0.012 | [8 empty] | Показателят се измерва за първи път и се установява превишение.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 2023-01-11 09:35 | 2023-06-27 | 0.034 | 0.012 | [8 empty] | Показателят се измерва за първи път и се установява превишение.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при с. Ново село ляв бряг | 2023-06-05 09:50 | 2023-06-16 |  |  | 135 | 100 | [6 empty] | Еднократно превишение се наблюдава и през 2021 г.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при с. Ново село среда | 2023-06-05 10:10 | 2023-06-16 |  |  | 131 | 100 | [6 empty] | Превишението е еднократно установено.
ИСКЪР ISRWB1426 | R4 | р. Искър при гр. Нови Искър | 2022-10-25 13:20 | 2023-06-01 | [6 empty] | 41.5 | 15 |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ISRWB1542 | R4 | р.Калница, приток на р.Бебреш, след с.Трудовец, преди заустване в р.Бебреш | 2022-11-02 11:45 | 2023-06-06 |  |  | 167.8 | 100 |  |  | 64.5 | 15 |  |  | Превишение по дадените показатели се наблюдава и в предишни периоди.
БАТУЛИЙСКА ISRWB1017 | R2 | р. Батулийска на устие, преди вливане в р.Искър | 2023-05-31 15:20 | 2023-06-21 | [6 empty] | 55.4 | 15 |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1005 | L11 | яз. Искър | 2022-10-25 10:50 | 2023-06-06 | [6 empty] | 31 | 15 |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СКОС за добро състояние по дадения показател.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | R4 | р. Палакария - преди устие | 2023-01-25 16:30 | 2023-06-19 |  |  | 248.5 | 100 |  |  | 225 | 15 |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СКОС за добро състояние по дадените показатели.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | R4 | р. Палакария - преди устие | 2023-05-29 16:40 | 2023-06-21 | [6 empty] | 313 | 15 |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СКОС за добро състояние по дадения показател.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | R4 | р. Палакария - преди устие | 2022-11-08 12:00 | 2023-06-06 |  |  | 178.8 | 100 | [6 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СКОС за добро състояние по дадения показател.
БОТУНЯ OGRWB1106 | R2 | м-ст "Зелени дел", РВ "Релкьов дол" | 2023-06-15 10:20 | 2023-06-27 |  |  |  |  | 8.5 | 8 |  |  |  |  | За водата от пункта е характерно превишение по дадения показател.
БОТУНЯ OGRWB1106 | R2 | м-ст "Зелени дел", РВ "Драгиева бара" | 2023-06-15 10:30 | 2023-06-27 |  |  |  |  | 10.6 | 8 |  |  |  |  | За водата от пункта е характерно превишение по дадения показател.
ОГОСТА OGRWB1001 | R4 | р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене | 2023-05-29 12:55 | 2023-06-09 | [6 empty] | 37.3 | 15 |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
КРАСТАВИЧКА WORWB1412 | R2 | Речно водохващане “Голяма река” | 2023-06-14 11:40 | 2023-06-27 | [8 empty] | 1.2 | 1 | Превишението е еднократно установено.
WORWB1512 | R2 | РВ "р. Горни Лом" | 2023-06-14 10:30 | 2023-06-27 |  |  |  |  | 31 | 8 |  |  | 3.6 | 1 | Превишението на дадените показатели е еднократно установено.
КРАСТАВИЧКА WORWB1712 | R2 | р. Краставичка над с. Горни Лом | 2023-05-29 12:20 | 2023-06-09 | [6 empty] | 61 | 15 |  |  | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.06.2023 г. - 30.06.2023 г.
|  |  |  | Флуорантен, µg/l |  | Кадмий, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ДУНАВ DURWB001 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 2023-01-11 09:35 | 2023-06-27 | 0.044 | 0.0063 |  |  | Превишението е еднократно установено.
| р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 2023-01-11 09:50 | 2023-06-27 | 0.014 | 0.0063 |  |  | Превишението е еднократно установено.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | р. Лесновска преди вливане в р. Искър | 2022-12-20 12:15 | 2023-06-16 | 0.04 | 0.0063 |  |  | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
ИСКЪР ISRWB1206 | р.Искър след яз.Искър мост при с. Долни Пасарел | 2023-05-29 12:35 | 2023-06-21 |  |  | 0.64 | 0.09 | Превишението е еднократно установено.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | р. Палакария - преди устие | 2023-05-29 16:40 | 2023-06-21 |  |  | 2.92 | 0.15 | Превишение се наблюдава и в предишно измерване.