## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.08.2023 г. - 31.08.2023 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Прозрачност по Секки, m |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Хлорофил-а, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | R9 | р. Чайрлък при с. Черковна | 2023-07-12 11:45 | 2023-08-08 |  |  | 7.9 | 2.5 | [6 empty] | 9.06 | 2.5 | [10 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СКОС за добро състояние по дадените показатели.
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | R9 | р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2023-07-12 12:40 | 2023-08-08 |  |  | 5.61 | 2.5 | [6 empty] | 6.69 | 2.5 | [10 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СКОС за добро състояние по дадените показатели.
БЕЛИ ИСКЪР ISRWB1002 | L1 | яз. Бели Искър - на стената | 2023-07-25 10:30 | 2023-08-08 | [16 empty] | 4.8 | 4 |  |  |  |  | За водата е от пункта е характерно отклонение от СК за добро състояние по дадения показател.
БОТУНЯ OGRWB1106 | R2 | р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ | 2023-07-17 13:10 | 2023-08-07 | [12 empty] | 0.042 | 0.03 | [8 empty] | Отклонение от СК за добро състояние се наблюдава и в предишни периоди.
ОГОСТА OGRWB1501 | R4 | р.Огоста след с.Железна | 2023-07-17 14:40 | 2023-08-07 | [12 empty] | 0.117 | 0.075 | 0.072 | 0.04 | [6 empty] | Превишение по дадените показатели се нблюдава и в предишни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2023-07-18 09:40 | 2023-08-08 |  |  | 3.63 | 2 |  |  |  |  | 792 | 750 | 4.78 | 2.5 | 0.478 | 0.3 | 0.312 | 0.15 | [6 empty] | За водата е от пункта е характерно отклонение от СК за добро състояние по дадените показатели.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2023-07-18 10:30 | 2023-08-08 |  |  | 3.54 | 2 |  |  |  |  | 806 | 750 | 4.74 | 2.5 | 0.408 | 0.3 | 0.302 | 0.15 | [6 empty] | За водата е от пункта е характерно отклонение от СК за добро състояние по дадените показатели.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1113 | R7 | р. Бели Лом след вливане на р. Малки Лом, след с. Нисово | 2023-07-05 10:20 | 2023-08-07 |  |  | 2.7 | 2 |  |  |  |  | 1040 | 750 | 3.94 | 2.5 | 0.76 | 0.3 | 0.56 | 0.15 |  |  | 5.41 | 7 |  |  | Превишението по показатели азот нитратен и общ азот е постоянно, но тенденцията е за намаляване на концентрацията. За водата от пункта е характерно отклонение от СК за добро състояние по показатели електропроводимост, общ фосфор, ортофосфати и разтворен кислород.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1213 | R7 | р. Черни Лом при с. Червен | 2023-07-05 10:55 | 2023-08-07 |  |  | 5.16 | 2 |  |  |  |  | 751 | 750 | 6.3 | 2.5 | [6 empty] | 5.84 | 7 |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СКОС за добро състояние по показатели азот нитратен и общ азот. В предишни периоди се наблюдават отклонения от СК за добро състояние по показатели електропроводимост и разтворен кислород.
БАНИСКА RLRWB1004 | L12 | яз. Баниска - на стената | 2023-07-11 11:00 | 2023-08-08 |  |  | 1.4 | 0.5 | 0.052 | 0.025 |  |  |  |  | 2.47 | 0.8 | 0.05 | 0.04 | [6 empty] | 15.7 | 10 | За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот нитратен, азот нитритен, общ азот и общ фосфор. В предишни периоди се наблюдава превишение по показател хлорофил-а.
БАНИСКИ ЛОМ RLRWB003 | R8 | р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец | 2023-07-11 12:10 | 2023-08-08 |  |  | 6.91 | 2 |  |  |  |  | 793 | 750 | 8.01 | 2.5 | [6 empty] | 5.15 | 7 |  |  | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК за добро състояние по показатели азот нитратен и общ азот. Отклонение от СК по показатели електропроводимост и разтворен кислород се наблюдава и в предишни периоди.
БАНИСКИ ЛОМ RLRWB1005 | R8 | р.Баниски Лом преди вливане в Черни Лом ,на моста преди с. Широково | 2023-07-05 11:50 | 2023-08-07 |  |  | 4.86 | 2 | [6 empty] | 5.93 | 2.5 | [10 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК за добро състояние по показатели азот нитратен и общ азот.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Поповски Лом след гр. Попово | 2023-08-01 08:50 | 2023-08-21 | 0.41 | 0.3 | 5 | 2 | 0.138 | 0.06 |  |  | 753 | 750 | 6.8 | 2.5 | [10 empty] | Превишенията по дадените показатели са характерни за водата от пункта.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Черни Лом след ПСОВ Кардам | 2023-08-01 09:40 | 2023-08-21 | 0.47 | 0.3 | 3.21 | 2 | 0.093 | 0.06 | 4.2 | 4 |  |  | 4.5 | 2.5 | 0.481 | 0.3 | 0.428 | 0.15 |  |  | 5.6 | 7 |  |  | За водата от пункта е характерно превишение по показатели азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот и ортофосфати. В предишни периоди се наблюдават отклонения от СК по показатели БПК5 и разтворен кислород.
ЛОМЦИ RLRWB1011 | L12 | яз. Ломци - на стената | 2023-07-11 13:20 | 2023-08-08 | [10 empty] | 1.26 | 0.8 | 0.134 | 0.04 | [6 empty] | 19.2 | 10 | Превишението по показатели общ азот и общ фосфор са характерни за водата от пункта. Отклонение от СК по показател хлорофил-а се наблюдава и в предишни периоди..
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012 | R7 | р. Бели Лом след гр. Разград | 2023-07-12 11:00 | 2023-08-08 |  |  |  |  | 2.81 | 0.06 | 26.5 | 4 | 1421 | 750 | 4.27 | 2.5 | 1.42 | 0.3 | 0.741 | 0.15 |  |  | 2.4 | 7 |  |  | За водата от пункта е характерно отклонение от СК за добро състояние по дадените показатели.
ЛОМ WORWB1112 | R2 | р. Лом при с. Горни Лом | 2023-07-17 15:10 | 2023-08-07 | [10 empty] | 0.997 | 0.8 | 0.054 | 0.03 | 0.021 | 0.02 | [6 empty] | Превишения по дадените показатели се наблюдават и в предишни периоди.
КРАСТАВИЧКА WORWB1712 | R2 | р. Краставичка над с. Горни Лом | 2023-08-07 12:20 | 2023-08-21 | [6 empty] | 3.4 | 2.5 |  |  |  |  | 0.069 | 0.03 | 0.027 | 0.02 | [6 empty] | Превишения по дадените показатели се наблюдават и в предишни периоди.
КОВАЧИЦА WOLWB021 | L16 | яз. Ковачица - на стената | 2023-07-18 10:00 | 2023-08-07 | [6 empty] | 5.2 | 4 | 917 | 750 | [12 empty] | Превишенията по дадените показатели са характерни за водата от пункта.
ЦИБРИЦА WORWB1016 | R8 | р. Цибрица при с. Долни Цибър | 2023-07-18 09:40 | 2023-08-07 |  |  | 4.97 | 2 | [6 empty] | 4.39 | 2.5 | [10 empty] | Превишения по дадените показатели се наблюдават и в предишни периоди.
СТУДЕНА YNRWB028 | R8 | р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост | 2023-07-04 12:20 | 2023-08-07 | 0.428 | 0.3 | 12.2 | 2 | 0.296 | 0.06 |  |  | 1530 | 750 | 14.1 | 2.5 | 4.16 | 0.3 | 0.35 | 0.15 |  |  | 5.24 | 7 |  |  | Отклоненията от СК за добро състояние по дадените показатели са характерни за водата от пункта.
ЕЛИЙСКА YNRWB026 | R8 | р. Елийска преди вливане в р. Янтра | 2023-02-15 11:50 | 2023-08-16 | [10 empty] | 13.6 | 2.5 | [10 empty] | Превишението е постоянно.
МАГЪР YNRWB007 | R4 | р. Мъгъра, преди вливане в яз.Стамболийски | 2023-02-08 10:40 | 2023-08-08 | [10 empty] | 7.7 | 1.5 | [10 empty] | Превишението е постоянно.
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2023-02-15 12:30 | 2023-08-16 | [10 empty] | 5.9 | 1.5 | [10 empty] | Превишението е постоянно.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2023-02-15 13:30 | 2023-08-16 | [10 empty] | 7 | 1.5 | [10 empty] | Превишението е постоянно.
ЯСТРЕБИНО YNRWB1024 | L12 | яз. Ястребино | 2023-08-01 11:50 | 2023-08-21 | 0.32 | 0.08 | [10 empty] | 0.056 | 0.04 | [8 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадените показатели.
ЛЕФЕДЖА YNRWB022 | R2 | р. Стара река мост при с.Майско | 2023-02-06 12:30 | 2023-08-07 | [10 empty] | 0.84 | 0.8 | [10 empty] | Превишението е еднократно установено и през 2018 г.
ЗЛАТАРИШКА YNRWB1021 | R2 | р. Златаришка след гр. Елена | 2023-02-06 14:30 | 2023-08-07 | [10 empty] | 0.94 | 0.8 | [10 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | R4 | р. Голяма след гр. Стражица - устие | 2023-02-14 11:40 | 2023-08-14 | [10 empty] | 2.9 | 1.5 | [10 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадения показател.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р. Янтра след В.Търново, мост с. Самоводене | 2023-02-13 14:00 | 2023-08-09 | [10 empty] | 3.3 | 1.5 | [10 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р. Янтра след влив. на р. Белица -моста за Дебелец | 2023-02-08 14:40 | 2023-08-08 | [10 empty] | 2.5 | 1.5 | [10 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2023-02-14 13:00 | 2023-08-14 | [10 empty] | 3.2 | 1.5 | [10 empty] | За водата от пункта е характерно превишение по дадения показател.
ДРЯНОВСКА YNRWB1016 | R4 | р. Дряновска при с. Ганчовец на моста | 2023-02-07 10:00 | 2023-08-07 | [10 empty] | 1.9 | 1.5 | [10 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
БЕЛИЦА YNRWB1033 | R4 | р. Белица преди вливане в р. Янтра | 2023-02-08 14:00 | 2023-08-08 | [10 empty] | 1.7 | 1.5 | [10 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.
ЯНТРА YNRWB1015 | R2 | р. Янтра след Габрово-мост за Севлиево | 2023-02-07 14:00 | 2023-08-07 | [10 empty] | 3.6 | 0.8 | [10 empty] | Водата от пункта е с трайно отклонение от СК за добро състояние по дадения показател.
ЯНТРА YNRWB1415 | R2 | р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост | 2023-02-07 12:30 | 2023-08-07 | [10 empty] | 1.4 | 0.8 | [10 empty] | Превишение по дадения показател се наблюдава и в предишни периоди.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.08.2023 г. - 31.08.2023 г.
[5 empty] | Алуминий разтворен, µg/l |  | Цинк, µg/l |  | Мед, µg/l |  | Манган, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | R9 | р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2023-07-12 12:40 | 2023-08-08 | 61.9 | 15 | [6 empty] | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
БЕБРЕШ ISRWB1342 | R4 | р. Бебреш в с. Скравена (след ниския мост) | 2023-07-27 12:30 | 2023-08-15 | 60 | 15 | [6 empty] | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
ISRWB1622 | R4 | РВ "Стубленска" | 2023-07-27 10:10 | 2023-08-15 | [6 empty] | 79 | 50 | Превишението е характерно за водата от пункта.
ISRWB1622 | R4 | РВ "Ечемишка" - Стара Калница | 2023-07-25 11:50 | 2023-08-08 |  |  | 56 | 40 |  |  |  |  | Превишението е характерно за водата от пункта.
ISRWB1622 | R4 | РВ "Мечата долина" | 2023-07-26 15:40 | 2023-08-15 | [6 empty] | 178 | 50 | Превишението е характерно за водата от пункта.
БЕЛИ ИСКЪР ISRWB1002 | L1 | яз. Бели Искър - на стената | 2023-07-25 10:30 | 2023-08-08 | 27.2 | 15 | [6 empty] | Превишение по дадения показател е установявано и в предишни измервания, но тенденцията е намаляваща.
ОГОСТА OGRWB1201 | R2 | РВ "Щавляка" | 2023-07-25 10:50 | 2023-08-10 |  |  | 35 | 8 |  |  |  |  | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1113 | R7 | р. Бели Лом след вливане на р. Малки Лом, след с. Нисово | 2023-07-05 10:20 | 2023-08-07 | 117 | 15 | [6 empty] | Превишението е характерно за водата от пункта.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1213 | R7 | р. Черни Лом при с. Червен | 2023-07-05 10:55 | 2023-08-07 | 46.6 | 15 | [6 empty] | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
БАНИСКИ ЛОМ RLRWB003 | R8 | р.Баниски Лом преди яз. Баниска при с. Копривец | 2023-07-11 12:10 | 2023-08-08 | 26.6 | 15 | [6 empty] | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
БАНИСКИ ЛОМ RLRWB1005 | R8 | р.Баниски Лом преди вливане в Черни Лом ,на моста преди с. Широково | 2023-07-05 11:50 | 2023-08-07 | 37.1 | 15 | [6 empty] | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
ЛОМЦИ RLRWB1011 | L12 | яз. Ломци - на стената | 2023-07-11 13:20 | 2023-08-08 | 30.7 | 15 | [6 empty] | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012 | R7 | р. Бели Лом след гр. Разград | 2023-07-12 11:00 | 2023-08-08 | 31.7 | 15 | [6 empty] | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
СТУДЕНА YNRWB028 | R8 | р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост | 2023-07-04 12:20 | 2023-08-07 | 118 | 15 | [6 empty] | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
500*0,4
145*0,4
1375*0,4

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.08.2023 г. - 31.08.2023 г.
|  |  |  | Флуорантен, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
ДУНАВ DURWB001 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 2023-03-08 09:15 | 2023-08-28 | 0.026 | 0.0063 | Превишение се наблюдава и в предишни измервания.
ДУНАВ DURWB001 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 2023-02-14 09:45 | 2023-08-09 | 0.029 | 0.0063 | Превишение се наблюдава и в предишни измервания, като тенденцията е намаляваща.
БАНИСКИ ЛОМ RLRWB1005 | р.Баниски Лом преди вливане в Черни Лом ,на моста преди с. Широково | 2023-03-07 12:00 | 2023-08-28 | 0.016 | 0.0063 | Превишение е еднократно установено и през месец януари 2023 г.
ДЖУЛЮНИЦА YNRWB1125 | р. Джулюнска- мост на с. Джулюница | 2023-02-14 10:30 | 2023-08-14 | 0.018 | 0.0063 | Превишение е установено и през 2022 г.
ЯНТРА YNRWB1017 | р. Янтра след В.Търново, мост с. Самоводене | 2023-02-13 14:00 | 2023-08-09 | 0.015 | 0.0063 | Превишение се установява за втори път, като тенденцията е намаляваща.
ЯНТРА YNRWB1017 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2023-02-14 13:00 | 2023-08-14 | 0.014 | 0.0063 | Превишение се наблюдава и в предишни измервания.