## Nationalen Monitoring podzemni
Превишени стойности на вещества за подземни водни тела и мониторингов пункт 01.03.2021 г. - 31.03.2021 г.
|  |  |  | Желязо (общо), µg/l |  |  | Нитратни йони, mg/l |  |  | Арсен, µg/l |  |  | Хром - общ*, µg/l
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Бележки на БДДР
Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа | Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец | 2021-02-02 | 2021-03-08 | 229 | 200 | 25 | [9 empty] | Превишението е еднократно установено.
Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия | Септемврийци, ТК | 2021-02-23 | 2021-03-01 |  |  |  | 59 | 50 | 56.633 | [6 empty] | Превишението се наблю дава и в предходни периоди
Карстови води в Предбалкана | Кобиляк, КИ "Кобиляк" | 2021-02-23 | 2021-03-01 | [6 empty] | 14.8 | 10 | 7.6 |  |  |  | Превишението се наблю дава и в предходни периоди
Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина | Брегово, ШК1-ПС Брегово 3 | 2021-02-23 | 2021-03-01 |  |  |  | 55 | 50 | 84.655 | [6 empty] | Превишението се конста тира и в предходни периоди
Порови води в Кватернера - Цибърска низина | Станево, дренаж -ПС "Станево" | 2021-02-23 | 2021-03-01 | [9 empty] | 57.3 | 50 | 14.4 | Превишението се конста тира и в предходни периоди
Карстови води в Разградската формация | Мировци, Каптаж | 2021-02-23 | 2021-03-01 |  |  |  | 76 | 50 | 27.1225 | [6 empty] | Превишението се наблю дава и в предходни периоди

## Sobstven Monitoring podzemni
|  |  |  | Перманганатна окисляемост, mg O2/l |  |  | Манган (общ), µg/l |  |  | Желязо (общ), µg/l |  |  | Нитратни йони, mg/l |  |  | Амониеви йони, mg/l |  |  | Обща твърдост, mgeqv/l |  |  | Ортофосфати PO4, mg/l |  |  | Електропроводимост, µS/cm |  |  | Сулфати, mg/l
Име на ВТ | Име на МП | Дата на измерване | Дата на протокол | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Бележки на БДДР
Карстови води в разградска формация | МП№17 - Регионално депо гр. Бяла | 2020-12-07 | 2020-12-29 | 8.06 | 5 | 0.8475 |  |  |  | 457 | 200 | 77.6 | [12 empty] | 3210 | 2000 | 716.025 |  |  |  | Превишението не е еднократно
Карстови води в разградска формация | МП№18 - Регионално депо гр. Бяла | 2020-12-07 | 2020-12-29 | [6 empty] | 1037 | 200 | 77.6 |  |  |  | 0.925 | 0.5 | 0.0245 | [12 empty] | Превишението не е еднократно
Карстови води в разградска формация | МП№19 - Регионално депо гр. Бяла | 2020-12-07 | 2020-12-29 | 9.18 | 5 | 0.8475 |  |  |  | 1520 | 200 | 77.6 | [6 empty] | 41.2 | 12 | [7 empty] | 825 | 250 | 11.133 | Превишението не е еднократно
Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра | ТК "Мартекс" – Свищов | 2020-06-25 | 2020-06-26 | [9 empty] | 59.7 | 50 | 41.43 | [15 empty] | Превишение е регистрирано и през 2019г.
Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра | „ШК –ППК Възраждане-Морава - Морава” | 2020-04-13 | 2020-04-28 | [9 empty] | 167.9 | 50 | 41.43 | [15 empty] | Първо превишение; През м.септември 2020г. показателят е в норма
Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра | „ШК – Ди Комерс-Даниела Спиридонова – Полски Тръмбеш | 2020-12-15 | 2020-12-17 | [9 empty] | 106.9 | 50 | 41.43 | [15 empty] | Превишението е постоянно
Карстови води в Русенската формация | пункт ТК „ЕС 1 ПС - Киченица - Побит Камък” | 2020-04-06 | 395/10.04.2020 | [9 empty] | 68.4 | 50 | 27.1225 | [15 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател нитрати
Карстови води в Русенската формация | ТК5 “ВиК Русе – Дунавска коприна” | 2020-02-12 | 140/17.02.2020 |  |  |  | 118 | 50 | 17 | [21 empty] | Пункта не е с трайни отклонение по показател манган, ще се наблюдава
Карстови води в Русенската формация | ТК4 “ВиК Русе – Дунавска коприна” | 2020-02-12 | 139/17.02.2020 |  |  |  | 350 | 50 | 17 | [21 empty] | Пункта не е с трайни отклонение по показател манган, ще се наблюдава
Карстови води в Разградската формация | ТК 2 “ПС Дряновец” | 2020-02-05 | 121/07.02.2020 | [18 empty] | 1.048 | 0.5 | 0,1647 | [6 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател ортофосфати
Карстови води в Разградската формация | ТК 1 “ПС Дряновец” | 2020-02-05 | 120/07.02.2020 | [18 empty] | 0.978 | 0.5 | 0,1647 | [6 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател ортофосфати
Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му | ТК Строител - Разград | 2019-10-03 | 404/03.10.2019 | [9 empty] | 65.4 | 50 | [16 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател нитрати
Порови води в Кватернера - р. Вит | Собствен мониторинг - разрешително 11510533 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | [9 empty] | 73.9 | 50 | 8.7322 | [15 empty] | Превишението е еднократно установено.
| Собствен мониторинг - разрешително 11510965 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | [9 empty] | 59.9 | 50 | 8.7322 | [15 empty] | Превишението е еднократно установено.
|  |  | 2021-03-02 | [9 empty] | 59.7 | 50 | 8.7322 | [15 empty] | Превишението е еднократно установено.
Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм | Собствен мониторинг - разрешително 11510059 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | [9 empty] | 74.7 | 50 | 19.2475 | [15 empty] | Превишение се наблюдава и през 2020г.
Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм | Собствен мониторинг - разрешително 11510060 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | [9 empty] | 160 | 50 | 19.2475 | [15 empty] | Превишението се наблюдава и в предходни периоди