## Nationalen Monitoring
Превишени стойности на вещества за подземни водни тела и мониторингов пункт 01.10.2021 г. - 31.10.2021 г.
Желязо (общо), µg/l
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Бележки БДДР
Порови води в Неогена - Софийска котловина | Равно поле, ТК - ПС"Равно поле" | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 239 | 200 | 103.5 | Превишението е констатирано и в предходен период( само през 2016г.).
Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина | Самоков, ШК - Николай Пенев | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 252 | 200 | 5 | Превишението е констатирано и в предходни периоди.

## Sobstven Monitoring
Превишени стойности на вещества за подземни водни тела и мониторингов пункт 01.10.2021 г. - 31.10.2021 г.
|  |  |  | Желязо (общо), µg/l |  |  | Амониеви йони, mg/l |  |  | Натрий, mg/l |  |  | Нефтопродукти, µg/l |  |  | Манган (общ), µg/l |  |  | Сулфатни йони, mg/l |  |  | Нитратни йони, mg/l |  |  | Нитритни йони, mg/l |  |  | Ортофосфати PO4, mg/l |  |  | Електропроводимост, µS/cm |  |  | Перманганатна окисляемост, mgO2/L |  |  | Хлориди, mg/l |  |  | Цинк, mg/l |  |  | Калций, mg/l |  |  | Магнезий, mg/l
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Стойност | Стандарт за качество | Базова стойност | Бележки БДДР
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | Собствен мониторинг - разрешително 11510745 | 2021-09-28 | 2021-10-11 | [12 empty] | 64 | 50 | 6.7 | [30 empty] | Превишения по показател манган са констатирани и в предходни периоди.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | Собствен мониторинг - разрешително 11590674 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | 4533 | 200 | 100 | [9 empty] | 2515 | 50 | 6.7 | 451.5 | 250 | 83.9375 | [27 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показатели манган, желязо и сулфатни йони.
Порови води в Кватернера - Видинска низина | Собствен мониторинг - разрешително 11511241 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 387 | 200 | 35.5 | [21 empty] | 0.552 | 0.5 | 0.0453 | [18 empty] | Превишението е еднократно установено
Порови води в Кватернера - р. Скът | Собствен мониторинг - разрешително 11590970 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | [18 empty] | 161 | 50 | 39.45 | [24 empty] | Превишението е еднократно установено
Порови води в Кватернера - р. Вит | Собствен мониторинг - разрешително 11591065 | 2021-09-20 | 2021-10-04 | [27 empty] | 3294 | 2000 | 800.4 |  |  |  | 1265 | 250 | 35.6166 | [9 empty] | Превишението и по двата показателя е еднократно установено.
Порови води в Кватернера - р. Осъм | Собствен мониторинг - разрешително 11510031 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | [12 empty] | 141 | 50 | 11 | [27 empty] | 81.43 | 80 |  | Превишението е еднократно установено
Порови води в Кватернера - р. Осъм | Собствен мониторинг - разрешително 11510031 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | [12 empty] | 238 | 50 | 11 | [27 empty] | 81.68 | 80 |  | Превишението и по двата показателя е еднократно установено.
Порови води в Кватернера - р. Осъм | Собствен мониторинг - разрешително 11510031 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | [12 empty] | 158 | 50 | 11 | [21 empty] | 1.03 | 1 | 0.0076 | [6 empty] | Превишението и по двата показателя е еднократно установено.
Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина | Собствен мониторинг - разрешително 11530412 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | [18 empty] | 146.5 | 50 | 1.6656 | [24 empty] | Превишението е еднократно установено
Карстови води в Централния Балкан | Собствен мониторинг - разрешително 11530081 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | [18 empty] | 161.5 | 50 | 1.42 | [24 empty] | Превишението е еднократно установено
Карстови води в Разградската формация | Собствен мониторинг - разрешително 11511409 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | [18 empty] | 67.6 | 50 | 27.1225 | [24 empty] | Превишението е еднократно установено
Карстови води в Разградската формация | Собствен мониторинг - разрешително 11511410 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | [18 empty] | 109.4 | 50 | 27.1225 | [24 empty] | Превишението е еднократно установено
Карстови води в Ломско-Плевенската депресия | Собствен мониторинг - разрешително 11590954 | 2021-09-28 | 2021-10-04 | [18 empty] | 68.5 | 50 | 30.1825 | [24 empty] | Превишението е еднократно установено
Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия | "ТК - Шел България - Тополовец" | 01.09.2021 г. | 10.09.2021 г. | [18 empty] | 106.5 | 50 | 56.633 | [24 empty] | Превишението е еднократно установено
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | „ТК – НКИЗ - Гурмазово” | 09.09.2021 г. | 15.09.2021 г. | 25087 | 200 | 100 | 14.294 | 0.5 | [7 empty] | 1472 | 50 | 6.7 | [9 empty] | 1.65 | 0.5 | [19 empty] | Съоръжението е ново, изградено 2019 г. Превишения по показателите манган, фосфати и амониеви йони са отчетени и през 2020 г. Превишения по показател желязо се констатират за първи път.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК Термо топ булфриго - Слатина, София | 17.09.2021г. | 30.09.2021г. | [12 empty] | 56 | 50 | 6.7 | [30 empty] | Превишения по показател манган са констатирани и в предходни периоди (само 2017 г.).
Порови води в Кватернера - р. Огоста | „ТК – Eмко - Монтана” | 16.09.2021 г. | 27.09.2021г. | [12 empty] | 2680 | 50 | няма определена | [12 empty] | 2173 | 2000 | 605 | [12 empty] | 143 | 80 |  | Превишението по показател "Манган" е установено и в предходни периоди, а по показател магнезий и електропроводимост- превишението е еднократно установено.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК "БУЛТРАКО - КРЕМИКОВЦИ, СОФИЯ" | 08.09.2021г. | 13.09.2021г. | [18 empty] | 58 | 50 | 17.2103 | [24 empty] | Превишения по показател нитратни йони са констатирани и в предходни периоди.
Карстови води в Ломско-Плевенската депресия | „ТК1 – Кула Ринг – Кула” | 15.09.2021 г. | 29.09.2021 г. | [18 empty] | 172.7 | 50 | 30.1825 | [24 empty] | Превишението е установено и в предходни периоди
Порови води в Неогена - Софийска котловина | ТК Импас 56, Лозенец, София | 2021-08-25 | 2021-09-08 | [12 empty] | 150 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Неогенски водоносен хоризонт | ТК Бер Хелла, Гурмазово | 2021-09-28 | 2021-10-11 |  |  |  | 6.81 | 0.5 | [7 empty] | 394 | 50 |  |  |  |  | 59.35 | 50 | [25 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган. Превишения по показателите нитратни и амониеви йони се констатират и в предходни периоди.
Кватернерен водоносен хоризонт | ТК Булгранит, гара Искър, София | 2021-09-14 | 2021-09-30 | [12 empty] | 67.27 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в Неогена - Софийска долина | ТК 1 М.О. София, Възраждане, София | 2021-09-30 | 2021-10-12 | 2058 | 200 | [10 empty] | 494 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган. Превишенията по показател желязо се регистрират от 2020 г. насам.
Порови води в Неогена - Софийска долина | ТК 2 М.О. София, Възраждане, София | 2021-09-30 | 2021-10-12 | 418 | 200 | [10 empty] | 480 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган. Превишенията по показател желязо се регистрират от 2020 г. насам.
Порови води в Неогена - Софийска долина | ТК 3 М.О. София, Възраждане, София | 2021-09-30 | 2021-10-12 | 1052 | 200 | [10 empty] | 478 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган. Превишенията по показател желязо се регистрират от 2020 г. насам.
Порови води в Неогена - Софийска долина | ТК 4 М.О. София, Възраждане, София | 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13000 | 200 | [10 empty] | 488 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган. Превишенията по показател желязо се регистрират от 2020 г. насам.
Порови води в Неогена - Софийска долина | ТК 5 М.О. София, Възраждане, София | 2021-09-30 | 2021-10-12 | 4675 | 200 | [10 empty] | 495 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган. Превишенията по показател желязо се регистрират от 2020 г. насам.
Порови води в Неогена - Софийска долина | ТК 6 М.О. София, Възраждане, София | 2021-09-30 | 2021-10-12 | 6260 | 200 | [10 empty] | 490 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган. Превишенията по показател желязо се регистрират от 2020 г. насам.
Порови води в Неогена - Софийска долина | ТК 7 М.О. София, Възраждане, София | 2021-09-30 | 2021-10-12 | 3115 | 200 | [10 empty] | 470 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган. Превишенията по показател желязо се регистрират от 2020 г. насам.
Неогенски водоносен хоризонт | ТК Фесто производство, Младост, София | 2021-09-21 | 2021-10-01 | [12 empty] | 732 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Неоген-Кватернерен водоносен хоризонт | ТК Ем Джей Пак, Надежда, София | 2021-08-25 | 2021-09-08 | [12 empty] | 122 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК Браво, Кремиковци, София | 2021-09-28 | 2021-10-11 | [12 empty] | 80.91 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК Софтконсулт, Бояна, София | 2021-09-02 | 2021-09-10 | [12 empty] | 105 | 50 | [31 empty] | За последните четири години това е първо констатирано превишение на показателя манган.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК 4 Изида 1894, гара Елин Пелин | 2021-09-02 | 2021-09-13 |  |  |  | 0.91 | 0.5 | [7 empty] | 123 | 50 |  | 293 | 250 | [28 empty] | Превишение на СК на показатели амониеви и сулфатни йони се констатира за първи път. Превишения по показател манган са констатирани и в предходни периоди.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК 3 БГ Бетон, Чепинци | 2021-09-01 | 10.092021 | [12 empty] | 690 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК Пластик София, Подуяне, София | 2021-09-01 | 2021-09-13 | [12 empty] | 420 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК Бакс 99, Слатина, София | 2021-09-02 | 2021-09-15 |  |  |  | 0.53 | 0.5 | [7 empty] | 274.4 | 50 | [31 empty] | Превишение на СК на показател амониеви йони се констатира за първи път. Пункта е с трайни отклонения по показатели манган и желязо.
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК Кодак, Младост, София | 2021-08-30 | 2021-09-07 | [12 empty] | 107 | 50 | [31 empty] | Превишения по показател манган са констатирани и в предходни периоди (2014 г.).
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК Шамот Ел Пе, Нови хан | 2021-08-25 | 2021-09-07 | [18 empty] | 140 | 50 | [25 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател нитрати.
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК Елсистем Инженеринг, Пролеша | 2021-09-16 | 2021-09-29 |  |  |  | 1.91 | 0.5 | [40 empty] | Превишение на СК на показател амониеви йони се констатира за първи път.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК Хидробетон, Надежда, София | 2021-08-31 | 2021-09-13 | [18 empty] | 108.1 | 50 | [25 empty] | Превишения по показател нитратни йони са констатирани и в предходни периоди.
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК Хеленик, Люлин, София | 2021-08-31 | 2021-09-13 | [12 empty] | 941.6 | 50 |  | 1378 | 250 | [10 empty] | 2560 | 2000 | [16 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показатели електропроводимост, сулфати и манган.
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК 1 Ес Ен Би, Малашевци, София | 2021-08-25 | 2021-09-08 | [12 empty] | 996 | 50 | [7 empty] | 1.55 | 0.5 | [22 empty] | Превишение на СК на показател нитритни йони се констатира за първи път. Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК Ауто груп 5, София Ауто | 2021-09-08 | 2021-09-13 |  |  |  | 1.08 | 0.5 | [40 empty] | Превишения по показател амониеви йони са констатирани и в предходни периоди.
Карстови води в Годечкия масив | ТК 1 94 Станянци | 2021-09-17 | 2021-09-30 |  |  |  | 7.03 | 0.5 | [40 empty] | Превишения по показател амониеви йони са констатирани и в предходни периоди (2018 г.).
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК Такси С Експрес, Овча купел, София | 2021-09-16 | 2021-09-21 | [12 empty] | 100 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК Есте Пропъртис, Изгрев, София | 2021-09-17 | 2021-09-30 | [30 empty] | 5.94 | 5 | [13 empty] | Превишение на СК на показател перманганатна окисляемост се констатира за първи път.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК Денеб, Равно поле, Елин Пелин | 2021-09-09 | 2021-09-20 | [12 empty] | 193 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК Слатина Булгарплод, София | 2021-10-06 | 2021-10-08 | [12 empty] | 154 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК 1 Чистота Искър, Люлин, София | 2021-08-31 | 2021-09-15 |  |  |  | 1.22 | 0.5 | [40 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател амониеви йони.
Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър | ТК Милмекс, Божурище | 2021-09-15 | 2021-09-20 |  |  |  | 4.9 | 0.5 | [7 empty] | 104 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател амониеви йони. Превишения по показател манган се констатират и в предходни периоди.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | СК 1 БКС Витоша, Овча купел, София | 2021-09-17 | 2021-10-01 | [12 empty] | 170.4 | 50 | [31 empty] | От 2015 г. насам в протоколите от собствен мониторинг не присъства показателя манган. Превишения на показателя манган се отчитат и през 2019 г.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | СК 2 БКС Витоша, Овча купел, София | 2021-09-17 | 2021-10-01 | [12 empty] | 117.2 | 50 | [31 empty] | От 2015 г. насам в протоколите от собствен мониторинг не присъства показателя манган.
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК Аполон, Възраждане | 2021-09-01 | 2021-09-10 | [12 empty] | 94 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК Хидробетон, Люлин, София | 2021-08-31 | 2021-09-13 | [12 empty] | 193 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в неогена - Софийска котловина | СК 1 Лукойл България, Надежда, София | 2021-09-08 | 2021-09-16 | [12 empty] | 105 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в неогена - Софийска котловина | СК 2 Лукойл България, Надежда, София | 2021-09-08 | 2021-09-16 |  |  |  | 10.2 | 0.5 | [7 empty] | 453 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган. Превишения по показател амониеви йони са констатирани и в предходни периоди.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК АЕС-Х, район Надежда, София | 2021-08-26 | 2021-09-03 | [18 empty] | 62.32 | 50 | [19 empty] | 165.6 | 150 |  |  |  |  | Пункта е с трайни отклонения по показател нитрати. Превишения по показател калций са констатирани за първи път миналата година..
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | TK 1 Микрон, Кремиковци, София | 2021-09-07 | 2021-09-17 | [12 empty] | 127 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател манган.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК ТМТ Елком, Нови Искър, София | 2021-09-02 | 2021-09-23 | 602.4 | 200 | [10 empty] | 125.7 | 50 | [31 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показатели манган и желязо.
Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | ТК Антонов 2014, Люлин, София | 2021-09-17 | 2021-09-30 |  |  |  | 0.6 | 0.5 | [7 empty] | 305 | 50 | [31 empty] | Съоръжението е ново, изградено 2019 г. Превишения по показателите манган и амониеви йони са отчетени и през 2020 г.
Порови води в неогена - Софийска котловина | ТК НиМ, Надежда, София | 2021-09-02 | 2021-09-10 |  |  |  | 4.36 | 0.5 | [40 empty] | Пункта е с трайни отклонения по показател амониеви йони.