## Физико-химични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.02.2021 г. - 28.02.2021 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ОГОСТА OGRWB1001 | R4 | р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене | 2021-02-08 12:15 | 2021-02-19 | [12 empty] | 1.89 | 1.5 |  |  |  |  | Отклонението от СКОС за показател общ азот се констатира за първи път.
ОГОСТА OGRWB1201 | R2 | РВ "Козарица" | 2021-02-16 11:10 | 2021-02-26 |  |  | 0.859 | 0.5 | [10 empty] | 0.054 | 0.03 | 0.022 | 0.02 | Отклонения от СКОС за показатели азо нитратен, Общ фосфор (като Р) и Ортофосфати (като Р) са констатирани и в предходни периоди - 2016-01.2021г.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2021-02-16 11:50 | 2021-03-01 |  |  | 7.64 | 2 |  |  |  |  | 7.17 | 4 | 960 | 750 | 8.88 | 2.5 |  |  | 0.242 | 0.15 | Отклонение на показатели БПК5, азот нитратен, общ азот, електропроводимост, ортофосфати (като Р) от СКОС са характерни и констатирано в предходни периоди 2016-2020г.
КАВАЦИТЕ RLRWB1006 | L12 | яз. Каваците | 2021-02-09 11:40 | 2021-02-19 | 0.31 | 0.08 | 1.35 | 0.5 | [8 empty] | 1.48 | 0.8 | 0.16 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите азот амониев, азот нитратен, общ азот, общ фосфор (като Р), са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г.
CHERNI LOM RLRWB1007 | R8 | р. Черни Лом след ПСОВ Кардам | 2021-02-09 14:00 | 2021-02-19 | 0.36 | 0.3 | 4.62 | 2 | [8 empty] | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.158 | 0.15 | Отклоненията от СКОС за показателите азот амониев, азот нитратен, общ азот, ортофосфати (като Р), са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г.
ТОПОЛОВЕЦ WORWB004 | R8 | р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин | 2021-02-08 10:40 | 2021-02-19 | [8 empty] | 4.8 | 4 |  |  | 3.37 | 2.5 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите БПК5 и общ азот са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г.
КРАСТАВИЧКА WORWB1712 | R2 | р. Краставичка над с. Горни Лом | 2021-02-16 10:00 | 2021-02-26 |  |  | 0.53 | 0.5 |  |  |  |  | 3.3 | 2.5 |  |  |  |  | 0.062 | 0.03 | 0.039 | 0.02 | Отклоненията от СКОС за показателите азот нитратен, БПК5, Ортофосфати (като Р) и Общ фосфор (като Р) са констатирани и в предходни периоди-2016-2020г..
ЯНТРА YNRWB1029 | R7 | р. Янтра при с. Каранци | 2021-02-08 13:25 | 2021-02-26 | [12 empty] | 3.31 | 2.5 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показател общ азот са характерни и констатирани и в предходни периоди-2016-2020г,
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2021-02-01 11:00 | 2021-02-26 |  |  | 5.51 | 1.5 | [8 empty] | 5.96 | 1.5 | 0.291 | 0.075 | 0.0919 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2021-02-01 12:10 | 2021-02-26 |  |  | 6.77 | 1.5 |  |  | 8.54 | 8.5 |  |  |  |  | 6.85 | 1.5 |  |  | 0.0426 | 0.04 | Отклонениeто от СКОС за показателите азот нитратен, общ азот, рН, са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г.(като Р) , а за показателя ортофосфати (като Р) - не е характерно за пункта.
РОСИЦА YNRWB1003 | R4 | р. Росица след гр. Севлиево/ на шос. мост София-Варна | 2021-02-08 12:15 | 2021-02-26 | [12 empty] | 1.91 | 1.5 |  |  |  |  | Отклонение от СКОС за показател общ азот се констатира за първи път във водата в пункта.
РОСИЦА YNRWB1112 | R7 | р. Росица преди влив. в Янтра /при с. Поликраище/ | 2021-02-01 10:15 | 2021-02-17 |  |  | 3.23 | 2 | [8 empty] | 3.66 | 2.5 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите не са характерни за водата в пункта.
ВЕСЕЛИНА YNRWB1020 | R4 | р. Веселина преди вливане на р. Златарица, на шос. мост | 2021-02-01 12:00 | 2021-02-26 | [12 empty] | 2.62 | 1.5 | 0.161 | 0.075 | 0.0915 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите не са констатирани в предходни периоди.
ЗЛАТАРИШКА YNRWB1021 | R2 | р. Златаришка след гр. Елена | 2021-02-01 10:45 | 2021-02-26 | [12 empty] | 1.61 | 0.8 | 0.113 | 0.03 | 0.0755 | 0.02 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди -2016-2020г.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | R4 | р. Голяма река при гр. Стражица | 2021-02-09 11:30 | 2021-02-23 | 2.2 | 0.4 | 2.38 | 1.5 | 0.0408 | 0.03 |  |  | 17.3 | 3 |  |  | 8.34 | 1.5 | 0.813 | 0.075 | 0.504 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди -2016-2020г.Изключение е установената наднормена концентрация на показател азот амониев, която се констатира за първи път.
|  | р. Голяма след гр. Стражица - устие | 2021-02-09 12:50 | 2021-02-23 | 0.517 | 0.4 | 2.23 | 1.5 | 0.0873 | 0.03 |  |  | 21.5 | 3 |  |  | 5.51 | 1.5 | 0.198 | 0.075 |  |  | Отклоненията от СКОС за водата по показателите БПК, азот нитратен, общ азот и общ фосфор са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г. Отклонението от СКОС за водата по показатели азот амониев, азот нитритен не е характерно за предходни периоди.
ДЖУЛЮНИЦА YNRWB1125 | R4 | р. Джулюнска- мост на с. Джулюница | 2021-02-09 13:30 | 2021-02-26 | [14 empty] | 0.132 | 0.075 | 0.0435 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди -2016-2020г.
ЛЕФЕДЖА YNRWB1134 | R7 | р. Лефеджа село Бряговица-преди вливане в р. Янтра | 2021-02-09 10:30 | 2021-02-23 | [14 empty] | 0.417 | 0.3 |  |  | Отклонението от СКОС за водата по показателя общ фосфор не е характерно за предходни периоди.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2021-02-01 12:40 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 0.0301 | 0.03 | [6 empty] | 4.86 | 1.5 | 0.265 | 0.075 | 0.101 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите азот нитритен, общ азот, ортофосфати (като Р), общ фосфор (като Р), са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г. Концентрацията на азот нитритен е равна на СКОС.
БЕЛИЦА YNRWB1033 | R4 | р. Белица преди вливане в р. Янтра | 2021-02-01 13:00 | 2021-02-26 | [12 empty] | 3.81 | 1.5 | 0.174 | 0.075 | 0.056 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите общ азот, ортофосфати (като Р), общ фосфор (като Р), са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г.
КОЗЛЯТА YNRWB1315 | R2 | р. Паничарка срещу ВиК - мост | 2021-02-11 12:00 | 2021-02-26 | [14 empty] | 0.0338 | 0.03 | 0.0301 | 0.02 | Отклоненията от СКОС за показателите ортофосфати (като Р), общ фосфор (като Р), са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г.
ЯНТРА YNRWB1415 | R2 | р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост | 2021-02-11 13:00 | 2021-02-26 |  |  | 0.626 | 0.5 | [8 empty] | 0.983 | 0.8 | 0.0442 | 0.03 | 0.0282 | 0.02 | Отклоненията от СКОС за показателите азот нитратен, общ азот, ортофосфати (като Р), общ фосфор (като Р), са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.02.2021 г. - 28.02.2021 г.
[5 empty] | Алуминий разтворен, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав преди гр. Русе | 2021-02-16 11:10 | 2021-03-01 | 29 | 15 | Превишение на СГС-СКОС по показател алуминий- разтворен, във водата в пункта се констатира и в предходен период - 2016-.2021г.
КРАСТАВИЧКА WORWB1712 | R2 | р. Краставичка над с. Горни Лом | 2021-02-16 10:00 | 2021-02-26 | 48.9 | 15 | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий- разтворен, във водата в пункта е констатирано и в предходен период - 2017-2019 г.
БОХАТ YNRWB011 | R4 | р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница | 2021-02-01 12:10 | 2021-02-26 | 36.3 | 15 | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий- разтворен, във водата в пункта е констатирано и в предходен период, на 06.03.2019 г.
ЗЛАТАРИШКА YNRWB1021 | R2 | р. Златаришка след гр. Елена | 2021-02-01 10:45 | 2021-02-26 | 78.8 | 15 | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий, разтворен, във водата в пункта е констатирано и в предходен период, еднократно през 2018г. и през 2020г.
ЯНТРА YNRWB1017 | R4 | р.Янтра след ПСОВ Д.Оряховица, мост за с. Върбица | 2021-02-01 12:40 | 2021-02-26 | 25.1 | 15 | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий, разтворен, във водата в пункта е констатирано и в предходен период, двукратно през 2019г. и еднократно през 2020г.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.02.2021 г. - 28.02.2021 г.
Код на ВТ | Име на ВТ | Код на МП | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол
Не са констатирани превишения на стандарти за качеството на околната среда за приоритетните вещетсва в анализираните водни проби, взети през месец февруари 2021 г.