## физико-химични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.01.2021 г. - 31.01.2021 г
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав преди гр. Русе | 2021-01-13 09:40 | 2021-01-26 | [6 empty] | 8.88 | 8.5 | [10 empty] | Отклоненията от СКОС за pH са характерни, констатирани и в предходни периоди-2016-2020г.
|  | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 2021-01-11 09:10 | 2021-01-25 | [6 empty] | 8.65 | 8.5 | [10 empty] | Отклоненията от СКОС за pH са характерни, констатирани и в предходни периоди.
|  | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 2021-01-11 09:25 | 2021-01-25 | [6 empty] | 8.7 | 8.5 | [10 empty] | ООтклоненията от СКОС за pH са характерни, констатирани и в предходни периоди-2016-2020г..
|  | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 2021-01-11 09:40 | 2021-01-25 | [6 empty] | 8.69 | 8.5 | [10 empty] | Отклоненията от СКОС за pH са характерни, констатирани и в предходни периоди-2016-2020г..
ОГОСТА OGRWB1213 | R7 | р. Огоста след гр. Монтана | 2021-01-18 10:10 | 2021-01-29 | [8 empty] | 8.4 | 4 | [8 empty] | Отклонение на показател БПК5 от СКОС не е а характерно и констатирано в предходни периоди 2016-2020г..
ОГОСТА OGRWB1004 | L14 | Язовир "Огоста" | 2021-01-11 12:20 | 2021-01-22 | [14 empty] | 0.192 | 0.075 | 0.096 | 0.06 | Отклоненията от СКОС за показателите БПК5, Ортофосфати (като Р) и Общ фосфор (като Р) са констатирани и в предходни период-и2016-2020г..
ШУГАВИЦА OGRWB005 | R4 | р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци | 2021-01-18 09:30 | 2021-01-29 | [8 empty] | 10.6 | 3 |  |  | 2.05 | 1.5 | 0.091 | 0.075 | 0.05 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите БПК5, Общ азот, Ортофосфати (като Р) и Общ фосфор (като Р) са констатирани и в предходни периоди-2016-2020г..
ОГОСТА OGRWB1401 | R4 | р.Огоста мост за с. Горна Ковачица | 2021-01-18 12:00 | 2021-01-29 | [8 empty] | 8.2 | 3 |  |  | 1.67 | 1.5 | 0.079 | 0.075 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите БПК5 и Общ фосфор (като Р) са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г. Отклонение на показател Общ азот от СКОС не е а характерно и констатирано в предходни периоди - 2016-2020г.
ОГОСТА OGRWB1501 | R4 | р.Огоста след с.Железна | 2021-01-18 12:40 | 2021-01-29 | [8 empty] | 6.4 | 3 |  |  |  |  | 0.671 | 0.075 | 0.283 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите БПК5, Ортофосфати (като Р) и Общ фосфор (като Р) са констатирани и в предходни периоди-2016-2020г..
МАРТИНОВСКА OGRWB1601 | R2 | р. Чипровска Огоста над гр. Чипровци | 2021-01-18 13:10 | 2021-01-29 | [8 empty] | 8 | 2.5 |  |  | 0.825 | 0.8 | 0.047 | 0.03 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди-2016-2020г,
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2021-01-13 10:20 | 2021-01-26 |  |  | 4.47 | 2 |  |  | 9.12 | 8.5 | 10.7 | 4 | 938 | 750 | 5.64 | 2.5 | 1.09 | 0.3 | 0.53 | 0.15 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
ТИМОК WORWB001 | R8 | р. Тимок при гр. Брегово | 2021-01-11 13:30 | 2021-01-25 | [8 empty] | 4.4 | 4 | [8 empty] | Отклонениeто от СКОС за показателя БПК5 не е характерно за пункта. Отклоненияе от СКОС за показателите БПК5 е констатирано еднократно в предходни периода 2016-2020г.
ПОЛЕТКОВЦИ WORWB1006 | L12 | яз. Полетковци | 2021-01-11 15:20 | 2021-01-25 |  |  | 1.29 | 0.5 | [8 empty] | 1.95 | 0.8 | 0.164 | 0.04 | 0.109 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите Азот нитратен, Общ азот и Общ фосфор (като Р) са констатирани и в предходни периоди - 2016-2020г. Отклонение на показател Ортофосфати (като Р) от СКОС не е характерно.
ВОЙНИШКА WORWB07 | R8 | р. Войнишка - с.Търняне | 2021-01-11 10:50 | 2021-01-25 | [8 empty] | 5.5 | 4 |  |  | 2.94 | 2.5 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди -2016-2020г.
СКОМЛЯ WORWB011 | R8 | р. Скомля след с.Септемврийци | 2021-01-11 10:20 | 2021-01-25 | [10 empty] | 779 | 750 | [6 empty] | Отклонение от СКОС за показателя електропроводимост е констатирано еднократно в предходни периоди -2016-2020г.
РАСОВО WORWB1020 | L16 | яз. Расово - на стената | 2021-01-18 13:20 | 2021-01-29 | [10 empty] | 1195 | 750 |  |  | 0.255 | 0.075 | 0.191 | 0.06 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди -2016-2020г.
ЦИБРИЦА WORWB1016 | R8 | р. Цибрица при с. Долни Цибър | 2021-01-18 11:40 | 2021-01-29 | [8 empty] | 9.8 | 4 |  |  | 4.38 | 2.5 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди -2016-2020г.
Искър ISRWB1226 | R4 | р. Искър, чрез горна вада на ВЕЦ "Мездра" | 18.12.2020г. | 30.12.2020г. | 1.2 | 0.4 |  |  | 0.034 | 0.03 | [6 empty] | 2.52 | 1.5 | 0.187 | 0.075 | 0.16 | 0.04 | Превишението по показателите е еднократно установено

## специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.01.2021 г. - 31.01.2021 г.
[5 empty] | Алуминий разтворен, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Арсен, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ОГОСТА OGRWB1213 | R7 | р. Огоста след яз. "Огоста" | 2021-01-11 12:35 | 2021-01-22 | 133 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий във водата в пункта е констатирано еднократно в предходен период - 2016-2020г.
ШУГАВИЦА OGRWB005 | R4 | р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци | 2021-01-18 09:30 | 2021-01-29 |  |  | 118 | 100 |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател желязо във водата в пункта е констатирано нееднократно в предходен период - 2016-2020г.
ТИМОК WORWB001 | R8 | р. Тимок при гр. Брегово | 2021-01-11 13:30 | 2021-01-25 | 27 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показател алуминий във водата в пункта е констатирано нееднократно в предходен период - 2016-2020г.
ВОЙНИШКА WORWB07 | R8 | р. Войнишка - с.Търняне | 2021-01-11 10:50 | 2021-01-25 | 305 | 15 |  |  |  |  | Превишение на СГС СКОС по показатели алуминий във водата в пункта е констатирано еднократно в предходен период - 2016-2020г.
РАСОВО WORWB1020 | L16 | яз. Расово - на стената | 2021-01-18 13:20 | 2021-01-29 | 124 | 15 | 136 | 100 |  |  | Превишение на СГС СКОС по показатели алуминий и желязо във водата в пункта е констатирано нееднократно в предходен период - 2016-2020г.
Искър ISRWB1226 | R4 | р. Искър, чрез горна вада на ВЕЦ "Мездра" | 18.12.2020г. | 21.12.2020г. |  |  |  |  | 10.6 | 10 | Превишение по показател арсен във водата в пункта е еднократно установено

## приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.01.2021 г. - 31.01.2021 г.
|  |  |  | Флуорантен, µg/l |  | Дихлорметан, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1226 | р. Искър при гр. Роман | 2020-08-05 11:20 | 2021-01-18 | 0.022 | 0.0063 |  |  | Превишението се констатира за втори път във водата в пункта за периода 2016-31.01.2021г.
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Владайска при Кубратово | 2020-10-27 16:40 | 2021-01-07 |  |  | 21 | 20 | Превишението над СГС-СКОС се констатира за трети път във водата в пункта за периода 2016-31.01.2021г.