## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.01.2022 г. - 31.01.2022 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Бележки на БДДР
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 2022-01-06 09:15 | 2022-01-18 | [6 empty] | 8.83 | 8.5 | [10 empty] | Превишението е констатирано еднократно през януари и декември 2021г.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 2022-01-06 09:30 | 2022-01-18 | [6 empty] | 8.65 | 8.5 | [10 empty] | Превишението е констатирано еднократно през януари и декември 2021г.
БЕБРЕШ ISRWB1022 | R4 | р.Бебреш, след с.Боженица | 2021-07-26 16:20 | 2022-01-13 |  |  | 3.09 | 1.5 | 0.096 | 0.03 | [6 empty] | 3.84 | 1.5 | 0.61 | 0.075 | 0.33 | 0.04 | Пункта е с трайни отклонения от СКОС за добро състояние на показателите характерни за биогенно замърсяване.
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Нишава при Калотина | 2021-12-16 12:10 | 2022-01-13 |  |  | 0.95 | 0.5 |  |  |  |  | 2.99 | 2.5 |  |  | 4 | 0.8 | 0.041 | 0.03 |  |  | По показател БПК превишение е констатирано еднократно и през 2020г. По показатели азот нитратен, общ азот и общ фосфор - превишенията са характерни за пункта и се наблюдават и в предходни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2022-01-12 10:45 | 2022-01-19 |  |  | 5.98 | 2 |  |  | 8.64 | 8.5 |  |  | 995 | 750 | 7.31 | 2.5 | 0.351 | 0.3 | 0.173 | 0.15 | Пункта е с трайни отклонения от СКОС за добро състояние по посочените показатели.
ИСКЪР ISRWB1226 | R4 | р. Искър, в землището на с. Кунино | 08.07.2021 г. | 14.07.2021 г. |  |  | 1.56 | 1.5 | [12 empty] | 0.064 | 0.04 | Превишението е еднократно установено
ИСКЪР ISRWB1226 | R4 | р. Искър, горна вада на ВЕЦ "Мездра" | 13.9.2021 г. | 15.12.2021 г. | 0.404 | 0.4 | 1.67 | 1.5 | 0.053 | 0.03 |  |  | 3.1 | 3 |  |  | 2.58 | 1.5 | 0.157 | 0.075 | 0.138 | 0.04 | Превишенето в пункта е установено и в предходни периоди

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.01.2022 г. - 31.01.2022 г.
[5 empty] | Желязо - общо, µg/l |  | Манган, µg/l |  | Хром шествалентен, µg/l |  | Цинк, µg/l |  | Алуминий разтворен, µg/l |  | Бележки на БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | R2 | р. Нишава при Калотина | 2021-12-16 12:10 | 2022-01-13 | [8 empty] | 54 | 15 | Превишението е констатирано и в предходни периоди.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.01.2022 г. - 31.01.2022 г.
[6 empty] | Живак, µg/l |  |  |  | Кадмий, µg/l
Код на ВТ | Име на ВТ | Код на МП | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | ГО | СКОС-МДК | СКОС-СГС | Стойност | ГО | СКОС-МДК | СКОС-СГС | Бележки на БДДР
Не са констатирани превишения на стандарти за качеството на околната среда за приоритетните вещества в анализираните водни проби, взети през месец януари 2022 г.