## Физикохимични показатели
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Бележки БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
КАРАМАН DJRWB1010 | R9 | р.Караман при с. Мировци | 2022-02-08 13:40 | 2022-02-28 | [8 empty] | 3.3 | 2.5 | 0.94 | 0.3 |  |  | Отклонението от СКОС за добро състояние по показател общ азот е характерно за пункта. Превишение по показател общ фосфор е еднократно установено през 2022г.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2022-02-01 11:00 | 2022-02-18 |  |  | 5.34 | 2 | 5.29 | 4 | 973 | 750 | 6.59 | 2.5 | 0.303 | 0.3 | 0.222 | 0.15 | Отклонението от СКОС за добро състояние на показатели БПК5 и електропроводимост е констатирано и в предишни периоди. Пункта е с трайно отклонение по покзатели азот нитратен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати.
КАВАЦИТЕ RLRWB1006 | L12 | яз. Каваците | 2022-02-09 13:00 | 2022-02-28 | 0.107 | 0.08 | 0.92 | 0.5 |  |  |  |  | 1.72 | 0.8 | 0.235 | 0.04 | 0.058 | 0.04 | Пункта е с постоянно отклонение от СКОС за добро състояние на показатели азот амониев и общ азот. Еднократни превишения на СКОС за показатели азот нитратен, общ фосфор и ортофосфати са установявани и в предишни периоди, но липсва изразена тенденция на замърсяване.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB014 | R8 | р. Черни Лом - с. Светлен | 2022-02-09 13:30 | 2022-02-28 |  |  | 2.48 | 2 |  |  |  |  | 3.9 | 2.5 |  |  |  |  | Наднормени концентрации на показатели азот нитратен и общ азот е наблюдавано и в предишни периоди.
РАБИША WOLWB018 | L4 | яз. Рабиша на река Видбол | 2022-02-15 10:25 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 5.7 | 4 | [8 empty] | За водата в пункта е характерно отклонение от СКОС за добро състояние по показател БПК5.
КРАСТАВИЧКА WORWB1712 | R2 | р. Краставичка над с. Горни Лом | 2022-02-15 11:40 | 2022-02-25 | [10 empty] | 0.033 | 0.03 | 0.029 | 0.02 | Пункта е с трайно отклонение от СКОС за добро състояние по показатели общ фосфор и ортофосфати.

## Специфични замърсители
[5 empty] | Желязо - разтворено, µg/l |  | Алуминий разтворен, µg/l |  | Цинк, µg/l |  | Мед, µg/l |  | Бележки БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
КАРАМАН DJRWB1010 | R9 | р.Караман при с. Мировци | 2022-02-08 13:40 | 2022-02-28 | 230 | 100 | [6 empty] | Превишението е еднократно.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 2022-02-08 09:15 | 2022-02-21 |  |  | 67.1 | 15 |  |  |  |  | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 2022-02-08 09:30 | 2022-02-21 |  |  | 42.1 | 15 |  |  |  |  | Превишението е еднократно.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 2022-02-08 09:45 | 2022-02-21 |  |  | 37.6 | 15 |  |  |  |  | Превишението е еднократно.
ИСКЪР ISRWB1005 | L11 | яз. Искър | 2021-07-26 15:10 | 2022-02-03 |  |  |  |  | 11 | 8 | 3 | 1 | Превишение по показатели цинк и мед се наблюдава в предишни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2022-02-01 11:00 | 2022-02-18 |  |  | 25.4 | 15 |  |  |  |  | Превишението е еднократно.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.02.2022 г. - 28.02.2022 г.
Код на ВТ | Име на ВТ | Код на МП | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол
Не са констатирани превишения на стандарти за качеството на околната среда за приоритетните вещества.