## Физикохимични
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.12.2021 г. - 31.12.2021 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Бележки БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ДОБРИЧКА DJRWB013 | R9 | р. Добричка при с.Росеново | 2021-09-14 11:40 | 2021-12-06 | 3.8 | 0.65 |  |  | 0.205 | 0.06 |  |  |  |  | 1164 | 900 | 5.97 | 2.5 | 0.895 | 0.3 | 0.817 | 0.15 | 3.92 | 6 | Отклонения от СКОС за добро състояние по показатели азот амониев,азот нитритен,общ азот и електропроводимост са наблюдавани и в предходни периоди.
КАРАМАН DJRWB1010 | R9 | р.Караман при с. Мировци | 2021-11-30 11:20 | 2021-12-07 | [16 empty] | 0.179 | 0.15 |  |  | Превишението на нормата на показател ортофосфати се констатира за първи път в пункта.
BG1DJ900R1015 | R9 | след ПСОВ Генерал Тошево | 2021-09-14 12:45 | 2021-12-06 | 9.23 | 0.65 | [6 empty] | 10.4 | 5 | 971 | 900 | 12.1 | 2.5 |  |  | 0.153 | 0.15 | 1.9 | 6 | Превишението на определените нормите за показатели азот амониев,общ азот и ортофосфати са характерни за водата в пункта. Единични отклонение от СКОС за добро състояние по показатели БПК5,електропроводимост и разтворен кислород са отчитани и в предишни периоди.
АНТИМОВО DURWB1002 | L16 | яз. Антимово - на стената | 2021-12-14 12:15 | 2021-12-22 | [14 empty] | 0.091 | 0.075 |  |  |  |  | Превишение се наблюдава и в предишни периоди.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав преди гр. Русе | 2021-12-01 11:15 | 2021-12-17 | [6 empty] | 8.56 | 8.5 | [12 empty] | Единични отклонение от СКОС за добро състояние на параметър активна реакция са отчитани и в предходни периоди. Следва да се отбележи, че отклонението от нормата е минимално и предвид индикативността на показатея не може да се приеме за замърсяване.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L | 2021-12-06 09:10 | 2021-12-20 | [6 empty] | 8.89 | 8.5 | [12 empty] | Единични отклонение от СКОС за добро състояние на параметър активна реакция са отчитани и в предходни периоди. Следва да се отбележи, че отклонението от нормата е минимално и предвид индикативността на показатея не може да се приеме за замърсяване.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M | 2021-12-06 09:25 | 2021-12-20 | [6 empty] | 8.92 | 8.5 | [12 empty] | Единични отклонение от СКОС за добро състояние на параметър активна реакция са отчитани и в предходни периоди. Следва да се отбележи, че отклонението от нормата е минимално и предвид индикативността на показатея не може да се приеме за замърсяване.
ДУНАВ DURWB001 | R6 | р. Дунав при гр. Силистра на пристанището | 2021-12-06 09:40 | 2021-12-20 | [6 empty] | 8.78 | 8.5 | [12 empty] | Единични отклонение от СКОС за добро състояние на параметър активна реакция са отчитани и в предходни периоди. Следва да се отбележи, че отклонението от нормата е минимално и предвид индикативността на показатея не може да се приеме за замърсяване.
БЛАТО ISRWB012 | R4 | р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър | 2021-05-31 11:50 | 2021-12-01 |  |  | 1.79 | 1.5 | 0.11 | 0.03 |  |  | 3.87 | 3 |  |  | 2.85 | 1.5 | 0.25 | 0.075 | 0.19 | 0.04 |  |  | Отклонения от СКОС за посочените показатели са характерни и наблюдавани и в предходни периоди.
БАНКЕНСКА ISRWB011 | R4 | р.Какач/Банкенска/на устие,преди вливане в р.Искър | 2021-05-31 12:40 | 2021-12-01 |  |  | 2.23 | 1.5 | 0.18 | 0.03 |  |  | 3.74 | 3 |  |  | 3.41 | 1.5 | 0.6 | 0.075 | 0.36 | 0.04 |  |  | Отклонения от СКОС за посочените показатели са характерни и наблюдавани и в предходни периоди.
МАКОЦЕВСКА ISRWB1215 | R4 | р.Макоцевска, преди вливане в р.Лесновска/Стари Искър/, мост в с. Долна Малина | 2021-06-30 15:45 | 2021-12-07 |  |  |  |  | 0.21 | 0.03 | [6 empty] | 1.9 | 1.5 | 0.34 | 0.075 | 0.22 | 0.04 |  |  | Отклонения от СКОС за посочените показатели са характерни и наблюдавани и в предходни периоди.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416 | R4 | р. Лесновска след вливане на р. Макоцевска | 2021-06-30 14:30 | 2021-12-07 | [14 empty] | 0.13 | 0.075 | 0.089 | 0.04 |  |  | Отклонения от СКОС за посочените показатели са характерни и наблюдавани и в предходни периоди.
ШИПОЧНИЦА ISRWB1031 | R4 | р. Шипочница преди вливане в язовир Искър | 2021-06-24 11:20 | 2021-12-07 | [8 empty] | 3.46 | 3 |  |  |  |  | 0.12 | 0.075 | 0.047 | 0.04 |  |  | Превишенията на стандартите на показатели общ фосфор и ортофосфати са наблюдавани в предишни периоди. Отклонението от СКОС за добро състояние по показател БПК5 е еднократно (инцидентно).
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2021-12-01 10:30 | 2021-12-17 | 0.488 | 0.3 | 4.43 | 2 |  |  | 8.53 | 8.5 |  |  | 919 | 750 | 5.71 | 2.5 | 0.314 | 0.3 | 0.245 | 0.15 |  |  | Отклонение от СКОС за добро състояние се наблюдава в предишни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | R7 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2021-11-17 11:15 | 2021-12-06 |  |  | 3.81 | 2 |  |  | 8.69 | 8.5 |  |  | 956 | 750 | 5.02 | 2.5 | 0.381 | 0.3 | 0.26 | 0.15 |  |  | Отклонение от СКОС за добро състояние се наблюдава в предишни периоди.
КАВАЦИТЕ RLRWB1006 | L12 | яз. Каваците | 2021-11-15 13:10 | 2021-12-07 | 0.28 | 0.08 | [10 empty] | 1.2 | 0.8 | 0.054 | 0.04 |  |  |  |  | Отклонение от СКОС за добро състояние се наблюдава в предишни периоди.
БАНИСКИ ЛОМ RLRWB1005 | R8 | р.Баниски Лом преди вливане в Черни Лом ,на моста преди с. Широково | 2021-12-08 11:40 | 2021-12-20 |  |  | 3.07 | 2 | [6 empty] | 825 | 750 | 4.09 | 2.5 | [6 empty] | Отклонение от СКОС за добро състояние по показател електропроводимост се наблюдава и в предишни измервания. Превишение на нормите на показатели азот нитратен и общ азот е характерно за водата в пункта.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при с. Острица | 2021-12-08 11:00 | 2021-12-20 |  |  | 5.89 | 2 | [6 empty] | 915 | 750 | 7 | 2.5 |  |  | 0.151 | 0.15 |  |  | Превишения се наблюдават и в предходни периоди.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1009 | L12 | яз. Бели Лом - на стената | 2021-12-09 10:50 | 2021-12-21 | 0.201 | 0.08 | [10 empty] | 1.4 | 0.8 | [6 empty] | Отклонения от СКОС за добро състояние се наблюдава и в предходни периоди.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1112 | R7 | р.Бели Лом след с.Писанец | 2021-12-09 11:40 | 2021-12-21 | 0.567 | 0.3 | 2.22 | 2 | [6 empty] | 1232 | 750 | 3.51 | 2.5 | 0.795 | 0.3 | 0.603 | 0.15 |  |  | Отклонения от СКОС за добро състояние се наблюдава и в предходни периоди.
МАЛКИ ЛОМ RLRWB1212 | R7 | р . Малки Лом преди вливане в Бели Лом, при с.Нисово | 2021-12-08 10:10 | 2021-12-20 |  |  | 5.55 | 2 |  |  | 8.51 | 8.5 |  |  | 926 | 750 | 6.74 | 2.5 | [6 empty] | Отклонения от СКОС за добро състояние се наблюдава и в предходни периоди.
ЯНТРА YNRWB1029 | R7 | р. Янтра при с. Каранци | 2021-11-08 13:45 | 2021-12-06 |  |  | 2.6 | 2 | 0.077 | 0.06 | [6 empty] | 2.8 | 2.5 |  |  | 0.17 | 0.15 | 5.56 | 7 | Отклонения от СКОС за добро състояние се наблюдава и в предходни периоди.
ЯНТРА YNRWB1029 | R7 | р. Янтра при с. Каранци | 2021-12-06 09:30 | 2021-12-22 | [14 empty] | 0.317 | 0.3 |  |  |  |  | Отклонения от СКОС за добро състояние се наблюдава и в предходни периоди.
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2021-11-15 09:45 | 2021-12-06 | [18 empty] | 5.59 | 8 | Отклонения от СКОС за добро състояние се наблюдава и в предходни периоди.

## Специфични
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.12.2021 г. - 31.12.2021 г.
[5 empty] | Цинк, µg/l |  | Алуминий разтворен, µg/l |  |  | Цианиди - свободни, µg/l |  |  | Бележки БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-МДК | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-МДК | СКОС-СГС
ПЪРЪН ДЕРЕ DJRWB1015 | R9 | след ПСОВ Генерал Тошево | 2021-09-14 12:45 | 2021-12-06 |  |  | 32 | 25 | 15 | 8 | 5 | 1 | Превишените стойности на показатели се установяват за първи път в пункта.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1233 | R4 | РВ"Кози дол" | 2021-07-05 15:30 | 2021-12-13 | 13 | 8 | [6 empty] | Превишение на СКОС-СГС на показател цинк е констатирано и в предходни периоди.
ШИПОЧНИЦА ISRWB1031 | R4 | р. Шипочница преди вливане в язовир Искър | 2021-06-24 11:20 | 2021-12-07 |  |  | 136 | 25 | 15 |  |  |  | Еднократни превишението са констатирани и при предходни измервания.
ИСКЪР ISRWB1003 | R2 | р. Искър, преди вливане на Мус. Бистрица десен приток на р. Искър | 2021-06-24 15:00 | 2021-12-07 |  |  | 39 | 25 | 15 |  |  |  | Еднократни превишението са констатирани и при предходни измервания.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB1007 | R8 | р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при с. Острица | 2021-12-08 11:00 | 2021-12-20 |  |  | 37 | 25 | 15 | 6 | 5 | 1 | Превишението по показател алуминий е установено в предишни периоди, а по показател цианиди е еднократно установено.
МАЛКИ ЛОМ RLRWB1212 | R7 | р . Малки Лом преди вливане в Бели Лом, при с.Нисово | 2021-12-08 10:10 | 2021-12-20 |  |  | 43.4 | 25 | 15 |  |  |  | Превишение по показател алуминий е установено и в предишни периоди.

## Приоритетни
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.12.2021 г. - 31.12.2021 г.
|  |  |  | Кадмий, µg/l |  |  |  | Бележки БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | ГО | СКОС-МДК | СКОС-СГС
ТИМОК WORWB001 | р. Тимок при гр. Брегово | 2021-12-06 12:20 | 2021-12-22 | 13.5 | 0.05 | 1.5 | 0.25 | Отклонение от нормата за показателя е констатирано и в предишни периоди.