## Физикохимични показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.06.2022 г. - 30.06.2022 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Бележки БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ДОБРИЧКА DJRWB013 | R9 | р. Добричка при с.Росеново | 2022-03-10 14:20 | 2022-06-17 | 3.43 | 0.65 | 3.05 | 2.5 | 0.13 | 0.06 |  |  | 1483 | 900 | 7.5 | 2.5 | 0.805 | 0.3 | 0.67 | 0.15 | Превишение по показател азот нитритен се наблюдава и в предходни периоди, по показател азот нитратен превишение има и в предходно измерване. Отклонението от СК за добро състояние за показатели азот амониев, електропроводимост, общ азот, общ фосфор и ортофосфати е характерно.
КАРАМАН DJRWB1010 | R9 | р.Караман при с. Мировци | 2022-05-30 11:10 | 2022-06-20 |  |  | 4.4 | 2.5 | [6 empty] | 8.26 | 2.5 |  |  |  |  | Отклонение от СК за добро състояние по показатели азот нитратен и общ азот се наблюдава и в предходни периоди.
ПЪРЪН ДЕРЕ DJRWB1015 | R9 | след ПСОВ Генерал Тошево | 2022-03-10 12:50 | 2022-06-17 | 19.2 | 0.65 |  |  |  |  | 7 | 5 | 1038 | 900 | 26.5 | 2.5 | 0.669 | 0.3 | 0.616 | 0.15 | Превишенията по дадените показатели да характерни за водата от пункта.
ПАНЧАРЕВО ISRWB1008 | L12 | р. Витошка Бистрица след с.Панчарево | 2022-05-25 13:00 | 2022-06-24 | 0.13 | 0.08 | [10 empty] | 0.084 | 0.04 | 0.061 | 0.04 | За водата от пункта е характерно отклонението от СК за добро състояние за показател общ фосфор, а по показатели азот амониев и ортофосфати превишения са установявани и в предходни периоди.
КАВАЦИТЕ RLRWB1006 | L12 | яз. Каваците | 2022-05-18 13:40 | 2022-06-20 | 0.157 | 0.08 | 0.88 | 0.5 | [6 empty] | 1.07 | 0.8 | 1.11 | 0.04 |  |  | Отклонение от СК за добро състояние по показатели азот амониев, азот нитратен, общ азот и общ фосфор се набюдава и в предходни периоди.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB014 | R8 | р. Черни Лом - с. Светлен | 2022-05-18 11:10 | 2022-06-20 |  |  | 2.8 | 2 | [6 empty] | 3.1 | 2.5 |  |  |  |  | За водата от пункта превишения по показатели азот нитратен и общ азот са констатирани и в предходни периоди .
КУЛА WORWB1003 | L12 | яз. Кула - на стената | 2022-06-13 13:00 | 2022-06-27 | [12 empty] | 0.064 | 0.04 |  |  | Превишението е еднократно установено и през 2018г.
АРЧАР WORWB1009 | R8 | р. Арчар при с. Арчар | 2022-06-13 11:50 | 2022-06-27 | [6 empty] | 6.1 | 4 | [8 empty] | Отклонение от СК за добро състояние се установява и в предходни измервания.
СКОМЛЯ WORWB011 | R8 | р. Скомля след с.Септемврийци | 2022-06-13 11:40 | 2022-06-27 | [6 empty] | 6.3 | 4 | 812 | 750 | [6 empty] | Отклонение от СК за добро състояние се установява и в предходни периоди.
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ WORWB1014 | L16 | Язовир "Хр.Смирненски" на река Лом | 2022-06-13 13:10 | 2022-06-27 | [12 empty] | 0.105 | 0.075 | 0.079 | 0.06 | Превишение по дадените показатели има и в предходно измерване. Тенденция за намаляване.
ЛОМ WORWB1013 | R8 | р.Лом след с. Крива бара преди вливане на Неченска бара | 2022-06-13 12:30 | 2022-06-27 | [6 empty] | 9.1 | 4 | [8 empty] | Инцидентно отклонение от СК за добро състояние.
КРАСТАВИЧКА WORWB1712 | R2 | р. Краставичка над с. Горни Лом | 2022-05-17 12:00 | 2022-06-01 |  |  | 0.745 | 0.5 | [8 empty] | 0.055 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | По показатели азот нитратен, общ фосфор и ортофосфати превишения се наблюдават и в предходни периоди.
НЕГОВАНКА YNRWB010 | R4 | р. Негованка на устие с.Ресен | 2020-02-03 11:00 | 2022-06-10 |  |  | 5.84 | 1.5 | [12 empty] | За водата от пункта е характерно отклонението от СК за добро състояние за показател азот нитратен.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.06.2022 г. - 30.06.2022 г.
[5 empty] | Желязо - разтворено, µg/l |  | Бележки БДДР
Име на ВТ | Типология | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
КАВАЦИТЕ RLRWB1006 | L12 | яз. Каваците | 2022-05-18 13:40 | 2022-06-20 | 210 | 100 | Превишението е инцидентно.
ЧЕРНИ ЛОМ RLRWB014 | R8 | р. Черни Лом - с. Светлен | 2022-05-18 11:10 | 2022-06-20 | 157 | 100 | Превишението е инцидентно.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.06.2022 г. - 30.06.2022 г.
Няма данни в ГИСУВД за превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.06.2022 г. - 30.06.2022 г.