## ФХП
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.06.2020 г. - 30.06.2020 г.
|  |  |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2020-06-09 13:40 | 2020-06-16 |  |  | 3.5 | 2.5 | 0.065 | 0.06 | [6 empty] | 4.81 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ИСКЪР ISRWB1226 | р. Искър при гр. Роман | 2020-06-09 13:30 | 2020-06-16 |  |  | 2.05 | 1.5 | [8 empty] | 2.75 | 1.5 | 0.305 | 0.075 | 0.288 | 0.04 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
| р. Искър при с. Ребърково | 2020-06-09 11:15 | 2020-06-16 |  |  | 1.94 | 1.5 |  |  | 8.52 | 8.5 | 3.3 | 3 |  |  | 2.65 | 1.5 | 0.295 | 0.075 | 0.251 | 0.04 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2020-06-09 13:00 | 2020-06-16 | [12 empty] | 1.57 | 1.5 | 0.13 | 0.075 | 0.119 | 0.04 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
СКЪТ OGRWB1113 | р. Скът след гр. Мизия | 2020-06-10 11:00 | 2020-06-16 |  |  | 4.09 | 2 | 0.069 | 0.06 |  |  |  |  | 999 | 750 | 4.82 | 2.5 |  |  | 0.203 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
OGRWB1119 | р.Ляв приток на р. Рибене на запад от с. Лесура, след моста за с. Галатин | 2020-06-10 13:15 | 2020-06-16 | 0.697 | 0.3 |  |  | 0.215 | 0.06 |  |  | 4.8 | 4 | 956 | 750 | 3.37 | 2.5 |  |  |  |  | 4.7 | 7 | Превишението е констатирано и в предходен период
БОТУНЯ OGRWB1018 | р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол | 2020-06-10 13:45 | 2020-06-16 |  |  | 2.42 | 2 |  |  | 8.62 | 8.5 |  |  |  |  | 3.01 | 2.5 | 0.547 | 0.3 | 0.48 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
ОГОСТА OGRWB1004 | Язовир "Огоста" | 2020-06-09 14:00 | 2020-06-22 | [14 empty] | 0.095 | 0.075 |  |  |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
ШУГАВИЦА OGRWB005 | р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци | 2020-06-16 10:10 | 2020-06-26 | [8 empty] | 9 | 3 |  |  | 1.92 | 1.5 | 0.076 | 0.075 | 0.049 | 0.04 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
ОГОСТА OGRWB1401 | р.Огоста мост за с. Горна Ковачица | 2020-06-16 13:30 | 2020-06-26 | [14 empty] | 0.131 | 0.075 | 0.092 | 0.04 |  |  | Превишението е констатирано еднократно
ОГОСТА OGRWB1501 | р.Огоста след с.Железна | 2020-06-16 12:15 | 2020-06-26 | [8 empty] | 3.4 | 3 | [10 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
МАРТИНОВСКА OGRWB1601 | р. Чипровска Огоста над гр. Чипровци | 2020-06-16 10:30 | 2020-06-26 | [8 empty] | 3.2 | 2.5 |  |  | 0.817 | 0.8 | 0.07 | 0.03 |  |  |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2020-06-04 11:15 | 2020-06-15 | 0.821 | 0.3 | 5.69 | 2 | 0.072 | 0.06 |  |  |  |  | 848 | 750 | 7.58 | 2.5 | 0.955 | 0.3 | 0.856 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
| р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2020-05-19 11:00 | 2020-06-03 |  |  | 4.48 | 2 |  |  | 8.52 | 8.5 |  |  | 882 | 750 | 5.59 | 2.5 | 0.567 | 0.3 | 0.429 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
|  | 2020-06-02 10:45 | 2020-06-12 |  |  | 6.91 | 2 |  |  | 8.55 | 8.5 |  |  | 815 | 750 | 8.05 | 2.5 | 0.76 | 0.3 | 0.604 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1113 | р. Бели Лом след вливане на р. Малки Лом, след с. Нисово | 2020-06-08 11:20 | 2020-06-16 |  |  | 3.92 | 2 | [6 empty] | 974 | 750 | 5.02 | 2.5 | 0.709 | 0.3 | 0.497 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
БАНИСКА RLRWB1004 | яз. Баниска - на стената | 2020-06-09 11:15 | 2020-06-16 | 0.227 | 0.08 | 2.53 | 0.5 | 0.153 | 0.025 | [6 empty] | 3.76 | 0.8 | 0.131 | 0.04 |  |  |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1112 | р.Бели Лом след с.Писанец | 2020-06-08 12:30 | 2020-06-16 |  |  | 5.55 | 2 | [6 empty] | 1102 | 750 | 6.86 | 2.5 | 0.858 | 0.3 | 0.588 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
МАЛКИ ЛОМ RLRWB1212 | р . Малки Лом преди вливане в Бели Лом, при с.Нисово | 2020-06-08 11:00 | 2020-06-16 |  |  | 6.51 | 2 | [6 empty] | 779 | 750 | 7.7 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ПОЛЕТКОВЦИ WORWB1006 | яз. Полетковци | 2020-06-09 15:20 | 2020-06-22 | 0.194 | 0.08 | 0.967 | 0.5 | [8 empty] | 1.18 | 0.8 | 0.064 | 0.04 |  |  |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
ВОЙНИШКА WORWB07 | р. Войнишка - с.Търняне | 2020-06-09 14:30 | 2020-06-22 | [12 empty] | 2.62 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
РАСОВО WORWB1020 | яз. Расово - на стената | 2020-06-16 14:30 | 2020-06-26 |  |  |  |  | 0.068 | 0.06 |  |  |  |  | 754 | 750 | [8 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ЦИБРИЦА WORWB1016 | р. Цибрица при с. Долни Цибър | 2020-06-16 11:40 | 2020-06-26 | [12 empty] | 5.85 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ЯНТРА YNRWB1029 | р. Янтра при с. Каранци | 2020-05-18 13:30 | 2020-06-15 | [16 empty] | 0.179 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
СТУДЕНА YNRWB028 | р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост | 2020-06-04 12:50 | 2020-06-15 |  |  | 18.7 | 2 |  |  | 8.6 | 8.5 | 4.36 | 4 | 1613 | 750 | 20 | 2.5 | 0.356 | 0.3 | 0.166 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период

## Спец. замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.06.2020 г. - 30.06.2020 г.
|  |  |  | Алуминий, µg/l |  | Арсен, µg/l |  | Манган, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Мед, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2020-06-09 13:40 | 2020-06-16 | 26.1 | 15 | [8 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ОГОСТА OGRWB014 | р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово | 2020-06-10 11:30 | 2020-06-17 |  |  | 31.9 | 10 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ОГОСТА OGRWB1213 | р. Огоста след гр. Монтана | 2020-06-16 09:30 | 2020-06-26 |  |  | 29.3 | 10 | 60.7 | 50 |  |  |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
OGRWB1119 | р.Ляв приток на р. Рибене на запад от с. Лесура, след моста за с. Галатин | 2020-06-10 13:15 | 2020-06-17 |  |  |  |  | 76.6 | 50 |  |  |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
ОГОСТА OGRWB1004 | Язовир "Огоста" | 2020-06-09 14:00 | 2020-06-22 |  |  | 26 | 10 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ШУГАВИЦА OGRWB005 | р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци | 2020-06-16 10:10 | 2020-06-26 | [6 empty] | 170 | 100 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
ОГОСТА OGRWB1401 | р.Огоста мост за с. Горна Ковачица | 2020-06-16 13:30 | 2020-06-26 |  |  | 44 | 10 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ОГОСТА OGRWB1501 | р.Огоста след с.Железна | 2020-06-16 12:15 | 2020-06-26 |  |  | 32.5 | 10 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ТИМОК WORWB001 | р. Тимок при гр. Брегово | 2020-06-09 13:30 | 2020-06-22 | 80.1 | 15 |  |  | 188 | 50 |  |  | 65.7 | 22 | Превишението е констатирано и в предходен период
ПОЛЕТКОВЦИ WORWB1006 | яз. Полетковци | 2020-06-09 15:20 | 2020-06-22 |  |  |  |  | 124 | 50 |  |  |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
РАСОВО WORWB1020 | яз. Расово - на стената | 2020-06-16 14:30 | 2020-06-26 | [6 empty] | 140 | 100 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период

## Приоритетни в-ва
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.06.2020 г. - 30.06.2020 г.
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол
През зададения период няма констатирани превишения