## ФХП
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.07.2019 г. - 31.07.2019 г.
|  |  |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2019-07-17 10:30 | 2019-07-30 |  |  | 7.15 | 2.5 | [6 empty] | 7.45 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
ИСКЪР ISRWB1027 | р. Искър при с. Гиген | 2019-03-06 15:05 | 2019-07-17 | [10 empty] | 2.73 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
| р. Искър при с.Ореховица | 2019-03-06 14:10 | 2019-07-17 |  |  | 2.25 | 2 | [6 empty] | 2.76 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
ИСКЪР ISRWB1226 | р. Искър при гр. Роман | 2019-07-02 10:30 | 2019-07-09 |  |  | 2.48 | 1.5 | [6 empty] | 3.37 | 1.5 | 0.227 | 0.075 | 0.218 | 0.04 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
| р. Искър при с. Ребърково | 2019-07-02 13:00 | 2019-07-09 |  |  | 2.63 | 1.5 | 0.054 | 0.03 | 3.1 | 3 |  |  | 3.65 | 1.5 | 0.266 | 0.075 | 0.258 | 0.04 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Искър след ПСОВ Кубратово | 2019-04-17 15:55 | 2019-07-09 | 3.85 | 0.4 |  |  | 0.156 | 0.03 | 5 | 3 |  |  | 6.46 | 1.5 | 1.0196 | 0.075 | 0.437 | 0.04 | 5.39 | 8 | Превишенията са констатирани и в предишен период
| р. Владайска при Кубратово | 2019-04-17 16:45 | 2019-07-09 | 1.505 | 0.4 |  |  | 0.049 | 0.03 | 5.33 | 3 |  |  | 2.62 | 1.5 | 0.374 | 0.075 | 0.158 | 0.04 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2019-07-02 11:00 | 2019-07-09 | [14 empty] | 0.081 | 0.04 |  |  | Превишението не е констатирано и в предишен период
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1443 | р.Малък Искър, преди вливане на р. Суха | 2019-03-18 17:50 | 2019-07-03 |  |  | 4.13 | 1.5 | 0.048 | 0.03 |  |  |  |  | 4.21 | 1.5 | 0.1647 | 0.075 |  |  |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
ИСКРЕЦКА ISRWB1018 | р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге | 2019-05-21 14:50 | 2019-07-16 |  |  | 0.583 | 0.5 | [10 empty] | 0.0311 | 0.02 |  |  | По показател азот нитрарен са констатирани превишения и в предишен период, а за покател ортофосфати превишението е еднократно
БИСТРИЦА МУСАЛЕНСКА ISRWB1303 | р.Мусаленска Бистрица при Боровец | 2019-03-18 14:45 | 2019-07-03 |  |  | 0.533 | 0.5 | [14 empty] | Превишението не е констатирано и в предишен период
НИШАВА (ГИНСКА) NVRWB001 | р. Нишава при Калотина | 2019-05-20 13:50 | 2019-07-23 |  |  | 0.767 | 0.5 | [6 empty] | 2.27 | 0.8 | 0.038 | 0.03 | 0.026 | 0.02 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
ОСЪМ OSRWB1015 | р. Осъм при с. Черквица | 2019-03-12 17:15 | 2019-07-22 | [6 empty] | 6.3 | 4 | [10 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2019-07-02 12:40 | 2019-07-31 | 0.357 | 0.3 | 6.05 | 2 |  |  | 4.22 | 4 |  |  | 7.25 | 2.5 | 0.573 | 0.3 | 0.192 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
|  | 2019-06-18 10:00 | 2019-07-09 |  |  | 5.14 | 2 |  |  | 4.4 | 4 |  |  | 5.61 | 2.5 | 1.03 | 0.3 | 0.184 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
| р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2019-06-18 11:10 | 2019-07-09 |  |  | 5.06 | 2 |  |  | 4.77 | 4 |  |  | 5.44 | 2.5 | 1.61 | 0.3 |  |  |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
|  | 2019-07-02 13:50 | 2019-07-31 |  |  | 6.11 | 2 | [6 empty] | 7.59 | 2.5 |  |  | 0.207 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1113 | р. Бели Лом след вливане на р. Малки Лом, след с. Нисово | 2019-07-16 10:40 | 2019-07-29 |  |  | 4.86 | 2 |  |  | 4.51 | 4 | 888 | 750 | 5.77 | 2.5 | 0.438 | 0.3 | 0.373 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
CHERNI LOM RLRWB1213 | р. Черни Лом при с. Червен | 2019-07-16 11:10 | 2019-07-29 |  |  | 4.62 | 2 |  |  | 5.31 | 4 |  |  | 4.99 | 2.5 |  |  | 0.281 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
БАНИСКИ ЛОМ RLRWB1005 | р.Баниски Лом преди вливане в Черни Лом ,на моста преди с. Широково | 2019-07-16 12:40 | 2019-07-29 |  |  | 6.29 | 2 | [14 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
CHERNI LOM RLRWB1007 | р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при с. Острица | 2019-07-16 12:00 | 2019-07-29 |  |  | 3.97 | 2 | [6 empty] | 4.71 | 2.5 | 0.511 | 0.3 | 0.408 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1009 | яз. Бели Лом - на стената | 2019-07-17 11:30 | 2019-07-30 |  |  | 0.648 | 0.5 | [14 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
| р. Бели Лом на моста за с. Студенец | 2019-07-17 12:00 | 2019-07-30 |  |  | 11.1 | 0.5 | [10 empty] | 0.048 | 0.04 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012 | р. Бели Лом след гр. Разград | 2019-07-17 13:10 | 2019-07-30 |  |  | 2.42 | 2 | 4.18 | 0.06 | 43.5 | 4 | 1189 | 750 | 7.37 | 2.5 | 4.18 | 0.3 | 1.77 | 0.15 | 2.25 | 7 | Превишенията са констатирани и в предишен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1112 | р. Бели Лом при с. Писанец | 2019-07-17 13:50 | 2019-07-30 |  |  | 4.5 | 2 | [10 empty] | 0.486 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
ВИТ VTRWB009 | р. Вит след гр. Гулянци | 2019-03-06 15:30 | 2019-07-17 |  |  | 3.3 | 2 | [6 empty] | 3.86 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
ВИТ VTRWB1007 | р. Вит след с. Садовец | 2019-03-26 13:30 | 2019-07-22 | [6 empty] | 3.5 | 3 |  |  | 1.52 | 1.5 |  |  |  |  | 4.5 | 8 | Превишенията са констатирани и в предишен период
КАМЕНКА VTRWB006 | р.Каменка, след вливане на р.Катунецка при с.Бежаново | 2019-03-26 13:00 | 2019-07-22 | [10 empty] | 1.81 | 1.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
БЕЛИ ВИТ VTRWB1001 | р. Бели Вит над с. Рибарица | 2019-03-26 10:00 | 2019-07-22 | [10 empty] | 0.853 | 0.8 |  |  |  |  | 5.6 | 8 | Превишенията са констатирани и в предишен период
ЯНТРА YNRWB1029 | р. Янтра при с. Новград | 2019-06-26 10:30 | 2019-07-23 | [10 empty] | 2.85 | 2.5 |  |  |  |  | 5.95 | 7 | Превишенията са констатирани и в предишен период
| р.Янтра моста на с.Долна Студена | 2019-07-03 12:15 | 2019-07-25 | [10 empty] | 2.51 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
СТУДЕНА YNRWB028 | р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост | 2019-07-03 11:00 | 2019-07-25 |  |  | 20.3 | 2 | [10 empty] | 0.212 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период

## Спец.Зам.
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.07.2019 г. - 31.07.2019 г.
|  |  |  | Манган, µg/l |  | Цинк, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Искър след ПСОВ Кубратово | 2019-04-17 15:55 | 2019-07-09 | 95 | 50 |  |  | Превишението е констатирано и в предишен период
| р. Владайска при Кубратово | 2019-04-17 16:45 | 2019-07-09 | 52 | 50 |  |  | Превишението е констатирано и в предишен период
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1443 | р.Малък Искър, преди вливане на р. Суха | 2019-03-18 17:50 | 2019-07-03 | 236 | 50 |  |  | Превишението е констатирано и в предишен период
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2019-07-02 12:40 | 2019-07-31 | 170 | 50 |  |  | Превишението не е констатирано и в предишен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012 | р. Бели Лом след гр. Разград | 2019-07-17 13:10 | 2019-07-30 | 88.7 | 50 |  |  | Превишението е констатирано и в предишен период
ЯСТРЕБИНО YNRWB1024 | яз. Ястребино | 2019-06-11 11:30 | 2019-07-04 |  |  | 9.7 | 8 | Превишението е констатирано и в предишен период

## ПВ
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.07.2019 г. - 31.07.2019 г.
|  |  |  | Флуорантен, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
БЛАТО ISRWB012 | р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър | 2019-03-19 15:45 | 2019-07-03 | 0.049 | 0.0063 | Превишението е констатирано и в предишен период
БАНКЕНСКА ISRWB011 | р.Какач/Банкенска/на устие,преди вливане в р.Искър | 2019-03-19 13:50 | 2019-07-03 | 0.029 | 0.0063 | Превишението е констатирано и в предишен период
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | р. Лесновска преди вливане в р. Искър | 2019-03-19 16:35 | 2019-07-03 | 0.013 | 0.0063 | Превишението е констатирано и в предишен период