## ФХП
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.10.2019 г. - 31.10.2019 г.
|  |  |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ИСКЪР ISRWB1027 | р. Искър при с. Гиген | 2019-07-03 16:20 | 2019-10-30 | [18 empty] | 4.3 | 7 | Превишението е еднократно установено
| р. Искър при с.Ореховица | 2019-07-03 14:10 | 2019-10-30 | [18 empty] | 4.2 | 7 | Превишението е еднократно установено
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Искър при гр. Нови Искър | 2019-09-16 14:10 | 2019-10-25 | 2.99 | 0.4 | 3.38 | 1.5 | 0.622 | 0.03 |  |  | 6.55 | 3 |  |  | 7.79 | 1.5 | 0.41 | 0.075 | 0.352 | 0.04 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
ИСКЪР ISRWB1726 | р. Искър след язовир Панчарево, преди вливане на Перловска/мост за с.Чепинци/ | 2019-08-05 14:30 | 2019-10-07 |  |  |  |  | 0.047 | 0.03 | [6 empty] | 1.68 | 1.5 | [6 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
БЕБРЕШ ISRWB1022 | р.Бебреш, след с.Боженица | 2019-08-20 11:00 | 2019-10-18 |  |  | 4.33 | 1.5 | 0.037 | 0.03 | [6 empty] | 5.65 | 1.5 | 0.357 | 0.075 | 0.277 | 0.04 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1033 | р. Малък Искър при с. Своде, след вливане на р. Бебреш | 2019-08-06 13:15 | 2019-10-07 | [6 empty] | 8.95 | 8.5 | [12 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1043 | р. Малък Искър при с.Калугерово | 2019-08-06 10:45 | 2019-10-07 | [6 empty] | 9.16 | 8.5 | [12 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
ISRWB1142 | р.Рударка 2-ри мост от с. Скравена за с.Новачене | 2019-07-31 14:30 | 2019-10-07 |  |  | 2.2 | 1.5 | [8 empty] | 2.88 | 1.5 | 0.118 | 0.075 | 0.106 | 0.04 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
|  | 2019-08-21 10:10 | 2019-10-18 | [6 empty] | 8.75 | 8.5 | [12 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1243 | р. Малък Искър при с. Лъга | 2019-08-05 17:15 | 2019-10-07 | 2.97 | 0.4 | [6 empty] | 37 | 3 | 818 | 750 | 8.18 | 1.5 | 0.311 | 0.075 |  |  |  |  | Превишението е еднократно установено
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416 | р. Лесновска след вливане на р. Макоцевска | 2019-08-23 10:30 | 2019-10-18 | 3.36 | 0.4 | 1.53 | 1.5 | 0.13 | 0.03 |  |  | 8.7 | 3 |  |  | 6.12 | 1.5 | 0.713 | 0.075 | 0.248 | 0.04 |  |  | Превишението е еднократно установено
ЕЛЕШНИЦА ISRWB1515 | р.Елешница при ХМС 18050 | 2019-08-21 14:40 | 2019-10-18 |  |  |  |  | 7.5 | 0.03 | 9.04 | 8.5 | [10 empty] | 5.9 | 8 | Превишението е еднократно установено
|  | 2019-07-30 14:45 | 2019-10-07 | [6 empty] | 8.63 | 8.5 | [12 empty] | Превишението е еднократно установено
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2019-09-10 10:00 | 2019-10-08 | 0.644 | 0.3 | 5.28 | 2 | [6 empty] | 795 | 750 |  |  | 0.45 | 0.3 | 0.342 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
|  |  | 2019-10-04 | [12 empty] | 5.1 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
| р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2019-09-10 11:10 | 2019-10-08 |  |  | 5.54 | 2 | [6 empty] | 771 | 750 |  |  | 0.453 | 0.3 | 0.365 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
|  |  | 2019-10-04 | [12 empty] | 5.3 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период

## Спец. замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.10.2019 г. - 31.10.2019 г.
|  |  |  | Манган, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Цинк, µg/l |  | Мед, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Искър при гр. Нови Искър | 2019-09-16 14:10 | 2019-10-25 | 114 | 50 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1243 | р. Малък Искър при с. Лъга | 2019-08-05 17:15 | 2019-10-07 | 99 | 50 | 145.7 | 100 |  |  |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416 | р. Лесновска след вливане на р. Макоцевска | 2019-08-23 10:30 | 2019-10-18 | 51 | 50 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ИСКЪР ISRWB1005 | яз. Искър | 2019-07-31 14:30 | 2019-10-07 |  |  |  |  | 20 | 8 |  |  | Превишението е еднократно
БЕЛИ ИСКЪР ISRWB1002 | яз. Бели Искър - на стената | 2019-08-13 12:35 | 2019-10-07 |  |  |  |  | 37 | 8 | 20 | 10 | Превишението е еднократно

## Приоритетни в-ва
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.10.2019 г. - 31.10.2019 г.
|  |  |  | Бензо(g,h,i)перилен, µg/l |  | Флуорантен, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-МДК | Стойност | СКОС-СГС
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1243 | р. Малък Искър при с. Лъга | 2019-08-05 17:15 | 2019-10-07 | 0.021 | 0.0082 |  |  | Превишението е еднократно
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1416 | р. Лесновска след вливане на р. Макоцевска | 2019-08-23 10:30 | 2019-10-18 |  |  | 0.014 | 0.0063 | Превишението е еднократно