## ФХП
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.12.2019 г. - 31.12.2019 г.
|  |  |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ДОБРИЧКА DJRWB013 | р. Добричка при с.Росеново | 2019-11-20 13:50 | 2019-12-17 | 7.06 | 0.65 | [6 empty] | 11.5 | 5 | 951 | 900 | 7.84 | 2.5 | 3.16 | 0.3 | 2.27 | 0.15 | 1.91 | 6 | Превишението е констатирано и в предходен период
ОНОГУР DJRWB1014 | Язовир "Оногур" | 2019-11-20 14:50 | 2019-12-06 | [10 empty] | 1047 | 750 | [8 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ПЪРЪН ДЕРЕ DJRWB1015 | след ПСОВ Генерал Тошево | 2019-11-20 12:30 | 2019-12-17 | 4.03 | 0.65 | [6 empty] | 9.55 | 5 |  |  | 4.3 | 2.5 | 2.04 | 0.3 | 1.42 | 0.15 | 1.5 | 6 | Превишението е констатирано и в предходен период
ДУНАВ DURWB001 | р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал | 2019-09-04 14:30 | 2019-12-09 | [6 empty] | 8.82 | 8.5 | [12 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ИСКЪР ISRWB1027 | р. Искър при с.Ореховица | 2019-09-04 13:50 | 2019-12-09 |  |  | 2.03 | 2 | [8 empty] | 3.1 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
ИСКЪР ISRWB1126 | р. Искър при с. Реселец | 2019-09-04 12:00 | 2019-12-09 | [6 empty] | 8.54 | 8.5 | [12 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2019-11-20 10:20 | 2019-12-16 | 0.576 | 0.3 | 4.77 | 2 |  |  | 8.51 | 8.5 |  |  | 833 | 750 |  |  | 0.665 | 0.3 | 0.492 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
|  |  | 2019-12-09 | [12 empty] | 5.7 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
| р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2019-11-20 11:20 | 2019-12-16 |  |  | 4.55 | 2 |  |  | 8.56 | 8.5 |  |  | 821 | 750 |  |  | 0.565 | 0.3 | 0.368 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
|  |  | 2019-12-09 | [12 empty] | 5.5 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период
CHERNI LOM RLRWB1007 | р. Черни Лом след ПСОВ Кардам | 2019-11-13 12:20 | 2019-12-02 | 1.28 | 0.3 |  |  | 0.14 | 0.06 | [6 empty] | 4.6 | 2.5 | 0.87 | 0.3 | 0.64 | 0.15 |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
БЕЛИ ВИТ VTRWB1001 | р. Костина над Кървавото кладенче, около 2 км под Болованджика | 2019-09-10 13:30 | 2019-12-09 | [14 empty] | 0.047 | 0.03 |  |  |  |  | Превишението е констатирано и в предходен период
ЯНТРА YNRWB1029 | р. Янтра при с. Новград | 2019-11-12 11:30 | 2019-12-03 |  |  | 2.42 | 2 | [16 empty] | Превишението е констатирано и в предходен период

## Спец. замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.12.2019 г. - 31.12.2019 г.
|  |  |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Манган, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ПЪРЪН ДЕРЕ DJRWB1015 | след ПСОВ Генерал Тошево | 2019-11-20 12:30 | 2019-12-17 | 103 | 100 | 79.1 | 50 | Превишението е констатирано и в предходен период

## Приоритетни в-ва
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.12.2019 г. - 31.12.2019 г.
|  |  |  | Кадмий, µg/l |  | Никел, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ТИМОК WORWB001 | р. Тимок при гр. Брегово | 2019-12-03 11:10 | 2019-12-13 | 26.2 | 0.25 | 50.8 | 4 | Превишението е констатирано и в предходен период