## ФХП
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.04.2019 г. - 30.04.2019 г.
|  |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитрите, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като РО4), mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на измерване | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ИСКЪР ISRWB1226 | р. Искър при гр. Роман | 2019-04-17 13:00 |  |  | 1.55 | 1.5 | [6 empty] | 2.43 | 1.5 | 0.167 | 0.075 | 0.134 | 0.04 | Превишенията са констатирани и в предишен период
| р. Искър при с. Ребърково | 2019-04-17 14:15 |  |  | 1.7 | 1.5 | 0.051 | 0.03 |  |  |  |  | 2.76 | 1.5 | 0.185 | 0.075 | 0.148 | 0.04 | Превишенията са констатирани и в предишен период
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2019-04-17 11:50 | [14 empty] | 0.098 | 0.04 | превишението е еднократно
ОГОСТА OGRWB014 | р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово | 2019-04-11 12:45 | 0.73 | 0.3 | 2.11 | 2 | [6 empty] | 2.96 | 2.5 |  |  |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
БЪРЗИНА OGRWB1011 | р.Бързина , след яз.Бързина преди вливане в р.Скът | 2019-04-11 11:10 |  |  | 4.73 | 2 | [12 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
СКЪТ OGRWB1113 | р. Скът след гр. Мизия | 2019-04-11 12:00 | 1.16 | 0.3 | 5.91 | 2 |  |  |  |  | 929 | 750 | 8.72 | 2.5 |  |  |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
СКЪТ OGRWB1413 | р. Скът след гр. Бяла Слатина | 2019-04-10 13:15 |  |  | 6.4 | 2 | 0.191 | 0.06 |  |  | 977 | 750 | 9.41 | 2.5 |  |  | 0.165 | 0.15 | Превишенията са констатирани и в предишен период
РИБЕНЕ OGRWB1219 | яз. Три кладенци | 2019-04-10 10:30 | [6 empty] | 4.02 | 4 | [8 empty] | Превишението е еднократно
Малък Искър ISRWB1043 | р. Малък Искър при вливане на дере, земл. с. Джурово, общ. Правец | 15.03.2019г. | 0.47 | 0.4 | 2.5 | 1.5 |  |  | 9 | 3 |  |  | 3.2 | 1.5 |  |  | 0.2 | 0.04 | Превишението е еднократно установено при извършване на проверка и пробонабиране по подаден сигнал
Огоста OGRWB1213 | река Барата, десен приток на р.Огоста, земл.с.Благово, общ. Монтана | 03.04.2019г. | 0.32 | 0.3 |  |  |  |  | 17 | 4 |  |  | 11.63 | 2.7 |  |  | 0.592 | 0.15 | Превишението е еднократно установено при извършване на проверка и пробонабиране по подаден сигнал
Огоста OGRWB1213 | река Барата, десен приток на р.Огоста, земл.гр. Монтана, общ. Монтана | 03.04.2019г. | [6 empty] | 5.8 | 4 | [6 empty] | 0.337 | 0.15 | Превишението е еднократно установено при извършване на проверка и пробонабиране по подаден сигнал
яз. Александър Стамболийски | МП под енергогасителя на траншейния преливник на яз. „Ал. Стамболийски“ | 2019-03-22 | 0.12 | 0.08 | [14 empty] | Превишението е еднократно

## Спец.Замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.04.2019 г. - 30.04.2019 г.
|  |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на измерване | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1226 | р. Искър при гр. Роман | 2019-04-17 13:00 | 167 | 100 | Превишението е констатирано и в предишен период
| р. Искър при с. Ребърково | 2019-04-17 14:15 | 185 | 100 | превишението е еднократно

## Приор.вещ.
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.04.2019 г. - 30.04.2019 г.
Име на ВТ | Име на МП | Дата на измерване
През зададения период няма констатирани превишения