## ФХП
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.05.2019 г. - 31.05.2019 г.
|  |  |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Активна реакция рН, - |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2019-04-17 11:50 | 2019-05-07 |  |  | 7.48 | 2.5 | [8 empty] | 8.73 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Искър след ПСОВ Кубратово | 2019-03-05 13:35 | 2019-05-02 | 4.35 | 0.4 |  |  | 0.076 | 0.03 |  |  | 5.19 | 3 |  |  | 5.55 | 1.5 | 1.06 | 0.075 | 0.4 | 0.04 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
| р. Владайска при Кубратово | 2019-03-05 12:10 | 2019-05-02 | 4.87 | 0.4 |  |  | 0.071 | 0.03 |  |  | 8.13 | 3 |  |  | 6.13 | 1.5 | 1 | 0.075 | 0.441 | 0.04 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
ГАБРОВНИЦА ISRWB019 | р.Габровница, преди устие | 2019-03-06 13:20 | 2019-05-02 | [6 empty] | 9.23 | 8.5 | [12 empty] | превишението е еднократно
ИСКРЕЦКА ISRWB1018 | р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге | 2019-03-06 10:35 | 2019-05-02 | [6 empty] | 8.84 | 8.5 | [12 empty] | превишението е еднократно
ИСКЪР ISRWB1005 | р. Искър преди яз. Искър | 2019-03-13 10:40 | 2019-05-02 |  |  | 1.005 | 0.5 | [8 empty] | 1.22 | 0.8 | 0.0669 | 0.04 |  |  |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
CHERNI ISKAR ISRWB1503 | р. Черни Искър преди с. Говедарци | 2019-03-12 11:40 | 2019-05-02 | [6 empty] | 6.04 | 8.5 | [12 empty] | превишението е еднократно
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2019-04-23 10:00 | 2019-05-16 | 0.433 | 0.3 | 7.42 | 2 | [6 empty] | 755 | 750 | 9.07 | 2.5 | 0.482 | 0.3 | 0.351 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
|  | 2019-05-14 09:50 | 2019-05-30 | 0.601 | 0.3 | 7.01 | 2 | 0.112 | 0.06 |  |  |  |  | 772 | 750 | 8.86 | 2.5 | 0.552 | 0.3 | 0.473 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
| р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2019-04-23 11:10 | 2019-05-16 |  |  | 7.03 | 2 | 0.113 | 0.06 | [6 empty] | 9.13 | 2.5 | 0.625 | 0.3 | 0.489 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
|  | 2019-05-14 11:15 | 2019-05-30 |  |  | 6.45 | 2 | [6 empty] | 771 | 750 | 7.41 | 2.5 | [6 empty] | Превишенията са констатирани и в предишен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1113 | р. Бели Лом след вливане на р. Малки Лом, след с. Нисово | 2019-04-09 10:45 | 2019-05-07 |  |  | 6.91 | 2 | [6 empty] | 877 | 750 | 8.64 | 2.5 | 0.377 | 0.3 | 0.363 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
CHERNI LOM RLRWB1213 | р. Черни Лом при с. Червен | 2019-04-09 11:15 | 2019-05-07 | 0.751 | 0.3 | 6.2 | 2 | 0.144 | 0.06 |  |  | 4.11 | 4 | 767 | 750 | 8.44 | 2.5 | 1.26 | 0.3 | 1.11 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
БАНИСКИ ЛОМ RLRWB1005 | р.Баниски Лом преди вливане в Черни Лом ,на моста преди с. Широково | 2019-04-09 12:30 | 2019-05-07 |  |  | 7.99 | 2 | [16 empty] | превишението е констатирано и в предишен период
CHERNI LOM RLRWB1007 | р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при с. Острица | 2019-04-09 12:00 | 2019-05-07 | 0.373 | 0.3 | 7.31 | 2 | 0.18 | 0.06 |  |  | 4.21 | 4 | 778 | 750 | 9.5 | 2.5 | 1.21 | 0.3 | 1.05 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1009 | яз. Бели Лом - на стената | 2019-04-17 12:40 | 2019-05-07 |  |  | 0.636 | 0.5 | [16 empty] | превишението е еднократно
| р. Бели Лом на моста за с. Студенец | 2019-04-17 13:15 | 2019-05-07 |  |  | 12.5 | 0.5 | [16 empty] | Превишението е констатиранои в предишен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012 | р. Бели Лом след гр. Разград | 2019-04-17 13:50 | 2019-05-07 | 0.799 | 0.3 | 13.7 | 2 | 0.442 | 0.06 |  |  | 4.08 | 4 | 1098 | 750 | 15 | 2.5 | 0.314 | 0.3 | 0.237 | 0.15 | 5.23 | 7 | Превишенията са констатирани и в предишен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1112 | р. Бели Лом при с. Писанец | 2019-04-17 14:40 | 2019-05-07 |  |  | 6.1 | 2 | [12 empty] | 0.626 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
МАЛКИ ЛОМ RLRWB1212 | р . Малки Лом преди вливане в Бели Лом, при с.Нисово | 2019-04-09 10:30 | 2019-05-07 |  |  | 9.66 | 2 | [16 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
ЯНТРА YNRWB1029 | р. Янтра при с. Новград | 2019-04-22 10:30 | 2019-05-14 | [12 empty] | 2.67 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
|  | 2019-05-08 10:15 | 2019-05-29 | [12 empty] | 2.81 | 2.5 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
СТУДЕНА YNRWB028 | р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост | 2019-04-22 10:50 | 2019-05-14 |  |  | 14.5 | 2 | [12 empty] | 0.515 | 0.15 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
ЯСТРЕБИНО YNRWB1024 | яз. Ястребино | 2019-05-09 11:50 | 2019-05-31 | [16 empty] | 0.089 | 0.04 |  |  | Превишението е констатирано и в предишен период
| р. Голяма река, преди вливане в яз.Ясребино- мост село Панайот Хитово | 2019-05-09 12:50 | 2019-05-31 |  |  | 2.14 | 0.5 | [12 empty] | 0.452 | 0.04 |  |  | Превишенията са констатирани и в предишен период
Искър RWB1126 | р. Искър в местност: Горна вада на ВЕЦ "Мездра" | 22.03.2018г. |  | 0.89 | 0.4 | [18 empty] | Превишението е еднократно установено
Дунав RWB01 | водохващане на р. Галовска, с. Галово | 24.04.2019г. |  |  |  |  | 4.04 | 2 | [5 empty] | 1137 | 750 | [8 empty] | Превишенията са еднократно установени
Бързия OGRWB1003 | р. Берковска река,100м. преди заустване на отпадъчнш води от "Мрамор Беркстон"АД | 13.03.2019г. | [17 empty] | 0.063 | 0.04 |  |  | Превишението е еднократно установено при извършване на проверка и пробонабиране по подаден сигнал
Бързия OGRWB1003 | р. Берковска река,100м. след заустване на отпадъчнш води от "Мрамор Беркстон"АД | 13.03.2019г. | [17 empty] | 0.068 | 0.04 |  |  | Превишението е еднократно установено при извършване на проверка и пробонабиране по подаден сигнал

## Спец.Зам
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.05.2019 г. - 31.05.2019 г.
|  |  |  | Манган, µg/l |  | Цинк, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Арсен, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Искър след ПСОВ Кубратово | 2019-03-05 13:35 | 2019-05-02 | 140 | 50 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
| р. Владайска при Кубратово | 2019-03-05 12:10 | 2019-05-02 | 133 | 50 | [6 empty] | Превишението е констатирано и в предишен период
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | р. Палакария - преди устие | 2019-03-12 16:15 | 2019-05-02 |  |  |  |  | 218 | 100 |  |  | Превишението е констатирано и в предишен период
ОГОСТА OGRWB1013 | р. Огоста при с. Софрониево | 2019-04-10 13:45 | 2019-05-02 | [6 empty] | 26.9 | 10 | Превишението е констатирано и в предишен период
| р. Огоста при с. Гложене, преди вливане на р. Скът | 2019-04-10 14:30 | 2019-05-02 | [6 empty] | 28.2 | 10 | Превишението е констатирано и в предишен период
CHERNI LOM RLRWB1213 | р. Черни Лом при с. Червен | 2019-04-09 11:15 | 2019-05-07 |  |  | 259 | 100 |  |  |  |  | превишението е еднократно

## ПВ
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.05.2019 г. - 31.05.2019 г.
|  |  |  | Флуорантен, µg/l |  | Кадмий, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Искър след ПСОВ Кубратово | 2019-03-05 13:35 | 2019-05-02 | 0.019 | 0.0063 |  |  | превишението е еднократно
ТИМОК WORWB001 | р. Тимок при гр. Брегово | 2019-04-16 10:30 | 2019-05-02 |  |  | 4.26 | 0.25 | Превишението е констатирано и в предишен период