## ФХП
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.08.2020 г. - 10.09.2020 г.
|  |  |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ИСКЪР ISRWB1027 | р. Искър при с.Ореховица | 2020-07-02 13:30 | 2020-08-06 | 0.307 | 0.3 |  |  |  |  | 5.1 | 4 | [8 empty] | 3.5 | 7 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
|  | 2020-06-04 14:00 | 2020-08-06 | [12 empty] | 0.312 | 0.3 | 0.213 | 0.15 | 5.2 | 7 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
ИСКЪР ISRWB1326 | р. Искър при с.Лъкатник-СМВТ | 2020-06-18 13:45 | 2020-09-04 |  |  | 1.67 | 1.5 | 0.106 | 0.03 |  |  |  |  | 2.48 | 1.5 | 0.23 | 0.075 | 0.14 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Владайска при Кубратово | 2020-06-15 16:00 | 2020-08-13 | 2.86 | 0.4 |  |  | 0.13 | 0.03 | 6.3 | 3 |  |  | 5.07 | 1.5 | 0.68 | 0.075 | 0.32 | 0.04 | 5.59 | 8 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
ИСКЪР ISRWB1726 | р. Искър след язовир Панчарево, преди вливане на Перловска/мост за с.Чепинци/ | 2020-06-22 13:40 | 2020-09-08 | 0.64 | 0.4 |  |  | 0.123 | 0.03 | 5.1 | 3 |  |  | 2.69 | 1.5 | 0.25 | 0.075 | 0.11 | 0.04 |  |  | Отклонения от СКОС по показатели - азот - нитратен, общ азот и фосфор от ортофосфати са характерни за водата в пункта. Отклоненията по показатели азот - амониев, БПК 5, и общ фосфор се констатират за втори път през 2020 г.
БЕБРЕШ ISRWB1022 | р.Бебреш, след с.Боженица | 2020-06-24 15:35 | 2020-09-04 |  |  | 1.56 | 1.5 | 0.088 | 0.03 |  |  |  |  | 2.02 | 1.5 | 0.2 | 0.075 | 0.12 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1043 | р. Малък Искър при с.Калугерово | 2020-06-23 15:40 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 0.045 | 0.03 | 7.5 | 3 |  |  | 2.16 | 1.5 | 0.33 | 0.075 | 0.087 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показатели азот - нитритен и общ азот са характерни, констатирани и в предходни периоди. Отклоненията от СКОС за показатели: БПК 5, общ фосфор и фосфор като ортофосфати са еднократни.
ISRWB1143 | р.Правешка Лъкавица, на мост след с.Правешка Лъкавицаа | 2020-06-23 16:50 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 0.04 | 0.03 |  |  |  |  | 1.66 | 1.5 | 0.46 | 0.075 | 0.069 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1243 | р. Малък Искър при с. Лъга | 2020-06-23 12:00 | 2020-09-04 |  |  | 2.47 | 1.5 | 0.081 | 0.03 |  |  |  |  | 2.95 | 1.5 | 0.63 | 0.075 | 0.041 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1443 | р.Малък Искър, преди вливане на р. Суха | 2020-06-23 11:15 | 2020-09-04 |  |  | 3.51 | 1.5 | 0.073 | 0.03 | 10.25 | 3 |  |  | 4.39 | 1.5 | 0.255 | 0.075 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
ISRWB1742 | приток на р. Бебреш, до с. Скравена | 2020-06-24 12:30 | 2020-09-04 |  |  | 3.32 | 1.5 | 0.064 | 0.03 |  |  |  |  | 3.82 | 1.5 | 0.16 | 0.075 | 0.094 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
БАТУЛИЙСКА ISRWB1017 | р. Батулийска на устие, преди вливане в р.Искър | 2020-06-18 14:55 | 2020-09-04 | 0.63 | 0.4 | [8 empty] | 1.16 | 0.8 | 0.36 | 0.03 | 0.023 | 0.02 |  |  | Отклоненията от СКОС по показателите са еднократни.
БЛАТО ISRWB012 | р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър | 2020-06-15 12:45 | 2020-08-13 | 0.67 | 0.4 | 1.89 | 1.5 | 0.37 | 0.03 | 5.6 | 3 | 756 | 750 | 3.35 | 1.5 | 0.72 | 0.075 | 0.63 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
БАНКЕНСКА ISRWB011 | р.Какач/Банкенска/на устие,преди вливане в р.Искър | 2020-06-15 13:40 | 2020-08-13 | 2.14 | 0.4 |  |  | 0.2 | 0.03 | 4.14 | 3 |  |  | 3.43 | 1.5 | 0.71 | 0.075 | 0.62 | 0.04 | 5.07 | 8 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016 | р. Лесновска при с. Долни Богров | 2020-06-22 15:00 | 2020-09-08 | 0.43 | 0.4 |  |  | 0.139 | 0.03 | 3.11 | 3 |  |  | 1.72 | 1.5 | 0.27 | 0.075 | 0.165 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
ЕЛЕШНИЦА ISRWB1615 | р.Елешница на моста на страия път преди село Потоп | 2020-06-22 17:10 | 2020-09-08 | [12 empty] | 0.086 | 0.075 |  |  |  |  | Еднократни отклонения от СКОС за показател общ фосфор са констатирани и при предходни измервания на водата.
ШИПОЧНИЦА ISRWB1031 | р. Шипочница преди вливане в язовир Искър | 2020-07-09 15:10 | 2020-08-03 | [6 empty] | 60 | 3 |  |  |  |  | 0.136 | 0.075 |  |  |  |  | Превишението по показател БПК 5 е еднократно .Еднократни отклонения от СКОС за показател общ фосфор са констатирани и при предходни измервания на водата.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | р. Палакария - преди устие | 2020-06-15 12:30 | 2020-08-13 |  |  |  |  | 0.031 | 0.03 | [6 empty] | 0.34 | 0.075 | 0.1 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
ЛЕВИ ИСКЪР ISRWB1103 | РВ "Леви Искър" | 2020-06-15 13:45 | 2020-08-13 | [10 empty] | 1.53 | 0.8 | [6 empty] | Превишението е еднократно.
БОТУНЯ OGRWB1118 | р. Ботуня при с. Охрид преди вливане в р. Огоста | 2020-08-18 11:10 | 2020-08-31 | [6 empty] | 5.4 | 4 | [6 empty] | 0.185 | 0.15 |  |  | Еднократни отклонения от СКОС за показател БПК 5 са констатирани и при предходни измервания на водата. Отклонението от СКОС по показател фосфор от ортофосфати е характерно.
ОГОСТА OGRWB1001 | р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене | 2020-08-11 12:45 | 2020-08-24 | [12 empty] | 0.081 | 0.075 |  |  |  |  | Еднократни отклонения от СКОС за показател общ фосфор са констатирани и при предходни измервания на водата.
ОГОСТА OGRWB1201 | РВ "Козарица" | 2020-08-18 12:30 | 2020-08-31 | [6 empty] | 3.2 | 2.5 | [10 empty] | Превишението е еднократно.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2020-07-21 11:00 | 2020-08-06 |  |  | 4.52 | 2 |  |  | 5.95 | 4 | 877 | 750 | 5.8 | 2.5 | 0.369 | 0.3 | 0.297 | 0.15 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
|  | 2020-08-04 11:50 | 2020-08-24 |  |  | 4.29 | 2 |  |  |  |  | 899 | 750 | 5.41 | 2.5 | 0.388 | 0.3 | 0.211 | 0.15 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
КАВАЦИТЕ RLRWB1006 | яз. Каваците | 2020-08-12 11:50 | 2020-08-31 | 0.254 | 0.08 | 0.75 | 0.5 | [8 empty] | 0.077 | 0.04 | 0.066 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
CHERNI LOM RLRWB1007 | р. Черни Лом след ПСОВ Кардам | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-31 | 1.2 | 0.3 | [6 empty] | 837 | 750 | 3.9713 | 2.5 | 1.84 | 0.3 | 1.807 | 0.15 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
РИБАРИЦА VTRWB1101 | р.Бели Вит, РВ „Болованджика” | 2020-06-09 12:00 | 2020-08-24 | [10 empty] | 1.3 | 0.8 |  |  |  |  | 5.2 | 8 | Превишенията са еднократни.
ТОПОЛОВЕЦ WORWB004 | р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин | 2020-08-11 11:00 | 2020-08-24 | [6 empty] | 4.3 | 4 |  |  | 2.77 | 2.5 | [6 empty] | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
ЛОМ WORWB015 | р. Лом преди гр. Лом | 2020-08-18 13:10 | 2020-08-31 | [6 empty] | 5.7 | 4 | [10 empty] | Еднократни отклонения от СКОС за показател БПК 5 са констатирани и при предходни измервания на водата.
КРАСТАВИЧКА WORWB1712 | р. Краставичка над с. Горни Лом | 2020-08-18 11:00 | 2020-08-31 |  |  | 0.578 | 0.5 |  |  | 5.5 | 2.5 |  |  |  |  | 0.14 | 0.03 | 0.063 | 0.02 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
ЗЛАТАРИШКА YNRWB1021 | р. Златаришка след гр. Елена | 2020-07-23 12:20 | 2020-08-14 |  |  |  |  | 0.105 | 0.1 | 8.3 | 2.5 | 862 | 750 | 2.03 | 0.8 | 0.724 | 0.03 | 0.615 | 0.02 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
БИЮКДЕРЕ YNRWB1025 | р. Голяма след гр. Стражица - устие | 2020-07-06 10:50 | 2020-08-10 |  |  |  |  | 0.115 | 0.03 | 3.7 | 3 |  |  |  |  | 0.155 | 0.075 | 0.089 | 0.04 | 4.84 | 8 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
КОЗЛЯТА YNRWB1315 | р. Паничарка срещу ВиК - мост | 2020-07-14 12:10 | 2020-08-10 | [12 empty] | 0.064 | 0.03 | 0.031 | 0.02 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани в предходни периоди.
ЯНТРА YNRWB1415 | р.Янтра преди вливане на Паничарка гр.Габрово-мост | 2020-07-14 12:30 | 2020-08-10 | [12 empty] | 0.039 | 0.03 |  |  |  |  | Превишението е минимално и еднократно.
р. Дряновска | Точка на водовземане от река Дряновска за "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ЕООД | 23.7.2020 г. | 27.7.2020 г. |  |  | 3.3 | 1.5 | 0.61 | 0.03 |  |  |  |  | 2 | 1.5 |  |  | 0.809 | 0.15 |  |  | Водата в пункта се анализира за първи път по ново разрешително - няма други данни.
яз. Ястребино | повърхностна проба от вода за мелиоративни нужди | 13.8.2020 г. | 18.8.2020 г. | [6 empty] | 9 | 2.5 |  |  | 1.9 | 0.8 | [6 empty] | Превишението не е еднократно

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.08.2020 г. - 10.09.2020 г.
|  |  |  | Алуминий, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Мед, µg/l |  | Манган, µg/l |  | Арсен, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1426 | р. Владайска при Кубратово | 2020-06-15 16:00 | 2020-08-13 | 2119 | 15 | 113.8 | 100 | [6 empty] | Отклоненията от СКОС за показателите са констатирани и в предходни периоди.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1043 | р. Малък Искър при с.Калугерово | 2020-06-23 15:40 | 2020-09-04 | 41 | 15 | [8 empty] | Отклоненията от СКОС по показател алуминий са констатирани и в предходни периоди.
ISRWB1143 | р.Правешка Лъкавица, на мост след с.Правешка Лъкавицаа | 2020-06-23 16:50 | 2020-09-04 | 236 | 15 | [8 empty] | Отклоненията от СКОС по показател алуминий са констатирани и в предходни периоди.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1243 | р. Малък Искър при с. Лъга | 2020-06-23 12:00 | 2020-09-04 | 90 | 15 |  |  | 20 | 10 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са констатирани и в предходни периоди.
ISRWB1742 | приток на р. Бебреш, до с. Скравена | 2020-06-24 12:30 | 2020-09-04 | 79 | 15 |  |  |  |  | 104 | 50 |  |  | Превишенията се констатират за първи първи път във водата в пункта.
БАТУЛИЙСКА ISRWB1017 | р. Батулийска на устие, преди вливане в р.Искър | 2020-06-18 14:55 | 2020-09-04 | 90 | 15 | [8 empty] | Отклоненията от СКОС по показател алуминий са констатирани и в предходни периоди.
БЛАТО ISRWB012 | р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър | 2020-06-15 12:45 | 2020-08-13 | [6 empty] | 198 | 50 |  |  | Отклоненията от СКОС по показател манган са констатирани и в предходни периоди.
БАНКЕНСКА ISRWB011 | р.Какач/Банкенска/на устие,преди вливане в р.Искър | 2020-06-15 13:40 | 2020-08-13 |  |  | 154.1 | 100 |  |  | 204 | 50 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са констатирани и в предходни периоди.
ПАЛАКАРИЯ ISRWB1004 | р. Палакария - преди устие | 2020-06-15 12:30 | 2020-08-13 | 85 | 15 | 210.7 | 100 | 8 | 6 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са констатирани и в предходни периоди.
ОГОСТА OGRWB1001 | р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене | 2020-08-11 12:45 | 2020-08-24 | [8 empty] | 45.7 | 10 | Отклоненията от СКОС по показател арсен са констатирани и в предходни периоди.
ОГОСТА OGRWB1201 | РВ "Козарица" | 2020-07-21 13:10 | 2020-08-03 |  |  |  |  | 1.34 | 1 |  |  |  |  | Еднократни минимални превишения на СКОС по показател мед са констатирании в предходни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2020-07-21 11:00 | 2020-08-06 | [6 empty] | 50.2 | 50 |  |  | Отклонението от СКОС на показател манган е еднократно и минимално.
|  | 2020-08-04 11:50 | 2020-08-24 | [6 empty] | 57.1 | 50 |  |  | Отклонението от СКОС на показател манган е минимално.
CHERNI LOM RLRWB1007 | р. Черни Лом след ПСОВ Кардам | 2020-08-12 13:30 | 2020-08-21 | 67 | 15 |  |  |  |  | 112 | 50 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са констатирани и в предходни периоди.
ТОПОЛОВЕЦ WORWB004 | р. Тополовец преди вливане в р. Дунав,при гр.Видин | 2020-08-11 11:00 | 2020-08-24 | 40 | 15 | [8 empty] | Еднократни превишения на СКОС по показател алуминий са констатирании в предходни периоди.
КРАСТАВИЧКА WORWB1712 | р. Краставичка над с. Горни Лом | 2020-08-18 11:00 | 2020-08-31 |  |  | 117 | 100 | [6 empty] | Еднократни превишения на СКОС по показателжелязо са констатирании в предходни периоди.
ЗЛАТАРИШКА YNRWB1021 | р. Златаришка след гр. Елена | 2020-07-23 12:20 | 2020-08-14 | 43.5 | 15 | 160 | 100 | [6 empty] | Еднократни превишения на СКОС по показател алуминий са констатирании в предходни периоди.
р. Дряновска | Точка на водовземане от река Дряновска за "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ЕООД | 23.7.2020 г. | 27.7.2020 г. | [6 empty] | 91 | 50 |  |  | Водата в пункта се анализира за първи път по ново разрешително - няма други данни.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.08.2020 г. - 10.09.2020 г.
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол
През зададения период няма констатирани превишения на приоритетно опасни вещества.