## ФХП
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.09.2020 г. - 09.10.2020 г.
|  |  |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2020-09-02 11:30 | 2020-09-18 |  |  |  |  | 0.071 | 0.06 | 8.92 | 5 | 3.26 | 2.5 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показатели азот - нитритен и общ азот са характерни, констатирани и в предходни периоди. Отклонението от СКОС за показател БПК 5 еднократно.
ИСКЪР ISRWB1226 | р. Искър при гр. Роман | 2020-09-08 11:15 | 2020-09-16 |  |  | 2.2 | 1.5 |  |  |  |  | 2.67 | 1.5 | 0.209 | 0.075 | 0.187 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
| р. Искър при с. Ребърково | 2020-09-08 12:20 | 2020-09-16 |  |  | 2.46 | 1.5 |  |  |  |  | 3.02 | 1.5 | 0.21 | 0.075 | 0.198 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2020-09-08 10:40 | 2020-09-16 | [8 empty] | 1.7 | 1.5 | 0.13 | 0.075 | 0.105 | 0.04 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
ИСКЪР ISRWB1005 | яз. Искър, яз. Стена, к.762, ПС Искър | 2020-06-24 12:30 | 2020-09-04 | 0.083 | 0.08 | 3.32 | 0.5 | 0.064 | 0.025 |  |  | 3.82 | 0.8 | 0.16 | 0.04 | 0.094 | 0.04 | Отклоненията от СКОС се констатират за първи път във водата в пункта.
СКЪТ OGRWB1113 | р. Скът след гр. Мизия | 2020-09-09 10:40 | 2020-09-16 |  |  | 4.46 | 2 |  |  |  |  | 4.87 | 2.5 |  |  | 0.218 | 0.15 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
OGRWB1119 | р.Ляв приток на р. Рибене на запад от с. Лесура, след моста за с. Галатин | 2020-09-09 12:45 | 2020-09-16 |  |  | 2.68 | 2 |  |  |  |  | 3.13 | 2.5 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
БОТУНЯ OGRWB1018 | р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол | 2020-09-09 13:15 | 2020-09-16 | [10 empty] | 0.388 | 0.3 | 0.298 | 0.15 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2020-09-01 11:15 | 2020-09-14 |  |  | 3.54 | 2 |  |  |  |  | 4.68 | 2.5 | 0.495 | 0.3 | 0.308 | 0.15 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1113 | р. Бели Лом след вливане на р. Малки Лом, след с. Нисово | 2020-09-09 11:10 | 2020-09-21 | 0.318 | 0.3 | 4.18 | 2 | 0.191 | 0.06 |  |  | 5.54 | 2.5 | 0.554 | 0.3 | 0.44 | 0.15 | Отклоненията от СКОС за показатели азот - нитратен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор са характерни, констатирани и в предходни периоди. Отклоненията от СКОС за показатели азот - амониев и азот - нитритен са еднократни.
БАНИСКА RLRWB1004 | яз. Баниска - на стената | 2020-09-03 11:50 | 2020-09-18 | 0.142 | 0.08 |  |  | 0.073 | 0.025 |  |  | 1.28 | 0.8 | 0.065 | 0.04 |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1112 | р.Бели Лом след с.Писанец | 2020-09-09 11:55 | 2020-09-21 |  |  | 2.01 | 2 | 0.089 | 0.06 | 4.12 | 4 | 3.21 | 2.5 | 2.01 | 0.3 | 1.17 | 0.15 | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.
МАЛКИ ЛОМ RLRWB1212 | р . Малки Лом преди вливане в Бели Лом, при с.Нисово | 2020-09-09 10:50 | 2020-09-21 |  |  | 3.32 | 2 |  |  |  |  | 4.38 | 2.5 |  |  |  |  | Отклоненията от СКОС за показателите са характерни и констатирани и в предходни периоди.

## Специфични замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.09.2020 г. - 09.10.2020 г.
|  |  |  | Алуминий разтворен, µg/l |  | Мед, µg/l |  | Манган, µg/l |  | Коментар на БДДР
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1005 | яз. Искър, яз. Стена, к.762, ПС Искър | 2020-06-24 12:30 | 2020-09-04 | 79 | 15 |  |  | 104 | 50 | Превишение на СКОС за показател алуминий се констатира за първи път. Отклонние от СКОС на показател манган е констатирано и в предходни периоди.

## Приоритетни вещества
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.09.2020 г. - 09.10.2020 г.
Код на ВТ | Име на ВТ | Код на МП | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол
През зададения период няма констатирани превишения на приоритетно опасни вещества.