## ФХП
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.
|  |  | Азот амониев, mg/l |  |  | Азот нитратен, mg/l |  |  | Азот нитритен, mg/l |  |  | Активна реакция рН, - |  |  | БПК5, mg/l |  |  | Електропроводимост, µS/cm |  |  | Общ азот, mg/l |  |  | Ортофосфати (като РО4), mg/l
Име на ВТ | Име на МП | Дата на измерване | Стойност | СКОС - максимум | забележка | Стойност | СКОС - максимум | забележка | Стойност | СКОС - максимум | забележка | Стойност | СКОС - максимум | забележка | Стойност | СКОС - максимум | забележка | Стойност | СКОС - максимум | забележка | Стойност | СКОС - максимум | забележка | Стойност | СКОС - максимум | забележка
ЦАРАЦАР DJRWB1002 | р. Чайрлък при с. Черковна | 2019-01-10 11:30 |  |  |  | 11.3 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [12 empty] | 16.7 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.271 | 0.15 | еднократно
|  | 2019-02-11 10:30 |  |  |  | 11.6 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р. Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец | 2019-01-10 12:30 |  |  |  | 8.91 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-11 11:00 |  |  |  | 9.04 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
ИСКЪР ISRWB1226 | р. Искър при гр. Роман | 2019-01-10 13:00 |  |  |  | 3.76 | 1.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период |  |  |  | 8.58 | 8.5 |  |  |  |  | 793 | 750 |  | 5.96 | 1.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.337 | 0.04 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-11 12:00 |  |  |  | 2.64 | 1.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р. Искър при с. Ребърково | 2019-01-10 10:30 |  |  |  | 3.65 | 1.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период |  |  |  | 8.65 | 8.5 |  |  |  |  | 756 | 750 |  | 3.99 | 1.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.395 | 0.04 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-11 13:10 |  |  |  | 2 | 1.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2019-01-10 12:30 |  |  |  | 2.6 | 1.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период |  |  |  | 8.55 | 8.5 | [7 empty] | 3.36 | 1.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.055 | 0.04 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-11 12:25 |  |  |  | 2.68 | 1.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
ОГОСТА OGRWB014 | р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово | 2019-01-09 12:45 |  |  |  | 3.48 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [12 empty] | 3.94 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.196 | 0.15 | еднократно
|  | 2019-02-05 12:30 |  |  |  | 2.64 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
СКЪТ OGRWB008 | р. Скът при с. Голямо Пещене | 2019-01-09 10:00 |  |  |  | 4.62 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-05 10:05 |  |  |  | 3.3 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
БЪРЗИНА OGRWB1011 | р.Бързина , след яз.Бързина преди вливане в р.Скът | 2019-01-09 11:45 |  |  |  | 6.27 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-05 11:30 |  |  |  | 5.4 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
СКЪТ OGRWB1113 | р. Скът след гр. Мизия | 2019-01-09 12:25 |  |  |  | 7.46 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период |  |  |  | 8.78 | 8.5 |  |  |  |  | 1067 | 750 |  | 10.1 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.181 | 0.15 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-05 12:00 |  |  |  | 6.56 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
СКЪТ OGRWB1413 | р. Скът след гр. Бяла Слатина | 2019-01-09 11:20 |  |  |  | 7.22 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.089 | 0.06 | еднократно | [6 empty] | 1047 | 750 |  | 10 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.285 | 0.15 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-05 11:00 |  |  |  | 6.08 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
ОГОСТА OGRWB1013 | р. Огоста при с. Софрониево | 2019-01-14 12:15 |  |  |  | 2.16 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [12 empty] | 2.52 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-12 10:30 |  |  |  | 2.16 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
РИБЕНЕ OGRWB1019 | р. Рибине, след село Фурен | 2019-01-15 11:00 |  |  |  | 6.5 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
БОТУНЯ OGRWB1106 | р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/ | 2019-01-22 10:00 |  |  |  | 0.604 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
БОТУНЯ OGRWB1118 | р. Ботуня при с. Охрид преди вливане в р. Огоста | 2019-01-15 10:20 |  |  |  | 2.82 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
РУСЕНСКИ ЛОМ RLRWB1013 | р. Русенски Лом на устие при гр. Русе | 2019-01-22 10:30 | 0.548 | 0.3 | еднократно | 7.36 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [9 empty] | 783 | 750 |  | 11.4 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.573 | 0.15 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-13 10:15 |  |  |  | 7.04 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р. Русенски Лом при кв. Басарбово | 2019-01-22 11:30 |  |  |  | 8.11 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [9 empty] | 781 | 750 |  | 10.9 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-13 11:10 |  |  |  | 7.17 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.129 | 0.06 | еднократно |  |  |  | 4.36 | 4 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 775 | 750 |  | 9.61 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1113 | р. Бели Лом след вливане на р. Малки Лом, след с. Нисово | 2019-01-16 10:50 |  |  |  | 7.86 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [9 empty] | 865 | 750 |  | 11.9 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.634 | 0.15 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-12 10:20 |  |  |  | 6.04 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
CHERNI LOM RLRWB1213 | р. Черни Лом при с. Червен | 2019-01-16 11:30 |  |  |  | 6.47 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [12 empty] | 12.1 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.767 | 0.15 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-12 10:55 |  |  |  | 7.77 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
BANISKA RLRWB1004 | яз. Баниска - на стената | 2019-01-15 11:50 |  |  |  | 6.3 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.062 | 0.025 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [9 empty] | 10.3 | 0.8 | превишения са наблюдавани и в предходен период
KAVATSITE RLRWB1006 | яз. Каваците | 2019-01-22 11:50 |  |  |  | 0.75 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-12 11:50 |  |  |  | 1.34 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.03 | 0.025 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [9 empty] | 2.7 | 0.8 | превишения са наблюдавани и в предходен период
CHERNI LOM RLRWB1007 | р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при с. Острица | 2019-01-16 12:10 |  |  |  | 8.88 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [15 empty] | 1.51 | 0.15 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-12 11:40 |  |  |  | 8.06 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р. Поповски Лом след гр. Попово | 2019-01-22 12:40 |  |  |  | 5.6 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-12 12:40 |  |  |  | 5.6 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [15 empty] | 0.23 | 0.15 | превишения са наблюдавани и в предходен период
BELI LOM RLRWB1009 | яз. Бели Лом - на стената | 2019-01-09 10:45 | 0.193 | 0.08 | еднократно | 0.525 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [12 empty] | 1.52 | 0.8 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-06 11:00 |  |  |  | 0.609 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р. Бели Лом над яз. Бели Лом | 2019-01-09 11:30 |  |  |  | 14 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [15 empty] | 0.167 | 0.04 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-06 11:25 |  |  |  | 9.09 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
LOMTSI RLRWB1011 | яз. Ломци - на стената | 2019-01-15 13:55 | 0.131 | 0.08 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 6.95 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.045 | 0.025 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [6 empty] | 755 | 750 |  | 11.6 | 0.8 | превишения са наблюдавани и в предходен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012 | р. Бели Лом след гр. Разград | 2019-01-09 12:10 |  |  |  | 8.8 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.265 | 0.06 | превишения са наблюдавани и в предходен период |  |  |  | 20.6 | 4 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 1198 | 750 |  | 12.7 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1112 | р. Бели Лом при с. Писанец | 2019-01-09 13:20 |  |  |  | 8.68 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [15 empty] | 2.56 | 0.15 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-06 13:00 |  |  |  | 7.64 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р.Бели Лом след с.Писанец | 2019-01-09 12:50 |  |  |  | 8.57 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [6 empty] | 4.53 | 4 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 948 | 750 |  | 10.8 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
МАЛКИ ЛОМ RLRWB1212 | р . Малки Лом преди вливане в Бели Лом, при с.Нисово | 2019-01-16 10:30 |  |  |  | 9.82 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [15 empty] | 0.677 | 0.15
|  | 2019-02-12 10:00 |  |  |  | 10.6 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
БЕЛИ ВИТ VTRWB1001 | Собствен мониторинг - Разрешително 13110042 | 2019-01-07 | [12 empty] | 20.111 | 2.5
|  | 2019-01-16 | [12 empty] | 19 | 2.5
ТИМОК WORWB001 | р. Тимок при гр. Брегово | 2019-01-15 10:15 |  |  |  | 2.3 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
KULA WORWB1003 | яз. Кула - на стената | 2019-01-22 10:10 |  |  |  | 4.63 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
СКОМЛЯ WORWB011 | р. Скомля след с.Септемврийци | 2019-01-21 10:50 |  |  |  | 3.09 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
ЛОМ WORWB015 | р. Лом преди гр. Лом | 2019-01-15 12:10 |  |  |  | 2.41 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
ЛОМ WORWB1112 | р. Лом при с. Горни Лом | 2019-01-22 14:30 |  |  |  | 0.568 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
ЦИБРИЦА WORWB1016 | р. Цибрица при с. Долни Цибър | 2019-01-15 12:40 |  |  |  | 9.79 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
ЯНТРА YNRWB1029 | р. Янтра при с. Новград | 2019-01-08 11:10 |  |  |  | 2.33 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [12 empty] | 3.4 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.162 | 0.15
СТУДЕНА YNRWB028 | р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост | 2019-01-08 11:30 | 0.736 | 0.3 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 15.4 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 0.123 | 0.06 | превишения са наблюдавани и в предходен период |  |  |  | 4.75 | 4 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 1330 | 750 |  | 22.7 | 2.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | 1.35 | 0.15
|  | 2019-02-04 12:50 |  |  |  | 15.7 | 2 | превишения са наблюдавани и в предходен период
YASTREBINO YNRWB1024 | яз. Ястребино | 2019-01-22 13:50 |  |  |  | 3.1 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-12 14:00 |  |  |  | 2.46 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р. Голяма река, преди вливане в яз.Ясребино- мост село Панайот Хитово | 2019-01-22 14:30 |  |  |  | 2.41 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-02-12 14:30 |  |  |  | 1.99 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период | [15 empty] | 0.99 | 0.04
Янтра YNRWB1017 | изкуствено водно тяло - котлован в дясната тераса на р. Янтра | 2018-07-01 | [6 empty] | 0.046 | 0.03 |  |  |  |  | 5.4 | 3
Янтра YNRWB1015 | Водохващане на кота 425,90 м, на км 6+905,29 от корекцията на река Янтра | 2019-01-01 |  |  |  | 3 | 0.5 | [16 empty] | 0.12 | 0.02
Росица YNRWB03 | р. Росица, ляв приток на р. Янтра | 2018-11-01 | [21 empty] | 0.1 | 0.04
Янтра RWB15 | Безименно дере, десен приток на р. Янтра | 05.01.2018 г. | 0.061 | 0.4 | [10 empty] | 2.1 | 2.5 | [7 empty] | 0.08 | 0.02
Искър ISRWB1126 | р.Искър, земл. с. Кунино | 25.10.2018г. |  |  |  | 2.55 | 1.5 | Превишението е еднократно установено
Искър ISRWB1126 | р. Искър, местност - Горна вада на ВЕЦ "Мездра" | 22.03.2018г. | 1.15 | 0.4 | Превишението е еднократно установено

## Спец.Зам
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.
|  |  | Желязо - разтворено, µg/l |  |  | Забележки | Цинк, µg/l |  |  | Забележки | Манган, µg/l |  |  | Забележки
Име на ВТ | Име на МП | Дата на измерване | Стойност | СКОС-МДК | СКОС-СГС |  | Стойност | СКОС-МДК | СКОС-СГС |  | Стойност | СКОС-МДК | СКОС-СГС
ИСКЪР ISRWB1226 | р. Искър при гр. Роман | 2019-01-10 13:00 | 153 |  | 100 | еднократно
| р. Искър при с. Ребърково | 2019-01-10 10:30 |  |  |  |  | 84.8 |  | 8 | еднократно | 53.3 |  | 50 | еднократно
МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023 | р. Малък Искър при гр. Роман | 2019-01-10 12:30
ОГОСТА OGRWB014 | р. Огоста, устие преди р. Дунав- гр. Оряхово | 2019-01-09 12:45
СКЪТ OGRWB1113 | р. Скът след гр. Мизия | 2019-01-09 12:25
СКЪТ OGRWB1413 | р. Скът след гр. Бяла Слатина | 2019-01-09 11:20
ОГОСТА OGRWB1013 | р. Огоста при с. Софрониево | 2019-01-14 12:15
БОТУНЯ OGRWB1018 | р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол | 2019-01-15 11:00
БОТУНЯ OGRWB1118 | р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино | 2019-01-15 10:40
BANISKA RLRWB1004 | яз. Баниска - на стената | 2019-01-15 11:50
BELI LOM RLRWB1009 | яз. Бели Лом - на стената | 2019-01-09 10:45
LOMTSI RLRWB1011 | яз. Ломци - на стената | 2019-01-15 13:55
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012 | р. Бели Лом след гр. Разград | 2019-01-09 12:10 | 125 |  | 100 | еднократно |  |  |  |  | 75.8 |  | 50 | превиянията са наблюдавани и в предходен период
БЕЛИ ЛОМ RLRWB1112 | р.Бели Лом след с.Писанец | 2019-01-09 12:50 | 105 |  | 100 | еднократно
ЯНТРА YNRWB1029 | р. Янтра при с. Новград | 2019-01-08 11:10
СТУДЕНА YNRWB028 | р. Студена , преди вливане в Янтра-шосеен мост | 2019-01-08 11:30 | [8 empty] | 53.6 |  | 50 | превиянията са наблюдавани и в предходен период

## ПВ
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.
|  |  | Живак, µg/l |  |  | Кадмий, µg/l |  |  | Забележка
Име на ВТ | Име на МП | Дата на измерване | Стойност | СКОС-МДК | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-МДК | СКОС-СГС
ШИПОЧНИЦА ISRWB1031 | р. Шипочница преди вливане в язовир Искър | 2019-01-08 12:20 | 0.072 | 0.07 |  |  |  |  | еднократно
ТИМОК WORWB001 | р. Тимок при гр. Брегово | 2019-01-15 10:15 |  |  |  | 7.37 | 0.45 | 0.08 | превишения са наблюдавани и в предходен период